## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | B塔智能化工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
B塔智能化工程
光纤到户系统
1 | 030404017624 | 光纤接入综合信息箱 | 1.名称:光纤接入综合信息箱 2.规格:采用金属箱体；外型尺寸约：400mm*300mm*120mm 3.包含有三个220V电源插座、一个三插接口、两个两插接口、容量不少于8U空间等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 109 |  |  |  | 335.03
2 | 030404017625 | 光纤箱 | 1.名称:光纤箱 2.规格:96芯 3.含耦合器、尾纤、熔接等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 3640.01
3 | 030404017626 | 光纤箱 | 1.名称:光纤箱 2.规格:48芯 3.含耦合器、尾纤、熔接等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 611.92
4 | 030502007010 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:96芯 3.安装方式:敷设 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1393.51 |  |  |  | 115.99
5 | 030502007011 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:48芯 3.安装方式:敷设 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 187 |  |  |  | 71.05
6 | 030502007012 | 皮线光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯皮线光缆 3.安装方式:敷设 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14593.12 |  |  |  | 4.26
7 | 030502020005 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 624 |  |  |  | 11.63
光纤到户系统合计
运营+WIFI网网络拓扑系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
8 | 030501012017 | 24口千兆网络交换机(运营网) | 1.名称:24口千兆网络交换机(运营网) 2.规格、参数:背板带宽（交换容量）≥88Gbps（24口），≥136Gbps（48口）；包转发能力≧96Mpps（24口），≧132Mpps（48口）；下行端口：24/48个千兆电口；上行端口：采用单链路连接时，提供2个千兆光口 3.含模块等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3850.27
9 | 030501012018 | 24口千兆POE网络交换机(WiFi网) | 1.名称:24口千兆POE网络交换机(WiFi网) 2.规格、参数:背板带宽（交换容量）≥88Gbps（24口），≥136Gbps（48口）；包转发能力≧96Mpps（24口），≧132Mpps（48口）；下行端口：24/48个千兆电口；上行端口：采用单链路连接时，提供2个千兆光口 3.含模块等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 7112.75
运营+WIFI网网络拓扑系统合计
智能网网络拓扑
10 | 030501012019 | 24口POE交换机（智能网） | 1.名称:24口POE交换机（智能网） 2.规格、参数:背板带宽（交换容量）≥8.8Gbps（24 口），≥13.6Gbps（48 口），包转发能力≧6.8Mpps （24 口），≧17.7Mpps （48 口）， 下行端口：24/48个百兆电口（末端设备需要 POE 供电时，下行端口需要支持 POE+供电），上行端口：≧2 个千兆光口 3.含含模块等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 40 |  |  |  | 7112.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
智能网网络拓扑合计
综合布线系统
11 | 030502001004 | 42U机柜 | 1.名称:机柜 2.材质:19寸镀锌钢板 3.规格:42U 4.含2个PDU、风扇、活动柜轮等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 3377.37
12 | 080703010005 | 12口光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12芯 3.含耦合器、尾纤、熔接等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 1819.38
13 | 080703010006 | 24口RJ45数据配线架 | 1.名称:24口RJ45数据配线架 2.规格:含理线器、模块面板等 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 47 |  |  |  | 1332.65
14 | 030411002023 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR100*50 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1919.63 |  |  |  | 124.89
15 | 030411002024 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR300*150 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 626.9 |  |  |  | 191.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030411002025 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR200*150 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 616.97 |  |  |  | 174.63
17 | 030411002026 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR50*50 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2022.58 |  |  |  | 102.5
18 | 030404035022 | 电话面板（含模块） | 1.名称:电话面板（含模块） 2.规格:单口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 47.41
19 | 030404035023 | 网络面板（含模块） | 1.名称:网络面板（含模块） 2.规格:单口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 18 |  |  |  | 47.41
20 | 030505013006 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.规格、参数:两条空间流；网络接口：1个千兆电口；天线：内置双频全向天线；同时接入用户数量：256；工作频段：2.4G以及5G（仅 11ac）；供电方式：DC-12V/ POE 供电 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 117 |  |  |  | 1173.52
21 | 030502007013 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:6芯 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2843.1 |  |  |  | 15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
22 | 030502005023 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 8442.93 |  |  |  | 4.35
23 | 030502016003 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 144 |  |  |  | 186.21
24 | 030502020006 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 144 |  |  |  | 11.63
25 | 030502009003 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 条 | 982 |  |  |  | 36.1
26 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 982 |  |  |  | 23.3
综合布线系统合计
公共信息显示系统
27 | 030501013010 | 播放工作站（含硬件、软件及授权） | 1.名称:播放工作站（含硬件、软件及授权） 2.规格、参数:类型：Intel 酷睿 i7 最新系列，内存：8GB，机械硬盘：1TGB 7 . 2K RPM，固态硬盘：256GB，显示卡：集成，网络卡：10/100/1000M Base T；显示屏，材质 ： LED，尺寸 ：22，分辨率：1920x1080，亮度：250cd/m2，屏幕比：16：9，对比度：1000:1；操作软件：Windows 最新版本（正版软件） 3.含系统软件等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6642.96
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
28 | 030507014006 | 34"LCD屏一体机（含支架） | 1.名称:34"LCD屏一体机 2.规格、参数:34",LED，显示模式：16:9，最大分辨率：1080P（1920x1080），亮度：250cd/㎡，响应时间：≤8ms，接口：HDMI/USB/RS232/VGA，自带扬声器或外配扬声器 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 9 |  |  |  | 2921.16
29 | 030502005024 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 541.46 |  |  |  | 4.35
30 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 9 |  |  |  | 23.3
公共信息显示系统合计
公寓速通门及访客管理系统
31 | 030501013011 | 访客管理系统工作站（含软件） | 1.名称:访客管理系统工作站 2.规格、参数:类型 ：Intel酷睿i7最新系列，内存：8GB，固态硬盘 ：256GB，机械硬盘 ：1TGB 7.2K RPM，显示卡：集成，操作系统 ： Windows 最新版本（正版软件）；显示屏材质：LED，尺寸：22寸，分辨率 ： 2560×1440，亮度：250cd/m2，屏幕比：16:9，对比度： 1000:1 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 7483.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
32 | 030507005002 | 触摸屏自助访客一体机 | 1.名称:触摸屏自助访客一体机 2.规格、参数:设备支持身份证/IC卡读取，读取速度：读卡时间<1. 5秒，身份证读取度<1秒；身份证读卡距离：0-5cm；CPU：双核，主频:3.0GHz以上，内存：≥4G，硬盘：1TB，内置网卡；读取速度：读卡时间<1.5秒，读卡距离：≥5cm；识别采集速度：小于4秒，分辨率：640×480，光源寿命：光源LED大于10万小时，可扫描识别二维码/条码信息；屏幕规格：22寸，可调视角：90度，材质：液晶LED触摸屏，最大分辨率：1920*1080 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 25424.54
33 | 030507016013 | 单机芯闸机 | 1.名称:单机芯闸机 2.规格、参数:识别采集速度：小于4秒，分辨率：640×480，光源寿命：光 LED大于10万小时，可扫描识别二维码/条码信息；识别准确率高达 99%，识别速度小于0.5秒，支持1:1和1：N混合识别模式，支持高达万人级别的人脸库，摄像头：200W像素，宽动态，活体双摄，显示屏：8英寸，1280×800全视角液晶屏，设备材质：钢化玻璃，铝合金 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 49995.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
34 | 030507016014 | 双机芯闸机 | 1.名称:双机芯闸机 2.规格、参数:识别采集速度：小于4秒，分辨率：640×480，光源寿命：光 LED大于10万小时，可扫描识别二维码/条码信息；识别准确率高达 99%，识别速度小于0.5秒，支持1:1和1：N混合识别模式，支持高达万人级别的人脸库，摄像头：200W像素，宽动态，活体双摄，显示屏：8英寸，1280×800全视角液晶屏，设备材质：钢化玻璃，铝合金 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 99341
35 | 030506001026 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.规格、参数:打印方式：热敏2.打印宽度： 80mm3.打印长度： 165mm 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1322.81
36 | 030506001027 | 扫描仪 | 1.名称:扫描仪 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 5756.07
37 | 030502005025 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1514.03 |  |  |  | 4.35
公寓速通门及访客管理系统合计
无线对讲系统
38 | 030505012002 | 干线放大器 | 1.名称:干线放大器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2366.12
39 | 031102007004 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 32 |  |  |  | 93.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
40 | 030409010004 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 272.38
41 | 030505013007 | 室内全向天线 | 1.名称:室内全向天线 2.规格、参数:吸顶安装；高挂柱上的户外天线须提供防雷设备及独立的防雷接地，接地电阻不应大于10Ω；极化方式：垂直增益：优于或等于3dB；驻波比：＜1.5；频率范围：VHF (137-167MHz) 或UHF(403-423.5MHz)等 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 64 |  |  |  | 60.78
42 | 030505005007 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:7/8 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 807.1 |  |  |  | 22.99
43 | 030505005008 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:1/2 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2203.44 |  |  |  | 17
44 | 031102010003 | 分布式天、馈线系统调测 | 1.测试类别:分布式天、馈线系统调测 2.满足设计要求及规范 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 条 | 2 |  |  |  | 124.27
无线对讲系统合计
视频监控系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 030501017012 | 综合安防集成管理平台 | 1.名称:综合显示平台 2.规格、参数:支持系统故障维护管理功能，分布式身份认证功能，支持集中管理或分散管理方式，不影响各子系统独立运行，支持IE远程监视和浏览功能，高级视频分析功能，系统紧急预案编程功能，支持通过SDK开发包集成至第三方系统平台等 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 57632.35
46 | 030501004001 | 12盘位磁盘阵列 | 1.名称:磁盘阵列 2.规格、参数:采用64位多核处理器，内存不少于8G；支持12个或以上热拔插3.5寸硬盘盘位（硬盘接口：SSD/SATA，硬盘容量可支持10T硬盘），并支持外部存储扩展（扩展后单套系统最大容量不少于500TB）等 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 48 |  |  |  | 22908.66
47 | 030501004002 | 10T硬盘 | 1.名称:10T硬盘 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 480 |  |  |  | 1618.83
48 | 030507014007 | 55寸LCD拼接屏 | 1.名称:55寸LCD拼接屏 2.规格、参数:显示器尺寸：采用窄边LED显示器，刷新率：60Hz以上，亮度：250cd（小于32寸）、450cd/m2（大于32寸），对比度:1000:1(小于32寸)、3000:1(大于32寸)，响应时间:≤8ms，接口:2路HDMI，1路VGA或1路DVI输入 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 9 |  |  |  | 13652.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
49 | 030507008012 | 半球彩色摄像机(带红外) | 1.名称:半球彩色摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，不低于400万像素；2560×1440；@25fps镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 144 |  |  |  | 757.34
50 | 030507008013 | 彩色固定摄像机(带红外) | 1.名称:彩色固定摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，不低于200万像素；1920（H）×1080（V）；1080P@25fps，镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm，自动光圈：DC驱动 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 70 |  |  |  | 875.38
51 | 030507008014 | 室外固定彩色摄像机(带红外) | 1.名称:室外固定彩色摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，有效像素（分辨率）不低于400万像素；2560×1440；@25fps，最低照度（彩色）：≤0.3Lux，数据速率：32kbps至10Mbps；可变三码流，网络延时：≤240ms，网络接口：RJ45(10/100Base-T)自适应，防护等级：IP65(室外） 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 875.38
52 | 030507008015 | 电梯专用摄像机(带红外) | 1.名称:电梯专用摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，镜头焦距：2.8mm或3.6mm，可监视整个电梯轿厢，水平视角：≥76.3度，垂直视角：≥61.1度；外型：鱼眼型等 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 8 |  |  |  | 940.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 030507008016 | 超级动态彩色摄像机(人脸识别) | 1.名称:超级动态彩色摄像机(人脸识别) 2.规格、参数:1080P，有效像素（分辨率）不低于400万，2560*1440 @25fps，镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm，可变三码流，网络延时：≤240ms，网络接口：RJ45(10/100Base-T)自适应，动态范围：≥110dB，具有人脸识别功能等 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 1668.14
54 | 030507008017 | 一体化彩色球型摄像机(带红外) | 1.名称:一体化彩色球型摄像机(带红外) 2.规格、参数:400万像素或以上 7",图像传感器:不小于1/3“CMOS，有效像素（分辨率）：1600（H）X2500（V）2K@25fps,，镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm，最低照度(彩色):≤0.3Lux，数据速率：32kbps至10Mbps可变双码流，网络接口：RJ45(10/100Base-T)自适应，防护等级：IP65（室外） 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 8 |  |  |  | 3753.1
55 | 030409010005 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 272.38
56 | 030507006008 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 983.29
57 | 030502005026 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12616.07 |  |  |  | 4.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
58 | 030411004218 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2x1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 77.29 |  |  |  | 8.91
59 | 030502007014 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:4芯 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1089.53 |  |  |  | 11.04
视频监控系统合计
出入口控制系统
60 | 030507008018 | 读卡控制器(2门) | 1.名称:读卡控制器(2门) 2.规格、参数:输出端口：2个（每门/继电器）；状态输入端口：2个（每门/继电器）等 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 104 |  |  |  | 1955.38
61 | 030507008019 | 电梯控制用读卡控制器(2门) | 1.名称:电梯控制器(2门) 2.规格、参数:输出端口：2个（每门/继电器）；状态输入端口：2个（每门/继电器）；带二维码功能等 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1955.38
62 | 030507006009 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.规格、参数:须提供内置式防恶意破坏及防拆开关报警装置；最远读卡距离不小于50毫米，材质：聚碳酸酯，并备有多色选择，辨识能力：可辨识100Billion密码组合，识别能力：iBeacon蓝牙4.0等 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 181 |  |  |  | 982.73
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
63 | 030507006010 | 双门电磁锁 | 1.名称:双门电磁锁 2.规格、参数:须具有门状态反馈功能；电控门锁须具备延时关门功能，延时时间2~5秒可调；电控门锁工作电压：DC 12V；带有门磁，可反馈门的启闭状态 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 181 |  |  |  | 557.71
64 | 030904003023 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 181 |  |  |  | 74.11
65 | 030507006011 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格、参数:门磁开关须有两极供闭合电路；正常时，门处于关闭位置，接点被磁场激励，通过一保护电阻接通侦察回路；当门离开接点外壳，磁场减弱，发出报警号并传输至收集器；当门开启达50毫米，门接点开关必须打开；门震动时不应引起门接点动作 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 181 |  |  |  | 71.06
66 | 030502005027 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 13572.92 |  |  |  | 4.35
67 | 030411004219 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1610.12 |  |  |  | 13.19
68 | 030411004220 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 11086.04 |  |  |  | 8.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
69 | 030411004221 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 13257.26 |  |  |  | 6.29
70 | 030411004222 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY3*2.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 713.86 |  |  |  | 18.24
出入口控制系统合计
无线巡更系统
71 | 030507007003 | 离线式巡更按钮 | 1.名称:离线式巡更按钮 2.类别:底边离地1.4米安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 85 |  |  |  | 27.85
无线巡更系统合计
入侵报警系统
72 | 030501013012 | 报警区域主机 | 1.名称:报警区域主机 2.规格、参数:8个自带防区，最大支持256个防区，4个编程输出，可扩展至24个，支持250个分为5个级别的用户密码，不小于1000个事件记录，所有防区可以任意分为8个分区，完全独立操作，支持外接LED/LCD显示屏的控制键盘，通讯时可支持主要的格式从而和远端的公安联网报警通过电话线中心联网，可以远程计算机编程等 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5033.65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
73 | 030904008062 | 8防区总线扩展器 | 1.名称:8防区总线扩展器 2.规格、参数:选配1/2/4/8路报警防区模块或输入/输出模块，以满足系统运行要求，并可自由编程接点信号为常闭或常开模式,防区拓展模块各电路板及电源供应须装置在金属保护箱内，如收集器设于户外环境，必须使用防水防潮箱（防护等级为IP 65） 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 352.64
74 | 030904003024 | 报警按钮 | 1.名称:报警按钮 2.规格、参数:紧急报警信号按钮应是自闩型，已被激发的报警按钮在报警位置时应是自锁的，直到被一个特制钥匙复位为止。锁须为主钥匙系统的型式，常闭报警信号系统的接点材料须为银质或经批准的耐磨合金，接点的电压和电流额定值须在组件内部注明。此组件须为适合齐平安装，适合于直接与规定的线路统连接而不必增加暗装盒、封套、管接头等 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 24 |  |  |  | 70.7
75 | 030904005019 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格、参数:额定工作电压12V/DC，电流200mA；距离3m时，声压级达到110±5 dB；光照输出：65cd 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 24 |  |  |  | 180.83
76 | 030507001007 | IR/M-双鉴探测器 | 1.名称:IR/M-双鉴探测器 2.规格、参数:采用双元红外+微波技术，探测范围：不少于12米X12米，具有抗高频干扰、白光抑制、防遮挡保护功能 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 385.79
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
77 | 030411004223 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYS2*0.75 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 319.68 |  |  |  | 4.47
78 | 030411004224 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 639.36 |  |  |  | 4.24
79 | 030411004225 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2381.71 |  |  |  | 6.29
80 | 030411004226 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY6*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 113.02 |  |  |  | 16.26
入侵报警系统合计
建筑设备监控系统
81 | 030503004044 | DDC控制箱DDC-B01-01 | 1.名称:DDC控制箱DDC-B01-01 2.规格:本体及其附件、模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12222.54
82 | 030503004045 | DDC控制箱DDC-B02-01 | 1.名称:DDC控制箱DDC-B02-01 2.规格:本体及其附件、模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12304.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
83 | 030503004046 | DDC控制箱DDC-B03-01 | 1.名称:DDC控制箱DDC-B03-01 2.规格:本体及其附件、模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12452.1
84 | 030503004047 | DDC控制箱DDC-B04-01 | 1.名称:DDC控制箱DDC-B04-01 2.规格:本体及其附件、模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12452.1
85 | 030503004048 | DDC控制箱DDC-B11-01 | 1.名称:DDC控制箱DDC-B11-01 2.规格:本体及其附件、模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12452.1
86 | 030503004049 | DDC控制箱DDC-B22-01 | 1.名称:DDC控制箱DDC-B22-01 2.规格:本体及其附件、模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12452.1
87 | 030503004050 | DDC控制箱DDC-B22-02 | 1.名称:DDC控制箱DDC-B22-02 2.规格:本体及其附件、模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12452.1
88 | 030409010006 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 272.38
89 | 030504006003 | 通讯接口 | 1.名称:通讯接口 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 10193.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
90 | 030404019006 | 空气压差开关 | 1.名称:空气压差开关 2.规格、参数:监测介质：空气（非易燃和非腐蚀性），量程：20~2000pa(可根据受测点调整压力值)，精度：2.5pa，工作温度范围：-20℃~80℃，输出信号：一组常开/常闭，接口容量：≤1.5A，防护等级：IP54，连接口：2个塑料导管，直径6mm 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 16 |  |  |  | 442.61
91 | 030404019007 | 液位开关 | 1.名称:液位开关 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 32 |  |  |  | 310.75
92 | 030503006036 | 风管温度传感器 | 1.名称:风管温度传感器 2.规格、参数:感温元件：铂热电阻传感器（PT1000），0℃时阻值为100Ω，温度变化1℃,阻值增减或减小约3.85Ω，量程：-40℃ ~70℃，精度：0.5℃（-20℃~50℃），输出信号：4~20mA/0~10VDC/Pt1000 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 30 |  |  |  | 423.71
93 | 030503006037 | 风管湿度传感器 | 1.名称:风管湿度传感器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 14 |  |  |  | 1232.76
94 | 030503006038 | 水管温度传感器 | 1.名称:水管温度传感器 2.规格、参数:采集水管与水箱中的温度的无源传感器，感温元件：铂热电阻传感器（PT1000），防护等级：IP54，连接头：螺纹接头 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 32 |  |  |  | 857.86
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
95 | 030904001041 | 二氧化碳探测器 | 1.名称:二氧化碳探测器 2.规格、参数:用于监测通风管或室内二氧化碳浓度，输出信号4~20mA/0~10VDC，工作电压DC24V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 2580.09
96 | 030502005028 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1382 |  |  |  | 4.35
97 | 030411004227 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 654.22 |  |  |  | 4.24
98 | 030411004228 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2x1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12.53 |  |  |  | 8.91
99 | 030411004229 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 623.5 |  |  |  | 11.3
建筑设备监控系统合计
能源监控系统
100 | 030503002005 | 通讯管理器 | 1.名称:通讯管理器 2.规格、参数:网络接口（上联）：10M/100M自适应网口；总线接口（下联）：2路RS-485；每个串行接口可管理32个远传表具；通讯速率： 110-460800bps；支持断点续传功能；存储：不低于32M非易失存储容量，支持循环存储下级所有电表小 时整点记录数据不低于31天，日冻结记录数据不低于60天，断电保存 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 63 |  |  |  | 3714.44
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
101 | 030503002006 | 能量积算仪 | 1.名称:能量积算仪 2.规格、参数:最大工作压力：1.6MPa，防护等级：IP65，压力等级：PN16，温度差阀值：0.3K，温度分辨率：0.01℃，流量量程比：50： 1/100：1，供电方式：DC24V与自带电池，通信接口：M-BUS，温度传感器：PT1000铂电阻 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 15 |  |  |  | 3679.94
102 | 030411004230 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9974.32 |  |  |  | 8.91
103 | 030411004231 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1617.64 |  |  |  | 6.29
104 | 030411004232 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-STP-120Ω-2*18AWG 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12452.87 |  |  |  | 6.25
105 | 030411004233 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY3*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 171.2 |  |  |  | 9.07
能源监控系统合计
电梯五方对讲系统
106 | 030411004234 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVVP8*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3074 |  |  |  | 26.03
电梯五方对讲系统合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
UPS不间断电源系统
107 | 030414007003 | UPS主机（带电池） | 1.名称:UPS主机 2.类型:80KVA(≥60MIN) 3.配套:功率模块、铅酸蓄电池、电池架（蓄电池柜）、电池连接线缆和空气开关、电池开关盒、电池汇流盒等 4.本体及其附件安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 194722.57
108 | 030404017627 | UPS输出配电柜BU2 | 1.名称:UPS输出配电柜BU2 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 25233.62
109 | 030502001005 | 42U网络机柜 | 1.名称:42U网络机柜 2.规格:1000x800x2000 3.含2个32APDU、风扇、活动柜轮、盲板、毛刷、托盘等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 3377.37
110 | 030411005003 | RD弱电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.规格:300*400*120 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 758.1
111 | 030408001298 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14.5 |  |  |  | 144.62
112 | 030408001299 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 715.05 |  |  |  | 32.69
113 | 030408006077 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 99.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
114 | 030408006078 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 199.67
115 | 030411004235 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 175.9 |  |  |  | 4.92
116 | 030411004236 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 268.59 |  |  |  | 3.55
UPS不间断电源系统合计
B塔智能化工程合计
分部分项合计
措施项目
117 | 031302007039 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 340885.54
118 | 031301017040 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00045 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010042 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011042 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF042 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008042 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002042 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF042 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009042 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF042 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000043 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 711161.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 711161.03
合 计 |  |  |  | 711161.03 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-弱电工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家