## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 办公区-消防电工程
1.2 | 酒店-消防电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
办公区-消防电工程
办公区火灾自动报警系统
1 | 030904001012 | 智能烟感探测器连底座 | 1.名称:智能烟感探测器连底座 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1515 |  |  |  | 110.06
2 | 030904001013 | 智能温感探测器连底座 | 1.名称:智能温感探测器连底座 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 62 |  |  |  | 110.06
3 | 030904001014 | 红外光束反射板 | 1.名称:红外光束反射板 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1305.44
4 | 030904001015 | 红外光束发射器 | 1.名称:红外光束发射器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1515.44
5 | 030904003007 | 带电话插孔手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 170 |  |  |  | 92.89
6 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 170 |  |  |  | 180.83
7 | 030904003008 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 170 |  |  |  | 177.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
8 | 030904006003 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 部 | 34 |  |  |  | 237.1
9 | 030507003003 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 25 |  |  |  | 2409.37
10 | 030904008022 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 170 |  |  |  | 139.62
11 | 030904008023 | 单输入输出模块 | 1.名称:单输入输出模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 175 |  |  |  | 254.93
12 | 030904008024 | 双输入输出模块 | 1.名称:双输入输出模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 25 |  |  |  | 334.8
13 | 030904008025 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 103 |  |  |  | 199.63
14 | 030904008026 | 电话模块 | 1.名称:电话模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 26 |  |  |  | 345.91
15 | 030503006012 | 液位变送传感器 | 1.名称:液位变送传感器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 2165.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:电源干线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*6.0 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 661.84 |  |  |  | 10.09
17 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:电源支线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 4274.71 |  |  |  | 4.5
18 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:压力开关、流量开关、阀门至现场控制箱启动线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 131.28 |  |  |  | 4.5
19 | 030411004050 | 配线 | 1.名称:回路总线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 25809.97 |  |  |  | 6.27
20 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.配线形式:控制硬线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-YJFE-4x1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 7522.45 |  |  |  | 13.64
21 | 030411004051 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYYP-2X1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18738.56 |  |  |  | 8.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
22 | 030411004052 | 配线 | 1.名称:配线 2..型号、规格:WDZ(B1)N-RYJSP-2X1.0 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 574.31 |  |  |  | 7.31
23 | 030411004053 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYY-2X1.5 4.配线形式：综合考虑 5.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 574.31 |  |  |  | 8.8
24 | 030411004054 | 配线 | 1.名称:485总线 2.型号、规格:WDZB1N-RYSP-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 520.23 |  |  |  | 8.8
25 | 030411004055 | 2芯单模光纤 | 1.名称:配线 2.型号、规格:2芯单模光纤 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 625.96 |  |  |  | 4.26
26 | 030411004056 | 4芯单模光纤 | 1.名称:配线 2.型号、规格:4芯单模光纤 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 240.69 |  |  |  | 4.33
27 | 030904013003 | 火灾区域报警控制器 | 1.名称:火灾区域报警控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 50966.88
28 | 030904013004 | 消防联动电源 | 1.名称:消防联动电源 2.包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 2995.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
29 | 030411003010 | 消防金属线槽 | 1.名称:消防金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR300*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 651.84 |  |  |  | 162.2
30 | 030411002004 | 消防金属线槽 | 1.名称:消防金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR100*50 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1922.17 |  |  |  | 113.75
办公区火灾自动报警系统合计
办公区防火门监控系统
31 | 030904008027 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 118 |  |  |  | 343.82
32 | 030507001003 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 236 |  |  |  | 93.96
33 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 5038.24 |  |  |  | 4.08
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
34 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:信号线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2x1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2575.84 |  |  |  | 6.27
办公区防火门监控系统合计
办公区气体灭火系统
35 | 030904009003 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 5216.94
36 | 030904001016 | 智能烟感探测器连底座 | 1.名称:智能烟感探测器连底座 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 110.06
37 | 030904001017 | 智能温感探测器连底座 | 1.名称:智能温感探测器连底座 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 17 |  |  |  | 110.06
38 | 030904005007 | 气体灭火声光报警器 | 1.名称:气体灭火声光报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 148.26
39 | 030412004012 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 6 |  |  |  | 207.3
40 | 030904003009 | 手动与自动控制的转换装置(带显示) | 1.名称:手动与自动控制的转换装置(带显示) 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 599.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
41 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYS-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 77.91 |  |  |  | 6.27
42 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 110.62 |  |  |  | 8.88
43 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 89 |  |  |  | 6.9
办公区气体灭火系统合计
办公区可燃气体探测系统
44 | 030904001018 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 1187.61
45 | 030904005008 | 可燃气体声光警报器 | 1.名称:可燃气体声光警报器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 180.83
46 | 030411004062 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYJSP-2x1.0 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 377.64 |  |  |  | 7.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
47 | 030411004063 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 746.43 |  |  |  | 4.08
48 | 030411004064 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 805.43 |  |  |  | 8.88
49 | 030411004065 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 49.46 |  |  |  | 6.9
办公区可燃气体探测系统合计
办公区大空间智能型主动喷水灭火系统
50 | 030507011002 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1382.78
51 | 030904008028 | 现场手动控制盘 | 1.名称:现场手动控制盘 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1536.55
52 | 080903004002 | 智能接口单元 | 1.名称:智能接口单元 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 只 | 1 |  |  |  | 1018.28
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 030411004066 | 配线WDZN-RYS2X1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYS2X1.5 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 159.99 |  |  |  | 5.35
54 | 030411004067 | 电源线WDZN-RYY-3*4 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-RYY-3*4 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 20.88 |  |  |  | 17.19
55 | 030411004068 | 电源线WDZN-RYY-3*2.5 | 1.名称:电源线 2.规格:WDZN-RYY-3*2.5 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 98.08 |  |  |  | 11.88
56 | 030505005002 | 视频线WDZN-SYY-75-5 | 1.名称:视频线 2.规格:WDZN-SYY-75-5 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 258.64 |  |  |  | 3.61
57 | 030411004069 | 配线WDZN-RYY-4X1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYY-4X1.5 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 33.28 |  |  |  | 10.07
58 | 030411004070 | 配线WDZN-RYY2X1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYY2X1.5 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 58.43 |  |  |  | 5.86
59 | 030411004071 | 配线 | 1.名称:回路总线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 205.91 |  |  |  | 6.27
60 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.配线形式:控制硬线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-YJFE-4x1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 75.79 |  |  |  | 13.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
办公区大空间智能型主动喷水灭火系统合计
办公区应急广播系统
61 | 030501012002 | 广播交换机 | 1.名称:广播交换机 2.规格:24口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 3850.27
62 | 031101093002 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格、参数:2*240W 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 5855.5
63 | 030506001005 | 3W天花扬声器 | 1.名称：天花扬声器 2.规格:3W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 498 |  |  |  | 139.77
64 | 030506001006 | 6W挂墙扬声器 | 1.名称：挂墙扬声器 2.规格:6W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 188 |  |  |  | 124.1
65 | 030506001007 | 10W吸顶扬声器 | 1.名称：吸顶扬声器 2.规格:10W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 124.1
66 | 030411004072 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 17253.74 |  |  |  | 6.27
67 | 030502005002 | 六类线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 28.2 |  |  |  | 4.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
68 | 030411004073 | 4芯光纤 | 1.名称:配线 2.型号、规格:4芯光纤 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 625.96 |  |  |  | 4.33
69 | 030411002005 | 广播线槽 | 1.名称:消防广播线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR50*50 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1922.17 |  |  |  | 93.49
70 | 030411002006 | 广播线槽 | 1.名称:消防广播线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR200*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 597.27 |  |  |  | 150.15
办公区应急广播系统合计
办公区-消防电工程合计
酒店-消防电工程
火灾自动报警系统
71 | 030904001019 | 智能烟感探测器连底座 | 1.名称:智能烟感探测器连底座 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 569 |  |  |  | 110.06
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
72 | 030904001020 | 带蜂鸣器智能烟感探测器连底座 | 1.名称:带蜂鸣器智能烟感探测器连底座 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 392 |  |  |  | 320.24
73 | 030904001021 | 智能温感探测器连底座 | 1.名称:智能温感探测器连底座 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 33 |  |  |  | 110.06
74 | 030904001022 | 红外光束反射板 | 1.名称:红外光束反射板 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 1305.44
75 | 030904001023 | 红外光束发射器 | 1.名称:红外光束发射器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 1515.44
76 | 030904003010 | 带电话插孔手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 99 |  |  |  | 92.89
77 | 030904005009 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 99 |  |  |  | 180.83
78 | 030904003011 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 99 |  |  |  | 177.55
79 | 030904006004 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 部 | 26 |  |  |  | 237.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
80 | 030507003004 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 16 |  |  |  | 2409.37
81 | 030904008029 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 103 |  |  |  | 139.62
82 | 030904008030 | 单输入输出模块 | 1.名称:单输入输出模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 117 |  |  |  | 254.93
83 | 030904008031 | 双输入输出模块 | 1.名称:双输入输出模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 38 |  |  |  | 334.8
84 | 030904008032 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 87 |  |  |  | 199.63
85 | 030904008033 | 电话模块 | 1.名称:电话模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 13 |  |  |  | 345.91
86 | 030503006013 | 液位变送传感器 | 1.名称:液位变送传感器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 2165.26
87 | 030411004074 | 配线 | 1.名称:电源干线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*6 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 636.27 |  |  |  | 10.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
88 | 030411004075 | 配线 | 1.名称:电源支线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6019.32 |  |  |  | 4.5
89 | 030411004076 | 配线 | 1.名称:压力开关、流量开关、阀门至现场控制箱启动线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2181.03 |  |  |  | 4.5
90 | 030411004077 | 配线 | 1.名称:回路总线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2X1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24582.36 |  |  |  | 6.27
91 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.配线形式:控制硬线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-YJFE-4x1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10908.08 |  |  |  | 13.64
92 | 030411004078 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYYP-2X1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 21153.37 |  |  |  | 8.8
93 | 030411004079 | 配线 | 1.名称:配线 2..型号、规格:WDZ(B1)N-RYJSP-2X1.0 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 995.76 |  |  |  | 7.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
94 | 030411004080 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYY-2X1.5 4.配线形式：综合考虑 5.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 995.76 |  |  |  | 8.8
95 | 030411004081 | 配线 | 1.名称:485总线 2.型号、规格:WDZB1N-RYSP-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 426.6 |  |  |  | 8.8
96 | 030411004082 | 4芯单模光纤 | 1.名称:配线 2..型号、规格:4芯单模光纤 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 843.17 |  |  |  | 4.33
97 | 030904013005 | 火灾区域报警控制器 | 1.名称:火灾区域报警控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 50966.88
98 | 030904013006 | 消防联动电源 | 1.名称:消防联动电源 2.包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2995.11
99 | 030411003011 | 消防金属线槽 | 1.名称:消防金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR300*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 342.12 |  |  |  | 162.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
100 | 030411002007 | 消防金属线槽 | 1.名称:消防金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR100*50 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1559.88 |  |  |  | 113.75
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
101 | 030904008034 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 78 |  |  |  | 343.82
102 | 030507001004 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 156 |  |  |  | 93.96
103 | 030411004083 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 5078.16 |  |  |  | 4.08
104 | 030411004084 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:信号线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2x1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2176.01 |  |  |  | 6.27
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
105 | 030904008035 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 36 |  |  |  | 1124.69
106 | 030503006014 | 剩余电流式探测器 | 1.名称:剩余电流式探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 38 |  |  |  | 554.69
107 | 030503006015 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 161 |  |  |  | 233.85
108 | 030503006016 | 剩余电流及测温式探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式探测器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 80 |  |  |  | 554.69
109 | 030503006017 | 箱(柜)体温度传感器 | 1.名称:箱(柜)体温度传感器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 80 |  |  |  | 461.22
110 | 030904008036 | 蓝牙温度探测器及发射模块 | 1.名称:蓝牙温度探测器及发射模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 30 |  |  |  | 215.36
111 | 030904008037 | 数据集中器（带蓝牙接收） | 1.名称:数据集中器（带蓝牙接收） 2.规格、型号:TFRC128-EFMM01 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2192.25
112 | 030411004085 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:信号线 3.型号、规格:ZRRYSP-2*1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2194.8 |  |  |  | 6.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
113 | 030411004086 | 感温光纤 | 1.名称:感温光纤 2.配线形式：综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 340 |  |  |  | 5.71
电气火灾监控系统合计
消防设备电源监控系统
114 | 030904008038 | 消防电源监控模块（传感器） | 1.名称:消防电源监控模块（传感器） 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 27 |  |  |  | 682.76
115 | 030411004087 | 配线 | 1.名称:通讯总线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 875.28 |  |  |  | 5.35
116 | 030411004088 | 配线 | 1.名称:DC24V电源线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1750.56 |  |  |  | 4
消防设备电源监控系统合计
余压监控系统
117 | 030503006018 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 23 |  |  |  | 1531.54
118 | 030904001024 | 余压探测器 | 1.名称:余压探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 103 |  |  |  | 309.79
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
119 | 030408002008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6467.1 |  |  |  | 5.35
120 | 030411001013 | PVC软管 | 1.名称:PVC软管 2.规格:φ5×1 3.配置形式:配管 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24.72 |  |  |  | 9.49
余压监控系统合计
气体灭火系统
121 | 030904009004 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 5216.94
122 | 030904001025 | 智能烟感探测器连底座 | 1.名称:智能烟感探测器连底座 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 110.06
123 | 030904001026 | 智能温感探测器连底座 | 1.名称:智能温感探测器连底座 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 110.06
124 | 030904005010 | 气体灭火声光报警器 | 1.名称:气体灭火声光报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 148.26
125 | 030412004013 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 207.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
126 | 030904003012 | 手动与自动控制的转换装置(带显示) | 1.名称:手动与自动控制的转换装置(带显示) 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 599.58
127 | 030411004089 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYS-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 58.95 |  |  |  | 6.27
128 | 030411004090 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 94.24 |  |  |  | 8.88
129 | 030411004091 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 68.97 |  |  |  | 6.9
气体灭火系统合计
可燃气体探测系统
130 | 030904001027 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 1187.61
131 | 030904005011 | 可燃气体声光警报器 | 1.名称:可燃气体声光警报器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 180.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
132 | 030411004092 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYJSP-2x1.0 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 485.08 |  |  |  | 7.31
133 | 030411004093 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 964.06 |  |  |  | 4.08
134 | 030411004094 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1169.09 |  |  |  | 8.88
135 | 030411004095 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 49.46 |  |  |  | 6.9
可燃气体探测系统合计
应急广播系统
136 | 030904013007 | 火灾应急广播控制模块 | 1.名称:火灾应急广播控制模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 314.81
137 | 030506001008 | 3W天花扬声器 | 1.名称：天花扬声器 2.规格:3W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 433 |  |  |  | 139.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
138 | 030506001009 | 6W挂墙扬声器 | 1.名称：挂墙扬声器 2.规格:6W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 94 |  |  |  | 124.1
139 | 030506001010 | 30W挂墙扬声器 | 1.名称：挂墙扬声器 2.规格:30W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 124.1
140 | 030411004096 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 5897.38 |  |  |  | 6.27
141 | 030411002008 | 广播线槽 | 1.名称:消防广播线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR50*50 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1559.88 |  |  |  | 93.49
142 | 030411002009 | 广播线槽 | 1.名称:消防广播线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR200*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 342.12 |  |  |  | 150.15
应急广播系统合计
消防控制室
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
143 | 030904017001 | 电气火灾监控系统主机 | 1.名称:电气火灾监控系统主机及系统软件 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.含授权系统软件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 14519.89
144 | 030904006005 | 消防电话总机 | 1.名称:消防电话总机 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5519.44
145 | 030904017002 | 消防设备电源监控系统主机 | 1.名称:消防设备电源监控系统主机(含系统软件） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.含授权系统软件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9828.79
146 | 030404022001 | 火灾报警控制器（联动型） | 1.名称:火灾报警控制器（16路联动型） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 51887.88
147 | 030904012001 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1226.29
148 | 030904012002 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 22585.7
149 | 030904017003 | 电梯监控主机 | 1.名称:电梯监控主机 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.含授权系统软件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 14519.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
150 | 030904013008 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 17808.1
151 | 030904013009 | 余压监控器 | 1.名称:余压监控器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4508.1
152 | 030904013010 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3439.67
153 | 030501013001 | 广播工作站 | 1.名称:广播工作站（含系统软件） 2.规格、参数:主机采用微电脑处理控制，实现多回路的应急广播，可手动、自动（与消防系统连动）启动主机内的相应广播信息，准确地发布具体楼层的广播信息，具备LCD显示版，操作及提示语全部汉化，自动检测扬声器回路状态，功放、紧急冲电电池的功作状态，可配置扩展模块 3.含授权系统软件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3666.85
154 | 030501013002 | 广播系统服务器 | 1.名称:广播系统服务器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10453.89
155 | 030506004001 | 消防广播（带话筒） | 1.名称:消防广播（带话筒） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 15909.26
156 | 030904013011 | 网络广播分控机 | 1.名称:网络广播分控机 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5559.37
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
157 | 080903006001 | 消防广播联动模块 | 1.名称:消防广播联动模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3999.36
158 | 030501012003 | 24口广播交换机 | 1.名称:广播交换机 2.规格:24口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 3850.27
159 | 030501012004 | 24口广播光交换机 | 1.名称:广播光交换机 2.规格:24口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5135.59
160 | 080608003001 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3133.98
161 | 030506004002 | 远程寻呼话筒 | 1.名称:远程寻呼话筒 2.规格、参数:型式：单向，内装开关，频率响应：50赫至1500赫+2分贝，灵敏度：-77分贝+3分贝，于600欧时 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1924.08
162 | 030506004003 | CD播放器 | 1.名称:CD播放器 2.规格、参数:支持MP3音乐播放，使用SD卡存储，配有外部音源输入端口，配有电子录音，可进行固态、动态录音，采用LCD显示，支持FM调谐收音，频率：20HZ-20KHZ，控制接口：RS485信号，固态录放音：1段/时长≤120秒 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1355.83
163 | 030506004004 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格、参数:带RS232或RS485控制接口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2261.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
164 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:2000点以下 2.位置：B塔酒店区域 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 24933.94
165 | 030905001002 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.消防设备电源监控系统调试 2.位置：B塔 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 2940.38
166 | 030905001003 | 电气火灾监控系统调试 | 1.电气火灾监控系统 2.位置：B塔 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 13565.37
167 | 030905001004 | 余压监控系统调试 | 1.余压监控系统调试 2.位置：B塔 .按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 4896.62
168 | 030905001005 | 防火门监控系统调试 | 1.防火门监控系统调试 2.位置：B塔酒店区域 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 3981.12
169 | 030905003001 | 广播系统调试 | 1.广播系统调试 2.位置：B塔酒店区域 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 6875.41
170 | 080603008001 | 操作台 | 1.名称:操作台 2.规格:2400*600 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 1681.41
171 | 030409002001 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:4x40mm铜带 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 62.4 |  |  |  | 78.97
172 | 080808008001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 1778.03
173 | 030409008001 | 汇流排 | 1.名称:汇流排 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 370.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
174 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.名称:防静电活动地板 2.规格:600x600mm，防火等级：A级，踩踏噪音：优于30dB，承载力要求：≥1000kg/m2 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 40.68 |  |  |  | 332.61
消防控制室合计
酒店-消防电工程合计
分部分项合计
措施项目
175 | 031302007024 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 481673.67
176 | 031301017025 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00030 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010027 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011027 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF027 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008027 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002027 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF027 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009027 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF027 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000028 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 451776.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 451776.61
合 计 |  |  |  | 451776.61 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防电工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家