## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | E2栋配电箱
1.2 | E2栋动力部分
1.3 | E2栋普通照明部分
1.4 | E2栋应急照明系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
E2栋配电箱
1 | 030404017577 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFXPS1、E2-RFXPS2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 11802.71
2 | 030404017578 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-RFAT-XDT 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6739.96
3 | 030404017579 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-1ZALE 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3488.94
4 | 030404017580 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-2ZALE 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3488.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 030404017581 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-3ZALE、E2-4ZALE 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 3488.94
6 | 030404017582 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-RFATP1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7263.72
7 | 030404017583 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-RFATP2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6423.02
8 | 030404017584 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2AP-FT 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5458.72
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
9 | 030404017585 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFAP 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7880.8
10 | 030404017586 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFAP1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7880.8
11 | 030404017587 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFAP2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7880.8
12 | 030404017588 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFAP3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7880.8
13 | 030404017589 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFAP4 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7880.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 030404017590 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFAPK1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18064.3
15 | 030404017591 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:E2-RFAPK2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18064.3
16 | 030404017592 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-1AT-DF1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5729.43
17 | 030404017593 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-1AT-DF2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5729.43
18 | 030404017594 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-1AT-DF3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4888.72
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
19 | 030404017595 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:E2-2AT-DF1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5729.43
20 | 030404017596 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-ZSY 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 16060.04
21 | 030404017597 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-2AL-ZSY 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 11015.8
22 | 030404017598 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-S1、E2-1AL-S8、E2-1AL-S9 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1536.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
23 | 030404017599 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-S2、E2-2AL-S2、E2-1AL-S5、E2-1AL-S7 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 1536.82
24 | 030404017600 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-S3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1536.82
25 | 030404017601 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-S4 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1536.82
26 | 030404017602 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-S6 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1536.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
27 | 030404017603 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-S1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1536.82
28 | 030404017604 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-2AL-S3 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1536.82
29 | 030404017605 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-2AL-CY1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5488.15
30 | 030404017606 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-2AL-CY2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4899.65
31 | 030404017607 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-2AP-CF1 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5058.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
32 | 030404017608 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-2AP-CF2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5058.54
33 | 030404017609 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-3AL-BG、E2-4AL-BG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1536.82
34 | 030404017610 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-1AL-JG1、E2-1AL-JG2 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1536.82
35 | 030404017611 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:E2-2AL-JG、E2-3AL-JG、E2-RFAL-JG 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1536.82
36 | 030404017612 | 配电箱 | 1.名称:T接箱 2.规格:非标 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 16 |  |  |  | 704.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
37 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压等级(kV): 1kV以下交流供电 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 33 |  |  |  | 938.73
E2栋配电箱合计
E2栋动力部分
38 | 030411003072 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT800*150 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 40.08 |  |  |  | 531.67
39 | 030411003073 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT600*150 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 103.4 |  |  |  | 429.31
40 | 030411003074 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT400*150 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 38.15 |  |  |  | 275.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
41 | 030411003075 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT200*150 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14.7 |  |  |  | 203.99
42 | 030411003076 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT200*100 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 38.83 |  |  |  | 190.3
43 | 030411003077 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT150*100 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 220.35 |  |  |  | 165.95
44 | 030411003078 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:热镀锌 3.规格:CT100*100 4.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 58.94 |  |  |  | 155.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 030411001065 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:MT20 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 342.31 |  |  |  | 22.17
46 | 030411001066 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 160.5 |  |  |  | 23.02
47 | 030411001067 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 279.07 |  |  |  | 25.31
48 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 197.2 |  |  |  | 28.28
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
49 | 030411001069 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 36.39 |  |  |  | 36.13
50 | 030411001070 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 50.11 |  |  |  | 41.23
51 | 030411001071 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 11.98 |  |  |  | 121.81
52 | 030403006028 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:耐火铜母线槽 2.型号:1250A/5P 3.含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 23.8 |  |  |  | 3669.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 030403006029 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:耐火铜母线槽 2.型号:1600A/5P 3.含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 27.14 |  |  |  | 4965.04
54 | 030403006030 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集铜母线槽 2.型号:3200A/5P 3.含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 69.68 |  |  |  | 7620.87
55 | 030408001258 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 75.34 |  |  |  | 68.92
56 | 030408001259 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 43.05 |  |  |  | 44.14
57 | 030408001260 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-B1-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.53 |  |  |  | 55.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
58 | 030408001261 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-B1-4*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 21.14 |  |  |  | 35.98
59 | 030408001262 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 64.89 |  |  |  | 18.68
60 | 030408001263 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 450.48 |  |  |  | 25.94
61 | 030408001264 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 33.24 |  |  |  | 492.32
62 | 030408001265 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24.73 |  |  |  | 156.66
63 | 030408001266 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*35+2*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 40.7 |  |  |  | 126.62
64 | 030408001267 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18.69 |  |  |  | 102.67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
65 | 030408001268 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 45.21 |  |  |  | 194.46
66 | 030408001269 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 29.5 |  |  |  | 41.21
67 | 030408001270 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9.7 |  |  |  | 26.59
68 | 030408001271 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 36.04 |  |  |  | 19.52
69 | 030408001272 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 31.79 |  |  |  | 14.25
70 | 030408001273 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 200.27 |  |  |  | 80.63
71 | 030408001274 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 299.78 |  |  |  | 51.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
72 | 030408001275 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 381.45 |  |  |  | 32.69
73 | 030408001276 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 189.09 |  |  |  | 24.23
74 | 030408001277 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 63.38 |  |  |  | 1057.03
75 | 030408001278 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 324.56 |  |  |  | 813.35
76 | 030408001279 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 503.22 |  |  |  | 656.2
77 | 030408001280 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 63.39 |  |  |  | 540.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
78 | 030408001281 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 296.69 |  |  |  | 428.42
79 | 030408001282 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 49.3 |  |  |  | 313.54
80 | 030408001283 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 235.61 |  |  |  | 227.05
81 | 030408001284 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 122.92 |  |  |  | 161.76
82 | 030408001285 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 316.63 |  |  |  | 128.85
83 | 030408001286 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 107.63 |  |  |  | 93.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
84 | 030408001287 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 455.78 |  |  |  | 875.01
85 | 030408001288 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 458.73 |  |  |  | 723.31
86 | 030408001289 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 244.09 |  |  |  | 254.88
87 | 030408001290 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 479.51 |  |  |  | 146.16
88 | 030408001291 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 46.68 |  |  |  | 137.8
89 | 030408001292 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 226.41 |  |  |  | 110.81
90 | 030408001293 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:NG-A-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 40.56 |  |  |  | 49.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
91 | 030411004171 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 350.21 |  |  |  | 4.21
92 | 030411004172 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1082.39 |  |  |  | 3.55
93 | 030408006061 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 28 |  |  |  | 99.66
94 | 030408006062 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 157.4
95 | 030408006063 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 199.67
96 | 030408006064 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 120 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 258.21
97 | 030408006065 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 185 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 24 |  |  |  | 308.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
98 | 030408006066 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 240 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 388.46
99 | 030408006067 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 10 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 77.07
100 | 030408006068 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 20 |  |  |  | 128.76
101 | 030408006069 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 181.16
102 | 030408006070 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 120 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 253.5
103 | 030408006071 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 150 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 176.29
104 | 030408006072 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 240 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 206.36
E2栋动力部分合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
E2栋普通照明部分
105 | 030412005018 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯(20W) 2.型号:光源:T8LED,20W,4000lm或相同平均照度的灯具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 40 |  |  |  | 73.92
106 | 030412005019 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.型号:光源:T8LED,20W,2000lm或相同平均照度的灯具 3.带消防应急组件，应急时间≥180min 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 6 |  |  |  | 171.18
107 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:光源:18W 3.类型:吸顶装 |  | 套 | 34 |  |  |  | 81.46
108 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称:竖井壁灯 2.型号:光源:E27节能灯,9W 3.类型:门框上明装,中心距地2.3m |  | 套 | 18 |  |  |  | 71.54
109 | 030412005020 | 荧光灯 | 1.名称:方形LED格栅灯盘(3x10W) 2.型号:光源:T8LED,30W,3000lm或相同平均照度的灯具 3.安装形式:有吊顶处嵌入安装,其他吸顶明装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 37 |  |  |  | 286.52
110 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯 2.型号:光源:E27,≤40W节能灯或≤18W LED 3.安装形式:管吊,底边距地3.2m |  | 套 | 1 |  |  |  | 219.86
111 | 030412004050 | 装饰灯 | 1.名称:防雾筒灯 2.型号:18W 3.规格:光源:E27节能灯或同照度LED 4.安装形式:吸顶或嵌天花安装 |  | 套 | 84 |  |  |  | 95.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
112 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:电梯井道灯 2.型号:光源:E27节能灯,9W 3.类型:门框上明装,中心距地2.3m |  | 套 | 12 |  |  |  | 71.54
113 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 50 |  |  |  | 20.29
114 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 30 |  |  |  | 22.2
115 | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 |  |  |  | 25.28
116 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 |  |  |  | 30.59
117 | 030404034026 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 |  |  |  | 21.98
118 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 57 |  |  |  | 20.75
119 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 |  |  |  | 23.29
120 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V 16A,带防溅面盖 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 |  |  |  | 33.11
121 | 030411004173 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6220.8 |  |  |  | 3.67
E2栋普通照明部分合计
E2栋应急照明系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
122 | 030404017613 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源(A型) 2.规格:1.0kW/AC220V输入DC36V输出,含蓄电池＞120min 3.基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 5778.49
123 | 030412004051 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.型号:LED,6W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 247 |  |  |  | 172.1
124 | 030412004052 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口/疏散出口指示标志灯 2.型号:LED,1W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 119 |  |  |  | 111.39
125 | 030412004053 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:LED,1W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 43 |  |  |  | 109.92
126 | 030412004054 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.型号:LED,1W/DC36V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 13 |  |  |  | 109.92
127 | 030411004174 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3723.37 |  |  |  | 5.65
128 | 030411004175 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 247.94 |  |  |  | 5.71
E2栋应急照明系统合计
分部分项合计
措施项目
129 | 031302007031 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 6641.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
130 | 031301017032 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00037 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010034 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011034 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF034 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008034 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002034 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF034 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009034 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF034 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000035 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 335991.49 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 335991.49
合 计 |  |  |  | 335991.49 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-电气工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家