## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
给排水工程
给水系统
1 | 031001003095 | 304不锈钢管 | 1.材质、规格:304不锈钢管 DN80 2.连接形式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 20.76 |  |  |  | 179.73
2 | 031001003096 | 304不锈钢管 | 1.材质、规格:304不锈钢管 DN65 2.连接形式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 7.2 |  |  |  | 153.44
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
3 | 031001003097 | 304不锈钢管 | 1.材质、规格:304不锈钢管 DN50 2.连接形式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9 |  |  |  | 120.99
4 | 031001003098 | 304不锈钢管 | 1.材质、规格:304不锈钢管 DN25 2.连接形式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 5.28 |  |  |  | 58.57
5 | 031003003423 | 软密封弹性座封闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN65（PN=1.6MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 948.42
6 | 031003003424 | 软密封弹性座封闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN80（PN=1.6MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1069.61
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
7 | 031003003425 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 171.83
8 | 031003003426 | 真空破坏器 | 1.名称:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 138.24
9 | 031003013051 | 智能远传水表组（含截止阀） | 1.名称:智能远传水表组（含截止阀） 2.型号、规格:DN25 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 459.56
10 | 031003013052 | 智能远传水表组（含截止阀） | 1.名称:智能远传水表组（含截止阀） 2.型号、规格:DN32 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 4 |  |  |  | 820.95
11 | 031003013053 | 智能远传水表组（含截止阀） | 1.名称:智能远传水表组（含截止阀） 2.型号、规格:DN40 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 4 |  |  |  | 1430.88
12 | 031003013054 | 智能远传水表组（含截止阀） | 1.名称:智能远传水表组（含截止阀） 2.型号、规格:DN50 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 2 |  |  |  | 1553.92
给水系统合计
污废水系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
13 | 031001005019 | 机制离心铸造铸铁排水管 | 1.名称及规格：机制离心铸造铸铁排水管 DN100 2.连接方式:304不锈钢加强型卡箍连接 3.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4.套管（含穿墙套管）制作、安装 5.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 221.4 |  |  |  | 179.2
14 | 031004014025 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 4.本体及其配件安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 98.35
污废水系统合计
雨水系统
15 | 031001006096 | HDPE雨水管 | 1.名称及规格：HDPE雨水管 DE260 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4.套管（含穿墙套管）制作、安装 5.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 30.41 |  |  |  | 325.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 031001006097 | HDPE雨水管 | 1.名称及规格：HDPE雨水管 DE225 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4.套管（含穿墙套管）制作、安装 5.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 62.34 |  |  |  | 226.07
17 | 031001006098 | HDPE雨水管 | 1.名称及规格：HDPE雨水管 DE210 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4.套管（含穿墙套管）制作、安装 5.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 31.08 |  |  |  | 226.07
18 | 031001006099 | HDPE雨水管 | 1.名称及规格：HDPE雨水管 DE200 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4.套管（含穿墙套管）制作、安装 5.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.55 |  |  |  | 211.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
19 | 031001006100 | HDPE雨水管 | 1.名称及规格：HDPE雨水管 DN100 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4.套管（含穿墙套管）制作、安装 5.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 41.7 |  |  |  | 107.89
20 | 031001006101 | HDPE雨水管 | 1.名称及规格：HDPE雨水管 DE90 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4.套管（含穿墙套管）制作、安装 5.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3.57 |  |  |  | 98
21 | 031004014026 | 雨水斗 | 1.名称:雨水斗 2.型号、规格:DN150 4.本体及其配件安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 244.77
雨水系统合计
给排水工程合计
分部分项合计
措施项目
22 | 031302007036 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 398.05
23 | 031301017037 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00042 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010039 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011039 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF039 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008039 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002039 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF039 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009039 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF039 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000040 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10153.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 10153.42
合 计 |  |  |  | 10153.42 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家