## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
消防电工程
火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 智能烟感探测器连底座 | 1.名称:智能烟感探测器连底座 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1820 |  |  |  | 110.06
2 | 030904001002 | 智能温感探测器连底座 | 1.名称:智能温感探测器连底座 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 400 |  |  |  | 110.06
3 | 030904001003 | 智能温感探测器连底座（防爆） | 1.名称:智能温感探测器连底座（防爆） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 350.49
4 | 030904003001 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.包含本体及配件安装接线、调试、 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 257 |  |  |  | 92.89
5 | 030904008001 | 电话模块 | 1.名称:电话模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 32 |  |  |  | 345.91
6 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 257 |  |  |  | 180.83
7 | 030904003002 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 257 |  |  |  | 177.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
8 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 部 | 79 |  |  |  | 237.1
9 | 030507003001 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 25 |  |  |  | 2409.37
10 | 030904008002 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 249 |  |  |  | 139.62
11 | 030904008003 | 单输入输出模块 | 1.名称:单输入输出模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 387 |  |  |  | 254.93
12 | 030904008004 | 双输入输出模块 | 1.名称:双输入输出模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 198 |  |  |  | 334.8
13 | 030904008005 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 135 |  |  |  | 199.63
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:回路总线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 46535.81 |  |  |  | 6.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:压力开关、流量开关、阀门至现场控制箱启动线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 11015.08 |  |  |  | 4.5
16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电源干线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*6.0 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6747.05 |  |  |  | 10.09
17 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电源支线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 13930.56 |  |  |  | 4.5
18 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制硬线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-YJFE-4x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 44719.87 |  |  |  | 13.64
19 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：消防电话线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYYP-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 57868.62 |  |  |  | 8.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
20 | 030411003001 | 高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR200*100 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1918.72 |  |  |  | 182.14
21 | 030411003002 | 高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR200*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14 |  |  |  | 190.31
22 | 030411003003 | 高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR300*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14 |  |  |  | 232.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
23 | 030411003004 | 高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）消防金属线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR500*200 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 997.3 |  |  |  | 374.74
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
24 | 030904008006 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 187 |  |  |  | 343.82
25 | 030507001001 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 374 |  |  |  | 93.96
26 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线形式:综合考虑 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 25193.72 |  |  |  | 4.08
27 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:信号线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.配线形式:综合考虑 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12734.52 |  |  |  | 6.27
防火门监控系统合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
电气火灾监控系统
28 | 030904008007 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 19 |  |  |  | 1124.69
29 | 030503006001 | 剩余电流式探测器 | 1.名称:剩余电流式探测器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 23 |  |  |  | 554.69
30 | 030503006002 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 136 |  |  |  | 233.85
31 | 030503006003 | 箱(柜)体温度传感器 | 1.名称:箱(柜)体温度传感器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 39 |  |  |  | 461.22
32 | 030503006004 | 剩余电流及测温式探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式探测器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 39 |  |  |  | 554.69
33 | 030904008008 | 蓝牙温度探测器及发射模块 | 1.名称:蓝牙温度探测器及发射模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 60 |  |  |  | 215.36
34 | 030904008009 | 数据集中器（带蓝牙接收） | 1.名称:数据集中器（带蓝牙接收） 2.规格、型号:TFRC128-EFMM01 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2192.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
35 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:ZRRYSP-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6744.75 |  |  |  | 6.74
36 | 030411004009 | 感温光纤 | 1.名称:感温光纤 2.配线形式：综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 420 |  |  |  | 5.71
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
37 | 030904008010 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 111 |  |  |  | 682.76
38 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线形式:综合考虑 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 20093.7 |  |  |  | 4
39 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10046.85 |  |  |  | 5.35
消防电源监控系统合计
余压监控系统
40 | 030503006005 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 41 |  |  |  | 1531.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
41 | 030503006006 | 余压探测器（压力传感器） | 1.名称:余压探测器（压力传感器） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 43 |  |  |  | 309.79
42 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 8102.46 |  |  |  | 5.35
43 | 030411001011 | PVC软管 | 1.名称:PVC软管 2.规格:φ5×1 3.配置形式:配管 4.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 16.92 |  |  |  | 9.49
余压监控系统合计
气体灭火系统
44 | 030904009001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 9 |  |  |  | 5216.94
45 | 030904005002 | 气体灭火声光报警器 | 1.名称:气体灭火声光报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 15 |  |  |  | 148.26
46 | 030412004010 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 15 |  |  |  | 207.3
47 | 030904003003 | 手动与自动控制的转换装置(带显示) | 1.名称:手动与自动控制的转换装置(带显示) 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 18 |  |  |  | 599.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
48 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1269.81 |  |  |  | 8.88
49 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 289.05 |  |  |  | 6.9
气体灭火系统合计
应急广播系统
50 | 030506001001 | 6W挂墙扬声器 | 1.名称：挂墙扬声器 2.规格:6W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 482 |  |  |  | 124.1
51 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18854.59 |  |  |  | 6.27
52 | 030411003005 | 高耐腐模压增强底（彩钢）广播线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）广播金属线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR100*100 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1918.72 |  |  |  | 155.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 030411003006 | 高耐腐模压增强底（彩钢）广播线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）广播线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR150*100 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14 |  |  |  | 162.96
54 | 030411003007 | 高耐腐模压增强底（彩钢）广播线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）广播线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR300*200 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 997.3 |  |  |  | 282.74
55 | 030411002001 | 高耐腐模压增强底（彩钢）广播线槽 | 1.名称:高耐腐模压增强底（彩钢）广播线槽 2.型号:托盘(槽式) 3.规格:MR200*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14 |  |  |  | 190.31
应急广播系统合计
消防电工程合计
分部分项合计
措施项目
56 | 031302007022 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017023 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00028 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010025 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011025 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF025 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008025 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002025 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF025 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009025 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF025 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000026 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 462062.54 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 462062.54
合 计 |  |  |  | 462062.54 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-消防电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家