## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 水工程
1.2 | 通风防排烟工程
1.3 | 强弱电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
水工程
1 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN65 2.规格:LSC-01 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 824 |  |  |  | 216.95
2 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.规格:LSC-02 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 460 |  |  |  | 218.42
3 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN100 2.规格:LSC-03 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 222 |  |  |  | 221
4 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.规格:LSC-05 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 995 |  |  |  | 228.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN200 2.规格:LSC-06 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 80 |  |  |  | 298.38
6 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN250 2.规格:LSC-07 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 8 |  |  |  | 306.5
7 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN65 2.规格:LSZ-01 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1548 |  |  |  | 309.87
8 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN80 2.规格:LSZ-02 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 774 |  |  |  | 311.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
9 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN100 2.规格:LSZ-03 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 324 |  |  |  | 313.91
10 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN150 2.规格:LSZ-05 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1389 |  |  |  | 321.05
11 | 031002001011 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN200 2.规格:LSZ-06 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 110 |  |  |  | 484.63
12 | 031002001012 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN250 2.规格:LSZ-07 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 14 |  |  |  | 492.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
13 | 031002001013 | 管道支架 | 1.名称:2管侧向抗震支架 2.规格:LSC-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 194 |  |  |  | 343.28
14 | 031002001014 | 管道支架 | 1.名称:3管侧向抗震支架 2.规格:LSC-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 82 |  |  |  | 379.57
15 | 031002001015 | 管道支架 | 1.名称:4管侧向抗震支架 2.规格:LSC-4G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 22 |  |  |  | 446.15
16 | 031002001016 | 管道支架 | 1.名称:5管侧向抗震支架 2.规格:LSC-5G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 11 |  |  |  | 764.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
17 | 031002001017 | 管道支架 | 1.名称:6管侧向抗震支架 2.规格:LSC-6G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 807.14
18 | 031002001018 | 管道支架 | 1.名称:2管侧纵向抗震支架 2.规格:LSZ-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 288 |  |  |  | 526.57
19 | 031002001019 | 管道支架 | 1.名称:3管侧纵向抗震支架 2.规格:LSZ-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 121 |  |  |  | 562.86
20 | 031002001020 | 管道支架 | 1.名称:4管侧纵向抗震支架 2.规格:LSZ-4G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 33 |  |  |  | 629.45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
21 | 031002001021 | 管道支架 | 1.名称:5管侧纵向抗震支架 2.规格:LSZ-5G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 15 |  |  |  | 764.76
22 | 031002001022 | 管道支架 | 1.名称:6管侧纵向抗震支架 2.规格:LSZ-6G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 8 |  |  |  | 807.14
23 | 031002001023 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN65(保温) 2.规格:LSC-01-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 14 |  |  |  | 344.93
24 | 031002001024 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80(保温) 2.规格:LSC-02-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 13 |  |  |  | 353.03
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
25 | 031002001025 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN100(保温) 2.规格:LSC-03-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 30 |  |  |  | 359.19
26 | 031002001026 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN125(保温) 2.规格:LSC-04-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 123 |  |  |  | 379.38
27 | 031002001027 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150(保温) 2.规格:LSC-05-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 401.5
28 | 031002001028 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN200(保温) 2.规格:LSC-06-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 435.03
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
29 | 031002001029 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN250(保温) 2.规格:LSC-07-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 491.05
30 | 031002001030 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN65(保温) 2.规格:LSZ-01-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 23 |  |  |  | 528.22
31 | 031002001031 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN80(保温) 2.规格:LSZ-02-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 22 |  |  |  | 536.32
32 | 031002001032 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN100(保温) 2.规格:LSZ-03-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 30 |  |  |  | 542.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
33 | 031002001033 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN125(保温) 2.规格:LSZ-04-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 89 |  |  |  | 562.67
34 | 031002001034 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN150(保温) 2.规格:LSZ-05-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 11 |  |  |  | 584.79
35 | 031002001035 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN250(保温) 2.规格:LSZ-07-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 684.9
36 | 031002001036 | 管道支架 | 1.名称:单管侧纵向抗震支架DN300(保温) 2.规格:LSZ-08-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 684.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
37 | 031002001037 | 管道支架 | 1.名称:2管侧向抗震支架(保温) 2.规格:LSC-2G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 323 |  |  |  | 511.92
38 | 031002001038 | 管道支架 | 1.名称:3管侧向抗震支架(保温) 2.规格:LSC-3G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 632.53
39 | 031002001039 | 管道支架 | 1.名称:4管侧向抗震支架(保温) 2.规格:LSC-4G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 27 |  |  |  | 783.44
40 | 031002001040 | 管道支架 | 1.名称:5管侧向抗震支架(保温) 2.规格:LSC-5G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 1000.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
41 | 031002001041 | 管道支架 | 1.名称:6管侧向抗震支架(保温) 2.规格:LSC-6G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 6 |  |  |  | 1126.81
42 | 031002001042 | 管道支架 | 1.名称:2管侧纵向抗震支架(保温) 2.规格:LSC-6G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 592 |  |  |  | 695.22
43 | 031002001043 | 管道支架 | 1.名称:3管侧纵向抗震支架(保温) 2.规格:LSZ-3G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 |  |  |  | 815.82
44 | 031002001044 | 管道支架 | 1.名称:4管侧纵向抗震支架(保温) 2.规格:LSZ-4G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 30 |  |  |  | 966.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 031002001045 | 管道支架 | 1.名称:5管侧纵向抗震支架(保温) 2.规格:LSZ-5G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 1186.36
46 | 031002001046 | 管道支架 | 1.名称:6管侧纵向抗震支架(保温) 2.规格:LSZ-6G-BW 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 2583.98
水工程合计
通风防排烟工程
47 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=400 2.规格:LFC-4 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 306.87
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
48 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=500 2.规格:LFC-5 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 10 |  |  |  | 313.89
49 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=600 2.规格:LFC-6 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 320.89
50 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=630 2.规格:LFC-6.3 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 322.99
51 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=800 2.规格:LFC-8 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 132 |  |  |  | 334.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
52 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=900 2.规格:LFC-9 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 341.91
53 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1000 2.规格:LFC-10 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 182 |  |  |  | 348.9
54 | 030413001008 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1100 2.规格:LFC-11 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 685 |  |  |  | 355.91
55 | 030413001009 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1200 2.规格:LFC-12 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 16 |  |  |  | 362.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
56 | 030413001010 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1250 2.规格:LFC-12.5 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 129 |  |  |  | 366.33
57 | 030413001011 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1300 2.规格:LFC-13 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 9 |  |  |  | 369.93
58 | 030413001012 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1400 2.规格:LFC-14 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 27 |  |  |  | 376.93
59 | 030413001013 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1500 2.规格:LFC-15 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 82 |  |  |  | 383.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
60 | 030413001014 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1600 2.规格:LFC-16 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 20 |  |  |  | 390.94
61 | 030413001015 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1700 2.规格:LFC-17 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 397.95
62 | 030413001016 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=1800 2.规格:LFC-18 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 99 |  |  |  | 484.53
63 | 030413001017 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=2000 2.规格:LFC-20 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 15 |  |  |  | 506.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
64 | 030413001018 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=2100 2.规格:LFC-21 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 516.75
65 | 030413001019 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=2200 2.规格:LFC-22 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 16 |  |  |  | 527.5
66 | 030413001020 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=2400 2.规格:LFC-24 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 |  |  |  | 548.98
67 | 030413001021 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=2500 2.规格:LFC-25 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 559.73
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
68 | 030413001022 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=2700 2.规格:LFC-27 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 581.21
69 | 030413001023 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧向抗震支架B=3000 2.规格:LFC-30 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 613.43
70 | 030413001024 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=300 2.规格:LFZ-3 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 455.35
71 | 030413001025 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=400 2.规格:LFZ-4 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 462.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
72 | 030413001026 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=500 2.规格:LFZ-5 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 18 |  |  |  | 469.37
73 | 030413001027 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=600 2.规格:LFZ-6 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 |  |  |  | 476.37
74 | 030413001028 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=630 2.规格:LFZ-6.3 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 9 |  |  |  | 478.47
75 | 030413001029 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=700 2.规格:LFZ-7 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 483.37
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
76 | 030413001030 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=800 2.规格:LFZ-8 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 204 |  |  |  | 490.39
77 | 030413001031 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=900 2.规格:LFZ-9 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 497.39
78 | 030413001032 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1000 2.规格:LFZ-10 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 297 |  |  |  | 504.39
79 | 030413001033 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1100 2.规格:LFZ-11 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1023 |  |  |  | 511.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
80 | 030413001034 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1200 2.规格:LFZ-12 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 27 |  |  |  | 518.4
81 | 030413001035 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1250 2.规格:LFZ-12.5 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 189 |  |  |  | 521.63
82 | 030413001036 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1300 2.规格:LFZ-13 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 11 |  |  |  | 525.41
83 | 030413001037 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1400 2.规格:LFZ-14 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 43 |  |  |  | 532.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
84 | 030413001038 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1500 2.规格:LFZ-15 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 97 |  |  |  | 539.42
85 | 030413001039 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1600 2.规格:LFZ-16 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 20 |  |  |  | 546.42
86 | 030413001040 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1700 2.规格:LFZ-17 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 553.43
87 | 030413001041 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=1800 2.规格:LFZ-18 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 137 |  |  |  | 640.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
88 | 030413001042 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=2000 2.规格:LFZ-20 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 23 |  |  |  | 661.5
89 | 030413001043 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=2100 2.规格:LFZ-21 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 672.24
90 | 030413001044 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=2200 2.规格:LFZ-22 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 21 |  |  |  | 682.98
91 | 030413001045 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=2400 2.规格:LFZ-24 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 11 |  |  |  | 704.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
92 | 030413001046 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=2500 2.规格:LFZ-25 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 10 |  |  |  | 715.21
93 | 030413001047 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=2700 2.规格:LFZ-27 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 736.69
94 | 030413001048 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架B=3000 2.规格:LFZ-30 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 768.93
95 | 030413001049 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧向抗震支架B=1800 2.规格:LFC-18-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 516.17
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
96 | 030413001050 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧向抗震支架B=2200 2.规格:LFC-22-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 559.14
97 | 030413001051 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧向抗震支架B=2800 2.规格:LFC-28-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 623.59
98 | 030413001052 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧向抗震支架B=3000 2.规格:LFC-30-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 645.07
99 | 030413001053 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧纵向抗震支架B=1500 2.规格:LFZ-15-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 567.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
100 | 030413001054 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧纵向抗震支架B=2200 2.规格:LFZ-22-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 714.62
101 | 030413001055 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧纵向抗震支架B=3000 2.规格:LFZ-30-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 800.56
102 | 030413001056 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2管侧纵向抗震支架B=3100 2.规格:LFZ-31-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 811.3
103 | 030413001057 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2层2管侧向抗震支架B=1250 2.规格:CFC-12.5-2F2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 740.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
104 | 030413001058 | 铁构件 | 1.名称:矩形风管2层2管侧纵向抗震支架B=1250 2.规格:CFZ-12.5-2F2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 1123.44
105 | 030413001059 | 铁构件 | 1.名称:风机设备抗震支架 2.规格:LFS-01 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 80 |  |  |  | 826.61
通风防排烟工程合计
强弱电工程
106 | 030413001060 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧向抗震支架B=200 2.规格:LDC-2 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 506 |  |  |  | 275.24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
107 | 030413001061 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧向抗震支架B=300 2.规格:LDC-3 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 126 |  |  |  | 279.39
108 | 030413001062 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧向抗震支架B=400 2.规格:LDC-4 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 74 |  |  |  | 283.55
109 | 030413001063 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧向抗震支架B=500 2.规格:LDC-5 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 14 |  |  |  | 287.69
110 | 030413001064 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧向抗震支架B=600 2.规格:LDC-6 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 34 |  |  |  | 291.85
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
111 | 030413001065 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧向抗震支架B=700 2.规格:LDC-7 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 11 |  |  |  | 296
112 | 030413001066 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧向抗震支架B=800 2.规格:LDC-8 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 15 |  |  |  | 328.02
113 | 030413001067 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=400 2.规格:LDC-4-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 29 |  |  |  | 308.68
114 | 030413001068 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=500 2.规格:LDC-5-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 16 |  |  |  | 312.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
115 | 030413001069 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=600 2.规格:LDC-6-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 20 |  |  |  | 316.9
116 | 030413001070 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=700 2.规格:LDC-7-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 10 |  |  |  | 321.04
117 | 030413001071 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=800 2.规格:LDC-8-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 58 |  |  |  | 355.51
118 | 030413001072 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=900 2.规格:LDC-9-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 362.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
119 | 030413001073 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=1000 2.规格:LDC-10-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 449.52
120 | 030413001074 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=1100 2.规格:LDC-11-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 456.11
121 | 030413001075 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=1200 2.规格:LDC-12-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 462.7
122 | 030413001076 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧向抗震支架B=1400 2.规格:LDC-14-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 475.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
123 | 030413001077 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧向抗震支架B=600 2.规格:LDC-6-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 14 |  |  |  | 341.94
124 | 030413001078 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧向抗震支架B=700 2.规格:LDC-6-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 346.09
125 | 030413001079 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧向抗震支架B=800 2.规格:LDC-8-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 385.95
126 | 030413001080 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧向抗震支架B=1200 2.规格:LDC-12-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 490.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
127 | 030413001081 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧向抗震支架B=1600 2.规格:LDC-16-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 516.57
128 | 030413001082 | 铁构件 | 1.名称:桥架4管侧向抗震支架B=800 2.规格:LDC-8-4G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 413.45
129 | 030413001083 | 铁构件 | 1.名称:桥架4管侧向抗震支架B=1400 2.规格:LDC-14-4G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 530.86
130 | 030413001084 | 铁构件 | 1.名称:桥架5管侧向抗震支架B=1000 2.规格:LDC-10-5G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 531.99
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
131 | 030413001085 | 铁构件 | 1.名称:桥架5管侧向抗震支架B=1200 2.规格:LDC-12-5G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 545.16
132 | 030413001086 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧纵向抗震支架B=200 2.规格:LDZ-2 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 713 |  |  |  | 440.28
133 | 030413001087 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧纵向抗震支架B=300 2.规格:LDZ-3 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 142 |  |  |  | 444.43
134 | 030413001088 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧纵向抗震支架B=400 2.规格:LDZ-4 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 91 |  |  |  | 448.57
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
135 | 030413001089 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧纵向抗震支架B=500 2.规格:LDZ-5 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 17 |  |  |  | 452.72
136 | 030413001090 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧纵向抗震支架B=600 2.规格:LDZ-6 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 46 |  |  |  | 456.88
137 | 030413001091 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧纵向抗震支架B=700 2.规格:LDZ-7 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 14 |  |  |  | 461.02
138 | 030413001092 | 铁构件 | 1.名称:桥架单管侧纵向抗震支架B=800 2.规格:LDZ-8 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 21 |  |  |  | 493.06
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
139 | 030413001093 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=400 2.规格:LDZ-4-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 36 |  |  |  | 473.62
140 | 030413001094 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=500 2.规格:LDZ-5-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 24 |  |  |  | 477.77
141 | 030413001095 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=600 2.规格:LDZ-6-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 25 |  |  |  | 481.92
142 | 030413001096 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=700 2.规格:LDZ-7-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 12 |  |  |  | 486.07
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
143 | 030413001097 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=800 2.规格:LDZ-8-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 72 |  |  |  | 520.54
144 | 030413001098 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=900 2.规格:LDZ-9-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 527.13
145 | 030413001099 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=1000 2.规格:LDZ-10-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 617.51
146 | 030413001100 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=1100 2.规格:LDZ-11-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 624.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
147 | 030413001101 | 铁构件 | 1.名称:桥架2管侧纵向抗震支架B=1200 2.规格:LDZ-12-2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 630.7
148 | 030413001102 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧纵向抗震支架B=600 2.规格:LDZ-6-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 15 |  |  |  | 506.96
149 | 030413001103 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧纵向抗震支架B=700 2.规格:LDZ-7-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 511.12
150 | 030413001104 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧纵向抗震支架B=800 2.规格:LDZ-8-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 |  |  |  | 548.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
151 | 030413001105 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧纵向抗震支架B=1000 2.规格:LDZ-10-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 644.99
152 | 030413001106 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧纵向抗震支架B=1200 2.规格:LDZ-12-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 658.18
153 | 030413001107 | 铁构件 | 1.名称:桥架3管侧纵向抗震支架B=1600 2.规格:LDZ-16-3G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 684.55
154 | 030413001108 | 铁构件 | 1.名称:桥架4管侧纵向抗震支架B=800 2.规格:LDZ-8-4G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 |  |  |  | 575.52
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
155 | 030413001109 | 铁构件 | 1.名称:桥架5管侧纵向抗震支架B=1000 2.规格:LDZ-10-5G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 699.98
156 | 030413001110 | 铁构件 | 1.名称:桥架5管侧纵向抗震支架B=1200 2.规格:LDZ-12-5G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 713.17
157 | 030413001111 | 铁构件 | 1.名称:桥架2层2管侧向抗震支架B=800 2.规格:CDC-8-2F2G 3.成套:含管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 644.95
强弱电工程合计
分部分项合计
措施项目
158 | 031302007047 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 141436.97
159 | 031301017048 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00053 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010050 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011050 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF050 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008050 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002050 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF050 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009050 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF050 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000051 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 573005.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 573005.96
合 计 |  |  |  | 573005.96 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期抗震支架工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家