## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：其他配套排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 首层排水
1.2 | 二层排水
1.3 | 下沉庭院排水
1.4 | 入口水景排水
1.5 | 旱喷水景排水
1.6 | 平地面水景排水
1.7 | 酒店水景排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
首层排水
1 | 040501004001 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1277.92 |  |  |  | 34.02
2 | 040501004002 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.58 |  |  |  | 44.4
3 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 178.83 |  |  |  | 56.6
4 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 691.42 |  |  |  | 79.93
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 040501004005 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 670.9 |  |  |  | 123.31
6 | 040501004006 | HDPE双壁波纹管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN600 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 198.04 |  |  |  | 250.87
7 | 010404001002 | 砂垫层 | 1.安装部位：管道基础垫层 2.垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层 厚100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 262.65 |  |  |  | 391.14
8 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 615.06 |  |  |  | 8.04
9 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 13500.3 |  |  |  | 8.54
10 | 040103001003 | 管道基坑回填中粗砂 | 1.密实度要求:管道回填中粗砂 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 953.57 |  |  |  | 362.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
11 | 040103001004 | 回填土方 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 12692.76 |  |  |  | 19.29
12 | 040103002003 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1423.08 |  |  |  | 75.7
13 | 040504009002 | 雨水口 | 1.垫层铺设：C15素混凝土垫层 厚100 2.井身：MU7.5砖砌筑，M5水泥砂浆 3.抹面：20厚1:2.5水泥砂浆防水层 4.雨水篦子安装：复合材料雨水篦子 300*400mm，M5钢钉固定 5.其他：面上散置约60厚φ30本地黑色卵石 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 37 |  |  |  | 191.45
14 | 010401011006 | 收口式圆形砖砌雨水检查井 | 1.检查井材质：收口式圆形砖砌雨水检查井 2.规格：φ1000 3.其他：做法参照国家标准图集02S515《排水检查井》第11页，并符合设计图纸及规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 65 |  |  |  | 3077.73
15 | 031004014005 | 地漏 | 1.安装部位:室外排水 2.型号、规格:DN100 3.其他:周围散置约φ40~50黑色卵石 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 140 |  |  |  | 98.86
首层排水合计
二层排水
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 040501004007 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 153.01 |  |  |  | 34.02
17 | 031004014006 | 地漏 | 1.安装部位:室外排水 2.型号、规格:DN100 3.其他:周围散置约φ40~50黑色卵石 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 37 |  |  |  | 98.86
18 | 010404001003 | 砂垫层 | 1.安装部位：管道基础垫层 2.垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层 厚100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 10.71 |  |  |  | 391.14
19 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 67.48 |  |  |  | 8.04
20 | 040103001005 | 管道基坑回填中粗砂 | 1.密实度要求:管道回填中粗砂 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 25.58 |  |  |  | 362.27
21 | 040103001006 | 回填土方 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 29.99 |  |  |  | 19.29
22 | 040103002004 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 37.49 |  |  |  | 75.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
二层排水合计
下沉庭院排水
23 | 040501004008 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7 |  |  |  | 34.02
24 | 040502005001 | 放空阀 | 1.名称、材质:放空阀 2.规格、压力等级:DN65 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 156.08
25 | 010404001004 | 砂垫层 | 1.安装部位：管道基础垫层 2.垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层 厚100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.1 |  |  |  | 391.14
26 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 25.84 |  |  |  | 8.04
27 | 040103001007 | 管道基坑回填中粗砂 | 1.密实度要求:管道回填中粗砂 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 9.79 |  |  |  | 362.27
28 | 040103001008 | 回填土方 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.49 |  |  |  | 19.29
29 | 040103002005 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 14.35 |  |  |  | 75.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
下沉庭院排水合计
入口水景排水
30 | 040501004009 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 27.64 |  |  |  | 34.02
31 | 010404001005 | 砂垫层 | 1.安装部位：管道基础垫层 2.垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层 厚100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.93 |  |  |  | 391.14
32 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 12.19 |  |  |  | 8.04
33 | 040103001009 | 管道基坑回填中粗砂 | 1.密实度要求:管道回填中粗砂 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.62 |  |  |  | 362.27
34 | 040103001010 | 回填土方 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.42 |  |  |  | 19.29
35 | 040103002006 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 6.77 |  |  |  | 75.7
入口水景排水合计
旱喷水景排水
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
36 | 040501004010 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 29.14 |  |  |  | 34.02
37 | 040501004011 | 溢水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:溢水管 DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.86 |  |  |  | 23.36
38 | 010404001006 | 砂垫层 | 1.安装部位：管道基础垫层 2.垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层 厚100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.15 |  |  |  | 391.14
39 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 19.85 |  |  |  | 8.04
40 | 040103001011 | 管道基坑回填中粗砂 | 1.密实度要求:管道回填中粗砂 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.52 |  |  |  | 362.27
41 | 040103001012 | 回填土方 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 8.82 |  |  |  | 19.29
42 | 040103002007 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.03 |  |  |  | 75.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
旱喷水景排水合计
平地面水景排水
43 | 040501004012 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 8.9 |  |  |  | 34.02
44 | 040502005002 | 放空阀 | 1.名称、材质:放空阀 2.规格、压力等级:DN65 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 156.08
45 | 010404001007 | 砂垫层 | 1.安装部位：管道基础垫层 2.垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层 厚100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 35.44 |  |  |  | 391.14
46 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 223.27 |  |  |  | 8.04
47 | 040103001013 | 管道基坑回填中粗砂 | 1.密实度要求:管道回填中粗砂 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 84.62 |  |  |  | 362.27
48 | 040103001014 | 回填土方 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 99.23 |  |  |  | 19.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
49 | 040103002008 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 124.04 |  |  |  | 75.7
平地面水景排水合计
酒店水景排水
50 | 040501004013 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.15 |  |  |  | 34.02
51 | 010404001008 | 砂垫层 | 1.安装部位：管道基础垫层 2.垫层材料种类、厚度:中粗砂垫层 厚100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.16 |  |  |  | 391.14
52 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 19.91 |  |  |  | 8.04
53 | 040103001015 | 管道基坑回填中粗砂 | 1.密实度要求:管道回填中粗砂 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.55 |  |  |  | 362.27
54 | 040103001016 | 回填土方 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 8.85 |  |  |  | 19.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
55 | 040103002009 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.06 |  |  |  | 75.7
酒店水景排水合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 223663.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 223663.92
合 计 |  |  |  | 223663.92 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：其他配套排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家