## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 标段： | 第 10 页 共 127 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管廊控制中心拆除部分
1.2 | 管廊控制中心新建改造部分
1.3 | 结构部分（控制小屋基础、新增钢平台31、32、33基础）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18211.05
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 39178.10
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管廊控制中心拆除部分
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.名称:拆除接待厅、操作室、UPS室、机柜室、大屏幕原有瓷砖地面 2.拆除的基层类型:拆除地面砖（含找平层） 3.拆除废料运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 157.76
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:接待厅、操作室、USP室、大屏幕间、备件室外旧墙面拆除 2.抹灰层种类:一般抹灰 3.拆除废料运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 230.4
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除UPS室原有铝扣板吊顶 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 3.拆除废料运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 84
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除台阶 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:按工程实际情况 3.拆除废料运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 21.8744
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原有砌体拆除 2.拆除废料外运:投标人自行考虑 |  | m3 | 4.584
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除旧金属门窗 2.门窗洞口尺寸:超4m2 3.废料运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 11.52
7 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除旧金属门窗 2.门窗洞口尺寸:4m2以内 3.废料运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 9.36
8 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工开挖室内地坪、电缆沟土方、室外电缆沟、新增砂池及设备基础土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:按图纸设计要求 4.开挖方式:人工开挖 |  | m3 | 87.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及项目工程要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计图纸及项目工程要求 4.夯实方式:人工夯实 |  | m3 | 62.54
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 3.名称:人工装车，自卸汽车运土方 |  | m3 | 24.58
管廊控制中心新建改造部分
门窗工程
11 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M2 不锈钢玻璃门 2.门框或扇外围尺寸:1500*2400mm 3.门框、扇材质:不锈钢门框 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm 5.备注:含地弹簧、门夹、拉手等 |  | m2 | 3.6
12 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3:1200*2400mm、M4：900*2400mm、M5：1000*2400mm、M6:1500*2400mm 2.门框、扇材质:不锈钢乙级防火门 |  | m2 | 11.04
13 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1 2.门框或扇外围尺寸:2400*2400 3.门框、扇材质:不锈钢门 |  | m2 | 5.76
14 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1:1500*1900mm 2.框、扇材质:90系列白色铝合金推拉窗 型材厚度1.4 3.玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm |  | m2 | 2.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外新增电缆沟、沙池、空调外机基础
15 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:400*500mm 2.垫层材料种类、厚度:C20素混凝土 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:电缆沟沟壁、沟底采用C30混凝土 5.盖板尺寸规格:490*680*120mm的C30钢筋细石混凝土预制盖板 6.抹灰砂浆:电缆沟内壁、沟底均用DP M20-GB/T 25181-2019砂浆抹面20厚 7.φ150泄水孔，内铺碎石，间距5m设一个 8.备注:电缆沟每隔20米设一道变形缝，缝宽20mm，缝内填充聚氨酯建筑密封膏 |  | m | 40
16 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:中砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.部位:室外电缆沟沟内及砂池回填砂 |  | m3 | 11.32
17 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:新增空调外机-1 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.321
18 | 010501006002 | 设备基础 | 1.名称:除湿机基础及围堰、新增空调外机-2 2.混凝土种类:C30素混凝土 |  | m3 | 0.899
19 | 010501002001 | 带形基础 | 1.部位:沙池基础 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.备注:含泵送增加费 |  | m3 | 1.134
20 | 010504001001 | 直形墙 | 1.部位:沙池池壁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.备注:含泵送增加费 |  | m3 | 3.039
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010505002001 | 无梁板 | 1.部位:沙池底板及顶板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.62
22 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:踏步高：140mm、踏步宽：300mm 2.混凝土种类、等级:商品砼C20 厚120mm 3.垫层:厚碎石填平压实300mm |  | m3 | 2.1384
23 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶两侧挡墙 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.376
24 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚大理石 |  | m2 | 17.82
25 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.基层类型、部位:新增台阶两侧挡墙 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚大理石 |  | m2 | 9.9
26 | 060105005001 | 反滤层铺筑 | 1.材料类别:沙池池壁反滤层 2.粒径 20-40卵石 3.300*300*300mm |  | m3 | 0.027
27 | 010902006001 | 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 | 1.吐水管品种、规格:DN50镀锌钢管 |  | 个 | 1
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.051
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋III螺纹钢 φ12-14以内 |  | t | 1.383
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.095
室内改造部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:封门窗洞 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑水泥砂浆 |  | m3 | 2.442
32 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53 2.墙体类型:内墙200mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑水泥砂浆 |  | m3 | 8.61
33 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.名称:操作室室内新增电缆沟 2.砖品种、规格、强度等级:MU20实心砖 3.垫层材料种类、厚度:C25素混凝土150mm厚 4.混凝土强度等级:C30压顶梁 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 6.沟内外侧抹灰:20mm1：2水泥防水砂浆抹面 7.盖板:C30钢筋混凝土盖板400*600*60mm |  | m | 15.32
34 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:商品砼 C30 |  | m2 | 167.3
35 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.343
36 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:接待厅、操作室、USP室、大屏幕间、备件室墙面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:涂刷无机白色内墙漆一底二面 |  | m2 | 230.4
37 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:采用槽钢+角钢焊接而成 2.面层材料品种、规格、颜色:全钢抗静电活动地板600×600×35 |  | m2 | 46.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石抛釉砖800×800 |  | m2 | 99.44
39 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:深色仿大理石抛釉砖 |  | m2 | 14.006
40 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.名称:UPS室原顶刮白 2.腻子种类:腻子粉二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:涂刷无机白色内墙漆一底二面 |  | m2 | 65.4636
41 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 43.001
42 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.位置:操作室、接待厅吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:金属方管处的龙骨为铝合金龙骨、石膏板包边处龙骨为轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:120*60mm木纹条形金属方管吊顶 4.吊顶四周:石膏板吊顶 |  | m2 | 109.63
43 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢条形龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:冰火板（铝合金条拼缝） |  | m2 | 124.9796
44 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:不锈钢骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:12厘钢化玻璃 |  | m2 | 11.001
结构部分（控制小屋基础、新增钢平台31、32、33基础）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.开挖方式:人机配合开挖 |  | m3 | 528.83
46 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸及项目工程要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计图纸及项目工程要求 4.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 342.104
47 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 186.726
48 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 15.269
49 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含泵送增加费 |  | m3 | 89.744
50 | 010501003002 | 独立基础（素混凝土） | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含泵送增加费 |  | m3 | 77.616
51 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含泵送增加费 |  | m3 | 5.844
52 | 010507007001 | 其他构件 | 1.二次灌浆:水泥基无收缩灌浆料CBG-A 2.厚度:50厚 |  | m3 | 0.3227
53 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋III螺纹钢 φ12-14以内 |  | t | 0.402
54 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋III螺纹钢 φ16-25以内 |  | t | 7.864
55 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.493
56 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 |  | t | 0.7074
措施项目
57 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2.沙池 |  | m2 | 11.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 230.4
59 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 |  | m2 | 173.281
60 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:设备基础模板(块体体积m3) 5以内 |  | m2 | 11.22
61 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:带形基础模板 有筋 2.沙池基础 |  | m2 | 4.2
62 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型:电缆沟、水沟模板 |  | m2 | 113.964
63 | 011702015001 | 无梁板 | 1.支撑高度:无梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 6.2
64 | 011702011001 | 直形墙 | 1.沙池池壁模板 |  | m2 | 30.315
65 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:压顶、扶手模板 2.电缆沟压顶模板 |  | m2 | 32.17
66 | 011702009001 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 5.131
67 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 2.结构部分各类基础 |  | m2 | 186.1
68 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 20.48
69 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 44.16
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 | [5 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 标段： |  | 第 20 页 共 127 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 39178.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 标段： |  | 第 21 页 共 127 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 39178.1
合 计 |  |  |  | 39178.1 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 127 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13