## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：自动控制 |  |  | 标段： | 第 99 页 共 127 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 4549310.42
1.1 | 自控设备 |  |  |  | 4549310.42
1.2 | 自控材料
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 387569.66
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 899477.81
3.2 | 暂估价 | 16426633.42
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 4549310.42
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 自控设备 | [7 empty] | 4549310.42
|  | 仪表规格书 | [7 empty] | 4549310.42
1 | 030601003001 | 一体化热电阻温度变送器 | 1.名称:一体化热电阻温度变送器 |  | 台 | 2 |  |  |  | 10441.58
2 | 030601001001 | 双金属温度计 | 1.名称:双金属温度计 2.规格:IP65 3.类型:抽芯式双金属温度计 4.套管材质、规格:316SS |  | 支 | 2
3 | 030601003002 | 智能型压力变送器 | 1.名称:智能型压力变送器 2.规格:IP66,ExdIICT6 3.支架形式、材质:2"管装平板支架，316SS |  | 台 | 43 |  |  |  | 215552.55
4 | 030601003003 | 膜片式压力变送器 | 1.名称:膜片式压力变送器 2.规格:IP66,ExdIICT6 3.支架形式、材质:2"管装平板支架，316SS |  | 台 | 87 |  |  |  | 729129.6
5 | 030601003004 | 智能差压变送器 | 1.名称:智能差压变送器 2.规格:IP66,ExdIICT4 3.支架形式、材质:2"管装平板支架，316SS |  | 台 | 43 |  |  |  | 513703.8
6 | 030601002001 | 不锈钢压力表 | 1.名称:不锈钢压力表 |  | 台 | 43
7 | 030601002002 | 不锈钢隔膜压力表 | 1.名称:不锈钢隔膜压力表 |  | 台 | 87
8 | 030601004001 | 节流装置 | 1.名称:节流装置 2.规格:DN100 |  | 台 | 2 |  |  |  | 14225.4
9 | 030601004002 | 节流装置 | 1.名称:节流装置 2.规格:DN80 |  | 台 | 9 |  |  |  | 44404.2
10 | 030601004003 | 节流装置 | 1.名称:节流装置 2.规格:DN65 |  | 台 | 2 |  |  |  | 9036
11 | 030601004004 | 节流装置 | 1.名称:节流装置 2.规格:DN50 |  | 台 | 22 |  |  |  | 74487.6
12 | 030601004005 | 节流装置 | 1.名称:节流装置 2.规格:DN40 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1987.2
13 | 030601004006 | 节流装置 | 1.名称:节流装置 2.规格:DN25 |  | 台 | 6 |  |  |  | 4510.8
14 | 030601004007 | 质量流量计 | 1.名称:质量流量计 2.规格:DN80，现场一体式 |  | 台 | 2 |  |  |  | 96000
本页小计 | [9 empty] | 1713478.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030601004008 | 质量流量计 | 1.名称:质量流量计 2.型号:蒸汽伴热（传感器） 3.规格:DN80，现场分体式 4.支架形式、材质:带2"PIPE管安装支架，316SS |  | 台 | 1 |  |  |  | 46000
16 | 030601004009 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 |  | 台 | 5 |  |  |  | 85300.9
17 | 030601004010 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150 |  | 台 | 5 |  |  |  | 50121.55
18 | 030601004011 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100 |  | 台 | 9 |  |  |  | 78233.67
19 | 030601004012 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN80 |  | 台 | 19 |  |  |  | 108955.69
20 | 030601004013 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN65 |  | 台 | 2 |  |  |  | 11309.74
21 | 030601004014 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN50 |  | 台 | 4 |  |  |  | 22284.56
22 | 030607001001 | 可燃气体检测器 | 1.名称:可燃气体检测器 |  | 台 | 22 |  |  |  | 122661
23 | 030603002001 | 气动闸阀（平行双闸板） | 1.名称:气动闸阀（平行双闸板） 2.规格:DN300，PN25 |  | 台 | 1 |  |  |  | 56174.4
24 | 030603002002 | 气动闸阀（平行双闸板） | 1.名称:气动闸阀（平行双闸板） 2.规格:DN250，PN25 |  | 台 | 1 |  |  |  | 50950.8
25 | 030603002003 | 气动闸阀（平行双闸板） | 1.名称:气动闸阀（平行双闸板） 2.规格:DN200，PN110 |  | 台 | 1 |  |  |  | 54364.5
26 | 030603002004 | 气动闸阀（平行双闸板） | 1.名称:气动闸阀（平行双闸板） 2.规格:DN200，PN100 |  | 台 | 1 |  |  |  | 25343.36
27 | 030603002005 | 气动闸阀（平行双闸板） | 1.名称:气动闸阀（平行双闸板） 2.规格:DN200，PN63 |  | 台 | 1 |  |  |  | 23935.4
28 | 030603002006 | 气动闸阀（平行双闸板） | 1.名称:气动闸阀（平行双闸板） 2.规格:DN200，PN25 |  | 台 | 3 |  |  |  | 69271.86
本页小计 | [9 empty] | 804907.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030603002007 | 气动闸阀（平行双闸板） | 1.名称:气动闸阀（平行双闸板） 2.规格:DN200，PN16 |  | 台 | 1 |  |  |  | 22527.43
30 | 030603002008 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN200，PN16 |  | 台 | 1 |  |  |  | 32104.91
31 | 030603002009 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.功能:DN150，PN100 |  | 台 | 1 |  |  |  | 89005.94
32 | 030603002010 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN150，PN63 |  | 台 | 2 |  |  |  | 126009
33 | 030603002011 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN150，PN25 |  | 台 | 1 |  |  |  | 34577.1
34 | 030603002012 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN150，PN20 |  | 台 | 1 |  |  |  | 32656.15
35 | 030603002013 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN150，PN16 |  | 台 | 4 |  |  |  | 122940.8
36 | 030603002014 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN125，PN100 |  | 台 | 1 |  |  |  | 55937.7
37 | 030603002015 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN125，PN40 |  | 台 | 1 |  |  |  | 35318.7
38 | 030603002016 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN125，PN16 |  | 台 | 1 |  |  |  | 33356.55
39 | 030603002017 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN110 |  | 台 | 1 |  |  |  | 34959.02
40 | 030603002018 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN100 |  | 台 | 2 |  |  |  | 66033.72
41 | 030603002019 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN63 |  | 台 | 2 |  |  |  | 48432.6
42 | 030603002020 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN50 |  | 台 | 1 |  |  |  | 22870.95
43 | 030603002021 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN40 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18456.37
44 | 030603002022 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN25 |  | 台 | 5 |  |  |  | 110318.7
45 | 030603002023 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN20 |  | 台 | 1 |  |  |  | 21525.6
46 | 030603002024 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN100，PN16 |  | 台 | 11 |  |  |  | 230862.06
本页小计 | [9 empty] | 1137893.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030603002025 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN80，PN40 |  | 台 | 1 |  |  |  | 17910.9
48 | 030603002026 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN80，PN25 |  | 台 | 4 |  |  |  | 95051.96
49 | 030603002027 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN80，PN20 |  | 台 | 1 |  |  |  | 16915.85
50 | 030603002028 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN80，PN16 |  | 台 | 21 |  |  |  | 334336.8
51 | 030603002029 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN65，PN16 |  | 台 | 4 |  |  |  | 66355.2
52 | 030603002030 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN50，PN63 |  | 台 | 1 |  |  |  | 15055.2
53 | 030603002031 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN50，PN25 |  | 台 | 2 |  |  |  | 36570.7
54 | 030603002032 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN50，PN20 |  | 台 | 2 |  |  |  | 34539
55 | 030603002033 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN50，PN16 |  | 台 | 12 |  |  |  | 195043.8
56 | 030603002034 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN40，PN25 |  | 台 | 1 |  |  |  | 14199.3
57 | 030603002035 | 气动直通球阀 | 1.名称:气动直通球阀 2.规格:DN40，PN16 |  | 台 | 5 |  |  |  | 67052.25
58 | 030606004001 | 工业计算机系统回路模拟试验 | 1.名称:工业计算机系统回路模拟试验 2.规格:模拟量输入点 |  | 点 | 244
59 | 030606004002 | 工业计算机系统回路模拟试验 | 1.名称:工业计算机系统回路模拟试验 2.规格:数字量输入输出点 |  | 点 | 300
自控材料
仪表电气安装材料
60 | 030611002001 | PVC护套电缆防爆密封接头 | 1.名称:PVC护套电缆防爆密封接头 2.规格:NPT1/2（M)-NPT1/2（F) 3.材质:黄铜镀镍 |  | 个 | 605
本页小计 | [9 empty] | 893030.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411001001 | 防水挠性连接软管，IP66，不锈钢钢丝编织网护套 | 1.名称:防水挠性连接软管，IP66，不锈钢钢丝编织网护套 2.规格:NPT1/2（M)-G3/4（F) 20*700 |  | m | 423.5
62 | 030609001001 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.名称:低压流体输送用焊接钢管 2.规格:φ26.9*2.8（DN20） 3.材质:Q235-B镀锌 |  | m | 3600
63 | 030609001002 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.名称:低压流体输送用焊接钢管 2.规格:φ60.3*3.8（DN50） 3.材质:Q235-B镀锌 |  | m | 5000
64 | 030411006001 | 穿线盒 | 1.名称:穿线盒 2.材质:铸铝 |  | 个 | 2760
65 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:等边角钢 2.材质:Q235-B镀锌 3.规格:L50*50*5 |  | kg | 6786
66 | 030411003001 | 槽式电缆桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:200*100*2mm（W*H) 3.材质:铝合金 |  | m | 13080
仪表电缆
67 | 030608010001 | 专用线缆 | 1.名称:阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽计算机软电缆 2.型号:ZRA-DJYVPR 1*2*1.5mm2 |  | m | 70000
68 | 030608010002 | 专用线缆 | 1.名称:阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽计算机软电缆 2.型号:ZRA-DJYVPR 1*3*1.5mm2 |  | m | 5000
69 | 030408002001 | 阻燃多股铜芯PVC绝缘PVC护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | 1.名称:阻燃多股铜芯PVC绝缘PVC护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 2.型号:ZRA-KVVPR 2*2.5mm2 |  | m | 6000
70 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制安 2.规格:6芯以下 |  | 个 | 488
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030409002001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2.规格:BVR 1*4mm2 |  | m | 3000
72 | 030409002002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2.规格:BVR 1*16mm2 |  | m | 200
73 | 030408002002 | 铜芯PVC绝缘和护套软电缆 | 1.名称:铜芯PVC绝缘和护套软电缆 2.型号:RVV 2*2.5mm2 |  | m | 500
74 | 030502007001 | 阻燃层绞式铝塑复合带粘结PE内护套皱纹钢塑复合带粘结低烟无卤防蚁铠装外护套12芯单模光缆 | 1.名称:阻燃层绞式铝塑复合带粘结PE内护套皱纹钢塑复合带粘结低烟无卤防蚁铠装外护套12芯单模光缆 2.规格:12芯单模 |  | m | 24500
75 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.规格:12芯单模 |  | 芯 | 288
变送器、接线箱安装材料
76 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:等边角钢 2.材质:Q235-B镀锌 3.规格:L30*30*3 |  | kg | 550
供气系统材料
77 | 030611001001 | 内螺纹球阀 | 1.名称:内螺纹球阀 2.规格:DN20，PN2.5 3.材质:316SS |  | 个 | 50
78 | 030611001002 | 气源球阀 | 1.名称:气源球阀 2.型号:QG-QY1-P 3.规格:DN15，PN2.5 4.材质:316SS |  | 个 | 100
79 | 030609001003 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.名称:低压流体输送用焊接钢管 2.规格:φ21.3*2.8（DN15） 3.材质:Q235-A镀锌 |  | m | 400
80 | 030609001004 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.名称:低压流体输送用焊接钢管 2.规格:φ26.9*2.8（DN20） 3.材质:Q235-B镀锌 |  | m | 1500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030609003001 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | 1.名称:流体输送用不锈钢无缝钢管 2.规格:φ8*1（卡套） |  | m | 200
82 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:等边角钢 2.材质:Q235-B镀锌 3.规格:L30*30*3 |  | kg | 412
仪表配管安装材料
83 | 030609003002 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | 1.名称:流体输送用不锈钢无缝钢管 2.规格:φ14*2 |  | m | 990
84 | 030811002001 | 承插焊钢制管法兰 | 1.名称:承插焊钢制管法兰 2.材质:316SS 3.型号、规格:HG/T20615 SW 15-300 RF 316 4.焊接形式:承插焊 |  | 片 | 86
85 | 030811002002 | 承插焊钢制管法兰 | 1.名字:承插焊钢制管法兰 2.材质:316SS 3.型号、规格:HG/T20615 SW 20-300 RF 316 4.焊接形式:承插焊 |  | 片 | 86
86 | 030611001003 | 承插焊截止阀 | 1.名称:承插焊截止阀 2.规格:DN6,PN6.3，SW，φ14 |  | 个 | 260
措施项目
87 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
88 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [9 empty] | 4549310.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 | [5 empty] | 标段： |  | 第 107 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自动控制 | [5 empty] | 标段： |  | 第 108 页 共 127 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自动控制 |  |  | 标段： |  | 第 109 页 共 127 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 899477.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 16426633.42
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 11877323.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：自动控制 |  |  | 标段： |  | 第 110 页 共 127 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 899477.81
合 计 |  |  |  | 899477.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自动控制 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 111 页 共 127 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元)
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
1 | 质量流量计 DN80，现场一体式 | 台 | 2 |  | 48000 |  | 96000
2 | 电磁流量计DN300 DN300 | 台 | 5 |  | 17060.18 |  | 85300.9
3 | 电磁流量计DN150 DN150 | 台 | 5 |  | 10024.31 |  | 50121.55
4 | 电磁流量计DN100 DN100 | 台 | 9 |  | 8692.63 |  | 78233.67
5 | 电磁流量计DN80 DN80 | 台 | 19 |  | 5734.51 |  | 108955.69
6 | 电磁流量计DN65 DN65 | 台 | 2 |  | 5654.87 |  | 11309.74
7 | 电磁流量计DN50 DN50 | 台 | 4 |  | 5571.14 |  | 22284.56
8 | 节流装置DN50 DN50 | 台 | 22 |  | 3385.8 |  | 74487.6
9 | 节流装置DN40 DN40 | 台 | 2 |  | 993.6 |  | 1987.2
10 | 节流装置DN25 DN25 | 台 | 6 |  | 751.8 |  | 4510.8
11 | 一体化热电阻温度变送器 | 台 | 2 |  | 5220.79 |  | 10441.58
12 | 气动闸阀（平行双闸板）DN300，PN25 DN300，PN25 | 台 | 1 |  | 56174.4 |  | 56174.4
13 | 气动直通球阀DN150，PN63 DN150，PN63 | 台 | 2 |  | 63004.5 |  | 126009
14 | 气动直通球阀DN150，PN25 DN150，PN25 | 台 | 1 |  | 34577.1 |  | 34577.1
15 | 气动直通球阀DN150，PN20 DN150，PN20 | 台 | 1 |  | 32656.15 |  | 32656.15
16 | 气动直通球阀DN150，PN16 DN150，PN16 | 台 | 4 |  | 30735.2 |  | 122940.8
17 | 气动直通球阀DN125，PN100 DN125，PN100 | 台 | 1 |  | 55937.7 |  | 55937.7
18 | 气动直通球阀DN125，PN40 DN125，PN40 | 台 | 1 |  | 35318.7 |  | 35318.7
19 | 气动直通球阀DN125，PN16 DN125，PN16 | 台 | 1 |  | 33356.55 |  | 33356.55
20 | 气动直通球阀DN100，PN110 DN100，PN110 | 台 | 1 |  | 34959.02 |  | 34959.02
21 | 气动直通球阀DN100，PN100 DN100，PN100 | 台 | 2 |  | 33016.86 |  | 66033.72
22 | 气动直通球阀DN100，PN63 DN100，PN63 | 台 | 2 |  | 24216.3 |  | 48432.6
1190029.03
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自动控制 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 112 页 共 127 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元)
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
23 | 气动闸阀（平行双闸板）DN250，PN25 DN250，PN25 | 台 | 1 |  | 50950.8 |  | 50950.8
24 | 气动直通球阀DN65，PN16 DN65，PN16 | 台 | 4 |  | 16588.8 |  | 66355.2
25 | 气动直通球阀DN50，PN63 DN50，PN63 | 台 | 1 |  | 15055.2 |  | 15055.2
26 | 气动闸阀（平行双闸板）DN200，PN110 DN200，PN110 | 台 | 1 |  | 54364.5 |  | 54364.5
27 | 气动直通球阀DN50，PN25 DN50，PN25 | 台 | 2 |  | 18285.35 |  | 36570.7
28 | 气动直通球阀DN50，PN20 DN50，PN20 | 台 | 2 |  | 17269.5 |  | 34539
29 | 气动直通球阀DN50，PN16 DN50，PN16 | 台 | 12 |  | 16253.65 |  | 195043.8
30 | 气动直通球阀DN80，PN25 DN80，PN25 | 台 | 4 |  | 23762.99 |  | 95051.96
31 | 气动直通球阀DN100，PN40 DN100，PN40 | 台 | 1 |  | 18456.37 |  | 18456.37
32 | 气动直通球阀DN40，PN25 DN40，PN25 | 台 | 1 |  | 14199.3 |  | 14199.3
33 | 气动闸阀（平行双闸板）DN200，PN100 DN200，PN100 | 台 | 1 |  | 25343.36 |  | 25343.36
34 | 气动闸阀（平行双闸板）DN200，PN63 DN200，PN63 | 台 | 1 |  | 23935.4 |  | 23935.4
35 | 气动闸阀（平行双闸板）DN200，PN25 DN200，PN25 | 台 | 3 |  | 23090.62 |  | 69271.86
36 | 气动闸阀（平行双闸板）DN200，PN16 DN200，PN16 | 台 | 1 |  | 22527.43 |  | 22527.43
37 | 气动直通球阀DN200，PN16 DN200，PN16 | 台 | 1 |  | 32104.91 |  | 32104.91
38 | 气动直通球阀DN150，PN100 DN150，PN100 | 台 | 1 |  | 89005.94 |  | 89005.94
39 | 可燃气体检测器 | 台 | 22 |  | 5575.5 |  | 122661
40 | 气动直通球阀DN100，PN50 DN100，PN50 | 台 | 1 |  | 22870.95 |  | 22870.95
988307.68
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：自动控制 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 113 页 共 127 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元)
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
41 | 气动直通球阀DN100，PN25 DN100，PN25 | 台 | 5 |  | 22063.74 |  | 110318.7
42 | 气动直通球阀DN100，PN16 DN100，PN16 | 台 | 11 |  | 20987.46 |  | 230862.06
43 | 气动直通球阀DN100，PN20 DN100，PN20 | 台 | 1 |  | 21525.6 |  | 21525.6
44 | 气动直通球阀DN40，PN16 DN40，PN16 | 台 | 5 |  | 13410.45 |  | 67052.25
45 | 智能型压力变送器 | 台 | 43 |  | 5012.85 |  | 215552.55
46 | 质量流量计 DN80，现场分体式 | 台 | 1 |  | 46000 |  | 46000
47 | 节流装置DN65 DN65 | 台 | 2 |  | 4518 |  | 9036
48 | 节流装置DN80 DN80 | 台 | 9 |  | 4933.8 |  | 44404.2
49 | 节流装置DN100 DN100 | 台 | 2 |  | 7112.7 |  | 14225.4
50 | 气动直通球阀DN80，PN40 DN80，PN40 | 台 | 1 |  | 17910.9 |  | 17910.9
51 | 气动直通球阀DN80，PN20 DN80，PN20 | 台 | 1 |  | 16915.85 |  | 16915.85
52 | 气动直通球阀DN80，PN16 DN80，PN16 | 台 | 21 |  | 15920.8 |  | 334336.8
53 | 膜片式压力变送器 | 台 | 87 |  | 8380.8 |  | 729129.6
54 | 智能差压变送器 | 台 | 43 |  | 11946.6 |  | 513703.8
2370973.71
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：自动控制 |  |  |  | 标段： |  | 第 114 页 共 127 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 三维可视化 | 安装调试与设备主材费用 | 3902613 |  |  |  |  | 参考近期同类项目暂估
2 | 网络安全 | 安装调试与设备主材费用 | 1005218 |  |  |  |  | 参考近期同类项目暂估
3 | SCADA系统 | 安装调试与设备主材费用 | 4493918 |  |  |  |  | 参考近期同类项目暂估
4 | GDS系统 | 安装调试与设备主材费用 | 795574 |  |  |  |  | 参考近期同类项目暂估
5 | 系统小屋 | 1.名称:系统小屋14台 2.规格:外部尺寸：2.1*18*2.65m（L*W*H）；内部尺寸：1.8*1.5*2.2m（L*W*H） | 1680000
合 计 |  |  | 11877323.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：自动控制 |  |  | 标段： |  |  | 第 115 页 共 127 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13