## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：设备房 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 237259.34
1.1 | A.1土石方工程 | 11802.53
1.2 | A.4砌筑工程 | 24158.85
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 95032.76
1.4 | A.8门窗工程 | 10710.27
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 22720.19
1.6 | A.11楼地面装饰工程 | 17411.58
1.7 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 49847.41
1.8 | A.13天棚工程 | 5575.75
2 | 措施合计 | 41813.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 19127.32
2.2 | 其他措施费 | 22686.45
3 | 其他项目 | 3935.74 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3935.74
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 283008.85
5 | 增值税销项税额 | 25470.80 |  |  | －
6 | 总造价 | 308479.65
7 | 人工费 | 67590.42
投标报价合计=1+2+3+5 |  | 308,479.65 |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程 | [6 empty] | 11802.53
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 487.3 |  | 6.27 | 3055.37
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源:挖方 |  | m3 | 487.3 |  | 16.28 | 7933.24
3 | 040103001001 | 外购土方 | 1.密实度要求:详设计 2.填方材料品种:详设计 3.运距:20km |  | m3 | 12.495 |  | 65.14 | 813.92
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 24158.85
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.厚度:200mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M20 |  | m3 | 21.03 |  | 561.34 | 11804.98
5 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.厚度:200mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M20 |  | m3 | 4.13 |  | 547.77 | 2262.29
6 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 |  | m3 | 30.2433 |  | 333.68 | 10091.58
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 95032.76
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 15.89 |  | 652.32 | 10365.36
8 | 010501004001 | 筏板基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 36.6954 |  | 679.83 | 24946.63
9 | 010502001001 | 混凝土柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.84 |  | 806.85 | 4712
10 | 010502001002 | 混凝土构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.34 |  | 908.73 | 1217.7
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.55 |  | 674.03 | 5762.96
本页小计 | [8 empty] | 82966.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30（泵送） |  | m3 | 22.16 |  | 721.88 | 15996.86
13 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层厚度:70厚 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 13.717 |  | 686.42 | 9415.62
14 | 010515001001 | 现浇构件圆钢 | 1.钢筋种类、规格:φ10以内 |  | t | 0.88 |  | 6116.15 | 5382.21
15 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ10~25 |  | t | 2.27 |  | 5546.38 | 12590.28
16 | 010515001004 | 现浇构件圆钢箍筋 | 1.钢筋种类、规格:φ10以内 |  | t | 0.66 |  | 7035.06 | 4643.14
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 10710.27
17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1（1500X2500） 2.门框、扇材质:乙级防火门（双扇） |  | m2 | 7.5 |  | 445.54 | 3341.55
18 | 粤011701014001 | 防鼠挡板 | 1.规格:8mm厚500mm高 2.名称:硬塑板防鼠挡板 |  | 块 | 2 |  | 283.19 | 566.38
19 | 011205002001 | 挡板两侧墙贴瓷片 | 1.面层材料品种、规格、颜色:700mm高白瓷片 |  | m2 | 0.56 |  | 118.59 | 66.41
20 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:单向门锁 2.适用于:金属门 |  | 套 | 2 |  | 84.55 | 169.1
21 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1（900X2700） 2.框、扇材质:90系列固定窗和平开窗 3.纱网:不大于6X6网口的不锈钢防虫网 |  | m2 | 12.15 |  | 540.48 | 6566.83
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 22720.19
本页小计 | [8 empty] | 58738.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010902001005 | R-3 不上人屋面 | 1.保护层:400X400X30,C20预制细石混凝土板,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝,20厚1:3水泥砂浆粘贴(或做 粗砂垫层) 2.隔离层:无纺布一层(200g/m2) 3.防水层:*1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体 )+*1.5厚合成高分子防水涂料。 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 5.LC5.0轻骨料混凝土找3%坡,最薄处30厚。 |  | m2 | 89.33 |  | 254.34 | 22720.19
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 17411.58
23 | 011102003004 | G-2A 抛光砖 | 1.抛光砖600X600X8,纯水泥浆填缝 2.4厚瓷砖胶粘贴。 3.素水泥浆结合层一道。 4.100厚C20混凝土垫层 5.素土分层夯实,每层不大于200(压实系数≥0.94) |  | m2 | 51.51 |  | 199 | 10250.49
24 | 011105003001 | T-2A 抛光砖踢脚线 | 1.面层:8厚600x100抛光砖,白水泥浆填缝 2.4厚瓷砖胶粘贴 3.15厚1:3水泥砂浆打底 |  | m2 | 5.64 |  | 143.61 | 809.96
25 | 011102001001 | 芝麻黑花岗岩台阶 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:芝麻黑花岗岩 30厚300*150 |  | m2 | 24.45 |  | 259.76 | 6351.13
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 49847.41
本页小计 | [8 empty] | 40131.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011201001009 | W-1B 氟碳漆 | 1.外墙漆(具体以施工工艺为准):氟碳漆 2.封固底漆一道,刮柔性耐水腻子两遍 3.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 4.5厚聚合物防水砂浆 5.10厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 12.88 |  | 184.04 | 2370.44
27 | 011201001008 | W-2B 黄锈石 | 1.外墙面砖:20厚600X300黄锈石,瓷砖胶擦缝 2.4厚瓷砖胶粘贴结合层 3.5厚聚合物抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm ,孔径12.7*12.7mm),塑料锚栓双向中距500锚固 4.5厚聚合物防水砂浆 5.10厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 141.18 |  | 266.17 | 37577.88
28 | 011201001006 | N-2B 乳胶漆 | 1.刷801胶素水泥浆一道,配合比为801胶:水=1:4。 2.15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛。 3.6厚2:1:6水泥石灰砂浆抹面。 4.满刮腻子一道.砂纸磨平。 5.饰面层:乳胶漆二道 |  | m2 | 175.89 |  | 56.28 | 9899.09
| A.13 | 天棚工程 | [6 empty] | 5575.75
29 | 011301001002 | D-4B 铝方板 | 1.铝合金标准龙骨架。 2.块材饰面:铝合金方形板 600x600 |  | m2 | 36.32 |  | 129.19 | 4692.18
30 | 011301001003 | D-1 防虫乳胶漆 | 1.扫白灰水二道。 2.面扫防霉防虫乳胶漆三遍。 |  | m2 | 20.34 |  | 43.44 | 883.57
|  | 措施项目 | [6 empty] | 31131.05
31 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.使用时间:30天 |  | m2 | 189.72 |  | 37.49 | 7112.6
32 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.1m |  | m2 | 58.86 |  | 13.91 | 818.74
33 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.1m |  | m2 | 29.43 |  | 17.44 | 513.26
本页小计 | [8 empty] | 63867.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011702001002 | 基础垫层模板 |  |  | m2 | 5.17 |  | 32.6 | 168.54
35 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础类型:筏板基础 |  | m2 | 15.99 |  | 58.04 | 928.06
36 | 011702002002 | 矩形柱模板 |  |  | m2 | 56.51 |  | 81.92 | 4629.3
37 | 011702003001 | 构造柱 |  |  | m2 | 18.87 |  | 77.11 | 1455.07
38 | 011702005001 | 基础梁 |  |  | m2 | 67.12 |  | 63.77 | 4280.24
39 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:4.5m |  | m2 | 137.9 |  | 79.27 | 10931.33
40 | 011702029001 | 散水模板 |  |  | m2 | 3.2333 |  | 90.9 | 293.91
本页小计 | [8 empty] | 22686.45
合 计 | [8 empty] | 268390.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 10682.72 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 | [5 empty] | 10682.72
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3935.74
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 3935.74 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：设备房 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 283008.85 | 9 |  | 25470.8
合 计 | [6 empty] | 25470.8
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 05单位工程人材机汇总表
工料机汇总表
工程名称：设备房 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
一 | 人工
1 | 人工费 | 元 | 61557.71 | 1.1 |  | 67590.36
2 | 人工费调整 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
| 小计 |  |  |  |  | 67590.39
二 | 材料
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.91 | 4753.52 |  | 4308.12
2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 2.33 | 4493.44 |  | 10455.34
3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 62.4 | 5.86 |  | 365.65
4 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 20.62 | 5.86 |  | 120.85
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.61 | 5.86 |  | 9.45
6 | 圆钢φ10以内 | t | 0.67 | 4753.52 |  | 3200.07
7 | 角钢综合 | kg | 54.84 | 4.45 |  | 244.05
8 | 门窗密封橡胶条 | m | 109.24 | 0.73 |  | 79.75
9 | 密封胶圈 | 个 | 0.6 | 13.33 |  | 7.98
10 | 土工布 | m2 | 144.27 | 5 |  | 721.34
11 | 麻袋 | 个 | 7.96 | 1.89 |  | 15.05
12 | 无纺布 | m2 | 99.6 | 5.31 |  | 528.89
13 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 23.76 | 0.27 |  | 6.42
14 | 螺母综合 | 十个 | 11.04 | 0.2 |  | 2.21
15 | 高强螺栓 | kg | 0.38 | 7.34 |  | 2.8
16 | 对拉螺栓 | kg | 4.35 | 5.04 |  | 21.91
17 | 半圆头螺栓M6×30~40 | 十套 | 16.56 | 0.57 |  | 9.44
18 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 0.38 | 1.96 |  | 0.74
19 | 圆钉50~75 | kg | 42.34 | 5.75 |  | 243.48
20 | 射钉 | 十个 | 5.52 | 6 |  | 33.12
21 | 单舌(双舌)门锁 | 把 | 2.02 | 56.83 |  | 114.8
22 | 水砂纸 | 张 | 6.59 | 10.84 |  | 71.4
23 | 低碳钢焊条综合 | kg | 22.37 | 5.61 |  | 125.5
24 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 13.18 | 3.41 |  | 44.93
25 | 铁件综合 | kg | 8.6 | 6.96 |  | 59.83
26 | 镀锌铁码 | 支 | 113.4 | 0.35 |  | 39.69
27 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.91 | 406 |  | 776.19
28 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.02 | 406 |  | 8.85
29 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.03 | 784.82 |  | 21.43
30 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0 | 784.82 |  | 2.9
31 | 中砂 | m3 | 7.68 | 193.94 |  | 1490.18
32 | 碎石40 | m3 | 33.18 | 180.3 |  | 5981.8
33 | 饰灰 | kg | 9.56 | 0.28 |  | 2.68
34 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 1 | 6818.64 |  | 6793.41
35 | 松杂板枋材 | m3 | 1.78 | 1285 |  | 2293.21
36 | 松木板 | m3 | 0.01 | 1350 |  | 9.86
37 | 松杂直边板 | m3 | 0.08 | 1418.15 |  | 106.79
38 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 33.93 | 33.14 |  | 1124.49
39 | 平板玻璃5 | m2 | 12.15 | 41.34 |  | 502.28
40 | 釉面砖45×145 | m2 | 0.59 | 30.12 |  | 17.88
工料机汇总表
工程名称：设备房 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
41 | 抛光砖8厚600x100抛光砖 | m2 | 5.75 | 45.65 |  | 262.62
42 | 瓷质抛光砖600*600*8 | m2 | 52.8 | 76.15 |  | 4020.55
43 | 黄锈石花岗岩20厚 | m2 | 144 | 100 |  | 14400.36
44 | 芝麻黑花岗岩30厚300*150 | m2 | 38.36 | 100 |  | 3835.72
45 | 铝合金方板600×600 | m2 | 37.41 | 63.36 |  | 2370.27
46 | 铝合金中龙骨h=30.5 | m | 69.61 | 4.77 |  | 332.04
47 | 铝合金大龙骨h=45(U型) | m | 48.55 | 4.58 |  | 222.34
48 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 165.62 | 1.18 |  | 195.43
49 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 55.21 | 1.65 |  | 91.09
50 | 铝合金龙骨主接件 | 个 | 21.07 | 0.58 |  | 12.22
51 | 铝合金龙骨次接件 | 个 | 10.17 | 0.46 |  | 4.68
52 | 铝合金中龙骨平面连接件 | 个 | 21.07 | 1.2 |  | 25.28
53 | 铝合金压条30×3 | m | 8.93 | 8.2 |  | 73.25
54 | 丙烯酸聚氨酯漆 | kg | 3.08 | 29.06 |  | 89.49
55 | 腻子粉(氟碳漆用) | kg | 36.53 | 1.25 |  | 45.66
56 | 乳胶漆8205 | kg | 58.72 | 9.36 |  | 549.64
57 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 21.33 | 11.81 |  | 251.93
58 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 18.07 | 17.24 |  | 311.49
59 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 1.79 | 13.62 |  | 24.33
60 | 氟碳清漆 | kg | 0.78 | 87.86 |  | 68.46
61 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 2.25 | 83.73 |  | 188.73
62 | SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型 | m2 | 129.53 | 32.89 |  | 4260.19
63 | 三元乙丙橡胶卷材 | m2 | 111.24 | 4.33 |  | 481.68
64 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 2.01 | 13.27 |  | 26.67
65 | 聚氨酯密封膏 | kg | 1.61 | 35.61 |  | 57.26
66 | 腻子膏防水型 | kg | 26.66 | 6.64 |  | 177.03
67 | 腻子膏一般型 | kg | 145.64 | 5.31 |  | 773.33
68 | 嵌缝料 | kg | 7.86 | 4.5 |  | 35.38
69 | 软填料 | kg | 3.91 | 2.5 |  | 9.78
70 | 清油 | kg | 0.75 | 9.96 |  | 7.45
71 | 松节油 | kg | 6.44 | 12.8 |  | 82.45
72 | 灯用煤油 | kg | 5.65 | 2.97 |  | 16.77
73 | 石蜡 | kg | 4.7 | 6.06 |  | 28.5
74 | 佛青 | kg | 0.02 | 35 |  | 0.71
75 | 草酸 | kg | 1.77 | 4.12 |  | 7.3
76 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | kg | 1.82 | 12.43 |  | 22.57
77 | 隔离剂 | kg | 30.48 | 19.88 |  | 605.93
78 | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.2 | 27.08 |  | 5.51
79 | 丙烯酸固化剂 | kg | 0.55 | 27.08 |  | 14.86
80 | 聚合物乳液 | kg | 173.01 | 10.65 |  | 1842.55
81 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 0.61 | 12.43 |  | 7.59
82 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 26.8 | 6.64 |  | 177.95
83 | 高分子卷材基层处理剂 | kg | 31.27 | 6.64 |  | 207.6
84 | 108胶 | kg | 41.45 | 2.35 |  | 97.41
85 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 8.63 | 8.72 |  | 75.21
工料机汇总表
工程名称：设备房 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
86 | 墙边胶 | L | 1.99 | 48.28 |  | 96.2
87 | 胶粘剂 | kg | 59.3 | 1.88 |  | 111.48
88 | 高压橡胶管综合 | m | 0.2 | 59.37 |  | 11.84
89 | 管箍 | 个 | 0.13 | 12.65 |  | 1.68
90 | 白棉纱 | kg | 2.79 | 7.06 |  | 19.69
91 | 水 | m3 | 32.37 | 3.63 |  | 117.5
92 | 水 | m3 | 0.82 | 3.63 |  | 2.98
93 | 脚手架钢管 | kg | 223.33 | 5.18 |  | 1156.83
94 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.13 | 5 |  | 0.65
95 | 脚手架钢管底座 | 个 | 1.66 | 8.9 |  | 14.82
96 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 4.46 | 17.5 |  | 78.13
97 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.19 | 5.61 |  | 1.06
98 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.85 | 5.5 |  | 4.66
99 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 5.92 | 1.53 |  | 9.06
100 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 1.58 | 1.53 |  | 2.41
101 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 31.78 | 7.16 |  | 227.53
102 | 钢支撑 | kg | 162.5 | 6.26 |  | 1017.24
103 | 钢支撑 | kg | 10.3 | 6.26 |  | 64.48
104 | 其他材料费 | 元 | 546.81 | 1 |  | 546.81
105 | 材料费调整 | 元 | -0.04 | 1 |  | -0.04
106 | 铝合金单扇平开、固定窗90系列 | m2 | 12.15 | 305 |  | 3705.75
107 | 不锈钢防盗网12×12间距120 | m2 | 12.15 | 136.77 |  | 1661.76
108 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 7.5 | 411 |  | 3082.5
109 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 38.4 | 549 |  | 21081.6
110 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 75.33 | 592 |  | 44596.13
111 | 普通预拌混凝土（泵送）碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.11 | 600 |  | 66.48
112 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M20 | m3 | 1.97 | 586 |  | 1151.49
113 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 4.26 | 565 |  | 2404.92
114 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 3.61 | 581 |  | 2098.11
115 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 4.52 | 593 |  | 2681.55
116 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 | m3 | 1.57 | 430.81 |  | 676.97
117 | 水泥膏(配合比) | m3 | 0 | 768.34 |  | 2.31
118 | 素水泥浆(配合比) | m3 | 0.01 | 617.79 |  | 3.58
| 小计 |  |  |  |  | 163060.18
三 | 机械
1 | 机上人工 | 工日 | 5.13 | 252.54 |  | 1294.87
2 | 折旧费 | 元 | 807.69 | 1 |  | 807.69
3 | 检修费 | 元 | 186.07 | 1 |  | 186.07
4 | 维护费 | 元 | 571.31 | 1 |  | 571.31
5 | 安拆费 | 元 | 268.22 | 1 |  | 268.22
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 111.92 | 7.55 |  | 844.99
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.96 | 7.55 |  | 7.23
8 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.68 | 7.55 |  | 156.1
9 | 柴油(机械用)0# | kg | 23.02 | 7.55 |  | 173.78
工料机汇总表
工程名称：设备房 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
10 | 电(机械用) | kW·h | 666.49 | 0.77 |  | 513.2
11 | 电(机械用) | kW·h | 10.22 | 0.77 |  | 7.87
12 | 机械费调整 | 元 | 0.07 | 1 |  | 0.07
13 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.09 | 1192.23 |  | 102.65
14 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0 | 1192.23 |  | 2.74
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 0.86 | 1604.52 |  | 1381.65
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 0.02 | 1604.52 |  | 37.22
17 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 27.73 | 29.17 |  | 809
18 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 1.24 | 638.44 |  | 793.96
19 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.03 | 638.44 |  | 18.39
20 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.62 | 638.44 |  | 397.11
21 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 | 0.4 | 1362.27 |  | 551.45
22 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 7.36 | 10.49 |  | 77.23
23 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.17 | 10.49 |  | 1.74
24 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 2.77 | 11.72 |  | 32.46
25 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 0.57 | 11.72 |  | 6.7
26 | 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) | 台班 | 0.12 | 2642.36 |  | 322.1
27 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 0.21 | 275.75 |  | 59.18
28 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 0.02 | 275.75 |  | 5.4
29 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 0.41 | 54.68 |  | 22.38
30 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.46 | 48.31 |  | 22.02
31 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 1.49 | 30.06 |  | 44.66
32 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 1.22 | 28.17 |  | 34.48
33 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.3 | 28.17 |  | 8.34
34 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 1.11 | 64.83 |  | 72.11
35 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.04 | 94.7 |  | 3.44
36 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 0.2 | 121.68 |  | 24.86
| 小计 |  |  |  |  | 9662.67
合计 | [5 empty] | 234799.11