## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1553790.60
2 | 措施合计 | 175496.54
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 146823.16
2.2 | 其他措施费 | 28673.38
3 | 其他项目 | 41046.45 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 41046.45
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1770333.59
5 | 增值税销项税额 | 159330.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 1929663.61
7 | 人工费 | 291026.33
投标报价合计=1+2+3+5 |  | 1,929,663.61 |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1553790.6
1 | 030404017001 | 配电箱AL-L1 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:详设计 |  | 台 | 1 |  | 2423.84 | 2423.84
2 | 030404017002 | 配电箱AL-N1 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:详设计 |  | 台 | 1 |  | 2423.84 | 2423.84
3 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:手孔井 2.材料品种:详设计 3.规格尺寸:400*400 |  | 个 | 43 |  | 297.1 | 12775.3
4 | 010501003001 | 灯基础 | 1.混凝土种类:C25混凝土基础 |  | m3 | 238 |  | 661.65 | 157472.7
5 | 030412008001 | 球场灯 | 1.名称:球场灯 2.灯杆高度:7m 3.型号:LED 100W*2 4000K |  | 套 | 5 |  | 5060.4 | 25302
6 | 030412008002 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.灯杆高度:6m 3.型号:LED,100W,4000K |  | 套 | 77 |  | 3954.41 | 304489.57
7 | 030412008003 | 市电路灯 | 1.名称:市电路灯 2.灯杆高度:6m 3.型号:LED,100W,4000K |  | 套 | 161 |  | 3954.41 | 636660.01
8 | 030412004001 | 射树灯 | 1.名称:射树灯 2.型号:LED30W,3000K |  | 套 | 18 |  | 171.55 | 3087.9
9 | 030412004002 | 24V LED灯带 | 1.名称:24V LED灯带 2.型号:6W/M 3000K |  | m | 806 |  | 17.53 | 14129.18
10 | 030404034001 | 24V防水开关 | 1.名称:24V防水开关 |  | 个 | 12 |  | 23.67 | 284.04
11 | 030412004003 | 220V LED灯带 | 1.名称:220V LED灯带 2.型号:6W/M 3000K |  | m | 965 |  | 39.08 | 37712.2
12 | 030412004004 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:LED,18W,3000K |  | 套 | 6 |  | 210.68 | 1264.08
13 | 030411001001 | PVC25配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC25 |  | m | 6301 |  | 11.13 | 70130.13
14 | 030411001002 | P110线管 | 1.名称:线管 2.材质:P110 |  | m | 383 |  | 32.44 | 12424.52
15 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-5x16 |  | m | 142 |  | 70.76 | 10047.92
16 | 030408001002 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-5x10 |  | m | 364 |  | 44.58 | 16227.12
本页小计 | [8 empty] | 1306854.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030408001003 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3x6 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-3x6 |  | m | 2025 |  | 20.72 | 41958
18 | 030408001004 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-3x4 |  | m | 2513.33333333 |  | 16.45 | 41344.33
19 | 030408001005 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-2x4 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-2x4 |  | m | 1256.66666667 |  | 13.25 | 16650.83
20 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 |  | m3 | 1169.623125 |  | 10.07 | 11778.1
21 | 040103001002 | 中砂基础 | 1.填方材料品种:中砂基础 |  | m3 | 141.7725 |  | 309.97 | 43945.22
22 | 040103001003 | 回填中砂 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 174.1242 |  | 276.29 | 48108.78
23 | 010401012001 | 保护砖 | 1.零星砌砖名称、部位:红砖 |  | m3 | 38.4046 |  | 677.34 | 26012.97
24 | 040103001004 | 回填沟槽土方 | 1.填方材料品种:土方 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 812.22857188 |  | 21.1 | 17138.02
|  | 措施项目 | [6 empty] | 28673.38
25 | 040304003001 | 手孔井预制井盖模板 |  |  | m3 | 1 |  | 531.56 | 531.56
26 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:路灯基础 |  | m2 | 531.68 |  | 52.93 | 28141.82
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 275609.63
合 计 | [8 empty] | 1582463.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08