## 4 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4219620.5
2 | 措施合计 | 43488.62
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 43488.62
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 138746.47 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12157.85
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 126588.62
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4401855.59
5 | 增值税销项税额 | 396167 |  |  | －
6 | 总造价 | 4798022.59
7 | 人工费 | 110452.99
投标报价合计=1+2+3+5 |  | 4,798,022.59 |  |  | 0
注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 4219620.5
1 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4×240+1×120 | m |  | 393.973 | 805.15 |  | 317207.36
2 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4×35+1×16 | m |  | 251.2 | 125.92 |  | 31631.1
3 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4×185+1×95 | m |  | 224.86 | 457.24 |  | 102814.99
4 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4×150+1×70 | m |  | 156.36 | 457.24 |  | 71494.05
5 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-5*6 | m |  | 142.5 | 49.47 |  | 7049.48
6 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-5*10 | m |  | 50.2 | 65.81 |  | 3303.66
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个 |  | 6 | 388.79 |  | 2332.74
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 |  | 6 | 308.49 |  | 1850.94
9 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 |  | 4 | 157.02 |  | 628.08
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.型号:NHBV-2*2.5 | m |  | 40.5 | 21.53 |  | 871.97
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯单塑BV3*2.5 | m |  | 94.2 | 6.7 |  | 631.14
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管DN25 | m |  | 512.2 | 22.68 |  | 11616.7
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管DN32 | m |  | 410.8 | 26.35 |  | 10824.58
14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管DN20 | m |  | 240.5 | 18.13 |  | 4360.27
15 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:PVC电线管DN20 | m |  | 54.2 | 17.27 |  | 936.03
16 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:PVC电线管DN32 | m |  | 24.89 | 21.26 |  | 529.16
17 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓安装(普通) 双栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 |  | 110 | 322.7 |  | 35497
18 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型 | 套 |  | 12 | 2669.63 |  | 32035.56
本页小计 | [8 empty] | 635614.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | m |  | 365.25 | 91.61 |  | 33460.55
20 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:标志、诱导装饰灯具安装墙壁式示意图号:171、172、173、174 2.型号:安全出口标志灯 | 套 |  | 2 | 84.22 |  | 168.44
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装开关(插座)盒暗装 2.材质:接线盒 | 个 |  | 4 | 8.86 |  | 35.44
22 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 1.名称:照明开关安装扳式暗开关(单控)单联 2.规格:暗装单极开关 | 个 |  | 2 | 23.9 |  | 47.8
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱1AP-CD1 | 台 |  | 1 | 5762.03 |  | 5762.03
24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱2AP-CD1、2AP-CD2、2AP-CD3、2AP-CD4 | 台 |  | 4 | 5762.03 |  | 23048.12
25 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱1AP-CD1 | 台 |  | 2 | 5762.03 |  | 11524.06
26 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱2AP-CD5 | 台 |  | 5 | 5762.03 |  | 28810.15
27 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱1AP-CD3 | 台 |  | 2 | 5762.03 |  | 11524.06
28 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱1AP-CD4 | 台 |  | 1 | 5762.03 |  | 5762.03
29 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱3AP-CD1 | 台 |  | 3 | 5762.03 |  | 17286.09
30 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱3AP-CD4 | 台 |  | 4 | 5762.03 |  | 23048.12
31 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:机动车道闸配电AP-DZ1 | 台 |  | 6 | 2362.03 |  | 14172.18
32 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:非机动车道闸配电AL-01 | 台 |  | 5 | 2362.03 |  | 11810.15
33 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:非机动车道闸配电AL-02 | 台 |  | 6 | 2362.03 |  | 14172.18
34 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:区域公共照明总箱ALZ1、ALZ4 | 台 |  | 2 | 5362.03 |  | 10724.06
35 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:区域公共照明总箱ALZ3 | 台 |  | 1 | 4862.03 |  | 4862.03
本页小计 | [8 empty] | 216217.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
36 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:区域公共照明总箱ALZ5、ALZ6 | 台 |  | 2 | 4862.03 |  | 9724.06
37 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:区域公共照明总箱ALZ7 | 台 |  | 1 | 3362.03 |  | 3362.03
38 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:区域公共照明总箱ALZ7 | 台 |  | 1 | 1162.03 |  | 1162.03
39 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱AL-GZ1 | 台 |  | 30 | 1162.03 |  | 34860.9
40 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱AL-GZ2 | 台 |  | 16 | 1162.03 |  | 18592.48
41 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱AL-GZ3 | 台 |  | 1 | 1162.03 |  | 1162.03
42 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH1-3进线柜 2.型号:CB 3.规格:800*1500*2200 | 台 |  | 3 | 25882.78 |  | 77648.34
43 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:AA1-6计量柜 | 台 |  | 6 | 15366.77 |  | 92200.62
44 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器安装10KV/容量(kVA以下)1000 2.型号:1000KVA干式变压器 | 台 |  | 3 | 254498.16 |  | 763494.48
45 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管DN150制安 | 个 |  | 2 | 360.49 |  | 720.98
46 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽安装每相电流(A以下)2000 2.型号:XPC-2000A(母线槽） | m |  | 44 | 1838.95 |  | 80913.8
47 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽安装每相电流(A以下)4000 2.型号:FCM-2500A（母线槽） | m |  | 32 | 2358.81 |  | 75481.92
48 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽安装每相电流(A以下)2000 2.型号:FCM-2000A（母线槽） | m |  | 40 | 1838.95 |  | 73558
49 | 031003001001 | 呼气阀 | 1.名称:呼气阀DN40 2.其他:阻火器 | 个 |  | 1 | 211.36 |  | 211.36
50 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网安装沿折板支架敷设 2.材质:A12镀锌圆钢避雷线 | m |  | 316.233 | 54.52 |  | 17241.02
51 | 030409005002 | 接闪带 | 1.名称:避雷网安装沿混凝土块敷设 2.材质:A12镀锌圆钢避雷线 | m |  | 118.47 | 25.79 |  | 3055.34
本页小计 | [8 empty] | 1253389.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
52 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线敷设户内接地母线敷设 2.材质:接地母线40*4扁钢 | m |  | 341.634 | 31.07 |  | 10614.57
53 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 | m |  | 91.43 | 18.99 |  | 1736.26
54 | 030409008001 | 断接卡子 | 1.名称:断接卡子制作、安装 | 套 |  | 8 | 54.94 |  | 439.52
55 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱安装端子箱暗装(半周长mm以内)300 2.材质:局部等电位端子箱 | 台 |  | 15 | 120.34 |  | 1805.1
56 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱安装端子箱暗装(半周长mm以内)300 2.材质:总等电位端子箱 | 台 |  | 1 | 167.34 |  | 167.34
57 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试10kV以下变压器容量(kV·A以下)2000 | 系统 |  | 1 | 8964.62 |  | 8964.62
58 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 |  | 1 | 914.85 |  | 914.85
59 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试接地网 | 系统 |  | 1 | 1756.55 |  | 1756.55
60 | 03B001 | 充电桩（快充） | 1.低压柜出线端至末端充电桩之间的配电箱柜、线缆用电器具、金属构件及辅助项目； 2.功率7-9KVA | 套 |  | 60 | 33500 |  | 2010000
61 | 03B001 | 充电桩（慢充） | 1.低压柜出线端至末端充电桩之间的配电箱柜、线缆用电器具、金属构件及辅助项目； 2.功率3-5KVA | 套 |  | 13 | 6000 |  | 78000
措施项目
62 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
63 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
本页小计 | [8 empty] | 2114398.81
合 计 | [8 empty] | 4219620.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 6 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 43488.62 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 43488.62
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 7 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费 | 12157.85
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 126588.62
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 138746.47 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 9 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 8.42 | 10.3 | 86.73
2 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 32.96 | 3.03 | 99.87
3 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 4.82 | 63.75 | 307.28
4 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 16.24 | 3.17 | 51.48
5 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 18.27 | 20.58 | 376
6 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 18.27 | 32.72 | 597.79
7 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 16.8 | 13.72 | 230.5
8 | 28110210@14 | 电力电缆YJV-4×185+1×95 | m | 385.0322 | 417.54 | 160766.34
9 | 00010010 | 人工费 | 元 | 109359.3401 | 1.01 | 110452.93
10 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 16.2559 | 4.08 | 66.32
11 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 11.3407 | 5.5 | 62.37
12 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 9.48 | 5.5 | 52.14
13 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 2.24 | 4.48 | 10.04
14 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 319.716 | 4.48 | 1432.33
15 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 20.9177 | 26.42 | 552.65
16 | 02270001 | 棉纱 | kg | 10.9018 | 11.47 | 125.04
17 | 02270020 | 白布 | kg | 29.9238 | 2.75 | 82.29
18 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 3.264 | 8.6 | 28.07
19 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.416 | 0.18 | 0.07
20 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 24.0433 | 0.68 | 16.35
21 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.416 | 0.43 | 0.18
22 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 9.396 | 2.69 | 25.28
23 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 1.648 | 4.15 | 6.84
24 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 29.59 | 5.04 | 149.13
25 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 9.63 | 5.09 | 49.02
26 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 3.4163 | 14.12 | 48.24
27 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 1.23 | 27.92 | 34.34
28 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 37.944 | 5.82 | 220.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
29 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 0.412 | 2.65 | 1.09
30 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 24.4069 | 0.6 | 14.64
31 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 7.9135 | 5.66 | 44.79
32 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 6.3469 | 7.72 | 49
33 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.412 | 2.94 | 1.21
34 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 3.7157 | 3.81 | 14.16
35 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.14 | 3.04 | 0.43
36 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 16.1413 | 11.97 | 193.21
37 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 143.3 | 0.94 | 134.7
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 75.9295 | 6.01 | 456.34
39 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 4.038 | 5.96 | 24.07
40 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 12.21 | 7.69 | 93.89
41 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.9675 | 47.01 | 45.48
42 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.2155 | 52.47 | 11.31
43 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 2.232 | 8.55 | 19.08
44 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.682 | 2.76 | 4.64
45 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 130.5474 | 0.43 | 56.14
46 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.7769 | 4.57 | 8.12
47 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 25.2407 | 0.48 | 12.12
48 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0237 | 191 | 4.53
49 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 5.3621 | 13.99 | 75.02
50 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.93 | 13.85 | 12.88
51 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 17.3182 | 13.5 | 233.8
52 | 13030240 | 厚漆 | kg | 14.522 | 10.26 | 149
53 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 5.1969 | 13.5 | 70.16
54 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.1458 | 6.2 | 13.3
55 | 14010010 | 清油 | kg | 0.498 | 13.07 | 6.51
56 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 29.1299 | 9.14 | 266.25
57 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.9005 | 3.94 | 15.37
58 | 14070001 | 变压器油 | kg | 1.29 | 9.81 | 12.65
59 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 47.176 | 14.45 | 681.69
60 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 1.0235 | 6.33 | 6.48
61 | 14390070 | 氧气 | m3 | 4.502 | 5.16 | 23.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.492 | 13.3 | 19.84
63 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.092 | 1.88 | 0.17
64 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 36 | 2.19 | 78.84
65 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 19.74 | 0.4 | 7.9
66 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 79.1349 | 0.16 | 12.66
67 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 39.6344 | 1.97 | 78.08
68 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 84.4106 | 2.42 | 204.27
69 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 67.6998 | 3.12 | 211.22
70 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 31.9236 | 5.37 | 171.43
71 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 14.8485 | 2.4 | 35.64
72 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 21.39 | 53.88 | 1152.49
73 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 246.9442 | 1.88 | 464.26
74 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 28.304 | 16.37 | 463.34
75 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.9162 | 1.11 | 1.02
76 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.61 | 1.11 | 0.68
77 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 41.2773 | 0.06 | 2.48
78 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 63.4686 | 0.22 | 13.96
79 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 34.1634 | 7.5 | 256.23
80 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 11.382 | 0.48 | 5.46
81 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 5.2269 | 0.61 | 3.19
82 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 91.056 | 0.27 | 24.59
83 | 29060340 | 难燃塑料管卡子32 | 个 | 30.316 | 0.63 | 19.1
84 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 1.7073 | 0.65 | 1.11
85 | 29060375 | 难燃塑料管三通32 | 个 | 0.784 | 1.53 | 1.2
86 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 1.1382 | 0.94 | 1.07
87 | 29060410 | 难燃塑料管伸缩接头32 | 个 | 0.5227 | 1.42 | 0.74
88 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 1.1382 | 0.47 | 0.53
89 | 29060445 | 难燃塑料管弯头32 | 个 | 0.5227 | 1.19 | 0.62
90 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.0497 | 370 | 388.39
91 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 2.06 | 0.85 | 1.75
92 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 2.03 | 1.06 | 2.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 188.79 | 2.25 | 424.78
94 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 106.372 | 4.67 | 496.76
95 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 153.5833 | 0.36 | 55.29
96 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 327.0909 | 0.53 | 173.36
97 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 262.3369 | 0.79 | 207.25
98 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 36 | 0.4 | 14.4
99 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 88.5452 | 5.36 | 474.6
100 | 34110010 | 水 | m3 | 32.2151 | 4.05 | 130.47
101 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.7435 | 45.5 | 79.33
102 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.4537 | 116.35 | 52.79
103 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 34.65 | 4.37 | 151.42
104 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 503.8185 | 1 | 503.82
105 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0381 | 1 | 0.04
106 | 01290008 | 钢板 | kg | 16.48 | 4.15 | 68.39
107 | 15590001@1 | 呼气阀DN40 | 个 | 1 | 200 | 200
108 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 18.92 | 4.35 | 82.3
109 | 17030001 | 镀锌钢管 | m | 367.0763 | 55 | 20189.2
110 | 17030001@5 | 镀锌钢管DN25 | m | 527.566 | 9.77 | 5154.32
111 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN32 | m | 423.124 | 12.18 | 5153.65
112 | 17030001@7 | 镀锌钢管DN20 | m | 247.715 | 7.6 | 1882.63
113 | 25000001@1 | A型消防应急标志灯(安全出口)HG-BLJC-1OEI1W-G | 套 | 2.02 | 45.96 | 92.84
114 | 26050001@1 | 扳式暗开关(单控)单联 | 个 | 2.04 | 11.5 | 23.46
115 | 27050080@1 | A12镀锌圆钢避雷线 | m | 456.4382 | 9.6 | 4381.81
116 | 27060170@1 | 接地母线40x4热镀锌扁钢 | m | 358.7157 | 8.33 | 2988.1
117 | 28030170@4 | NHBV-2*2.5 | m | 44.55 | 18.35 | 817.49 |  | 广东中安 | 广东中安人防股份有限公司
118 | 28030170@5 | 铜芯塑料绝缘电线铜芯单塑BV2.5 | m | 103.62 | 4.87 | 504.63
119 | 28110210@10 | 电力电缆YJV-4×240+1×120 | m | 397.9127 | 763.62 | 303854.1 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司揭阳办事处
120 | 28110210@11 | 电力电缆YJV-4×35+1×16 | m | 253.712 | 114.86 | 29141.36 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
有限公司揭阳办事处
121 | 28110210@12 | YJV电力电缆YJV-5*6 | m | 143.925 | 43.82 | 6306.79 |  | 英才 | 广州英才电线电缆有限公司
122 | 28110210@13 | YJV电力电缆YJV-5*10 | m | 50.702 | 60 | 3042.12 |  | 英才 | 广州英才电线电缆有限公司
123 | 29050030@1 | XPC-2000A(母线槽） | m | 44 | 1680 | 73920
124 | 29050030@3 | FCM-2500A（母线槽） | m | 32 | 2150 | 68800
125 | 29050030@6 | FCM-2000A（母线槽） | m | 40 | 1680 | 67200
126 | 29060140@1 | PVC-U难燃电线管DN20 | m | 59.62 | 1.8 | 107.32
127 | 29060140@2 | PVC-U难燃电线管DN32 | m | 27.379 | 4 | 109.52
128 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 4.08 | 1.8 | 7.34
129 | 55010001@1 | AA1-6计量柜800*800*2200 | 台 | 6 | 14589.77 | 87538.62
130 | 55010010@1 | AH1-3进线柜 CB800*1500*2200 | 台 | 3 | 24390.66 | 73171.98
131 | 55090080@10 | 充电桩配电箱1AP-CD4 | 台 | 1 | 5400 | 5400
132 | 55090080@11 | 充电桩配电箱3AP-CD1 | 台 | 3 | 5400 | 16200
133 | 55090080@12 | 充电桩配电箱3AP-CD4 | 台 | 4 | 5400 | 21600
134 | 55090080@13 | 机动车道闸配电AP-DZ1 | 台 | 6 | 2000 | 12000
135 | 55090080@14 | 非机动车道闸配电AL-01 | 台 | 5 | 2000 | 10000
136 | 55090080@15 | 非机动车道闸配电AL-02 | 台 | 6 | 2000 | 12000
137 | 55090080@16 | 区域公共照明总箱ALZ1、ALZ4 | 台 | 2 | 5000 | 10000
138 | 55090080@17 | 区域公共照明总箱ALZ3 | 台 | 1 | 4500 | 4500
139 | 55090080@18 | 区域公共照明总箱ALZ5、ALZ6 | 台 | 2 | 4500 | 9000
140 | 55090080@19 | 区域公共照明总箱ALZ7 | 台 | 1 | 3000 | 3000
141 | 55090080@20 | 应急照明配电箱ALE | 台 | 1 | 800 | 800
142 | 55090080@21 | 公共照明配电箱AL-GZ1 | 台 | 30 | 800 | 24000
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
143 | 55090080@22 | 公共照明配电箱AL-GZ2 | 台 | 16 | 800 | 12800
144 | 55090080@23 | 公共照明配电箱AL-GZ23 | 台 | 1 | 800 | 800
145 | 55090080@5 | 充电桩配电箱1AP-CD1 | 台 | 1 | 5400 | 5400
146 | 55090080@6 | 充电桩配电箱2AP-CD1、2AP-CD2、2AP-CD3、2AP-CD4 | 台 | 4 | 5400 | 21600
147 | 55090080@7 | 充电桩配电箱1AP-CD2 | 台 | 2 | 5400 | 10800
148 | 55090080@8 | 充电桩配电箱2AP-CD5 | 台 | 5 | 5400 | 27000
149 | 55090080@9 | 充电桩配电箱1AP-CD3 | 台 | 2 | 5400 | 10800
150 | 55430050@1 | 1000KVA干式变压器 | 台 | 3 | 251400 | 754200
151 | 55490180@1 | 局部等电位端子箱 | 台 | 15 | 73 | 1095
152 | 55490180@2 | 总等电位端子箱 | 台 | 1 | 120 | 120
153 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 16.036 | 232.3 | 3725.16
154 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1916.5146 | 1 | 1916.51
155 | 99450640 | 检修费 | 元 | 307.4965 | 1 | 307.5
156 | 99450650 | 维护费 | 元 | 988.8496 | 1 | 988.85
157 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 530.6708 | 1 | 530.67
158 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 16.0524 | 9.14 | 146.72
159 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 177.5289 | 7.7 | 1366.97
160 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2307.9469 | 0.8 | 1846.36
161 | 99451300 | 校验费 | 元 | 296.444 | 1 | 296.44
162 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 3.596 | 5.13 | 18.45
163 | 870622017 | 数字电桥量程:0μH~9999H,0~100MΩ,0~9999μF | 台班 | 1.64 | 10.14 | 16.63
164 | 870622055 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 4.206 | 69.56 | 292.57
165 | 870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 1.093 | 47.88 | 52.33
166 | 870622068 | 交、直流低电阻测试仪 | 台班 | 1.64 | 9.74 | 15.97
167 | 870699052 | 全自动变比组别测试仪k=1~9999.9 | 台班 | 1.64 | 18.86 | 30.93
168 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 2.322 | 11.46 | 26.61
169 | 870699076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.914 | 83.21 | 159.26
170 | 870699168 | 变压器特性综合测试台 | 台班 | 1.093 | 136.92 | 149.65
171 | 870699204 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.841 | 17.17 | 14.44
172 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 0.789 | 21.23 | 16.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
173 | 873136001 | 数字频率计量程:10Hz~1000MHz | 台班 | 1.64 | 23.88 | 39.16
174 | 873136018 | 计时、计频器、校准器 | 台班 | 2.734 | 191.48 | 523.51
175 | 873148008 | 数字示波器 | 台班 | 1.533 | 87.33 | 133.88
176 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 1.5947 | 982.54 | 1566.86
177 | 990304008 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 1.7473 | 1072.9 | 1874.68
178 | 990401015 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.63 | 579.23 | 364.91
179 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 1.782 | 598.85 | 1067.15
180 | 990401030 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 0.66 | 706.68 | 466.41
181 | 990503010 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 6.28 | 275.77 | 1731.84
182 | 990718040 | 普通车床工件直径×长度630×2000(mm) | 台班 | 0.056 | 105 | 5.88
183 | 990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 0.016 | 5.34 | 0.09
184 | 990759010 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.5538 | 58.25 | 32.26
185 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 31.5663 | 66.64 | 2103.58
186 | 990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 0.126 | 32.27 | 4.07
187 | 23030040 | 室内消防栓 | 套 | 110 | 165 | 18150
188 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 326.755 | 0.13 | 42.48
189 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 45.32 | 2.63 | 119.19
190 | 20010360 | 钢板平焊法兰 | 副 | 6
191 | 23030001 | 地上式消防栓 | 套 | 12 | 2500 | 30000
192 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 2.076 | 7.71 | 16.01
193 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 9.888 | 5.94 | 58.73
194 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 12.12 | 1.03 | 12.48
195 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.852 | 97.59 | 83.15
196 | 18031283 | 室内镀锌钢管管件 | 个 | 217.689
197 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 17.8973 | 4.3 | 76.96
198 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.7305 | 80 | 58.44
199 | 990748010 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 8.1086 | 39.92 | 323.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：观海片区海金地花园周边节点老旧小区21 栋楼-安装 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
200 | 990813010 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 0.5479 | 19.4 | 10.63
201 | BCCLF5@1 | 充电桩（快充） | 套 | 60 | 33500 | 2010000
202 | BCCLF5@2 | 充电桩（慢充） | 套 | 13 | 6000 | 78000
|  | 合计 |  |  |  | 4171712.25