## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水部分
1.2 | 排水部分
1.3 | 电气部分
1.4 | 防雷部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水部分
1 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按设计勘察报告综合考考 2.挖土深度:2m以内 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 45.46
2 | 040103001017 | 回填方 | 1.部位:管道 2.填方材料品种:砂砾石 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 22.61
3 | 031001006001 | 塑料管（DN110） | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 100
4 | 031001006002 | 塑料管（DN40） | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 11.24
5 | 031001006003 | 塑料管（DN20） | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 23.25
6 | 031003013001 | 供水阀门组(带防倒流器） | 1.名称：供水阀门组(带防倒流器） 2.规格型号：DN40 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 组 | 1
7 | 粤050101024001 | 砖砌阀门井 | 1.名称：砖砌阀门井 2.规格型号：DN32 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030807006001 | 拖把池水龙头 | 1.名称：拖把池水龙头 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
给水部分合计
排水部分
9 | 040101002017 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按设计勘察报告综合考考 2.挖土深度:2m以内 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 93.1
10 | 040103001018 | 回填方 | 1.部位:管道 2.填方材料品种:砂砾石 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 4.36
11 | 040501001001 | PVC排水管（DN150） | 1.规格尺寸：DN150 2.PVC排水管 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 22.53
12 | 040501001002 | PVC排水管（DN200） | 1.规格尺寸：DN200 2.PVC排水管 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 67.21
13 | 040204002028 | 100厚级配碎石垫层 | 1.100厚级配碎石垫层 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 1.98
14 | 040103001019 | 回填方 | 1.部位:化粪池 2.填方材料品种:三七灰土 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 24.51
15 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.有效容积:50m³ 3.综合考虑安装相关费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1
16 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 成品 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 组 | 2
17 | 031004006001 | 大便器 | 1.大便器安装 成品 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 组 | 2
19 | 031004014001 | 地漏 DN50 | 1.地漏 DN50 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 7
20 | 040504001001 | 砖砌方型检查井 | 1.砖砌方型检查井 2.国家标准图集02S515,P99，1000*1000 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 1
21 | 040504001002 | 砖砌方型检查井 | 1.砖砌方型检查井 2.国家标准图集02S515,P99，700*700 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2
排水部分合计
电气部分
鲤塘驿站部分
22 | 030412001001 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.型号:16W，LED，暖黄光～220V，IP55，尺寸Φ=9cm，高度26cm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
23 | 030412001002 | 挂墙壁灯 | 1.名称:挂墙壁灯 2.型号:36W，LED，中性光～220V，IP67，尺寸90cm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
24 | 030404035001 | 二三插座 | 1.名称:二三插座（防水） 2.安装方式:H=1350mm 3.规格型号：IP67 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 6
25 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座（防水） 2.安装方式:H=1350mm 3.规格型号：IP67 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:镀锌接线盒 2.安装形式:暗装 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 22
28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 249.29
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-4 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 813.37
30 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.含箱内配套元件 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV--0.6/1KV，5*10 3.敷设方式:埋地敷设 4.电缆敷设 5.接线端子安装 6.防火堵洞 7.电力电缆防护 8.满足设计及施工规范的其他要求 9.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 100
32 | 030411001002 | 电气配管PC40 | 1、名称:电气配管 2、型号规格:PC40 3、配置形式及部位:埋地敷设 4、刨沟槽、凿孔及其修复等 5、穿尼龙绳引线 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030701003001 | 2匹圆柱立式柜机 | 1.2匹圆柱立式柜机 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
鲤塘驿站部分合计
沿江小公园厕所部分
35 | 030412001003 | 卫生间吸顶灯 | 1.名称:卫生间吸顶灯 2.型号：LED,25W，暖黄光，220V,IP67 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 4
36 | 030404035003 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:H=1350mm 3.规格型号：IP67 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
38 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:镀锌接线盒 2.安装形式:暗装 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 8
39 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 14.2
40 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-VV-4 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 83.04
41 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.含箱内配套元件 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV3*16 3.敷设方式:埋地敷设 4.电缆敷设 5.接线端子安装 6.防火堵洞 7.电力电缆防护 8.满足设计及施工规范的其他要求 |  | m | 100
43 | 030411001004 | 电气配管PC40 | 1、名称:电气配管 2、型号规格:PC40 3、配置形式及部位:埋地敷设 4、刨沟槽、凿孔及其修复等 5、穿尼龙绳引线 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 100
44 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
沿江小公园厕所部分合计
沿海淀区小公园部分
45 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV5*16 3.敷设方式:埋地敷设 4.电缆敷设 5.接线端子安装 6.防火堵洞 7.电力电缆防护 8.满足设计及施工规范的其他要求 |  | m | 200
46 | 030411001005 | 电气配管SC50 | 1、名称:电气配管 2、型号规格:SC50 3、配置形式及部位:埋地敷设 |  | m | 200
47 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3036.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-VV-4 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 9284.76
49 | 031002002001 | 不锈钢连排骑马卡 | 1.名称:不锈钢连排骑马卡 2.规格:隔1m一个 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 831
50 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
沿海淀区小公园部分合计
增加古建筑前广场电气布置
51 | 030412004001 | 射灯 | 1.名称：射灯 2.型号规格：6W，LED，暖黄光～220V，IP55，H=300mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 30
52 | 040504001003 | 电缆手孔井 | 1.150*150*150填砂石渗水材料 2.150厚C20素砼垫层 3.120厚MU7.5砖M5水泥砂浆砌 4.20厚1：3防水砂浆抹平 5.120*150厚C30细石砼 6.500*500*110凹井盖（成品） 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2
53 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1配电箱 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
54 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-VV-4 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 636.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030411001007 | 电气配管PC25 | 1、名称:电气配管 2、型号规格:PC25 3、配置形式及部位:埋地敷设 4、刨沟槽、凿孔及其修复等 5、穿尼龙绳引线 |  | m | 192
56 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
增加古建筑前广场电气布置合计
电气部分合计
防雷部分
沿江厕所
57 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 21.6
58 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 20.47
59 | 030409006001 | 避雷针 | 1.钢管避雷针制作(m以内) 2 2.避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 2 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 3
60 | 030409004001 | 均压环 | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 20.47
61 | 030409008001 | 总等电位联结端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
62 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试盒 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
63 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
沿江厕所合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷部分合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
64 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000003 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：水电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 绝缘电线 ZR-BV-4 | m | 10995.6636
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 0.6/1KV VV 5×16mm2 | m | 202
3 | 镀锌钢管 水煤气管 DN50 英寸2" 壁厚2 | m | 206
4 | 刚性难燃管 pc20 | m | 3629.571
5 | PVC-U排水管 Ф200×4.9 | m | 67.8821
6 | 2匹圆柱立式柜机 | 台 | 1
7 | PE聚乙烯给水管 PE100 0.8MPa Ф110×5.3 | m | 101.5
8 | YJV--0.6/1KV，5*10 | m | 101
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 0.6/1KV VV 3×16mm2 | m | 101
10 | 生石灰 | t | 5.7631
11 | 成套配电箱AL1 古建筑前广场 | 台 | 1
12 | 砂砾 5~80 | m3 | 34.2519
13 | 绝缘电线 ZR-BV-4 | m | 687.1932
14 | 配电箱 | 台 | 2
15 | 不锈钢连排骑马卡 | 套 | 872.55
16 | PVC难燃电线套管 重型(405) Ф40 | m | 220
17 | 挂式小便器 | 个 | 2.02
18 | 粘土 | m3 | 27.2061
19 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04
20 | 射灯 6W，LED，暖黄光～220V，IP55 | 套 | 30.3
21 | PVC-U排水管 Ф160×4.0 | m | 22.7553
22 | 锡基钎料 | kg | 12.9808
23 | 其他材料费 | 元 | 660.5702
24 | 汽油 综合 | kg | 61.087
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：水电安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
25 | 球墨铸铁井盖 500*500 | 套 | 3
26 | 供水阀门组(带防倒流器） DN40 | 个 | 1
27 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 1.1613
28 | PVC难燃电线套管 中型(305) Ф25 | m | 211.2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21