## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：走廊安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 223055.86
1.1 | 高中楼走廊 | 69733.77
1.2 | 实验楼、初中楼走廊 | 148952.11
1.3 | 给排水 | 4369.98
2 | 措施合计 | 30608.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 28201.65
2.2 | 其他措施费 | 2406.60
3 | 其他项目 | 27959.19 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 20075.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7884.16
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 281623.30
5 | 增值税销项税额 | 25346.10 |  |  | －
6 | 总造价 | 306969.40
7 | 人工费 | 81079.19
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 306,969.40 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 高中楼走廊 | [6 empty] | 69733.77
|  | 首层走廊 | [6 empty] | 69733.77
|  | 高中楼走廊拆除工程 | [6 empty] | 8437.07
|  | 高中楼走廊拆除电气系统 | [6 empty] | 7364.29
1 | 030412005005 | 拆除筒灯 | 1.名称:拆除筒灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 78 | 8.67 |  | 676.26
2 | 030412005006 | 拆除自带蓄电池(30min)吸顶灯 | 1.名称:拆除自带蓄电池(30min)吸顶灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 6 | 9.44 |  | 56.64
3 | 030412005007 | 拆除应急灯 | 1.名称:拆除应急灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 10 | 11.19 |  | 111.9
本页小计 | [8 empty] | 844.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030412005008 | 拆除疏散指示标志灯 | 1.名称:拆除疏散指示标志灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 9 | 11.19 |  | 100.71
5 | 030412005009 | 拆除出口指示灯 | 1.名称:拆除出口指示灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 3 | 11.19 |  | 33.57
6 | 030404035009 | 拆除单联单控开关 | 1.名称:拆除单联单控开关 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 5 | 4.64 |  | 23.2
7 | 030411001005 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 965.91 | 5.04 |  | 4868.19
本页小计 | [8 empty] | 5025.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411004005 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 3686.53 | 0.32 |  | 1179.69
9 | 030411006001 | 拆除接线盒 | 1.名称:拆除接线盒 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 111 | 2.83 |  | 314.13
|  | 高中楼走廊拆除弱电系统 | [6 empty] | 1072.78
10 | 030507008001 | 拆除室内彩色固定摄像机 | 1.名称:拆除室内彩色固定摄像机 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 台 | 2 | 78.29 |  | 156.58
本页小计 | [8 empty] | 1650.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030904007001 | 拆除壁装喇叭 | 1.名称:拆除壁装喇叭 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 6 | 33 |  | 198
12 | 030411001006 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 29.01 | 5.04 |  | 146.21
13 | 030411004006 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 1716.71 | 0.32 |  | 549.35
14 | 030411006002 | 拆除接线盒 | 1.名称:拆除接线盒 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 8 | 2.83 |  | 22.64
|  | 高中楼走廊新建工程 | [6 empty] | 61296.7
本页小计 | [8 empty] | 916.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 高中楼走廊电气系统 | [6 empty] | 49635.61
15 | 030412005010 | 嵌入式三头筒灯 | 1.名称:嵌入式三头筒灯 2.型号规格:3x10W 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 78 | 151.74 |  | 11835.72
16 | 030412005011 | 36W自带蓄电池(30min)吸顶灯（主材利旧） | 1.名称:36W自带蓄电池(30min)吸顶灯 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 6 | 34.88 |  | 209.28
17 | 030412005012 | 应急灯（主材利旧） | 1.名称:应急灯 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 10 | 40.85 |  | 408.5
18 | 030412005013 | 疏散指示标志灯（主材利旧） | 1.名称:疏散指示标志灯 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 9 | 40.85 |  | 367.65
19 | 030412005014 | 出口指示灯（主材利旧） | 1.名称:出口指示灯 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 3 | 40.85 |  | 122.55
20 | 030404035010 | 单联单控开关（主材利旧） | 1.名称:单联单控开关 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 5 | 13.19 |  | 65.95
21 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:MT20 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 965.91 | 23 |  | 22215.93
22 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BJY-2.5 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3686.53 | 3.68 |  | 13566.43
本页小计 | [8 empty] | 48792.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 111 | 7.6 |  | 843.6
|  | 高中楼走廊弱电系统 | [6 empty] | 11661.09
24 | 030507008002 | 室内彩色固定摄像机（主材利旧） | 1.名称:室内彩色固定摄像机 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 台 | 2 | 214.74 |  | 429.48
25 | 030904007002 | 壁装喇叭（主材利旧） | 1.名称:壁装喇叭 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 6 | 25.07 |  | 150.42
26 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:SC20 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 29.01 | 23.88 |  | 692.76
27 | 030502006002 | 电视线SWYV-75-5 | 1.名称:配线 2.规格型号:SWYV-75-5 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 80.34 | 4.99 |  | 400.9
28 | 030502005003 | 配线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVS-2*1.5 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 261.79 | 3.24 |  | 848.2
29 | 030502005004 | 配线ZR-HYV-(4X1.0) | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-HYV-(4X1.0) 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 612.28 | 6.21 |  | 3802.26
本页小计 | [8 empty] | 7167.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030502005005 | 配线六类UTP | 1.名称:配线 2.规格型号:六类UTP 3.综合考虑双绞线调试、水晶头制作安装、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 681.96 | 5.8 |  | 3955.37
31 | 030411004008 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-BV-2.5 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 160.68 | 3.68 |  | 591.3
32 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 104 | 7.6 |  | 790.4
|  | 实验楼、初中楼走廊 | [6 empty] | 148952.11
|  | 实验楼、初中楼走廊首层走廊 | [6 empty] | 148952.11
|  | 实验楼、初中楼走廊拆除工程 | [6 empty] | 17497.91
|  | 实验楼、初中楼走廊拆除电气系统 | [6 empty] | 14467.99
33 | 030412005015 | 拆除筒灯 | 1.名称:拆除筒灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 250 | 8.67 |  | 2167.5
本页小计 | [8 empty] | 7504.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030412005016 | 拆除应急灯 | 1.名称:拆除应急灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 38 | 11.19 |  | 425.22
35 | 030412005017 | 拆除疏散指示标志灯 | 1.名称:拆除疏散指示标志灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 35 | 11.19 |  | 391.65
36 | 030412005018 | 拆除出口指示灯 | 1.名称:拆除出口指示灯 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 套 | 6 | 11.19 |  | 67.14
37 | 030404035011 | 拆除单联单控开关 | 1.名称:拆除单联单控开关 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 12 | 4.64 |  | 55.68
本页小计 | [8 empty] | 939.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411001009 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 1594.9 | 5.04 |  | 8038.3
39 | 030411004009 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 7384.79 | 0.32 |  | 2363.13
40 | 030411006005 | 拆除接线盒 | 1.名称:拆除接线盒 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 339 | 2.83 |  | 959.37
|  | 实验楼、初中楼走廊拆除弱电系统 | [6 empty] | 3029.92
本页小计 | [8 empty] | 11360.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030507008003 | 拆除室内彩色固定摄像机 | 1.名称:拆除室内彩色固定摄像机 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 台 | 6 | 78.29 |  | 469.74
42 | 030904007003 | 拆除壁装喇叭 | 1.名称:拆除壁装喇叭 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 20 | 33 |  | 660
43 | 030411001010 | 拆除配管 | 1.名称:拆除配管 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 99.34 | 5.04 |  | 500.67
44 | 030411004010 | 拆除配线 | 1.名称:拆除配线 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | m | 4143.54 | 0.32 |  | 1325.93
本页小计 | [8 empty] | 2956.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030411006006 | 拆除接线盒 | 1.名称:拆除接线盒 2.规格型号:综合考虑 3.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 4.其它:1）综合考虑拆除的堆放、场内搬运、分类归堆、清理、保护等；2）拆至满足设计或施工要求 |  | 个 | 26 | 2.83 |  | 73.58
|  | 实验楼、初中楼走廊新建工程 | [6 empty] | 131454.2
|  | 实验楼、初中楼走廊电气系统 | [6 empty] | 107755.56
46 | 030412005019 | 嵌入式三头筒灯 | 1.名称:嵌入式三头筒灯 2.型号规格:3x10W 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 250 | 151.74 |  | 37935
47 | 030412005020 | 应急灯（主材利旧） | 1.名称:应急灯 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 38 | 40.85 |  | 1552.3
48 | 030412005021 | 疏散指示标志灯（主材利旧） | 1.名称:疏散指示标志灯 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 35 | 40.85 |  | 1429.75
49 | 030412005022 | 出口指示灯（主材利旧） | 1.名称:出口指示灯 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 套 | 6 | 40.85 |  | 245.1
50 | 030404035012 | 单联单控开关（主材利旧） | 1.名称:单联单控开关 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 12 | 13.19 |  | 158.28
本页小计 | [8 empty] | 41394.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:MT20 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1594.9 | 23 |  | 36682.7
52 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BJY-2.5 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 7384.79 | 3.68 |  | 27176.03
53 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 339 | 7.6 |  | 2576.4
|  | 实验楼、初中楼走廊弱电系统 | [6 empty] | 23698.64
54 | 030507008004 | 室内彩色固定摄像机（主材利旧） | 1.名称:室内彩色固定摄像机 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 台 | 6 | 214.74 |  | 1288.44
55 | 030904007004 | 壁装喇叭（主材利旧） | 1.名称:壁装喇叭 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 20 | 25.07 |  | 501.4
56 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:SC20 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 99.34 | 23.88 |  | 2372.24
57 | 030502006003 | 电视线SWYV-75-5 | 1.名称:配线 2.规格型号:SWYV-75-5 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 426.23 | 4.99 |  | 2126.89
本页小计 | [8 empty] | 72724.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030502005006 | 配线ZR-RVS-2*1.5 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-RVS-2*1.5 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1131.43 | 3.24 |  | 3665.83
59 | 030502005007 | 配线ZR-HYV-(4X1.0) | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-HYV-(4X1.0) 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 866.71 | 6.21 |  | 5382.27
60 | 030502005008 | 配线六类UTP | 1.名称:配线 2.规格型号:六类UTP 3.综合考虑双绞线调试、水晶头制作安装、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 866.71 | 5.8 |  | 5026.92
61 | 030411004012 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:配线 2.规格型号:ZR-BV-2.5 3.综合考虑双绞线调试、接头等工作内容 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 852.46 | 3.68 |  | 3137.05
62 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号规格:主材利旧 3.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  | 个 | 26 | 7.6 |  | 197.6
|  | 给排水 | [6 empty] | 4369.98
63 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷洗手盆 2.规格、类型:台下盆 3.附件名称、数量:感应出水不锈钢龙头 |  | 组 | 6 | 728.33 |  | 4369.98
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2406.6
64 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
65 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2406.6 |  | 2406.6
本页小计 | [8 empty] | 24186.25
合 计 | [8 empty] | 225462.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 28201.65 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 28201.65
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：走廊安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20075.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7884.16
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 27959.19 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：走廊安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 20075.03
合 计 |  |  |  | 20075.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：走廊安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 281623.3 | 9 |  | 25346.1
合 计 | [6 empty] | 25346.1
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13