| 序号 | 材料设备明细 | 品牌要求 | 入围条件（满足当地供电局要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高、低压柜体 | 广州银变、广州广高、广东本力 | 国内知名品牌、国际。 |
| 2 | 低压框架开关、低压配电箱/电表箱开关、电器元件 | 常熟开关、人民电器厂（上联）、上海良信 | 国内知名品牌、国际。 |
| 3 | 高压断路器 | 常熟开关、人民电器厂（上联）、上海良信； | 国内知名品牌、国际。 |
| 4 | 继保装置 | 科瑞徳、珠海科众、珠海欧力 | 专变品牌要求，公变满足当地供电局要求即可。 |
| 5 | 电子仪表 | 汉光、珠海派诺、科陆、中电、江苏斯菲尔 | 专变品牌要求，公变满足当地供电局要求即可 |
| 6 | 电能/无功补偿装置 | 深圳粤能通、深圳西研、广州金矢 | 国内知名品牌、国际。 |
| 7 | 变压器 | 顺特、广州广高、金盘 | 国内知名品牌、国际。 |
| 8 | 高/低压电缆 | 广州电缆厂、广州南洋、珠江电缆 | 与库内品牌同一档次，国际、按制度封样。 |
| 9 | 母线槽 | 广东半径、广东奇胜、广东贝托巴 | 与库内品牌同一档次，国际、按制度封样。 |
| 10 | 桥架 | 广东新旭展、广州中兴、广州文兴 | 与库内品牌同一档次，国际、按制度封样。 |
| 11 | 低压断路器 | 常熟开关、人民电器厂（上联）、上海良信 | 国内知名品牌，国际。 |
| 12 | 配电箱、电表箱、充电桩电表箱 | 广州银变、广州广高、广东本力 | 国内知名品牌，国际。 |

- 发包人有权根据现场实际情况，对材料供应方式、施工承包范围的划分做出相应调整；对此独立分包人不得以任何理由向发包人提出相关费用、工期的索赔。

- 发包人指定了品牌、款式、规格、型号及材质等的材料，独立分包人不得随意变更材料的品牌、款式、规格、型号及材质等，如擅自更换，发包人有权要求立即撤换，由此造成的工期延误及经济损失概由独立分包人承担，发包人有权追罚合同总额千分之三的违约金。

- 发包人有权对独立分包人已自检合格后的发包人限定的材料设备、独立分包人自购的材料设备随时进行抽查或送相关权威部门复检，若复检合格，复检费用由发包人承担；若抽查或复检出不合格的，每检查到一次对独立分包人处以5000元/次的罚款,若复检不合格，复检费用由独立分包人承担, 独立分包人须立即重新采购该批材料设备,若因材料设备质量问题造成的工程质量和工期损失由独立分包人全部负责。