## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智控弱电 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 435854.99
2 | 措施合计 | 40313.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 34611.01
2.2 | 其他措施费 | 5702.93
3 | 其他项目 | 53261.49 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 43585.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9675.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 529430.42
5 | 增值税销项税额 | 47648.74 |  |  | －
6 | 总造价 | 577079.16
7 | 人工费 | 100668.98
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 577,079.16 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智控弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 435854.99
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络柜 2.规格:18U机柜 3.含系统调试 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 1434.57 |  | 1434.57
2 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:网络柜 2.规格:42U 3.含系统调试 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 5 | 2780.97 |  | 13904.85
3 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:网络柜 2.规格:48U 3.含系统调试 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 3080.97 |  | 3080.97
4 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 |  | 个 | 14 | 782.78 |  | 10958.92
5 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 |  | 个 | 14 | 747.45 |  | 10464.3
6 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:100对110配线架 |  | 个 | 8 | 501 |  | 4008
7 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:50对110配线架 |  | 个 | 5 | 324.41 |  | 1622.05
8 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 77 | 37.59 |  | 2894.43
9 | 030502012002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 16 | 27.82 |  | 445.12
10 | 030502012003 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 30 | 20.82 |  | 624.6
11 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:AP 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 50 | 584.29 |  | 29214.5
本页小计 | [8 empty] | 78652.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智控弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色固定枪式高清网络摄像机（含支架） 2.类别:1080P分辨率 3.安装方式: 4.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 8 | 834.83 |  | 6678.64
13 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:一体化球机 2.类别:1080P分辨率 3.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 61 | 1024.44 |  | 62490.84
14 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:1080P分辨率 3.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 3 | 1007.71 |  | 3023.13
15 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:自带隔离电源声光报警器 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 256.31 |  | 1281.55
16 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 122.67 |  | 613.35
17 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 133 | 9.04 |  | 1202.32
18 | 030501002001 | 24盘位网络存储 | 1.名称:24盘位网络存储 2.类别:4T硬盘*32按720P存90天 3.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 2 | 21311.6 |  | 42623.2
19 | 080904007001 | 监控显示器 | 1.名称:42寸液晶电视监视器 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 4 | 3189.6 |  | 12758.4
本页小计 | [8 empty] | 130671.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智控弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 080904007002 | 6路解码器 | 1.名称:6路解码器 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 8553.22 |  | 8553.22
21 | 030507010001 | 4分配器 | 1.名称:4分配器 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 2 | 564.9 |  | 1129.8
22 | 030507010002 | 8路分支器 | 1.名称:8路分支器 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 23 | 298.95 |  | 6875.85
23 | 080902001001 | 监控工作站 | 1.名称:监控工作站 2.规格:主机、显示器、鼠标、键盘等 3.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 2 | 4913.28 |  | 9826.56
24 | 030501013001 | 视频服务器 | 1.名称:视频服务器 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 22113.74 |  | 22113.74
25 | 080902001002 | 网络键盘 | 1.名称:网络键盘 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 3355.01 |  | 3355.01
26 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.厚度：1.5mm |  | m | 110.25 | 73.78 |  | 8134.25
27 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.厚度：1.5mm |  | m | 296.68 | 89.42 |  | 26529.13
28 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.厚度：2mm |  | m | 16.8 | 50.89 |  | 854.95
29 | 031002001003 | 线槽、桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | kg | 296.44 | 29.15 |  | 8641.23
本页小计 | [8 empty] | 96013.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智控弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 2340.4 | 23.32 |  | 54578.13
31 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 22.07 | 29.65 |  | 654.38
32 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 11212.02 | 3.05 |  | 34196.66
33 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:弱电配线 2.规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 5325.52 | 4.01 |  | 21355.34
34 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:弱电配线 2.规格:RVVSP-4*0.75 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 193.84 | 8.84 |  | 1713.55
35 | 031102004002 | 同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.型号:SYWV-75-5 |  | m | 1130.93 | 11.49 |  | 12994.39
36 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.规格:HDMI |  | 条 | 4 | 169.86 |  | 679.44
37 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:弱电配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 131.48 | 3.67 |  | 482.53
38 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 |  | 链路 | 123 | 24.53 |  | 3017.19
39 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.名称:安全防范全系统调试 |  | 系统 | 1 | 845.9 |  | 845.9
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5702.93
40 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1899.31 |  | 1899.31
41 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3803.62 |  | 3803.62
本页小计 | [8 empty] | 136220.44
合 计 | [8 empty] | 441557.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智控弱电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 34611.01 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智控弱电 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 34611.01
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智控弱电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43585.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 9675.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 53261.49 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智控弱电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 43585.5
合 计 |  |  |  | 43585.5 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智控弱电 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 529430.42 | 9 |  | 47648.74
合 计 | [6 empty] | 47648.74
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13