## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 337607.77
2 | 措施合计 | 50819.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 43692.29
2.2 | 其他措施费 | 7127.17
3 | 其他项目 | 45975.57 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 33760.78
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12214.79
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 434402.80
5 | 增值税销项税额 | 39096.25 |  |  | －
6 | 总造价 | 473499.05
7 | 人工费 | 124574.50
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 473,499.05 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 337607.77
1 | 030404032001 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:600*500*300 3.安装部位:户内 4.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 6 | 660.55 |  | 3963.3
2 | 030904008001 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 6 | 360.09 |  | 2160.54
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.类型:智能型 3.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 186 | 92.85 |  | 17270.1
4 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.类型:智能型 3.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 38 | 99.85 |  | 3794.3
5 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 4 | 652.82 |  | 2611.28
6 | 030506001001 | 火灾报警扬声器 | 1.名称:火灾报警扬声器 2.安装方式:吸顶 3.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 57 | 125.47 |  | 7151.79
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 62 | 217.11 |  | 13460.82
8 | 030904003001 | 带电话插孔手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 46 | 163.02 |  | 7498.92
本页小计 | [8 empty] | 57911.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他：包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 20 | 168.12 |  | 3362.4
10 | 030904006001 | 消防专用电话 | 1.名称:消防专用电话 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 146.71 |  | 293.42
11 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 13 | 193.05 |  | 2509.65
12 | 030904008003 | 单输入单输出控制模块 | 1.名称:单输入单输出控制模块 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 23 | 268.48 |  | 6175.04
13 | 030904008004 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 11 | 278.46 |  | 3063.06
14 | 030607001001 | 常闭双门防火门监控器 | 1.名称:常闭双门防火门监控器 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 16 | 3803.58 |  | 60857.28
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 431 | 9.04 |  | 3896.24
16 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:消防电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 5369.69 | 23.33 |  | 125274.87
17 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:消防电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 23.24 | 25.15 |  | 584.49
本页小计 | [8 empty] | 206016.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:消防电气配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 13.1 | 36.02 |  | 471.86
19 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架 2.规格:150*100 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 74.04 | 86.95 |  | 6437.78
20 | 031202005001 | 防火涂料 | 1.名称：防火涂料 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m2 | 41.46 | 140.97 |  | 5844.62
21 | 031002001002 | 线槽、桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | kg | 49.8 | 29.31 |  | 1459.64
22 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV-2.5 |  | m | 381.69 | 3.6 |  | 1374.08
23 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 2042.43 | 3.68 |  | 7516.14
24 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 |  | m | 74.39 | 4.71 |  | 350.38
25 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVB-2*1.5 |  | m | 735.63 | 6.54 |  | 4811.02
26 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVS-2*1.5 |  | m | 2670.89 | 4.76 |  | 12713.44
27 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVSP-2*1.0 |  | m | 1317.14 | 6.25 |  | 8232.13
28 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 |  | m | 288.7 | 8.74 |  | 2523.24
29 | 030411004023 | 配线ZR-RVVP-2*1.0 | 1.名称:消防配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-RVVP-2*1.0 |  | m | 782.76 | 8.35 |  | 6536.05
本页小计 | [8 empty] | 58270.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-7*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 41.44 | 21.86 |  | 905.88
31 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 |  | 个 | 2 | 124.69 |  | 249.38
32 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 | 14254.63 |  | 14254.63
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7127.17
33 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 2103.83 |  | 2103.83
34 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5023.34 |  | 5023.34
本页小计 | [8 empty] | 22537.06
合 计 | [8 empty] | 344734.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 43692.29 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 43692.29
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 33760.78 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 12214.79
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 45975.57 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 33760.78
合 计 |  |  |  | 33760.78 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 434402.8 | 9 |  | 39096.25
合 计 | [6 empty] | 39096.25
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13