## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室内电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1306131.94
2 | 措施合计 | 77639.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 66679.53
2.2 | 其他措施费 | 10960.44
3 | 其他项目 | 149254.38 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 130613.19
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 18641.19
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1533026.29
5 | 增值税销项税额 | 137972.37 |  |  | －
6 | 总造价 | 1670998.66
7 | 人工费 | 193759.98
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,670,998.66 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1306131.94
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1APZ 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 21833.8 |  | 21833.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1ALE 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 13190.02 |  | 13190.02
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:TMDTAP1 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 4494.52 |  | 4494.52
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:4CFAP1 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 10467.75 |  | 10467.75
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:TMDTAP2 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 6819.82 |  | 6819.82
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:TMYYAP 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 4008.23 |  | 4008.23
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:5CFAP1 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 10732.85 |  | 10732.85
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:1ALzb2 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 1336.27 |  | 1336.27
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:4DTAP1 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 4412.6 |  | 4412.6
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:1ALg 2.含12路10A开关控制器2个 3.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 12658.71 |  | 12658.71
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:2ALg 2.含12路10A开关控制器2个 3.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 11251.98 |  | 11251.98
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:3ALg 2.含12路10A开关控制器1个、8路10A开关控制器1个 3.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 9435.24 |  | 9435.24
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:4ALg 2.含12路10A开关控制器2个 3.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 11514.27 |  | 11514.27
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:5ALg 2.含12路10A开关控制器1个、4路10A开关控制器1个 3.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 8839.78 |  | 8839.78
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:1ALZ1 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 12840.38 |  | 12840.38
本页小计 | [8 empty] | 143836.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:1ALZ2 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 13752.43 |  | 13752.43
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:1~3AL 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 3 | 2604.18 |  | 7812.54
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:4~5AL 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 2 | 7369.06 |  | 14738.12
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:4~5CFAPE1 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 2 | 2227.54 |  | 4455.08
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:4ALa 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 2412.23 |  | 2412.23
21 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:2~3ALa 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 2 | 1762.76 |  | 3525.52
22 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:1ALa 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 2169.46 |  | 2169.46
23 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:5AL1 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 1202.14 |  | 1202.14
24 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:4ALa1 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 2025.48 |  | 2025.48
25 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:4ALa2 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 2126.04 |  | 2126.04
26 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:5ALa 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 2011.36 |  | 2011.36
27 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:TMKTAP1 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 23000.46 |  | 23000.46
28 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:1ALzb1 2.安装方式:铁箱暗装 |  | 台 | 1 | 4124.57 |  | 4124.57
29 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:1ALEs 2.安装方式:根据现场综合考虑 |  | 台 | 1 | 6717.69 |  | 6717.69
30 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:2~5ALEs 2.安装方式:根据现场综合考虑 |  | 台 | 4 | 6507.69 |  | 26030.76
31 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:TMWYSB 2.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 7104.23 |  | 7104.23
32 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:B1-XFBAP 2.型号:IP55 3.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 19403.56 |  | 19403.56
本页小计 | [8 empty] | 142611.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:T-PWb 2.型号:IP55 3.安装方式:铁箱明装 |  | 台 | 1 | 1136.96 |  | 1136.96
34 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:SBALEs 2.安装方式:根据现场综合考虑 |  | 台 | 1 | 3057.69 |  | 3057.69
35 | 030403007001 | T接箱 | 1.名称:T接箱 |  | 台 | 10 | 461.62 |  | 4616.2
36 | 030405002001 | 太阳能光伏板 | 1.名称:太阳能光伏板 2.规格:1650*950/块 3.峰值功率输出:240Wp 4.最大工作电压:30.5V 5.最大工作电流:7.87A 6.开路电压:37.5V 7.短路电流:8.49A 8.组件转换效率:>14.8% 9.组件尺寸:1650*1000*40mm 10.组件重量:21kg 11.认证说明:IEC61215, IEC61730, UL1703, CE 12.含组件、辅材、支架、测试等 13.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 组 | 12 | 1817.14 |  | 21805.68
37 | 030404017035 | 汇流箱 | 1.名称:汇流箱 2.规格:8路 3.发电容量:8kW 4.安装方式:根据现场综合考虑 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 1537.51 |  | 1537.51
38 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:光伏控制器 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 1153.8 |  | 1153.8
本页小计 | [8 empty] | 33307.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030404017036 | 接地箱 | 1.名称:接地箱 2.安装方式:根据现场综合考虑 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 2410.21 |  | 2410.21
40 | 030405002002 | 逆变器 | 1.名称:逆变器 2.规格:8kW 3.含安装、调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 5521.45 |  | 5521.45
41 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:9W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 424 | 73.56 |  | 31189.44
42 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED点光源 180珠 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 44 | 116.21 |  | 5113.24
43 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:36珠/米,7.5W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m | 523.34 | 21.78 |  | 11398.35
44 | 030412001001 | 装饰灯 | 1.名称:LED圆环吊灯 2.功率:8W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 2 | 279.29 |  | 558.58
45 | 030412001002 | 装饰灯 | 1.名称:LED云朵吊灯 2.功率:20W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 7 | 238.89 |  | 1672.23
46 | 030412001003 | 装饰灯 | 1.名称:LED12头吊灯 2.功率:8W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 4 | 1330.7 |  | 5322.8
本页小计 | [8 empty] | 63186.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030412001004 | 装饰灯 | 1.名称:吊灯 XT3325 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 4 | 321.71 |  | 1286.84
48 | 030412001005 | 装饰灯 | 1.名称:鱼线型吊灯 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 39 | 685.31 |  | 26727.09
49 | 030412001006 | 装饰灯 | 1.名称:长方形LED吊灯 2.功率:48W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 1 | 245.96 |  | 245.96
50 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED吊挂射灯 2.功率:7W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 9 | 154.38 |  | 1389.42
51 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED双头射灯 2.功率:2*6W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 43 | 163.84 |  | 7045.12
52 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:专业展览轨道射灯 2.规格:20W ,3000K，Ra95,IP20,含调光驱动,含蜂网组件、拉伸镜片、遮光扇叶等，含导轨及电源头、I接头、L型接头等，黑色 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 196 | 284.93 |  | 55846.28
53 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:专业展览轨道射灯 2.规格:12W ,3000K，Ra95,IP20,含调光驱动,含蜂网组件、拉伸镜片、遮光扇叶等，含导轨及电源头、I接头、L型接头等，黑色 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 410 | 269.47 |  | 110482.7
本页小计 | [8 empty] | 203023.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:6W 220V 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 29 | 91.88 |  | 2664.52
55 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶嵌入式卡扣款白光机片灯盘 2.型号:32W 220V LED 3.规格:600X600MM 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 72 | 201.29 |  | 14492.88
56 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:裸灯头 2.型号:光源:220V/18W节能灯 RA=95,色温2400K,光通量:660LM 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 13 | 30.14 |  | 391.82
57 | 030412001010 | 荧光灯 | 1.名称:单管简式荧光灯 2.规格:T5 三基色 220V/1*36W RA=85,色温3000K,光通量:3250LM |  | 套 | 9 | 87.49 |  | 787.41
58 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.型号:LED光源 3.规格:DC36V,1W |  | 套 | 9 | 117.08 |  | 1053.72
59 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:吊装方向标志灯(A型) 2.型号:LED光源 3.规格:DC36V,1W |  | 套 | 7 | 115.63 |  | 809.41
60 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:顶装疏散照明灯具(A型) 2.型号:LED光源 3.规格:DC36V,5W |  | 套 | 108 | 144.03 |  | 15555.24
61 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(A型) 2.型号:LED光源 3.规格:DC36V,1W |  | 套 | 16 | 104.08 |  | 1665.28
62 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.型号:LED光源 3.规格:DC36V,1W |  | 套 | 24 | 117.08 |  | 2809.92
本页小计 | [8 empty] | 40230.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯(A型) 2.型号:LED光源 3.规格:DC36V,1W |  | 套 | 66 | 115.63 |  | 7631.58
64 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 62 | 21.91 |  | 1358.42
65 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型二、三极插座 2.规格:220V 15A 带安全门 |  | 个 | 52 | 22.93 |  | 1192.36
66 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型防溅式二、三极插座 2.规格:220V 15A 带安全门 |  | 个 | 20 | 27.71 |  | 554.2
67 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型三极空调插座 2.规格:220V 15A 带安全门 |  | 个 | 2 | 24.61 |  | 49.22
68 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:安全型带开关二极排气扇插座 2.规格:250V 10A 带安全门 |  | 个 | 3 | 22.69 |  | 68.07
69 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 46 | 21.37 |  | 983.02
70 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 13 | 23.36 |  | 303.68
71 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 13 | 26.64 |  | 346.32
72 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1 | 32.24 |  | 32.24
73 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1302 | 9.04 |  | 11770.08
74 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.厚度：1.5mm |  | m | 7.96 | 74.11 |  | 589.92
75 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.厚度：1.5mm |  | m | 8.07 | 89.74 |  | 724.2
76 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架 2.规格:100*100 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 5.71 | 78.6 |  | 448.81
本页小计 | [8 empty] | 26052.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架 2.规格:150*75 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 56.05 | 78.86 |  | 4420.1
78 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架 2.规格:200*100 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 263.15 | 96.83 |  | 25480.81
79 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架 2.规格:200*200 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 6.31 | 123.84 |  | 781.43
80 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架 2.规格:300*150 3.类型:托盘式 4.厚度：2mm |  | m | 5.13 | 230.15 |  | 1180.67
81 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架 2.规格:500*200 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 22.81 | 324.33 |  | 7397.97
82 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架（防水型） 2.规格:100*100 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 44.54 | 81.69 |  | 3638.47
83 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架（防水型） 2.规格:200*100 3.类型:托盘式 4.厚度：1.5mm |  | m | 19.63 | 101.07 |  | 1984
84 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:冷轧钢板桥架（防水型） 2.规格:400*200 3.类型:托盘式 4.厚度：2mm |  | m | 8.47 | 314.43 |  | 2663.22
85 | 031002001001 | 线槽、桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | kg | 343.54 | 29.23 |  | 10041.67
本页小计 | [8 empty] | 57588.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 2652.97 | 23.33 |  | 61893.79
87 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 3392.71 | 13.48 |  | 45733.73
88 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 1589.24 | 18.62 |  | 29591.65
89 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 |  | m | 282.9 | 23.04 |  | 6518.02
90 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:暗配 |  | m | 50.05 | 31.64 |  | 1583.58
91 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:NH-BV-1.5 |  | m | 465.93 | 2.83 |  | 1318.58
92 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 17349.96 | 3.68 |  | 63847.85
93 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 |  | m | 5217.73 | 4.74 |  | 24732.04
94 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-10 |  | m | 334.55 | 8.08 |  | 2703.16
95 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 50.93 | 4.14 |  | 210.85
96 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZN-BYJ-4 |  | m | 14.78 | 5.51 |  | 81.44
本页小计 | [8 empty] | 238214.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 131.68 | 6.31 |  | 830.9
98 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVS-2*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 286.33 | 4.57 |  | 1308.53
99 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 1771.99 | 7.53 |  | 13343.08
100 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTZ-3*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 109.21 | 42.8 |  | 4674.19
101 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTZ-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 356.59 | 49.26 |  | 17565.62
102 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTZ-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 33.89 | 59.85 |  | 2028.32
103 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 68.4 | 17.08 |  | 1168.27
104 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 72.8 | 79.52 |  | 5789.06
105 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 83.7 | 40.19 |  | 3363.9
106 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 12.01 | 14.86 |  | 178.47
107 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 13.39 | 41.74 |  | 558.9
108 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 81.16 | 115.29 |  | 9356.94
109 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 102.32 | 202.29 |  | 20698.31
本页小计 | [8 empty] | 80864.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 85.89 | 381.81 |  | 32793.66
111 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 212.7 | 583.79 |  | 124172.13
112 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 71.55 | 725.55 |  | 51913.1
113 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 428.94 | 34.12 |  | 14635.43
114 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 82.55 | 53.66 |  | 4429.63
115 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 290.14 | 84.13 |  | 24409.48
116 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:防水电缆 2.型号:YCW-4*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 10.53 | 18.94 |  | 199.44
117 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:4mm2以下 3.电压等级(kV):1 |  | 个 | 36 | 52.36 |  | 1884.96
118 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:10mm2以下 3.电压等级(kV):1 |  | 个 | 2 | 80.89 |  | 161.78
119 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.电压等级(kV):1 |  | 个 | 61 | 105.05 |  | 6408.05
120 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压等级(kV):1 |  | 个 | 2 | 164.88 |  | 329.76
121 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压等级(kV):1 |  | 个 | 5 | 213.98 |  | 1069.9
122 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.电压等级(kV):1 |  | 个 | 4 | 661.79 |  | 2647.16
本页小计 | [8 empty] | 265054.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.电压等级(kV):1 |  | 个 | 23 | 356.94 |  | 8209.62
124 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 4 | 988.14 |  | 3952.56
|  | 措施项目 | [6 empty] | 10960.44
125 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 3653.48 |  | 3653.48
126 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 7306.96 |  | 7306.96
本页小计 | [8 empty] | 23122.62
合 计 | [8 empty] | 1317092.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 66679.53 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 66679.53
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 130613.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 18641.19
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 149254.38 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室内电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 130613.19
合 计 |  |  |  | 130613.19 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室内电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1533026.29 | 9 |  | 137972.37
合 计 | [6 empty] | 137972.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13