## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室内给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 300924.45
1.1 | 给水系统 | 115446.29
1.2 | 排水系统 | 157862.28
1.3 | 雨水系统 | 27615.88
2 | 措施合计 | 31407.10
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 26559.87
2.2 | 其他措施费 | 4847.23
3 | 其他项目 | 37517.63 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 30092.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7425.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 369849.18
5 | 增值税销项税额 | 33286.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 403135.61
7 | 人工费 | 75002.27
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 403,135.61 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 115446.29
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603等级薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.规格:DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 27.09 | 39.16 |  | 1060.84
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603等级薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.规格:DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 4.99 | 48.78 |  | 243.41
3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603等级薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.规格:DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 40.49 | 62.48 |  | 2529.82
4 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603等级薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.规格:DN32 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 42.33 | 86.41 |  | 3657.74
5 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603等级薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.规格:DN40 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 232.05 | 103.5 |  | 24017.18
本页小计 | [8 empty] | 31508.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603等级薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.规格:DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 214.5 | 140.15 |  | 30062.18
7 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:覆塑不锈钢管 2.规格:DN15 3.安装部位:室内 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 122.72 | 53.67 |  | 6586.38
8 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称:覆塑不锈钢管 2.规格:DN20 3.安装部位:室内 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 27.04 | 65.53 |  | 1771.93
9 | 031001007003 | 复合管 | 1.名称:覆塑不锈钢管 2.规格:DN25 3.安装部位:室内 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 34.11 | 82.66 |  | 2819.53
10 | 031001007004 | 复合管 | 1.名称:覆塑不锈钢管 2.规格:DN32 3.安装部位:室内 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 45.27 | 106.9 |  | 4839.36
11 | 031001007005 | 复合管 | 1.名称:覆塑不锈钢管 2.规格:DN40 3.安装部位:室内 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 29.04 | 124.65 |  | 3619.84
12 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.规格:综合考虑 |  | m | 99.36 | 26.79 |  | 2661.85
本页小计 | [8 empty] | 52361.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:按设计图纸 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | kg | 199.37 | 31.41 |  | 6262.21
14 | 031003002001 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:Z45X-16Q DN65 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 557.62 |  | 2788.1
15 | 031003002002 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格:Z45X-16Q DN100 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 756.24 |  | 1512.48
16 | 031003001001 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.规格:DN15 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 39.46 |  | 78.92
17 | 031003002003 | 节能消声止回阀 | 1.名称:节能消声止回阀 2.规格:H7B41XT-25Q DN100 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 1411.24 |  | 2822.48
18 | 031003001002 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 33.33 |  | 33.33
19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 85.55 |  | 171.1
20 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 122.56 |  | 245.12
21 | 031003001005 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 188.55 |  | 188.55
本页小计 | [8 empty] | 14102.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003002004 | 防回流污染止回阀 | 1.名称:防回流污染止回阀 2.规格:DN25 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 74.42 |  | 223.26
23 | 031003002005 | 防回流污染止回阀 | 1.名称:防回流污染止回阀 2.规格:DN40 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 139.36 |  | 696.8
24 | 031003002006 | 防回流污染止回阀 | 1.名称:防回流污染止回阀 2.规格:DN50 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 185.98 |  | 371.96
25 | 031003002007 | 减压阀组 | 1.名称:减压阀组 2.含闸阀2个，Y型过滤器1个，可曲挠橡胶接头2个，减压阀1个，压力表2个 3.规格:DN40 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 2132.74 |  | 10663.7
26 | 031003002008 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 8 | 86.58 |  | 692.64
27 | 031003013001 | 水表组 | 1.名称:水表组 2.含2个闸阀、1个Y型过滤器、1个水表、1个低阻力倒流防止器 3.型号、规格:DN40 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 组 | 1 | 1402.46 |  | 1402.46
28 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 |  | 个 | 2 | 267.91 |  | 535.82
29 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 8 | 313.63 |  | 2509.04
本页小计 | [8 empty] | 17095.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 1 | 378.26 |  | 378.26
|  | 排水系统 | [6 empty] | 157862.28
31 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:de50 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 87.29 | 30.45 |  | 2657.98
32 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:de75 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 60.03 | 44.36 |  | 2662.93
33 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:de110 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 371.62 | 58.71 |  | 21817.81
34 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:de160 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 35.37 | 85.22 |  | 3014.23
35 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.材质:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 4.型号、规格:de110 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 299.16 | 63.47 |  | 18987.69
本页小计 | [8 empty] | 49518.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.材质:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 4.型号、规格:de160 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 34.8 | 92.18 |  | 3207.86
37 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408等级不锈钢管 2.安装部位:消防泵房 3.规格:DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 3.51 | 141.31 |  | 496
38 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408等级不锈钢管 2.安装部位:消防泵房 3.规格:DN65 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 0.88 | 170.38 |  | 149.93
39 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408等级不锈钢管 2.安装部位:消防泵房 3.规格:DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 8.64 | 251.31 |  | 2171.32
40 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408等级不锈钢管 2.安装部位:消防泵房 3.规格:DN150 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 0.87 | 414.73 |  | 360.82
41 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:按设计图纸 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | kg | 373.49 | 31.43 |  | 11738.79
42 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN65 3.类型:YQ98002-16Q 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 4 | 2760.17 |  | 11040.68
本页小计 | [8 empty] | 29165.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031003013002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:Y-60T 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 4 | 363.94 |  | 1455.76
44 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:UG-1玻璃管液位计 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 1571.52 |  | 3143.04
45 | 030109011001 | 排污泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:65WQ40-15-4-Q=40M3/H H=12M N=4.0KW 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 1856.6 |  | 1856.6
46 | 030109011002 | 排污泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:50WQ15-15-2.2-Q=15M3/H H=12M N=2.2KW 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 1601.6 |  | 1601.6
47 | 031004014001 | 清扫口 | 1.名称:304不锈钢清扫口 2.规格:DN100 |  | 个 | 41 | 96.77 |  | 3967.57
48 | 031004014002 | 清扫口 | 1.名称:304不锈钢清扫口 2.规格:DN75 |  | 个 | 2 | 66.09 |  | 132.18
49 | 031004008001 | 污水池 | 1.名称:成品污水池 2.材质:陶瓷 3.含存水弯、螺纹管件、水龙头、排水接头等附件 |  | 组 | 10 | 430.43 |  | 4304.3
50 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:成品洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:台式 4.组装形式:单柄水嘴 5.含排水附件、水龙头、角阀、软管、螺纹管件等 |  | 组 | 31 | 424.35 |  | 13154.85
51 | 031004014003 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其它符合图纸要求及验收规范等 |  | 个 | 30 | 34.98 |  | 1049.4
本页小计 | [8 empty] | 30665.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031004014004 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其它符合图纸要求及验收规范等 |  | 个 | 4 | 90.83 |  | 363.32
53 | 031004014005 | 地漏 | 1.名称:网框地漏 2.型号、规格:DN50 3.其它符合图纸要求及验收规范等 |  | 个 | 4 | 54.85 |  | 219.4
54 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:红外感应式 4.含排水栓、管件、感应控制器、排水接头等附件 |  | 组 | 20 | 780.25 |  | 15605
55 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:低水箱脚踏式 4.含阀门、防污器、冲洗器、存水弯等附件 |  | 组 | 50 | 493.58 |  | 24679
56 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.含阀门、螺纹管件、金属软管等附件 |  | 组 | 9 | 891.58 |  | 8024.22
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 27615.88
57 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.输送介质:雨水 4.材质:PVC-U 5.型号、规格:De75 6.连接方式:承插粘接 |  | m | 1.07 | 41.31 |  | 44.2
58 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.安装部位:内 3.输送介质:雨水 4.材质:PVC-U 5.型号、规格:De110 6.连接方式:承插粘接 |  | m | 385.11 | 53.68 |  | 20672.7
59 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.输送介质:雨水 4.材质:PVC-U 5.型号、规格:De160 6.连接方式:承插粘接 |  | m | 36.28 | 89.43 |  | 3244.52
本页小计 | [8 empty] | 72852.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031004014006 | 87型钢制雨水斗 | 1.名称:87型钢制雨水斗 2.规格:DN100 |  | 个 | 19 | 192.34 |  | 3654.46
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4847.23
61 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1350.17 |  | 1350.17
62 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3497.06 |  | 3497.06
本页小计 | [8 empty] | 8501.69
合 计 | [8 empty] | 305771.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 26559.87 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 26559.87
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30092.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7425.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 37517.63 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室内给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 30092.45
合 计 |  |  |  | 30092.45 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室内给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 369849.18 | 9 |  | 33286.43
合 计 | [6 empty] | 33286.43
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13