## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 72252.52
1.1 | 通风系统 | 72252.52
2 | 措施合计 | 10812.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 9518.28
2.2 | 其他措施费 | 1294.31
3 | 其他项目 | 9886.22 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 7225.25
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2660.97
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 92951.33
5 | 增值税销项税额 | 8365.62 |  |  | －
6 | 总造价 | 101316.95
7 | 人工费 | 27149.80
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 101,316.95 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风系统 | [6 empty] | 72252.52
1 | 030108003001 | 风管式离心风机 | 1.名称:风管式离心风机 2.型号及规格:风量：1200M3/H,余压：300PA，电机功率：0.37KW，噪音：≤75DB（A） 3.减震器安装 4.设备支吊架制作安装 5.支架除锈刷油 6.电动机检查接线 7.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 10 | 1923.71 |  | 19237.1
2 | 030108003002 | 管道离心风机 | 1.名称:管道离心风机 2.型号及规格:风量：400M3/H,余压：300PA，电机功率：0.09KW，噪音：≤75DB（A） 3.减震器安装 4.设备支吊架制作安装 5.支架除锈刷油 6.电动机检查接线 7.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 2 | 1029.74 |  | 2059.48
3 | 030404033001 | 天花管道换气扇 | 1.名称:天花管道换气扇 2.规格:N=40W/220V |  | 台 | 2 | 174.4 |  | 348.8
4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计说明及相关规范 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m2 | 91.88 | 178.38 |  | 16389.55
本页小计 | [8 empty] | 38034.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计说明及相关规范 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m2 | 80.35 | 140.83 |  | 11315.69
6 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计说明及相关规范 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m2 | 44.72 | 177.06 |  | 7918.12
7 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m2 | 6.37 | 445.5 |  | 2837.84
8 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 10 | 201.96 |  | 2019.6
9 | 030703001002 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 10 | 167.16 |  | 1671.6
10 | 030703011001 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:300*150 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 40 | 66.51 |  | 2660.4
11 | 030703011002 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:150*100 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 56.51 |  | 169.53
本页小计 | [8 empty] | 28592.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030703011003 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:250*200 |  | 个 | 1 | 57.95 |  | 57.95
13 | 030703011004 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*200 |  | 个 | 1 | 64.95 |  | 64.95
14 | 030703011005 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*400 |  | 个 | 1 | 114.11 |  | 114.11
15 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 152.37 | 35.36 |  | 5387.8
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1294.31
16 | 031302007009 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 517.1 |  | 517.1
17 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 777.21 |  | 777.21
本页小计 | [8 empty] | 6919.12
合 计 | [8 empty] | 73546.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 9518.28 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010009 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011009 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF009 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF009 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF009 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 9518.28
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7225.25 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2660.97
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 9886.22 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 7225.25
合 计 |  |  |  | 7225.25 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 92951.33 | 9 |  | 8365.62
合 计 | [6 empty] | 8365.62
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13