## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 照明工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 照明工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 19093.19
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 2479.43
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 概算幅度差
3.10 |  | 消纳费
3.11 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
照明工程
路灯工程
1 | 030412007001 |  | 8米高单臂路灯 8米高，LED 60W | 1、名称:路灯 2、规格:LED灯，60W 3、灯杆材质、规格:钢制，H＝8m,单挑 4、灯架形式及臂长:按设计要求 5、灯杆形式(单、双):单杆式 6、基础形式:HPB300、C25钢筋混凝土基础、含地脚螺栓、预埋线管 7、接地要求:符合设计及施工规范要求 | 套 | 35
2 | 030412007002 |  | 10米高三头射灯 LED 3×200W | 1、名称:路灯 2、规格:LED灯，3*200W 3、灯杆材质、规格:钢制，H＝10m,三头 4、灯架形式及臂长:按设计要求 5、灯杆形式(单、双):单杆式 6、基础形式:HPB300、C25钢筋混凝土基础、含地脚螺栓、预埋线管 7、接地要求:符合设计及施工规范要求 | 套 | 1
3 | 040807002001 |  | 送配电装置系统调试 1kV | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
4 | 040807003001 |  | 接地装置调试 | 1、接地装置调试 接地网 | 系统/组 | 1.000
缆线工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040803001001 |  | 电缆 YJV-0.6/1kV-5*16 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格型号:YJV-0.6/1kV-5*16 | m | 933.00
6 | 040803001002 |  | 电缆 YJV-0.6/1kV-4×25+1×16mm2 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格型号:YJV-0.6/1kV-4×25+1×16mm2 | m | 5.00
7 | 030208001001 |  | 铜芯引线BVV-0.5-3*2.5mm2 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、规格型号:RVV-3*2.5mm2 | m | 372.00
8 | 030408003001 |  | 电缆保护管PE75×3.5mm | 1、名称:电缆保护管 2、材质、规格:PE75×3.5mm 3:敷设方式:埋地敷设 | m | 787.00
9 | 030408003002 |  | 电缆保护管PE90×3.5mm | 1、名称:电缆保护管 2、材质、规格:PE90×3.5mm 3:敷设方式:埋地敷设 | m | 5.00
10 | 030408003003 |  | 镀锌钢管¦SC100*4 | 1、名称:电缆保护管 2、材质、规格:SC100*4 3:敷设方式:埋地敷设 | m | 74.00
11 | 040205001001 |  | 电缆接线井600×800×1100mm | 1、材料品种:水泥砂浆砖砌M10 2、规格尺寸:600×800×1000mm 3、盖板材质、规格:1072*872mm，球磨铸铁井盖 | 座 | 8.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、结构及做法:详见设计图纸
12 | 040803007001 |  | 管槽开挖回填 | 1、人工配合机械挖沟槽及回填 2、土种类：综合 3、就近堆放 4、其他要求：详见设计图及规范要求 | m | 866.00
13 | 030404016001 |  | 控制箱 | 1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 落地式 2、控制箱 | 台 | 1
14 | 040806001001 |  | 接地极 | 1、接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2、∠50×50×5 L=2500 | 根 | 38
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
15 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
16 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
17 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1
18 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
19 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 041102001001 |  | 垫层模板 | 1、现浇混凝土垫层模板 | m2 | 11.40
21 | 041102002001 |  | 基础模板 | 1、现浇混凝土基础模板 | m2 | 193.80
22 | 041102001002 |  | 检查井垫层模板 |  | m2 | 7.56
23 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加费 |  | 项 | 1
24 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1
25 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
26 | 031302003001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项 | 1
27 | 031302007001 |  | 高层建筑增加费 |  | 项 | 1
28 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
29 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 照明工程 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 5-其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 取费基数或工程量 | 综合单价(元) | 费率(%) |  | 金 额（元）
1 | 暂列金额 |  | 元 | 2479.430 |  |  |  | 2479.43
2 | 暂估价 |  | 元
3 | 材料暂估价 |  | 元
4 | 专业工程暂估价 |  | 元
5 | 计日工 |  | 元
6 | 总承包服务费 |  | 元
7 | 索赔费用 |  | 元
8 | 现场签证费用 |  | 元
9 | 预算包干费 |  | 元
10 | 工程优质费 |  | 元
11 | 概算幅度差 |  | 元
12 | 消纳费 |  | m3
13 | 其他费用 |  | 元
合 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-合同工期/标准工期)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 3.44
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工 | [5 empty] | 省级文明工
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
| 031302009001 |  |  | 费+分部分项机具费 | [5 empty] | 地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 照明工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2479.43 | 以分部分项工程费为计算基础 * 1.00%
合 计 |  |  |  | 2479.43

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(...
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  |  | 工日
2 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元
3 | 01010005 |  | 钢筋 |  |  | t
4 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 |  | kg
5 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 |  | kg
6 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 |  | kg
7 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  |  | kg
8 | 01130060-0001 |  | 镀锌扁钢 综合 |  |  | kg
9 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 |  |  | kg
10 | 01290205-0001 |  | 镀锌钢板 综合 |  |  | kg
11 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  |  | kg
12 | 02090050 |  | 聚乙烯薄膜 0.05 |  |  | m2
13 | 02270001 |  | 棉纱 |  |  | kg
14 | 02270001-0001 |  | 棉纱 |  |  | kg
15 | 02270020 |  | 白布 |  |  | kg
16 | 03010680-0003 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  |  | 十套
17 | 03011157-0004 |  | 地脚螺栓 M24×1600 |  |  | 十套
18 | 03011425-0003 |  | 半圆头镀锌螺栓 M5×40 |  |  | 十套
19 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 |  | 十套
20 | 03012545 |  | 六角螺栓 M12×14～75 |  |  | 十套
21 | 03013431-0003 |  | 塑料胀管 D6～8 |  |  | 十套
22 | 03016141-0003 |  | 弹簧垫圈 M16～30 |  |  | 十个
23 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  |  | kg
24 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  |  | kg
25 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
26 | 03135021-0001 |  | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 |  |  | kg
27 | 03139071-0003 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  |  | 个
28 | 03139281 |  | 钢锯条 |  |  | 条
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  |  | 个
30 | 03214046 |  | 零星卡具 |  |  | kg
31 | 04030015 |  | 中砂 |  |  | m3
32 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  |  | 千块
33 | 05030001 |  | 木枋 综合 |  |  | m3
34 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  |  | m3
35 | 05030200 |  | 木板 |  |  | m3
36 | 05250005-0002 |  | 配电板 | 200*150 |  | 块
37 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  |  | kg
38 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  |  | kg
39 | 13010330 |  | 沥青清漆 |  |  | kg
40 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  |  | kg
41 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  |  | kg
42 | 13350250 |  | 模板嵌缝料 |  |  | kg
43 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  |  | kg
44 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  |  | kg
45 | 14350630 |  | 脱模剂 |  |  | kg
46 | 14390070 |  | 氧气 |  |  | m3
47 | 14390100 |  | 乙炔气 |  |  | kg
48 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  |  | kg
49 | 17010100-0001 |  | 镀锌钢管 | SC100*4 |  | m
50 | 17250030 |  | 塑料异型管 D2.5～5 |  |  | m
51 | 17250040-0001 |  | 电缆保护管PE75×3.5mm |  |  | m
52 | 17250040-0002 |  | 电缆保护管PE90×3.5mm |  |  | m
53 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  |  | m
54 | 18000001 |  | 管件 |  |  | 个
55 | 25610020-0065 |  | LED灯 | 3*200W |  | 套
56 | 25610020-0067 |  | LED灯 | 60W |  | 套
57 | 25610080 |  | 镀锌大灯泡抱箍连压板 |  |  | 副
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
58 | 27010060 |  | 飞保险(羊角熔断器) 10A |  |  | 个
59 | 27060170-0004 |  | 接地母线 镀锌扁钢 | 25*4 |  | m
60 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm |  | 卷
61 | 28030170-0001 |  | 铜芯引线BVV-0.5-3*2.5mm2 |  |  | m
62 | 28110210-0041 |  | 电缆 YJV-0.6/1kV-5*16 |  |  | m
63 | 28110210-0042 |  | 电缆 YJV-0.6/1kV-4×25+1×16mm2 |  |  | m
64 | 29060140-0002 |  | UPVC 75穿线管 |  |  | m
65 | 29060305 |  | 难燃塑料管接头 65 |  |  | 个
66 | 29060355 |  | 难燃塑料管卡子 65 |  |  | 个
67 | 29060390 |  | 难燃塑料管三通 65 |  |  | 个
68 | 29060425 |  | 难燃塑料管伸缩接头 65 |  |  | 个
69 | 29170340 |  | 胶木线夹 |  |  | 个
70 | 29190100-0045 |  | 9米单挑 |  |  | 根
71 | 29190100-0047 |  | 金属杆 | 10米 3头 |  | 根
72 | 30030120 |  | 控制箱 |  |  | 台
73 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
74 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  |  | 个
75 | 35010010 |  | 钢模板 |  |  | kg
76 | 35010030 |  | 组合钢模板 |  |  | kg
77 | 35030170 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  |  | 套
78 | 35090230 |  | 钢支撑 |  |  | kg
79 | 36010080-0001 |  | 球磨铸铁井盖 | 870*670 |  | 套
80 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  |  | kg
81 | 37091120-0003 |  | 钢垫板 2.5～5 |  |  | kg
82 | 37270101-0003 |  | 镀铜角钢 | ∠50*50*5 L=2500 |  | 根
83 | 37270101-0004 |  | ∠50×50×5 L=2500 |  |  | 根
84 | 55150001-0008 |  | 空气开关 | NDM1-63C16/2P |  | 个
85 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  |  | m3
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
86 | 80010690 |  | 预拌水泥砂浆 M10 |  |  | m3
87 | 80010750-0001 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  |  | m3
88 | 80210180-0002 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  |  | m3
89 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  |  | m3
90 | 80210660-0003 |  | C30混凝土 |  |  | m3
91 | 99450630 |  | 折旧费 |  |  | 元
92 | 99450640 |  | 检修费 |  |  | 元
93 | 99450650 |  | 维护费 |  |  | 元
94 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# |  | kg
95 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# |  | kg
96 | 870622055 |  | 接地电阻测试仪 |  |  | 台班
97 | 990512010 |  | 平台作业升降车 | 提升高度9(m) |  | 台班
98 | ZC-0013 |  | 单灯控制器 |  |  | 套