## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 压力排水
1.2 | 雨水
1.3 | 防雷
1.4 | 电气
1.5 | 土方
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
压力排水
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:污废水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN80mm 5.连接方式:螺纹连接 6.含各种管件 |  | m | 6.6
2 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:污废水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:法兰连接 6.管道刷油:冷底子油一遍 7.管道防腐:热沥青玻璃布，一布二油 8.含各种管件 |  | m | 13.14
3 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:污废水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN150mm 5.连接方式:法兰连接 6.管道刷油:冷底子油一遍 7.管道防腐:热沥青玻璃布，一布二油 8.含各种管件 |  | m | 2
4 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN80mm 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
5 | 031003003002 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN80mm 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
6 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶软接头 2.材质:橡胶 3.型号、规格:DN80mm 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.类型:压力仪表 |  | 台 | 2
8 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.类型:潜水泵 2.规格:Q=40m3/h,H=15m,N=4kW 3.含抗震底座、电控 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.穿管管径:DN150 |  | 个 | 2
压力排水合计
雨水
10 | 031001006001 | UPVC塑料排水管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:污废水 3.材质:UPVC塑料排水管 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:粘接连接 6.含各种管件 |  | m | 50.34
11 | 031004014001 | 雨水斗 | 1.类型:雨水斗 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100mm |  | 个 | 2
雨水合计
防雷
12 | 030409004001 | 明敷避雷网 | 1.类型:明敷避雷网 2.材质:利用铝格栅 |  | m | 82.33
13 | 030409004002 | 暗敷避雷网 | 1.类型:暗敷避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.型号、规格:φ12 |  | m | 9.6
14 | 030409005001 | 明敷避雷网 | 1.类型:明敷避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.型号、规格:φ12 |  | m | 1.2
15 | 030409004003 | 地梁接地 | 1.类型:地梁接地 2.材质:梁内钢筋 |  | m | 128.23
16 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.类型:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 |  | m | 64
17 | 030409008001 | MEB端子箱 | 1.类型:MEB端子箱 |  | 台 | 1
18 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.类型:桩承台接地 |  | 基 | 10
19 | 030409006001 | 避雷针 | 1.类型:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.型号、规格:φ10 |  | 根 | 2
20 | 030409008002 | 接地测试点 | 1.类型:接地测试点 |  | 处 | 2
21 | 030414011001 | 接地装置 | 1.类型:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
防雷合计
电气
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱APz 2、安装方式:明装 |  | 台 | 1
23 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ACK 2、安装方式:明装 |  | 台 | 1
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZ-YJY 3、规格:5x16mm² 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管内 6、电压等级(kV):1kV 7、含电缆头及接线端子 |  | m | 86.13
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZN-YJY 3、规格:5x4mm² 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管内 6、电压等级(kV):1kV 7、含接线端子 |  | m | 7.16
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZ-YJY 3、规格:5x6mm² 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管内 6、电压等级(kV):1kV 7、含接线端子 |  | m | 9.7
28 | 030408001004 | 电力电缆(水泵自带) | 1、名称:电力电缆(水泵自带) 2、型号:防水电缆4*2.5 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内 5、电压等级(kV):1kV |  | m | 23.4
29 | 030411004001 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:ZR-KYJY-5*1.0 3、敷设方式、部位:管内 |  | m | 11.7
30 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号:SC20 3、敷设方式、部位:埋地 |  | m | 11.7
31 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号:SC25 3、敷设方式、部位:埋地 |  | m | 28.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号:JDG32 3、敷设方式、部位:明配 |  | m | 7.7
33 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号:SC40 3、敷设方式、部位:埋地 |  | m | 40.33
电气合计
土方
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机协作挖土 |  | m3 | 17.47
35 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填品种:一、二类土 2.机械夯实 |  | m3 | 17.47
土方合计
分部分项合计
措施项目
36 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：江门市新宁街人行天桥工程-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13