## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 雨水系统
1.2 | 污水系统
1.3 | 给水系统
1.4 | 照明系统
1.5 | 交通监控
1.6 | 预留过路管
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水系统
1 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300(8kN/m2) 3.连接：橡胶圈 4.管道闭水试验 |  | m | 150.03
2 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN600(8kN/m2) 3.连接：橡胶圈 4.管道闭水试验 |  | m | 21.6
3 | 040501001002 | II级钢筋混凝土管 | 1.名称：II级钢筋混凝土管 2.规格：DN800 3.连接：承插式橡胶圈 4.管道闭水试验 |  | m | 130.4
4 | 040501001003 | II级钢筋混凝土管 | 1.名称：II级钢筋混凝土管 2.规格：DN1000 3.连接：承插式橡胶圈 4.管道闭水试验 |  | m | 80.9
5 | 040504001001 | 雨水检查井 | 1.名称：雨水检查井 2.井径：1000mm 3.结构：预制装配式钢筋混凝土井 4.井盖：球墨铸铁井盖 5.井深：平均深度2m 6.做法：按标准图集、含防坠网 |  | 座 | 2
6 | 040504001005 | 雨水检查井 | 1.名称：雨水检查井 2.井径：1500mm 3.结构：预制装配式钢筋混凝土井 4.井盖：球墨铸铁井盖 5.井深：平均深度2m 6.做法：按标准图集、含防坠网 |  | 座 | 8
7 | 040504001003 | 雨水检查井 | 1.名称：雨水检查井 2.井径：1500mm 3.结构：砖砌井 4.井盖：球墨铸铁井盖 5.深度：平均深度2m 6.做法：按标准图集、含防坠网 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040504009001 | 单平篦雨水口 | 1.名称：雨水口 2.尺寸：450*750mm 3.结构：砖砌井 4.篦子：球墨铸铁篦子 5.深度：平均深度2m 6.做法：按标准图集 |  | 座 | 13
9 | 040504009002 | 双平篦雨水口 | 1.名称：雨水口 2.尺寸：450*1500mm 3.结构：砖砌井 4.篦子：球墨铸铁篦子 5.深度：平均深度2m 6.做法：按标准图集 |  | 座 | 7
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.挖土：机械开挖，人工辅助 |  | m3 | 966.67
11 | 040501001007 | 混凝土管基础 | 1.名称：混凝土管基础 2.基础类别：C20混凝土 |  | m3 | 18.05
12 | 040501001004 | 管道垫层 | 1.名称：管道垫层 2.垫层类别：石屑 |  | m | 52.66
13 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：石屑 |  | m3 | 446.92
14 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：土方 |  | m3 | 14.57
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距：综合考虑 |  | m3 | 952.11
雨水系统合计
污水系统
16 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN400(8kN/m2) 3.连接：橡胶圈 4.管道闭水试验 |  | m | 150.6
17 | 040501004004 | 纤维增强复合PE缠绕管(管道甲供) | 1.名称：纤维增强复合PE缠绕管(管道甲供) 2.规格：DN400 3.连接：橡胶圈 4.管道闭水试验 |  | m | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504001006 | 污水检查井 | 1.名称：污水检查井 2.井径：1000mm 3.结构：预制装配式钢筋混凝土井 4.井盖：球墨铸铁井盖 5.井深：平均深度2m 6.做法：按标准图集、含防坠网 |  | 座 | 9
19 | 040504001008 | 污水检查井（检查井甲供） | 1.名称：污水检查井（检查井甲供） 2.井径：1000mm 3.结构：预制装配式钢筋混凝土井 4.井盖：球墨铸铁井盖 5.井深：平均深度2m 6.做法：按标准图集、含防坠网 |  | 座 | 3
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：4m以内 4.挖土：机械开挖，人工辅助 |  | m3 | 1321.09
21 | 040501001005 | 管道垫层 | 1.名称：管道垫层 2.垫层类别：石屑 |  | m | 25.6
22 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：石屑 |  | m3 | 274.5
23 | 040103001006 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：土方 |  | m3 | 857.82
24 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距：综合考虑 |  | m3 | 463.27
污水系统合计
给水系统
25 | 040501003001 | 球墨铸铁管(K9级) | 1.名称：球墨铸铁管(K9级) 2.规格：DN400 3.连接：橡胶圈 4.冲洗、消毒 |  | m | 181
26 | 040501003002 | 球墨铸铁管(K9级) | 1.名称：球墨铸铁管(K9级) 2.规格：DN250 3.连接：橡胶圈 4.冲洗、消毒 |  | m | 44.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040501003003 | 球墨铸铁管(K9级) | 1.名称：球墨铸铁管(K9级) 2.规格：DN100 3.连接：橡胶圈 4.冲洗、消毒 |  | m | 4
28 | 040501014001 | 球墨铸铁管新旧管连接 | 1.名称：球墨铸铁管新旧管连接 2.规格：DN400 |  | 处 | 1
29 | 040502010001 | 消火栓 | 1.名称：消火栓 2.规格：DN100 3.做法：江水标JSB-02-31 |  | 套 | 2
30 | 040502005001 | 球墨铸铁闸阀 | 1.名称：球墨铸铁闸阀 2.规格：DN100 3.连接：法兰 |  | 个 | 2
31 | 040502005002 | 球墨铸铁闸阀 | 1.名称：球墨铸铁闸阀 2.规格：DN250 3.含承、插短管 |  | 个 | 4
32 | 040502005003 | 球墨铸铁排气阀 | 1.名称：球墨铸铁排气阀 2.规格：DN100 3.连接：法兰 |  | 个 | 1
33 | 040502001002 | 球墨铸铁双承单支盘三通 | 1.名称：球墨铸铁双承单支盘三通 2.规格：DN400*250 3.连接：橡胶圈 |  | 个 | 4
34 | 040502001004 | 球墨铸铁承插单支盘三通 | 1.名称：球墨铸铁承插单支盘三通 2.规格：DN400*100 3.连接：橡胶圈 |  | 个 | 2
35 | 040502001005 | 球墨铸铁双承异径管 | 1.名称：球墨铸铁双承异径管 2.规格：DN400*300 3.连接：橡胶圈 |  | 个 | 1
36 | 040502001006 | 球墨铸铁双承 | 1.名称：球墨铸铁双承 2.规格：DN400 3.连接：橡胶圈 |  | 个 | 1
37 | 040502001003 | 球墨铸铁盘承短管 | 1.名称：球墨铸铁盘承短管 2.规格：DN250 3.连接：橡胶圈 |  | 个 | 4
38 | 040502001008 | 球墨铸铁加长盘插短管 | 1.名称：球墨铸铁加长盘插短管 2.规格：DN250 3.连接：橡胶圈 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040502001007 | 球墨铸铁加长盘插短管 | 1.名称：球墨铸铁加长盘插短管 2.规格：DN400 3.连接：橡胶圈 4.带翼环 |  | 个 | 1
40 | 040504002001 | 阀门井 | 1.名称：阀门井 2.做法：江水司JSB-02-12 |  | 座 | 5
41 | 040502007001 | 球墨铸铁盲板 | 1.名称：球墨铸铁盲板 2.规格：DN400 |  | 个 | 1
42 | 040502007002 | 球墨铸铁盲板 | 1.名称：球墨铸铁盲板 2.规格：DN250 |  | 个 | 4
43 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.名称：混凝土支墩 2.规格：C20混凝土 3.垫层：石屑 |  | 基 | 8
44 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：4m以内 4.挖土：机械开挖，人工辅助 |  | m3 | 247.5
45 | 040501001006 | 管道垫层 | 1.名称：管道垫层 2.垫层类别：石屑 |  | m | 9.348
46 | 040103001007 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：石屑 |  | m3 | 29.776
47 | 040103001008 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：中粗砂 |  | m3 | 62.884
48 | 040103001009 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：土方 |  | m3 | 145.492
49 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距：综合考虑 |  | m3 | 102.008
给水系统合计
照明系统
50 | 030412007001 | 9米单臂路灯 | 1.名称：9米单臂路灯 2.基础：C20混凝土，钢筋笼 3.接地：L50*5镀锌角钢接地极，10镀锌圆钢接地线 4.灯具：LED，70W 5.灯杆：9米，做法详见设计说明 6.含单灯控制器 |  | 套 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030404017001 | 路灯控制箱 | 1.名称：路灯控制箱 2.安装：落地 3.元器件：详见系统图 4.基础：C20混凝土，石屑垫层 5.接地：L50*6镀锌角钢，10镀锌圆钢 6.M7.5水泥砂浆砌MU10页岩砖 |  | 台 | 1
52 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 |  | 系统 | 1
53 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：FY-YJY-4*16 3.敷设方式：穿管 |  | m | 390
54 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：FY-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式：穿管 |  | m | 96.28
55 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：RVV-3*2.5 3.敷设方式：穿管 |  | m | 143
56 | 030411001001 | 刚性难燃管 | 1.名称：刚性难燃管 2.型号：PE75 3.敷设方式：埋地 |  | m | 335.86
57 | 030411001002 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：SC100 3.敷设方式：埋地 |  | m | 184
58 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.挖土：机械开挖，人工辅助 |  | m3 | 160.65
59 | 040103001010 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：土方 |  | m3 | 160.65
照明系统合计
交通监控
60 | 030507008001 | 高清球型摄像机 | 1.名称：高清球型摄像机 2.规格：800万像素星光级红外网络高清高速 3.与交警大队系统兼容 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030412007002 | 八角钢管镀锌L杆 | 1.名称：八角钢管镀锌L杆 2.规格：高12m，悬臂3m 3.基础：C25混凝土，钢筋笼 4.基座防腐：M10水泥砂浆 5.杆体：详见设计大样图 |  | 套 | 2
62 | 030411005001 | 背杆式机箱 | 1.名称：背杆式机箱 2.规格：400*200*550mm |  | 个 | 2
63 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：单模,FC接口,4路 3.传输距离：不小于60km |  | 套 | 2
64 | 粤030501018001 | 电源防雷器 | 1.名称：电源防雷器 2.安装：机箱内 |  | 个 | 2
65 | 粤030501018002 | 网络防雷器 | 1.名称：网络防雷器 2.安装：机箱内 |  | 个 | 2
66 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*10 3.敷设方式：穿管 |  | m | 173
67 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：光缆 2.型号：2芯 3.敷设方式：穿管 |  | m | 173
68 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：RVV-3*2.5 3.敷设方式：穿管 |  | m | 143
69 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 2.型号：CAT6E 3.敷设方式：穿管 |  | m | 10
70 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.型号：PE110 3.敷设方式：埋地 |  | m | 369
71 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN100 3.敷设方式：埋地 |  | m | 150
72 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.挖土：机械开挖，人工辅助 |  | m3 | 77.85
73 | 040103001012 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：土方 |  | m3 | 77.85
交通监控合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
预留过路管
74 | 031103002001 | 预留过路管 | 1.名称：预留过路管 2.材质：塑料管 3.型号：Ф160 4.敷设方式：埋地 5.满包混凝土加固 |  | m | 43
75 | 040504001007 | 预埋管检查井 | 1.名称：预埋管检查井 2.净空尺寸：500*500*790mm 3.结构：砖砌 4.井盖：复合材料井盖 5.做法：按设计大样图 |  | 座 | 2
76 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.挖土：机械开挖，人工辅助 |  | m3 | 43.86
77 | 040103001011 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.回填品种：土方 |  | m3 | 18.275
78 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距：综合考虑 |  | m3 | 25.585
预留过路管合计
分部分项合计
措施项目
79 | 041102002001 | 混凝土管道基础模板 | 1、基础模板 |  | m2 | 126.78
80 | 041102002002 | 预埋管道基础模板 | 1、基础模板 |  | m2 | 60.2
81 | 041102002005 | 给水管支墩模板 | 1、基础模板 |  | m2 | 80.64
82 | 041102002003 | 路灯基础模板 | 1、基础模板 |  | m2 | 66.56
83 | 041102002004 | 交通监控基础模板 | 1、基础模板 |  | m2 | 24.32
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：粤海江门甘化厂项目-市政配套道路(新宁街) -市政安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13