## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 925411.56
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 其他费用
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 税前工程造价 | 925411.56
6 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
7 | 工程造价 | 925411.56
8 | 其中：人工费 | 39484.05
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 925,411.56 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 925411.56
1 | 031301005001 | 柴油发电机（40KW）租赁 | 1.移动静音型封闭式发电机（租赁） 2.输出功率40KW。机组噪音1米范围噪声小于80分贝，七米处测量噪音小于68分贝，排烟达到格林漫1度以下。 3.全费用单价，包含发电机使用的所有费用（柴油费用除外），含运输费、机械降效、电源电缆、终端用电接驳、安装、税金等费用。 |  | 天 | 5 | 502.64 |  | 2513.2
2 | 031301005002 | 柴油发电机（80KW）租赁 | 1.移动静音型封闭式发电机（租赁） 2.输出功率80KW。机组噪音1米范围噪声小于80分贝，七米处测量噪音小于68分贝，排烟达到格林漫1度以下。 3.全费用单价，包含发电机使用的所有费用（柴油费用除外），含运输费、机械降效、电源电缆、终端用电接驳、安装、税金等费用。 |  | 天 | 5 | 544.97 |  | 2724.85
3 | 031301005003 | 柴油发电机（120KW）租赁 | 1.移动静音型封闭式发电机（租赁） 2.输出功率120KW。机组噪音1米范围噪声小于80分贝，七米处测量噪音小于68分贝，排烟达到格林漫1度以下。 3.全费用单价，包含发电机使用的所有费用（柴油费用除外），含运输费、机械降效、电源电缆、终端用电接驳、安装、税金等费用。 |  | 天 | 20 | 580.75 |  | 11615
本页小计 | [8 empty] | 16853.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031301005004 | 柴油发电机（150KW）租赁 | 1.移动静音型封闭式发电机（租赁） 2.输出功率150KW。机组噪音1米范围噪声小于80分贝，七米处测量噪音小于68分贝，排烟达到格林漫1度以下。 3.全费用单价，包含发电机使用的所有费用（柴油费用除外），含运输费、机械降效、电源电缆、终端用电接驳、安装、税金等费用。 |  | 天 | 63 | 580.75 |  | 36587.25
5 | 031301005005 | 柴油发电机（200KW）租赁 | 1.移动静音型封闭式发电机（租赁） 2.输出功率200KW。机组噪音1米范围噪声小于80分贝，七米处测量噪音小于68分贝，排烟达到格林漫1度以下。 3.全费用单价，包含发电机使用的所有费用（柴油费用除外），含运输费、机械降效、电源电缆、终端用电接驳、安装、税金等费用。 |  | 天 | 5 | 671.96 |  | 3359.8
6 | 031301005006 | 柴油发电机（250KW）租赁 | 1.移动静音型封闭式发电机（租赁） 2.输出功率250KW。机组噪音1米范围噪声小于80分贝，七米处测量噪音小于68分贝，排烟达到格林漫1度以下。 3.全费用单价，包含发电机使用的所有费用（柴油费用除外），含运输费、机械降效、电源电缆、终端用电接驳、安装、税金等费用。 |  | 天 | 83 | 671.96 |  | 55772.68
本页小计 | [8 empty] | 95719.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031301005007 | 柴油发电机（450KW）租赁 | 1.移动静音型封闭式发电机（租赁） 2.输出功率450KW。机组噪音1米范围噪声小于80分贝，七米处测量噪音小于68分贝，排烟达到格林漫1度以下。 3.全费用单价，包含发电机使用的所有费用（柴油费用除外），含运输费、机械降效、电源电缆、终端用电接驳、安装、税金等费用。 |  | 天 | 5 | 925.94 |  | 4629.7
8 | 030113007001 | 柴油 | 1.柴油，包含采购、保管、税金等费用 |  | kg | 94971.69 | 8.51 |  | 808209.08
措施项目
| AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目
9 | 03B094 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1
10 | 03B095 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1
11 | 03B096 | 施工便道 |  |  | 项 | 1
12 | 03B097 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1
13 | 03B098 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
| QTCSF | 其他措施项目费
14 | 031301010016 | 安装与生产同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
15 | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 812838.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031302003001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
18 | 031302007016 | 高层建筑增加费 |  |  | 项 | 1
19 | 03B099 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 项 | 1
20 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 925411.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：发电机费用--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
2 | 粤031302008016 | 赶工措施费 |  | 0
3 | 031302002016 | 夜间施工增加费 | 0 | 0 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
4 | JTGCSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
5 | 粤031302009016 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费
8 | 工程优质费
9 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 |  |  |  |  | 发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：发电机费用--安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  | 925411.56 | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13