## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 防水工程
1.8 | 保温、隔热工程
1.9 | 楼地面装饰工程
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 476.12
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、综合土壤类别 3、挖土深度按图纸 |  | m3 | 909.69
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、综合土壤类别 3、挖土深度按图纸 |  | m3 | 145.07
4 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用挖基础土方时挖出的土方 2、压实系数≥0.97 |  | m3 | 812.04
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 120.91
土石方工程合计
砌筑工程
6 | 010401001001 | 砖胎膜基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 10.89
7 | 010402001001 | 砌块外墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:外墙（弧形墙） 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 26.58
8 | 010402001002 | 砌块外墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 43.55
9 | 010402001003 | 砌块内墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 41.92
10 | 010402001004 | 砌块墙内墙（100mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、100mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 0.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010402001005 | 砌块墙外墙（100mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、100mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 0.26
12 | 010402001006 | 砌块墙外墙（200mm） | 1.墙体类型:设备管道间墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖,MU10 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆 M5 |  | m3 | 1.13
13 | 010402001007 | 砌块外墙（300mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、300mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 5
14 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖,MU10 3.砂浆强度等级、配合比:M5 |  | m2 | 8.32
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501001001 | 垫层 | 1.工程部位:垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 31.48
16 | 010501001002 | 垫层 | 1.工程部位:垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 44.07
17 | 010501003001 | 独立基础 | 1.工程部位:独立基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 49.21
18 | 010503001001 | 基础梁 | 1.工程部位:基础梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 57.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010502001001 | 矩形柱、异形柱 | 1.柱形状:矩形柱、异形柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 34.4
20 | 010502002001 | 构造柱 | 1.工程部位:构造柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 11.93
21 | 010505001001 | 有梁板 | 1.工程部位:有梁板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 177.5
22 | 010505002001 | 首层地骨 | 1.混凝土种类:现浇混凝土地骨 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 51.23
23 | 010503005001 | 圈过梁 | 1.工程部位:圈过梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 7.22
24 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.工程部位:直行楼梯 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 18.73
25 | 010506002001 | 弧形楼梯 | 1.工程部位:弧形楼梯 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 8.72
26 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.工程部位:栏板、挑檐板(反檐) 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 6.7
27 | 010505006001 | 栏板 | 1.工程部位:栏板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 25.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010507001001 | 隐藏式混凝土散水 | 1.素土夯实 2.100厚1：3：6石灰，碎石（砖），三合土 3.60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 4.300-500厚种植土 5.其他详见中南标11ZJ901 7/5 |  | m2 | 62.46
29 | 010504001001 | 反坎 | 1.工程部位:反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 7.17
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 φ10以内 |  | t | 12.604
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 φ25以内 |  | t | 34.629
32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢HRB335φ10以内 |  | t | 0.918
33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 12.761
34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 1.046
35 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 276
36 | 010516003002 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 184
37 | 010516003003 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 252
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
38 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:楼梯间和人流通道的砌体填充墙,应采用钢丝网面层加强 |  | m2 | 175.53
金属结构工程合计
门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010802003001 | 平开成品防火门（丙级 单扇） | 1.名称:平开成品防火门（丙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM丙0619 600*1900 3.五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等 4.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 5.位置：电井 |  | m2 | 3.42
40 | 010802003002 | 平开成品防火门（乙级 单扇） | 1.名称:平开成品防火门（乙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM乙10522 1050*2200 3.五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等 4.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 5.位置：储藏间、走道 |  | m2 | 18.48
41 | 010802003003 | 平开成品防火门（甲级 双扇） | 1.名称:平开成品防火门（甲级） 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1222 1200*2200 3.五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等 4.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 5.位置：消控室 |  | m2 | 2.64
42 | 010801001001 | 成品平开门扇（单扇） | 1.名称:平开成品木门 2.门代号及洞口尺寸:M0822、800*2200 3.其他:综合考虑门锁、门吸、小五金配件等 4.位置：卫生间 |  | m2 | 3.52
43 | 010801001002 | 成品平开门扇（单扇） | 1.名称:平开成品木门 2.门代号及洞口尺寸:M10522 1050*2200 3.其他:综合考虑门锁、门吸、小五金配件等 4.位置：控制室 |  | m2 | 2.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010801001003 | 成品平开门扇（双扇） | 1.名称:平开成品木门 2.门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 3.其他:综合考虑门锁、门吸、小五金配件等 4.位置：卫生间 |  | m2 | 6.6
45 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗 BYC1319、BYC1、BYC2、BY345-12 2.框、扇材质:1.5厚铝合金型材 3.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 69.16
46 | 010807002001 | 固定防火窗（乙级） | 1.窗代号及洞口尺寸:固定防火窗（乙级） FC乙2418、FC乙1、FC乙2 2.框、扇材质:70系列铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 43.92
47 | 010807001001 | 平开断桥铝合金窗（双扇） | 1.窗代号及洞口尺寸:平开铝合金窗 LC0912、LC1312 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑织物卷帘及小五金配件 5.位置：卫生间、消控室 |  | m2 | 3.72
48 | 010807001002 | 平开断桥铝合金窗（三扇） | 1.窗代号及洞口尺寸:平开铝合金窗 LC1512 1500x1200mm 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6mm双银low-e+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑织物卷帘及小五金配件 5.位置：设备配套 |  | m2 | 3.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010807001003 | 平开断桥铝合金窗（五扇） | 1.窗代号及洞口尺寸:平开铝合金窗 LC3012 3000x1200mm 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6mm双银low-e+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑织物卷帘及小五金配件 5.位置：设备配套 |  | m2 | 7.2
50 | 010807001004 | 平开断桥铝合金窗（组合窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:平开铝合金窗（双扇平开窗+固定窗） LC0919 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑织物卷帘及小五金配件 5.位置：卫生间，走道 |  | m2 | 3.42
51 | 010807001005 | 平开断桥铝合金窗（组合窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:平开铝合金窗（双扇平开窗+固定窗） LC1219 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑织物卷帘及小五金配件 5.位置：卫生间，走道 |  | m2 | 2.28
52 | 010807001006 | 平开断桥铝合金窗（组合窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:平开铝合金窗（三扇平开窗+固定窗） LC1519 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑织物卷帘及小五金配件 5.位置：设备配套 |  | m2 | 2.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010807001007 | 平开断桥铝合金窗（组合窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:平开铝合金窗（双扇平开窗+固定窗） LC1319 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 4.其他:综合考虑织物卷帘及小五金配件 5.位置：数据机房 |  | m2 | 2.47
54 | 010802001001 | 断桥铝合金玻璃地弹门（幕墙门） | 1.门框、扇材质:90系列断桥铝合金玻璃地弹门 2.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 3.其他:综合考虑门锁、门吸、地弹簧、小五金配件等 |  | m2 | 25.24
门窗工程合计
屋面工程
55 | 010902003001 | 上人屋面（R1a） | 1.饰面层（每4000X4000或按设计图设分格缝）: 40厚C20细石砼内配A6或冷拔A4Ⅰ级钢双向@150钢筋网片 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料陶粒砼找坡 3.刷基层处理剂一遍 4.面饰400*800防滑砖，25厚聚合物砂浆铺平拍实，面铺饰面砖，P6防水砂浆勾缝 |  | m2 | 420.15
屋面工程合计
防水工程
56 | 010902003002 | 上人屋面（R1a）（卷材防水层） | 1.1.5mm+1.5mm强力交叉膜自粘防水卷材 |  | m2 | 511.06
57 | 010902003003 | 上人屋面（R1a）（涂膜防水层） | 1.2.0mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 |  | m2 | 511.06
58 | 011104004001 | 防静电活动地板(G7C)（涂膜防水层） | 部位：消防控制室 1.防潮层：1.2厚环保型单组分聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 41.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011102003001 | 块料楼地面（L2）（涂膜防水层） | 部位：卫生间 1.上层：2.0厚聚合物水泥防水浆料（防水涂层沿墙柱交接处上翻≥250高,门口部位向外四周延伸≥500） 2.下层：1.5mm环保型单组分聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 10.84
60 | 011102003002 | 块料楼地面（L3）（涂膜防水层） | 部位：外走道及开敞楼梯 1.上层：2.0厚聚合物水泥防水浆料（防水涂层沿墙柱交接处上翻≥250高,门口部位向外四周延伸≥500） 2.下层：1.5mm环保型单组分聚氨酯防水涂膜,凝固前面撒粘细砂 |  | m2 | 75.18
61 | 011204003001 | 块料墙面（N4）（涂膜防水层） | 部位：卫生间 1.3.0mm抗裂纤维防水砂浆(Ⅱ型) |  | m2 | 50.07
62 | 011207001001 | 外墙（W1B、W2A、W1A）（涂膜防水层） | 1.界面处理+15厚找平型防水秒浆，分两次就灰抹平 2.5.0mm聚合物水泥防水砂浆抹平 |  | m2 | 858.34
63 | 011406003001 | 天棚喷刷涂料（D3A）（涂膜防水） | 部位：消防控制室 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） |  | m2 | 61.67
防水工程合计
保温、隔热工程
64 | 010902003004 | 上人屋面（R1a）（保温层） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | m2 | 420.15
65 | 011001003001 | 保温隔热墙面（W3 ）（保温层） | 1.25厚玻化微珠保温砂浆分层(每层厚度≤20mm）压实，面层收平 |  | m2 | 467.84
保温、隔热工程合计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 011104004002 | 防静电活动地板(G7C) | 部位：消防控制室 1.20厚DS M20/WS M20地面砂浆压光，面满刮建筑胶水泥腻子一遍，涂聚氨酯涂料（底涂料一遍面涂料二遍），上架150~250高防静电活动地板 2.20厚DS M20/WS M20地面砂浆找平 |  | m2 | 41.65
67 | 011104004003 | 防静电活动地板（L5C） | 部位：中控室、数据机房、控制室（大） 1.20厚DS M20/WS M20地面砂浆压光，面满刮建筑胶水泥腻子一遍，涂聚氨酯涂料（底涂料一遍面涂料二遍），上架150~250高防静电活动地板 2.素水泥浆（内掺建筑胶）结合层一遍 3.1.5mm单面覆膜聚氨酯橡胶隔声垫（Lnxw(dB)≈65） 4.隔声垫粘结层:3~5厚1:1水泥细砂浆加水重20%建筑胶镶贴 |  | m2 | 141.79
68 | 011102003003 | 块料楼地面（L4B） | 部位：走道、控制室（小） 1.10厚800*800抛光砖铺实拍平，专用瓷砖粘结剂粘结，水泥浆擦缝 2.25厚DS M20/WS M20地面水泥砂浆找平 3.素水泥结合层一遍 4.1.5mm单面覆膜聚氨酯橡胶隔声垫（Lnxw(dB)≈65） 5.隔声垫粘结层:3~5厚1:1水泥细砂浆加水重20%建筑胶镶贴 |  | m2 | 54.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011102003004 | 块料楼地面（L2） | 部位：卫生间 1.8~10厚300*300防滑砖铺平拍实，专用瓷砖粘结剂粘结，聚合物水泥浆擦缝 2.25厚 DS M20/WS M20地面砂浆结合层（满浆湿铺） 3.刷基层处理剂一遍 4.40厚C20细石砼（内配A4@150双向钢筋网）间隔≤6.0M留缝 5.填充层：300厚LC7.5轻骨料砼（干密度800-1000kg/m3） 6.疏排水层：20高凹凸型排水板 7.找坡层：DWS M15/WWS M15防水砂浆找坡层兼找平层，找坡2%至排水口，最薄处≥20厚 |  | m2 | 6.38
70 | 011102003005 | 块料楼地面（L3） | 部位：开敞楼梯 1.8~10厚400*800防滑砖铺平拍实，专用瓷砖粘结剂粘结，聚合物水泥浆擦缝 2.25厚 DS M20/WS M20地面砂浆结合层（应满浆湿铺） 3.刷基层处理剂一遍 4.找坡层最薄处20厚C20细石砼（有填充层或坡高≥30时采用） 5.梯级需设置5X20mm不锈钢防滑条 6.现浇钢筋砼楼板（随捣随抹光）,周边墙体根部宜设置≥200的现浇配筋混凝土反坎梁 |  | m2 | 75.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 011105003001 | 块料踢脚线（T4) | 部位：消防控制室、中控室、数据机房、控制室（大） 1.墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.15厚DP M10/WP M10抹灰砂浆，分两次抹灰 3.固定配套金属卡件，间距300 4.1.0厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装 5.踢脚高150mm |  | m2 | 10.23
72 | 011105003002 | 块料踢脚线（T3A) | 部位：走道、控制室（小） 1.墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.15厚DP M10/WP M10抹灰砂浆，分两次抹灰（适用于加气砼墙） 3.5-6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8-10厚抛光砖 5.水泥浆擦缝 6.踢脚高150mm |  | m2 | 7.81
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
73 | 011204003002 | 块料墙面（N4） | 部位：卫生间 1.15厚 DP M20/WP M20抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm）抹面压光 2. 专用面砖粘合剂（需与饰面砖配套） 3.4-5厚300*600釉面砖 4.白水泥浆扫缝 |  | m2 | 50.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011001003002 | 保温隔热墙面（W3 ） | 1.界面层：墙面清理干净，满涂配套界面砂浆 2.6厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱纤维网格布（单位面积质量≥160g/㎡），塑料锚栓固定 3.抗裂柔性耐水腻子一遍分道施工，细砂纸磨平（可纳入内墙装饰层实施） |  | m2 | 467.84
75 | 011207001002 | 外墙金属板面（W2A） | 1.墙体基面按面材规格设预埋件或钻孔打入M10*110锚固螺栓固定锚固件 2.综合考虑钢骨架 3.金属板铆固在龙骨架上，板材离墙100-150 4.2.5mm厚白色单层铝板 5.板缝涂注中性密封胶一道 |  | m2 | 764.05
76 | 011209002001 | 断桥铝合金落地窗 | 1.幕墙名称:MQ1、MQ2 2.玻璃品种、规格、颜色:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 3.龙骨:综合考虑断桥铝合金型材骨架 4其他：综合考虑窗的限位器、防脱器、手动开启装置等小五金配件等 |  | m2 | 116
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011407001001 | 内墙涂料（N2B） | 部位：消防控制室、中控室、数据机房、控制室（大）、走道、控制室（小） 1.内墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.10厚DP M5/WP M5抹灰砂浆分两次抹压后扫毛或划出纹道 3.5厚DP M10/WP M10抹灰砂浆抹平 4.满刮腻子一遍分道施工（分2道计），细砂纸磨平，面层无机内墙涂料（耐洗刷次数≥5000次） |  | m2 | 543.96
78 | 011406001001 | 外墙涂料（W1B） | 1.丙烯酸真石漆外墙涂料（底涂、中涂两遍、面涂） |  | m2 | 371.05
79 | 011406001002 | 外墙涂料（W1A） | 部位：外墙空调机位 1.苯丙涂料一底二道面 |  | m2 | 211.28
80 | 011406003002 | 天棚喷刷涂料(D3A) | 部位：消防控制室 1.钢筋砼板底面清理干净 2.基层配套界面处理剂 3.满刮腻子一遍分道施工,砂纸磨平，水性内墙涂料一底二道面 |  | m2 | 61.67
油漆、涂料、裱糊工程合计
天棚工程
81 | 011302001001 | 吊顶天棚（D4) | 部位：走道、控制室（小）、卫生间 1.配套金属骨架 2.铝合金方（矩）形板300*300 |  | m2 | 77.01
82 | 011302001002 | 吊顶天棚（D4) | 部位：中控室、数据机房、控制室（大） 1.配套金属骨架 2.铝合金方（矩）形板600*600 |  | m2 | 188.94
天棚工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1.高度:1250mm 2.扶手材料种类、规格:φ60x3钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ60x4钢管立柱@1200mm，定制拉丝不锈钢造型栏杆 4.其他:参考图集15J403-1-D39，具体方案以甲方意见为准 |  | m | 218.36
84 | 011502001001 | 成品不锈钢排水沟 | 1.成品不锈钢排水沟 |  | m | 63.39
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
85 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 |  | m2 | 800.4
86 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.20m以内 |  | m2 | 220.75
87 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.4m |  | m2 | 141.81
88 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.5m |  | m2 | 455.27
| 2 | 措施其他项目
89 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 87.38
90 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m外,支模高度4.5m  |  | m2 | 63.17
91 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m内,支模高度4.5m  |  | m2 | 64.32
92 | 011702002003 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m外,支模高度3.6m内  |  | m2 | 5.61
93 | 011702002004 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m内,支模高度3.6m内  |  | m2 | 42.96
94 | 011702004001 | 异形柱模板 | 1.柱截面形状:圆形 2.支模高度4.5m |  | m2 | 76.78
95 | 011702004002 | 异形柱模板 | 1.柱截面形状:圆形 2.支模高度3.6m内 |  | m2 | 11.7
96 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.构件类型:基础梁模板 |  | m2 | 400.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以内，支撑高度4.5m |  | m2 | 126.11
98 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以外，支撑高度4.5m |  | m2 | 348.64
99 | 011702007001 | 异形梁模板 | 1.梁截面形状:弧形 2.支撑高度:4.5m |  | m2 | 258.94
100 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:4.5m |  | m2 | 633.85
101 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.类型:直形楼梯模板 |  | m2 | 70.66
102 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.类型:圆弧形楼梯模板 |  | m2 | 31.09
103 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板周长1.8m内,支模高度3.6m内  |  | m2 | 124.64
104 | 011702008001 | 圈梁、过梁模板 | 1.圈梁、过梁模板 |  | m2 | 86.99
105 | 011702021001 | 栏板模板 | 1.构件类型:栏板、反檐模板 |  | m2 | 273.98
106 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:挑檐模板 |  | m2 | 54.84
107 | 011702011001 | 反坎模板 | 1.构件类型:反坎、门槛模板 |  | m2 | 69.21
108 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 707.45
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 115040.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
1.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
1.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
3 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
4 | 预算包干费
5 | 工程优质费
6 | 概算幅度差
7 | 现场签证费用
8 | 索赔费用
9 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 115040.59
合 计 |  |  |  | 115040.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 397414.9401
2 | 圆钢HPB300 φ10以内 | t | 1.5871
3 | Ⅲ级螺纹钢 HRB400 φ25以内 | t | 36.5669
4 | Ⅲ级螺纹钢 HRB400 φ10以内 | t | 25.8723
5 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 288.9855
6 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 56.1433
7 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 174.8207
8 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 126.2638
9 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 13.2396
10 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 159.6619
11 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 6.8034
12 | 圆钢 φ10以内 | t | 0.9364
13 | 圆钢 φ10以内 | kg | 32.02
14 | 镀锌圆钢 φ10~25 | t | 2.7754
15 | 钢管 φ20 | kg | 2752.8501
16 | 钢管立柱 φ60x4 | kg | 1331.8879
17 | 热镀锌角钢 5# | kg | 19101.25
18 | 土工布 | m2 | 411.6046
19 | 高强螺栓 | kg | 3.47
20 | 对拉螺栓 | kg | 50.1
21 | 对拉螺栓 | kg | 26.3892
22 | 镀锌六角螺栓 M8×25 | 十套 | 113.0794
23 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 26.1708
24 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 10.0113
25 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 17.553
26 | 膨胀螺栓 M10×110 | 十套 | 226.1588
27 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 25.8805
28 | 地弹簧 | 台 | 8.155
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 闭门器 | 副 | 13.13
30 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 789.1589
31 | 钢丝网 综合 | m2 | 193.083
32 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 163.0575
33 | 铁件 综合 | kg | 89.8398
34 | 镀锌铁码 | 支 | 3874.858
35 | 镀锌铁件 | kg | 3004.2907
36 | 铝角码 | 只 | 9367.253
37 | 镀锌角码 80×150×8 | 个 | 618.8805
38 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 | 278.76
39 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 3.4852
40 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 1.1821
41 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.1632
42 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.8244
43 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.5299
44 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.058
45 | 细砂 | m3 | 0.3958
46 | 中砂 | m3 | 4.8159
47 | 中砂 | m3 | 5.4028
48 | 碎石 40 | m3 | 8.9038
49 | 粘土陶粒 | m3 | 16.4564
50 | 生石灰 | t | 1.0317
51 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.6679
52 | 熟耕土(松方) | m3 | 10.7744
53 | 石膏粉 | kg | 4.0272
54 | 通用种植土(松方) | m3 | 25.1402
55 | 蒸压灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 6.6937
56 | 蒸压灰砂砖 240×175× | 千块 | 0.2408
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
115
57 | 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 | 千块 | 0.0523
58 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 4.5424
59 | 蒸压加气混凝土砌块 600×300×300 | 千块 | 0.0895
60 | 松杂板枋材 | m3 | 18.8979
61 | 松木板 20厚 | m3 | 0.0532
62 | 松杂直边板 | m3 | 0.7305
63 | 松杂直边板 | m3 | 0.0766
64 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 213.0389
65 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 89.8429
66 | 抛光砖踢脚线 8-10厚 | m2 | 7.9662
67 | 釉面砖 300*600 | m2 | 51.8225
68 | 防滑砖 400*800 | m2 | 430.6538
69 | 抛光砖 800*800 | m2 | 56.0265
70 | 防滑砖 300*300 | m2 | 6.5395
71 | 防滑砖 400*800 | m2 | 79.6908
72 | 防滑砖 400*800 | m2 | 29.0871
73 | 防静电活动地板 600*600 | m2 | 43.7325
74 | 防静电活动地板 600*600 | m2 | 148.8795
75 | 铝合金方板（含配套龙骨） 300×300 | m2 | 78.5502
76 | 铝合金方板 600×600 | m2 | 194.67
77 | 铝单板 2.5 | m2 | 786.9715
78 | 耐碱网格布 | m2 | 547.3728
79 | 布窗帘 | m2 | 63.85
80 | 不锈钢防滑条 5×20 | m | 17.2886
81 | 不锈钢板成品踢脚 1.0厚 | m2 | 10.4346
82 | 醇酸清漆 | kg | 103.189
83 | 红丹漆 | kg | 25.2137
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
84 | 聚氨酯磁漆 | kg | 44.0256
85 | 聚氨酯底漆 | kg | 22.0128
86 | 水性内墙涂料 底漆 | kg | 6.7344
87 | 水性内墙涂料 面漆 | kg | 14.9735
88 | 丙烯酸真石漆 | kg | 1528.726
89 | 丙烯酸真石面漆 | kg | 114.6545
90 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 53.6159
91 | 腻子粉 抗裂柔性耐水 | kg | 385.968
92 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 420.7707
93 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 337.7992
94 | 无机水性涂料 | kg | 77.6775
95 | 苯丙涂料底漆 | kg | 23.6634
96 | 苯丙涂料面漆 | kg | 47.1154
97 | 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 | kg | 285.3443
98 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 2146.452
99 | 聚合物水泥防水涂料 JS-Ⅲ | kg | 223.0246
100 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 77.809
101 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.6807
102 | 石油沥青 10# | kg | 127.2875
103 | 石油沥青 30# | kg | 3.7184
104 | 三元乙丙橡胶卷材 1.5mm | m2 | 1272.846
105 | 汽油 综合 | kg | 9.0755
106 | 机油 综合 | kg | 11.5754
107 | 大白粉 | kg | 2.8092
108 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg | 11.5768
109 | 聚合物乳液 | kg | 481.9579
110 | 高分子卷材基层处理剂 | kg | 357.742
111 | 耐候胶 | L | 223.8667
112 | 墙边胶 | L | 51.5892
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
113 | 塑料粘结剂 | kg | 107.2617
114 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 221.3344
115 | 石棉泥 | t | 0.0231
116 | 聚苯乙烯泡沫板 δ100 | m2 | 428.553
117 | 聚氨酯橡胶隔声垫 1.5mm | m2 | 200.379
118 | 钢管 D60*3 | m | 229.278
119 | 镀锌法兰 DN32 | 片 | 2432.5304
120 | 美纹纸 | m | 3079.1215
121 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 1482.1952
122 | 支架 铸铁 | 套 | 889.3171
123 | 水 | m3 | 144.278
124 | 脚手架钢管 | kg | 2763.7364
125 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 0.7147
126 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 0.0851
127 | 脚手架钢管底座 | 个 | 19.8901
128 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 22.3699
129 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 2.1272
130 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.7064
131 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 7.5328
132 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 1.645
133 | 钢支撑 | kg | 1589.2387
134 | 钢支撑 | kg | 178.8402
135 | 炉(矿)渣 综合 | m3 | 2.8363
136 | 丁苯聚合物水泥防水浆料 | kg | 378.488
137 | 聚合物水泥砂浆 | m3 | 8.487
138 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 3859.68
139 | 膨胀玻化微珠保温浆料 | m3 | 13.5112
140 | 成品不锈钢排水沟 | m | 63.39
141 | 断桥铝合金固定窗70系列 双银6LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 109.43
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
142 | 全铝合金百页窗 1.5厚铝合金型材 | m2 | 69.16
143 | 断桥铝合金上悬窗70系列 双银8LOW-E+12空气+8透明 | m2 | 9.18
144 | 断桥铝合金双扇平开窗70系列 双银6LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 15.715
145 | 断桥铝合金三扇三平开窗70系列 6mm双银low-e+12空气+6mm透明 | m2 | 7.2
146 | 断桥铝合金三扇三平开窗70系列 6mm双银low-e+12空气+6mm透明 | m2 | 1.44
147 | 断桥铝合金三扇三平开窗70系列 6mm双银low-e+12空气+6mm透明 | m2 | 2.175
148 | 单扇平开成品木门 | m2 | 3.52
149 | 单扇平开成品木门 | m2 | 2.31
150 | 双扇平开成品木门 | m2 | 6.6
151 | 90系列断桥铝合金玻璃地弹门 双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 | m2 | 25.24
152 | 钢质防火门 单扇(乙级) | m2 | 18.48
153 | 钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 3.42
154 | 钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 2.64
155 | 防火窗 双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 | m2 | 43.92
156 | 加强立挺铝方通 | m | 50.9
157 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 20石 | m3 | 44.9515
158 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 107.2119
159 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 20石 | m3 | 19.4373
160 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 186.0642
161 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 | m3 | 179.275
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
综合考虑 C30
162 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 26.0378
163 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 9.9168
164 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.57
165 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 6.1467
166 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 3.231
167 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 0.1708
168 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.9151
169 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 0.063
170 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 0.1289
171 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 4.7082
172 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 3.2016
173 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10 | m3 | 19.3096
174 | 抗裂纤维防水砂浆 | m3 | 0.02
175 | 疏水板 20高 | m2 | 6.699
176 | 机上人工 | 工日 | 104.9196
177 | 柴油 (机械用)0# | kg | 1042.0521
178 | 电 (机械用) | kW·h | 3001.9872
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21