## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电
1.2 | 照明
1.3 | 应急照明
1.4 | 防雷
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:首层配套用房照明配电箱 2.型号:1AL 3.规格:JXF 6040,600x400x180,含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:C1应急照明配电箱 2.型号:C1*1ALE 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:首层配套用房配电箱 2.型号:C1*1AW 3.规格:JXF 8070，800x700x180，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:二层中控室双电源切换箱 2.型号:C1*2AT 3.规格:JXF 12070，1200x700x180，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室配电箱 2.型号:C1*XKSAT 3.规格:JXF 8070,800x700x180,含箱体内元器件 4.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:泛光照明配电箱 2.型号:2ALfg 3.规格:JFF6040，600*400*180mm,含箱体内元器件 4.安装方式:管井内明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:精密空调开关箱 2.规格:8位箱 |  | 台 | 2
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 123.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 5.83
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 6.82
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 12.78
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:防水电缆 2.规格:JHS-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 126.29
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 856.1
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 97.41
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZ-RYJY-2*1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 86.61
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZ-RYJS-4*1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 96.27
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 134.74
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 20.96
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 7.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG50 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 9.54
21 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 25.56
22 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 2.75
23 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 24.85
24 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC125 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 48.85
25 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC40 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 3.17
26 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC50 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 3.17
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 |  | 个 | 12
28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 |  | 个 | 1
29 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 45.64
30 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 15.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 15.66
32 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合考虑 3.含防腐刷漆 |  | kg | 83.12
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 14
配电合计
照明
34 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:带人体感应的延时自熄吸顶灯 2.规格:1x14W(LED光源,1350lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 3
35 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:防尘高效节能单管LED灯管 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:墙上离地2.8m暗装 |  | 套 | 4
36 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
37 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:14W三管高效节能格栅灯盘 2.规格:3*14W(LED,3*1350lm) 3.安装形式:吊顶嵌装 |  | 套 | 16
38 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:带蓄电池14W三管高效节能格栅灯盘 2.规格:3*14W(LED,3*1350lm) 3.安装形式:吊顶嵌装 |  | 套 | 27
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 6
41 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 1
42 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联双控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 2
43 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联双控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 2
44 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:人体存在传感器微波雷达红外感应开关 2.规格:220V，10A |  | 个 | 2
45 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型二三极插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:墙上离地0.3m暗装 |  | 个 | 3
46 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三孔防水安全插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:墙上离地0.3m暗装 |  | 个 | 2
47 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:三孔空调插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地3m暗装 |  | 个 | 6
48 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:电热水器三孔安全插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.8m暗装 |  | 个 | 2
49 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 718.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 107.42
51 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 87.25
52 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 114.95
53 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 289.5
54 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 72
55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 28
照明合计
应急照明
56 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口消防应急标志灯 2.规格:中型标志灯,1W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 9
57 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:中型标志灯,1W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 5
58 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:TY-ZFJC系列,3W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 29
59 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:室外方形消防应急灯 2.型号:TY-ZFJC系列 3.规格:3W,36V 4.安装形式:梯级嵌装 |  | 套 | 10
60 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 195.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 192
62 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 66
应急照明合计
防雷
63 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.外设保护罩 3.安装方式:底边距室内地面0.3m 4.做法见标准图集15D502,P11~13 |  | 台 | 1
64 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位端子箱 2.外设保护罩 3.安装方式:底边距室内地面0.3m 4.做法见标准图集15D502,P11~13 |  | 台 | 1
65 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地线 2.安装形式:利用基础地梁或底板内两主钢筋(≥φ16) |  | m | 248.65
66 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:接闪引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土柱内的竖向主筋 |  | m | 129.29
67 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:≥φ20 4.安装形式:明装 |  | m | 93.06
68 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:预留电阻检测点 2.材质:镀锌钢板 3.规格:150*60*6mm 4.安装方式:距地0.5m，暗敷在外墙内 |  | 块 | 4
69 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
防雷合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2 | 措施其他项目
70 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6003.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 6003.59
合 计 |  |  |  | 6003.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 扁钢 | kg | 18.2864
2 | 角钢 | kg | 62.34
3 | 电缆保护管SC50 | m | 25.5955
4 | 电缆保护管SC125 | m | 50.3155
5 | 安全出口消防应急标志灯1W，36V | 套 | 9.09
6 | 室外方形消防应急灯3W，36V | 套 | 10.1
7 | 防水防潮吸顶灯18W(LED，1750lm) | 套 | 2.02
8 | 人体感应吸顶灯 | 套 | 3.03
9 | 14W三管高效节能格栅灯盘3*14W(LED，3*1350lm) | 套 | 16.16
10 | 防尘高效节能单管LED灯管18W(LED，1750lm) | 套 | 4.04
11 | 带蓄电池14W三管高效节能格栅灯盘盘3*14W(LED，3*1350lm) | 套 | 27.27
12 | 疏散出口指示灯1W，36V | 套 | 5.05
13 | 消防应急照明灯3W，36V | 套 | 29.29
14 | 镀锌圆钢吊杆 带螺母、垫圈 | 根 | 180.6
15 | 双联单控暗开关 250V,16A | 个 | 6.12
16 | 空调插座250V，16A | 个 | 6.12
17 | 热镀锌圆钢≥φ20 | m | 97.713
18 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1040.6016
19 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-4mm2 | m | 229.3488
20 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 790.064
21 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 95.975
22 | 多芯软导线WDZ-RYJS-4*1.0mm2 | m | 103.9716
23 | 多芯软导线WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 210.924
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
24 | 多芯软导线WDZ-RYJY-2*1.0mm2 | m | 93.5388
25 | 防水电缆JHS-2*2.5mm2 | m | 127.5529
26 | 电力电缆WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 12.9078
27 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 5.8883
28 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 124.7249
29 | 电力电缆WDZ-YJY-5*4mm2 | m | 6.8882
30 | 金属线槽 200*100mm | m | 47.0092
31 | 金属线槽 100*50mm | m | 15.8105
32 | 金属线槽 100*100mm | m | 16.1298
33 | 电线管 SC20 | m | 18.4288
34 | 电线管 JDG40 | m | 7.2203
35 | 电线管 JDG32 | m | 21.5888
36 | 电线管 JDG20 | m | 634.7272
37 | 电线管 JDG50 | m | 9.8262
38 | 接线盒 | 个 | 183.6
39 | 精密空调开关箱 | 台 | 2
40 | 配电箱1AL（C1) | 台 | 1
41 | 泛光照明配电箱2ALfg | 台 | 1
42 | 配电箱C1*1ALE | 台 | 1
43 | 配电箱C1*1AW | 台 | 1
44 | 配电箱C1*2AT | 台 | 1
45 | 配电箱C1*XKSAT | 台 | 1
46 | 总等电位端子箱 | 台 | 1
47 | 砂轮片 综合 | 片 | 43.3692
48 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 165.7288
49 | 中砂 | m3 | 1.4458
50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm | m | 157.4337
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
2
51 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.413
52 | 汽油 综合 | kg | 20.5816
53 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 528.8431
54 | 塑料手套 ST型 | 个 | 13.65
55 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 30.0112
56 | 其他材料费 | 元 | 168.4511
57 | 锡基钎料 | kg | 3.1547
58 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 165.2636
59 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 49.735
60 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 39.7019
61 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 26.0568
62 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 33.82
63 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 158.0027
64 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 135.0327
65 | 铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm2 | m | 19.851
66 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 1.4
67 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 8.0483
68 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 19.5075
69 | 固定卡子 φ90 | 个 | 26.78
70 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 66.99
71 | 棉纱 | kg | 5.9899
72 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 647.833
73 | 镀锌槽型吊码 双边 δ3 | 个 | 88.58
74 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 2.3806
75 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12.3887
76 | 电力复合脂 | kg | 3.592
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
77 | 沥青清漆 | kg | 7.816
78 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.86
79 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 19.0126
80 | 厚漆 | kg | 4.258
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21