## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 屋面工程
1.6 | 防水工程
1.7 | 保温、隔热工程
1.8 | 楼地面装饰工程
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001009 | 砌块外墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 263.81
2 | 010402001010 | 砌块墙外墙（100mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、100mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 3.02
3 | 010402001011 | 砌块内墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 258.55
4 | 010402001012 | 砌块内墙（100mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、100mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 1.51
5 | 010402001013 | 砌块内墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、200厚 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 34.83
6 | 010402001014 | 砌块内墙(100mm) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、100mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5.0 |  | m3 | 1.57
7 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖,MU10 3.砂浆强度等级、配合比:M5 |  | m2 | 0.41
8 | 010401014004 | 电缆沟 | 1.砌块品种、规格、强度等级:Mu10砖 2.墙体类型:240厚墙体 3.砌筑砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.抹面砂浆强度等级:1:2水泥砂浆、厚度10mm |  | m | 71.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010502001003 | 矩形柱、异形柱 | 1.柱形状:矩形柱、异形柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 255.01
10 | 010505001003 | 有梁板 | 1.工程部位:有梁板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 1122.42
11 | 010502002003 | 构造柱 | 1.工程部位:构造柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 53.76
12 | 010503005003 | 圈过梁 | 1.工程部位:圈过梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 30.58
13 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.工程部位:直行楼梯 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 33.36
14 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.工程部位:栏板、挑檐板(反檐) 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 5.2
15 | 010505006003 | 栏板 | 1.工程部位:栏板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 32.88
16 | 010507007004 | 反坎 | 1.工程部位:反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 21.13
17 | 010507007005 | 其他构件 | 1.工程部位:门槛 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010507001002 | 隐藏式混凝土散水 | 1.素土夯实 2.100厚1：3：6石灰，碎石（砖），三合土 3.60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 4.300-500厚种植土 5.其他详见中南标11ZJ901 7/5 |  | m2 | 56.67
19 | 010508001005 | 后浇带 | 1.工程部位:后浇带板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 10.08
20 | 010508001006 | 后浇带 | 1.工程部位:梁后浇带 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 5.42
21 | 010512008002 | 电缆沟盖板 | 1.工程部位:电缆沟预制盖板 2.规格:520(820)×420×80mm 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.41
22 | 010507005001 | 电缆沟压顶 | 1.工程部位:电缆沟压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 5.6
23 | 010501006002 | 设备基础 | 1.工程部位:变压器设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 15.6
24 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HRB335φ10内 |  | t | 0.075
25 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 φ10以内 |  | t | 82.453
26 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 φ25以内 |  | t | 167.131
27 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 φ25以外 |  | t | 2.267
28 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢HRB335φ10以内 |  | t | 2.871
29 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 46.482
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 2.01
31 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 1651
32 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 个 | 54
33 | 010516003008 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 1725
34 | 010516003009 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 84
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
35 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:铝合金百叶窗BY12-325、BY0512、BY0612、BY0815、BY1015、BY1212、BY1243、BY1312、BY1343 、BY2412、BY3012 2.框、扇材质:1.5厚铝合金型材 3.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 39.39
36 | 010802003015 | 钢质防火门 单扇（丙级） | 1.名称:钢质防火门 单扇（丙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM丙0619、FM丙0819 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 14.06
37 | 010802003016 | 钢质防火门 双扇（丙级） | 1.名称:钢质防火门 双扇（丙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM丙1219 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 4.56
38 | 010802003017 | 钢质防火门 单扇（乙级） | 1.名称:钢质防火门 单扇（乙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM乙105-22 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 2.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010802003018 | 钢质防火门 双扇（乙级） | 1.名称:钢质防火门 双扇（乙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1822、FM乙1322 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 16.06
40 | 010802003019 | 钢质防火门 双扇（甲级） | 1.名称:钢质防火门 双扇（甲级） 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1522 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 19.08
41 | 010802003020 | 钢质防火门 单扇（甲级） | 1.名称:钢质防火门 单扇（甲级） 2.门代号及洞口尺寸:FM甲105-22 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 2.31
42 | 010807001008 | 断桥铝合金平开窗 双扇 | 1.窗框材质:70系列断桥铝合金窗 LC1510、LC0915、LC2410 2.玻璃品种、厚度:隔热金属+双银6LOW-E+12空气+6透明 3.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 5.25
43 | 010801001004 | 成品木门（单扇） | 1.门类型:单扇成品木门 M105-22、M0822、M1022、M1222 2.其他:门锁、门吸、小五金配件等 |  | m2 | 29.83
44 | 010801001005 | 成品木门（双扇） | 1.门类型:双扇成品木门 M1522、M2422、M1237 2.其他:门锁、门吸、小五金配件等 |  | m2 | 17.46
45 | 010807001009 | 断桥铝合金固定窗 | 1.窗框材质:70系列断桥铝合金窗 M1222上方 2.玻璃品种、厚度:隔热金属+双银6LOW-E+12空气+6透明 3.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 1.56
46 | 010807004001 | 防虫网 | 1.部位：防雨百叶BY2412、BY0815、BY1015、BY1312 2.防虫网 |  | m2 | 11.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010802001002 | 断桥铝合金玻璃地弹门（幕墙门） | 1.门框、扇材质:90系列断桥铝合金玻璃地弹门 2.玻璃品种、厚度:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 3.其他:综合考虑门锁、门吸、地弹簧、小五金配件等 |  | m2 | 131.3
门窗工程合计
金属结构工程
48 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:楼梯间和人流通道的砌体填充墙,应采用钢丝网面层加强 |  | m2 | 658.73
49 | 010606008002 | 钢梯 | 1.电梯井钢爬梯 2.φ20 L=1700砂浆砌牢@300 3.详图集98ZJ501 |  | t | 0.014
50 | 010606008003 | 钢梯 | 1.屋面钢爬梯 2.具体详见图集11ZJ901-40 |  | t | 0.049
金属结构工程合计
屋面工程
51 | 010902003005 | 上人屋面（R1a） | 1.饰面层（每4000X4000或按设计图设分格缝）: 40厚C20细石砼内配A6或冷拔A4Ⅰ级钢双向@150钢筋网片 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料陶粒砼找坡 3.刷基层处理剂一遍 4.面饰400*800防滑砖，25厚聚合物砂浆铺平拍实，面铺饰面砖，P6防水砂浆勾缝 |  | m2 | 1936.44
52 | 010902002001 | 不上人屋面（R2a） | R2a Ⅰ级防水（不上人屋面）： 1.面层:40厚C20细石砼表面压光 2.最薄处20厚DS M15/WS M15地面砂浆找坡 3.刷基层处理剂一遍 |  | m2 | 212.64
屋面工程合计
防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010902003006 | 上人屋面（R1a）（卷材防水层） | 1.1.5mm+1.5mm强力交叉膜自粘防水卷材 |  | m2 | 2069.76
54 | 010902003007 | 上人屋面（R1a）（涂膜防水层） | 1.2.0mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 |  | m2 | 2069.76
55 | 010902002002 | 不上人屋面（R2a）（卷材防水层） | 1.1.5mm+1.5mm强力交叉膜自粘防水卷材 |  | m2 | 246.93
56 | 010902002003 | 不上人屋面（R2a）（涂膜防水层） | 1.2.0mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 |  | m2 | 246.93
57 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（L1A） | 部位：开闭房、变压电房、高压配电室、低压配电室、电井 1.防水膜品种:1.5厚弹性聚合物水泥防水涂膜（Ⅱ型），凝固前面撒粘细砂 |  | m2 | 265.43
58 | 011102003015 | 楼(地)面涂膜防水（L3） | 部位：消防泵房 1.上层：2.0厚聚合物水泥防水浆料（防水涂层沿墙柱交接处上翻≥250高,门口部位向外四周延伸≥500） 2.下层：1.5mm环保型单组分聚氨酯防水涂膜,凝固前面撒粘细砂 |  | m2 | 26.97
59 | 011406001003 | 外墙涂料（W1B、W2A）（涂膜防水层） | 1.界面处理+15厚找平型防水秒浆，分两次就灰抹平 2.5.0mm聚合物水泥防水砂浆抹平 |  | m2 | 2618.02
防水工程合计
保温、隔热工程
60 | 010902002004 | 保温隔热屋面(R1、R2、R4) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | m2 | 2149.08
61 | 011001003004 | 保温隔热墙面（W3 ）（保温层） | 1.10厚玻化微珠保温砂浆分层(每层厚度≤20mm）压实，面层收平 |  | m2 | 1349.23
保温、隔热工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面装饰工程
62 | 011102003016 | 水泥砂浆楼地面（L1A） | 部位：开闭房、变压电房、高压配电室、低压配电室、电井 1.30厚 DS M20/WS M20地面砂浆抹面压光（应湿铺） 2.25厚 DS M20/WS M20地面水泥砂浆找平 3.40厚C20细石砼 4.填充层:900厚LC7.5轻骨料砼（干密度800~1000kg/m³） |  | m2 | 265.43
63 | 011102003017 | 块料楼地面（G3B） | 部位：电梯厅 1.10厚抛光砖800*800铺实拍平，水泥浆擦缝； 2.20-25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层（满浆湿铺） 3.90厚 DS M20/WS M20地面水泥砂浆找平 4.素水泥浆结合层一遍 |  | m2 | 75.86
64 | 011102003018 | 块料楼地面（L3） | 部位：消防泵房 1.8~10厚防滑砖600*600铺平拍实，专用瓷砖粘结剂粘结，聚合物水泥浆擦缝 2.25厚 DS M20/WS M20地面砂浆结合层（应满浆湿铺） 3.刷基层处理剂一遍 4.找坡层最薄处20厚C20细石砼（有填充层或坡高≥30时采用） 5.现浇钢筋砼楼板（随捣随抹光）,周边墙体根部宜设置≥200的现浇配筋混凝土反坎梁 |  | m2 | 21.92
65 | 011102003019 | 块料楼地面（L4A） | 部位：楼梯间 1.8~10厚防滑砖铺平拍实，聚合物水泥浆擦缝 2.25厚DS M20/WS M20地面水泥砂浆找平 3.梯级需设置5X20mm不锈钢防滑条 |  | m2 | 124.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 011105003005 | 水泥砂浆踢脚（T1) | 部位：开闭房、变压电房、高压配电室、低压配电室、电井 1.墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.15厚DP M10/WP M10抹灰砂浆，分两次抹灰（适用于加气砼墙） 3.10厚DP M20/WP M20抹灰砂浆抹面压光 4.踢脚高150mm |  | m2 | 45.35
67 | 011105003006 | 块料踢脚线（T3A) | 部位：消防泵房 1.墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.15厚DP M10/WP M10抹灰砂浆，分两次抹灰（适用于加气砼墙） 3.5-6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8-10厚抛光砖 5.水泥浆擦缝 6.踢脚高150mm |  | m2 | 3.13
68 | 011105003007 | 块料踢脚线（T3A) | 部位：楼梯间 1.墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.15厚DP M10/WP M10抹灰砂浆，分两次抹灰（适用于加气砼墙） 3.5-6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8-10厚抛光砖 5.水泥浆擦缝 6.踢脚高150mm |  | m2 | 21.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010507003002 | 排水沟 | 1.挂∅1@20x20镀锌钢丝网，30厚（最薄处）C20细石混凝土保护层兼找坡，分仓缝与细石砼保护层的分仓缝对齐 2.（上）1.5厚合成高分子自粘防水卷材（立面采用双面自粘防水卷材)，（下）2厚与防水卷材相容配套合成高分子防水涂料,防水附加增强层采用 2厚合成高分子防水涂膜并粘贴聚酯无纺布胎体增强，附加层宽度应按加强部位的每个方向外扩300。 3.基层界面处理剂一道（应与防水材料相容配套相容的产品） 4.20厚(最薄处)C20细石砼找0.5%坡（坡向雨水口）兼找平层（随手抹光） 5.钢筋混凝土屋面板清理平整 |  | m | 393.73
70 | 010507001003 | 坡道 | 1.面层厚度:100厚花岗岩长条石，表面斩毛或机刨 2.30厚1：4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3.素水泥浆结合层一道（内惨建筑胶） 4.混凝土种类:100厚C15混凝土 5.垫层材料种类、厚度:300厚3：7灰土 6.素土夯实 7.其他:具体详图集11ZJ901-16/20 |  | m2 | 414.23
71 | 011102003020 | 提示盲道 | 1.面层材料品种、规格、颜色:提示盲道砖（成品预制块材）300*300 |  | m2 | 1.35
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011207001003 | 外墙金属板面（W2A 铝板） | 1.墙体基面按面材规格设预埋件或钻孔打入M10*110锚固螺栓固定锚固件 2.综合考虑钢骨架 3.金属板铆固在龙骨架上，板材离墙100-150 4.2.5mm厚白色单层铝板 5.板缝涂注中性密封胶一道 |  | m2 | 1858.68
73 | 011001003005 | 保温隔热墙面（W3） | 1.界面层：墙面清理干净，满涂配套界面砂浆 2.6厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱纤维网格布（单位面积质量≥160g/㎡），塑料锚栓固定 3.抗裂柔性耐水腻子一遍分道施工，细砂纸磨平（可纳入内墙装饰层实施） |  | m2 | 1349.23
74 | 011407001006 | 内墙涂料（N1a） | 部位：消防泵房 1.聚合物水泥砂浆界面处理 2.15厚DP M15/WP M15抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm）压实扫毛或划出纹道 3.5厚DWS M20/WW M20防水砂浆抹面压光 |  | m2 | 94.56
75 | 011204003005 | 块料墙面（N5） | 部位：电梯厅 1.15厚 DP M20/WP M20抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm）抹面压光 2.专用面砖粘合剂（需与饰面砖配套） 3.4-5厚釉面砖400*800 4.白水泥浆扫缝 |  | m2 | 117.52
76 | 011205002001 | 块料柱面（N5） | 独立柱装饰面 1.15厚 DP M20/WP M20抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm）抹面压光 2.专用面砖粘合剂（需与饰面砖配套） 3.4-5厚釉面砖400*800 4.白水泥浆扫缝 |  | m2 | 14.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011406001004 | 外墙独立柱涂料（W4） | 1.外墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.15厚DP M15/WP M15抹灰砂浆打底（加气砼墙则用专用抹灰砂浆），分两次抹灰找平 3.真石漆外墙涂料（底涂、中涂二遍、面涂二遍） |  | m2 | 28.84
78 | 011209002002 | 铝合金玻璃幕墙 | 1.幕墙名称:MQ1 2.玻璃品种、规格、颜色:8+1.52PVB+8(Low-E)+12A+8mm钢化夹胶中空玻璃 3.板面品种、规格:背衬2mm厚铝单板、2mm厚压纹不锈钢 4.龙骨:综合考虑铝合金型材骨架 5.其他：综合考虑窗的限位器、防脱器、手动开启装置等小五金配件，及上悬窗增加费、防火棉等 |  | m2 | 500.61
79 | 011209002003 | 断桥铝合金落地窗 | 1.幕墙名称:MQC2、MQC3、MQC4、MQC5、MQC6、MQC7、MQC8、MQC9、MQC10、MQC11、MQC12、MQC4332、MQC4337、MQC5037、MQC6037、MQC8237 2.玻璃品种、规格、颜色:双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 3.龙骨:综合考虑断桥铝合金型材骨架 4其他：综合考虑窗的限位器、防脱器、手动开启装置等小五金配件等 |  | m2 | 1146.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
80 | 011406001005 | 外墙涂料（W1B） | 1.丙烯酸真石漆外墙涂料（底涂、中涂两遍、面涂） |  | m2 | 1061.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011406001006 | 外墙涂料（W1A） | 部位：外墙空调机位 1.苯丙涂料一底二道面 |  | m2 | 54.48
82 | 011407001007 | 内墙涂料（N2B） | 部位：开闭房、变压电房、高压配电室、低压配电室、电井、楼梯间 1.内墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.10厚DP M5/WP M5抹灰砂浆分两次抹压后扫毛或划出纹道 3.5厚DP M10/WP M10抹灰砂浆抹平 4.满刮腻子一遍分道施工（分2道计），细砂纸磨平，面层无机内墙涂料（耐洗刷次数≥5000次） |  | m2 | 2088.88
83 | 011407001008 | 柱面喷刷涂料（N2B） | 独立柱装饰面 1.内墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.10厚DP M5/WP M5抹灰砂浆分两次抹压后扫毛或划出纹道 3.5厚DP M10/WP M10抹灰砂浆抹平 4.满刮腻子一遍分道施工（分2道计），细砂纸磨平，面层无机内墙涂料（耐洗刷次数≥5000次） |  | m2 | 12.42
84 | 011406003008 | 天棚喷刷涂料（D2A） | 1.位置：开闭房、变压电房、高压配电室、低压配电室、电井、楼梯间 2.钢筋砼板底面清理干净 3.3厚柔韧型腻子，分道刮平 4.水性涂料一底二道面 |  | m2 | 435.02
85 | 011406003009 | 天棚喷刷涂料（D3） | 部位：消防泵房 1.钢筋砼板底面清理干净 2.基层配套界面处理剂 3.满刮腻子一遍分道施工,砂纸磨平，水性内墙涂料一底二道面 |  | m2 | 20.89
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 011503001003 | 金属栏杆 | 1.高度:1250mm 2.扶手材料种类、规格:φ60x3钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ60x4钢管立柱@1200mm，定制拉丝不锈钢造型栏杆 4.其他:参考图集15J403-1-D39，具体方案以甲方意见为准 |  | m | 519.29
87 | 011503001004 | 金属栏杆 | 1.高度:1200mm 2.扶手材料种类、规格:φ60x3钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ20钢管@100mm 4.立柱材料种类、规格、颜色:φ60x4钢管立柱@1200mm 5.其他:具体详见图集15J403-1-D17 |  | m | 33.61
88 | 011503001005 | 护窗栏杆 | 1.高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:50*70成品铝合金扶手 3.栏杆材料种类、规格:19*19竖杆@100mm，40*25横杆 4.其他:具体详见国标16J509-LC1A/F5 |  | m | 113.47
89 | 011503001006 | 安全栏杆 | 1.高度:1050mm 2.扶手材料种类、规格:φ60x3钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ20钢管@100mm 4.立柱材料种类、规格、颜色:φ60x4钢管立柱@1200mm 5.其他:具体详见图集15J403-1-D17 |  | m | 51.47
90 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃雨篷固定方式:不锈钢玻璃爪件固定 2.玻璃材料品种、规格:夹胶双钢化玻璃 8mm+1.52PVB+8mm 3.其他:具体详见图集07J501-1-12 |  | m2 | 55.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 010603002001 | 空腹钢柱(GZ1) | 1.构件号：GZ1 2.规格：Q355B圆柱500*20 |  | t | 10.547
92 | 010603002002 | 空腹钢柱(GZ2) | 1.构件号：GZ2 2.规格：Q355B圆柱500*6 |  | t | 0.974
93 | 010604001001 | 钢梁（GL1) | 1.构件号：GL1 2.规格：Q355B箱型梁900*300*12*20 |  | t | 19.988
94 | 010604001002 | 钢梁（GL2) | 1.构件号：GL2 2.规格：Q355B变截面箱型梁900~600X300X12X20 |  | t | 4.227
95 | 010604001003 | 钢梁（GL3) | 1.构件号：GL3 2.规格：Q355B矩形600*200*8*12 |  | t | 11.016
96 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.综合考虑其他预埋件 |  | t | 0.202
97 | 011502001002 | 成品不锈钢排水沟 | 1.成品不锈钢排水沟 |  | m | 393.73
98 | 01B001 | 350高防撞板 | 1.部位:公共入口大门 2.高度:350mm |  | m2 | 35.7
99 | 010807004002 | 防鼠网 | 1.部位:室外风井 2.高度:1100mm |  | m2 | 2.97
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
100 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 |  | m2 | 3697.57
101 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 高度5.2m以内 |  | m2 | 5107.22
102 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 工业建筑 实际高度5m |  | m2 | 1354.86
103 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 工业建筑 实际高度4.35m |  | m2 | 1103.05
104 | 粤011701011006 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 工业建筑 实际高度5.1m |  | m2 | 95.7
105 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.装配式临时活动式围蔽 2.立柱材质、规格:100*100*3方钢立柱@3100，柱高2600mm 3.横梁材质、规格:60*60*3自制槽钢横梁 4.斜撑材质、规格:50*50*3方钢斜撑、100*50*3扁钢管底座 5.面板材质、规格:2mm厚预制成品钢板 6.200*200*1000预制C25混凝土挡脚，150*220mm10厚钢板（土建一体预埋） 7.其他:包含成品警示灯、成品户外灯具100*100*100、水雾喷头@1500、300*300*300预制砼配重块、0.3-1mm厚不锈钢标牌、100*100*20反光道钉等配件等配件 9.做法详见《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》A5做法 |  | m | 415
| 2 | 措施其他项目
107 | 011702001004 | 设备基础模板 | 1.设备基础模板 |  | m2 | 28.68
108 | 011702002006 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m外 支模高度4.35m |  | m2 | 406.17
109 | 011702002007 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m外 支模高度5m |  | m2 | 578.31
110 | 011702002008 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m外 支模高度5.1m |  | m2 | 55.61
111 | 011702004003 | 异形柱模板 | 1.异形柱模板支模高度4.35m |  | m2 | 216.2
112 | 011702004004 | 异形柱模板 | 1.异形柱模板支模高度5m |  | m2 | 98.39
113 | 011702004005 | 异形柱模板 | 1.异形柱模板支模高度5.1m |  | m2 | 28.84
114 | 011702006005 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以外 支模高度4.35m |  | m2 | 1240.95
115 | 011702006006 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以外 支模高度5m |  | m2 | 1649.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 011702006007 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以外 支模高度5.1m |  | m2 | 95.06
117 | 011702006008 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以内 支模高度4.35m |  | m2 | 484.24
118 | 011702006009 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以内 支模高度5m |  | m2 | 451.46
119 | 011702006010 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以内 支模高度5.1m |  | m2 | 81.87
120 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板支模高度4.35m |  | m2 | 1696.17
121 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板支模高度5m |  | m2 | 2160.29
122 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板支模高度5.1m |  | m2 | 180.63
123 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板周长1.2m内 支模高度4.35m |  | m2 | 184.08
124 | 011702003004 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板周长1.2m内 支模高度5m |  | m2 | 297.76
125 | 011702003005 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板周长1.2m内 支模高度5.1m |  | m2 | 89.57
126 | 011702024004 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 |  | m2 | 139.36
127 | 011702008003 | 圈梁、过梁模板 | 1.圈梁、过梁模板 |  | m2 | 333.73
128 | 011702021003 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 354.49
129 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | 1.挑檐模板 |  | m2 | 60.98
130 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.反坎、门槛模板 |  | m2 | 230.54
131 | 011702028001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 |  | m2 | 57.44
132 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 4249.05
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000022 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 449734.97 |  |  |  | 明细详见表-12-1
1.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2 | 专业工程暂估价（公共区域精装修）
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 449734.97
合 计 |  |  |  | 449734.97 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 不锈钢型材 综合 | kg | 610.9475
2 | 圆钢HPB300 φ10以内 | t | 6.9238
3 | Ⅲ级螺纹钢 HRB400 φ25以内 | t | 173.3696
4 | Ⅲ级螺纹钢 HRB400 φ10以内 | t | 131.9287
5 | 螺纹钢筋 φ25以外 | t | 2.3237
6 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 1876.3749
7 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 2.075
8 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 961.492
9 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 492.7815
10 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 47.3289
11 | 钢丝绳 6×19-14 | m | 40.2024
12 | 圆钢 φ10以内 | t | 2.9284
13 | 圆钢 φ10以内 | kg | 152.085
14 | 镀锌圆钢 φ10~25 | t | 7.6816
15 | 钢管 φ20 | kg | 7360.5253
16 | 钢管立柱 φ60x4 | kg | 3443.1461
17 | 热镀锌角钢 5# | kg | 46467
18 | 铝合金型材 70系列 | kg | 6683.9515
19 | 吊装夹具 | 套 | 0.7059
20 | 密封胶圈 | 个 | 0.8878
21 | 铝拉铆钉 综合 | 十个 | 1162
22 | 抽芯铝铆钉 综合 | 十个 | 9293.4
23 | 自攻螺钉 M3×10 | 十套 | 5.6735
24 | 自攻螺钉 M5×25 | 十套 | 2297.3285
25 | 不锈钢自攻螺钉 M5×12 | 十套 | 264.3221
26 | 不锈钢螺钉 M5×12 | 十套 | 2998.5735
27 | 不锈钢螺钉 M6×30 | 十套 | 144.1757
28 | 木螺钉 M5×50 | 十套 | 5738.4001
29 | 木螺钉 M3.5×22~25 | 十套 | 11.3484
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
30 | 六角螺栓 综合 | 十套 | 697.2
31 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.2249
32 | 地脚螺栓 M24×500 | 十套 | 7.3501
33 | 不锈钢六角螺栓 M12×110 | 十套 | 43.5531
34 | 对拉螺栓 | kg | 437.8402
35 | 镀锌双头螺栓 M12×350 | 十套 | 7.3501
36 | 镀锌六角螺栓 M8×25 | 十套 | 275.0846
37 | 膨胀螺栓 综合 | 十套 | 27.805
38 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 11.9339
39 | 膨胀螺栓 M10×110 | 十套 | 550.1693
40 | 双头螺柱 M10×25 | 十套 | 44.0537
41 | 圆钉 50~75 | kg | 1050.7639
42 | 圆钉 50~75 | kg | 1.8759
43 | 水泥钉 | kg | 6.8082
44 | 扣钉 | kg | 10.9143
45 | 马钉 综合 | kg | 26.3492
46 | 多点锁 | 套 | 19.08
47 | 地弹簧 | 台 | 42.42
48 | 闭门器 | 副 | 35.9156
49 | 一爪挂件 | 套 | 9.5779
50 | 二爪挂件 | 套 | 24.8991
51 | 四爪挂件 | 套 | 37.3486
52 | 加力撑 | 支 | 25.1856
53 | 水砂纸 | 张 | 167.5687
54 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 3012.8139
55 | 低合金钢耐热焊条 综合 | kg | 136.6395
56 | 不锈钢焊丝 | kg | 11.6389
57 | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 | kg | 270.0448
58 | 焊剂 | kg | 55.1808
59 | 钢丝网 综合 | m2 | 724.603
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
60 | 镀锌钢丝网 ∅1@20x20 | m2 | 372.078
61 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 819.1799
62 | 铁件 综合 | kg | 866.7986
63 | 铁件 综合 | kg | 161.02
64 | 镀锌铁码 | 支 | 27341.2586
65 | 镀锌铁码 | 支 | 46.666
66 | 镀锌铁件 | kg | 9450.3504
67 | 铝角码 | 只 | 22787.4168
68 | 镀锌角码 80×150×8 | 个 | 1505.5308
69 | 不锈钢加厚铰 | 套 | 25.1856
70 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 | 1667.51
71 | 直螺纹套筒接头 φ32以内 | 个 | 54.54
72 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 11.7802
73 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 5.3971
74 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.6267
75 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 47.0826
76 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.3814
77 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0208
78 | 细砂 | m3 | 0.0836
79 | 中砂 | m3 | 14.8884
80 | 中砂 | m3 | 4.9019
81 | 碎石 40 | m3 | 8.0784
82 | 粘土陶粒 | m3 | 75.8465
83 | 生石灰 | t | 62.6347
84 | 粘土 | m3 | 137.9386
85 | 熟耕土(松方) | m3 | 9.7773
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
86 | 通用种植土(松方) | m3 | 22.8137
87 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 4.6957
88 | 蒸压灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 0.0489
89 | 蒸压灰砂砖 240×115×115 | 千块 | 0.4456
90 | 蒸压灰砂砖 240×175×115 | 千块 | 6.4958
91 | 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 | 千块 | 0.3642
92 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 20.6855
93 | 松杂板枋材 | m3 | 40.5193
94 | 松木板 20厚 | m3 | 0.0567
95 | 板条 1000×30×8 | 百根 | 22.1475
96 | 垫木 | m3 | 0.5524
97 | 松杂直边板 | m3 | 6.2925
98 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 1514.3381
99 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 5.3358
100 | 夹胶双钢化玻璃 8+1.52+8 | m2 | 58.5375
101 | 8+1.52PVB+8(Low-E)+12A+8mm钢化夹胶中空玻璃 | m2 | 289.2024
102 | 抛光砖踢脚线 8-10厚 | m2 | 28.025
103 | 釉面砖 400*800 | m2 | 137.406
104 | 抛光砖 10厚800*800 | m2 | 78.8944
105 | 防滑砖 400*800 | m2 | 1984.851
106 | 防滑砖 600*600 | m2 | 22.7968
107 | 防滑砖 300×280 | m2 | 132.0018
108 | 防滑砖 300×150 | m2 | 48.1807
109 | 花岗岩石板 | m2 | 420.4435
110 | 铝单板 2.5 | m2 | 1914.4404
111 | 铝单板 2 | m2 | 75.9425
112 | 压纹不锈钢板 2 | m2 | 5.6569
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
113 | 耐碱网格布 | m2 | 1578.5991
114 | 快易收口网 | m2 | 39.6025
115 | 不锈钢防滑条 5×20 | m | 28.6412
116 | 醇酸清漆 | kg | 303.332
117 | 红丹漆 | kg | 61.3364
118 | 环氧富锌底漆 | kg | 49.8243
119 | 水性内墙涂料 底漆 | kg | 49.7854
120 | 水性内墙涂料 面漆 | kg | 110.695
121 | 丙烯酸真石漆 | kg | 4374.9868
122 | 真石漆 | kg | 118.8208
123 | 丙烯酸真石面漆 | kg | 328.124
124 | 真石面漆 | kg | 8.9116
125 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 18.1618
126 | 腻子粉 抗裂柔性耐水 | kg | 1113.1148
127 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 1337.6119
128 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 1204.1833
129 | 腻子粉 柔韧型 | kg | 282.6542
130 | 无机水性涂料 | kg | 300.0657
131 | 苯丙涂料底漆 | kg | 6.1018
132 | 苯丙涂料面漆 | kg | 12.149
133 | 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 | kg | 1201.2691
134 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 9730.098
135 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 729.9325
136 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 585.9277
137 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 53.5316
138 | 石油沥青 10# | kg | 586.6445
139 | 石油沥青 30# | kg | 17.1375
140 | 三元乙丙橡胶卷材 1.5mm | m2 | 6211.2325
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
141 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 7.9731
142 | 嵌缝料 | kg | 6.098
143 | 软填料 | kg | 315.5883
144 | 松节油 | kg | 192.8937
145 | 汽油 综合 | kg | 41.8271
146 | 机油 综合 | kg | 53.3489
147 | 石蜡 | kg | 10.9771
148 | 滑石粉 | kg | 368.4077
149 | 草酸 | kg | 4.1009
150 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg | 34.0308
151 | 隔离剂 | kg | 1068.2588
152 | 隔离剂 | kg | 6.098
153 | 隔离剂 | kg | 8.3
154 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.0208
155 | 聚合物乳液 | kg | 1470.0182
156 | 石材养护液 | kg | 19.6759
157 | 稀释剂 | kg | 0.6102
158 | 高分子卷材基层处理剂 | kg | 1745.709
159 | 二氧化碳 | m3 | 324.9636
160 | 氩气 | m3 | 32.5842
161 | 氧气 | m3 | 330.6771
162 | 乙炔气 | kg | 178.9317
163 | 108胶 | kg | 1.6344
164 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 10.1374
165 | 硅酮结构胶 双组份 | L | 230.2806
166 | 耐候胶 | L | 834.947
167 | 墙边胶 | L | 360.6623
168 | 墙边胶 | L | 0.614
169 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 585.2742
170 | 双面贴 宽10 | m | 1381.6836
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
171 | 丁基自粘胶带 | 圈 | 17.718
172 | 石棉泥 | t | 0.1065
173 | 石棉垫 | kg | 64.62
174 | 防火棉 | m3 | 50.061
175 | 聚苯乙烯泡沫板 δ100 | m2 | 2192.0616
176 | 钢管 D60*3 | m | 599.298
177 | 钢管 D60*3 | m | 35.2905
178 | 铝合金扶手 50*70 | m | 120.2782
179 | 铝合金方管 19*19 | m | 1021.23
180 | 铝合金方管 36*25 | m | 238.287
181 | 铝合金方管 60*60*4 | m | 141.5038
182 | 高压橡胶管 综合 | m | 14.1285
183 | 管箍 | 个 | 9.2219
184 | 管箍 | 个 | 0.1973
185 | 镀锌法兰 DN32 | 片 | 6732.6818
186 | 美纹纸 | m | 9993.5304
187 | 包装膜纸 宽101.6 | m | 3003.66
188 | 白棉纱 | kg | 38.1753
189 | 白棉纱 | kg | 2.8586
190 | 水 | m3 | 126.3845
191 | 水 | m3 | 241.1415
192 | 脚手架钢管 | kg | 13884.6567
193 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 12.3465
194 | 脚手架钢管底座 | 个 | 105.8225
195 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 412.9525
196 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 18.7831
197 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 86.7355
198 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 368.0117
199 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 98.0185
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
200 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 990.9488
201 | 钢支撑 | kg | 9823.2944
202 | 钢支撑 | kg | 42.0518
203 | 提示盲道砖 300*300 | m2 | 1.1961
204 | 炉(矿)渣 综合 | m3 | 354.0066
205 | 丁苯聚合物水泥防水浆料 | kg | 118.668
206 | 聚合物水泥砂浆 | m3 | 39.1161
207 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 11131.1475
208 | 膨胀玻化微珠保温浆料 | m3 | 15.5701
209 | 其他材料费 | 元 | 38501.9135
210 | 防虫网 | m2 | 11.89
211 | 成品不锈钢排水沟 | m | 393.73
212 | 防鼠网 | m2 | 2.97
213 | 材料费调整 | 元 | -0.226
214 | 断桥铝合金固定窗70系列 双银6LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 1133.98
215 | 全铝合金百页窗 1.5厚铝合金型材 | m2 | 39.39
216 | 断桥铝合金上悬窗70系列 双银6LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 14.28
217 | 断桥铝合金双扇平开窗70系列 双银6LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 5.25
218 | 单扇成品套装平开木门(含框、扇) | m2 | 29.83
219 | 双扇成品套装平开木门(含框、扇) | m2 | 17.46
220 | 90系列断桥铝合金玻璃地弹门 双银low-e 6mm+12空气+6mm透明 | m2 | 131.3
221 | 钢质防火门 单扇(甲级) | m2 | 2.31
222 | 钢质防火门 单扇(乙级) | m2 | 2.31
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
223 | 钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 14.06
224 | 钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 19.08
225 | 钢质防火门 双扇(丙级) | m2 | 4.56
226 | 钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 16.06
227 | 加强立挺铝方通 | m | 489.6
228 | 350高防撞板 | m2 | 35.7
229 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 3.791
230 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 20石 | m3 | 42.0443
231 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 116.6993
232 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 20石 | m3 | 101.3611
233 | 普通预拌混凝土（非泵送） 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 27.805
234 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 325.0327
235 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1133.6442
236 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 33.3732
237 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 16.0425
238 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 41.1721
239 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 4.2952
240 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.0104
241 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 0.1428
242 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 23.6043
243 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 13.169
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
244 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.58
245 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 1.5792
246 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 4.1997
247 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.2459
248 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 4.5858
249 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 30.9972
250 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 3.4744
251 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10 | m3 | 62.2362
252 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.5106
253 | 预制成品钢板 2.0 | m2 | 987.7
254 | 成套灯具 | 套 | 69.056
255 | 箱型梁柱 Q355B | t | 35.231
256 | 圆钢Q355B 500*20 | t | 10.547
257 | 圆钢Q235B 500*6 | t | 0.974
258 | 路边线轮廓标 | 块 | 69.056
259 | 钢楼梯 爬式 | t | 0.014
260 | 钢楼梯 爬式 | t | 0.049
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21