## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 综合布线
1.2 | 光纤入户
1.3 | 安防监控系统
1.4 | 门禁控制系统
1.5 | 无线对讲与巡更系统
1.6 | 楼宇自控系统
1.7 | 能耗管理系统
1.8 | 智能照明系统
1.9 | 五方通话系统
1.10 | 信息发布系统
1.11 | UPS系统
1.12 | 管线部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
综合布线
1 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:C2-G02、03机柜 2.规格:19寸标准机柜 3.安装方式:安装于弱电井内 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 4
3 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 4
4 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:24口交换机（POE） 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 8
5 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:RJ45网线配线架 2.规格:24口 3.含模块、理线架等 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 12
6 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:网络跳线 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 条 | 31
7 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:LC单模跳线 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 条 | 12
8 | 030501009003 | 路由器 | 1.名称:室内高密无线AP(POE供电) 2.安装方式:吸顶安装 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 19
9 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 132.43
10 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 1061.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 19
12 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:12芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 146.71
13 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 144
14 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 72
15 | 030411002019 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 80.62
16 | 030411002020 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 68.12
17 | 030411002021 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 114.99
18 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 9
19 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合考虑 3.含防腐刷漆 |  | kg | 281.05
综合布线合计
光纤入户
20 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:入户弱电箱 2.具体信息详见图纸 |  | 个 | 9
21 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 474.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 65.33
23 | 030411006022 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 5
24 | 030502007006 | 光缆 | 1.名称:12芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 73.36
25 | 030502016004 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 108
26 | 030502020004 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 54
光纤入户合计
安防监控系统
27 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外日夜型高清枪式IP摄像机(1080P,POE,IP66) 2.安装方式:室外立杆或壁装，装高3.5m 3.含摄像机支架 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 42
28 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内日夜型高清枪式IP摄像机(1080P,POE) 2.安装方式:壁装或吊顶下安装，装高2.8m 3.含摄像机支架 |  | 台 | 1
29 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内日夜型高清半球IP摄像机(1080P,POE) 2.安装方式:吸顶安装 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:信号浪涌保护器 2.规格:D1类试验 Iimp=1.5kA,Up=12V 3.安装形式:箱体壁挂安装 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 42
31 | 030411001053 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 390.2
32 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 2890.91
33 | 030502019008 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 67
34 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 26
35 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:电视监控系统 摄像机 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 系统 | 1
安防监控系统合计
门禁控制系统
36 | 030507006004 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:四门 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 5
37 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.安装方式:壁装，底边距地1.4m 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 14
38 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁开关 2.安装方式:配合门装修安装 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:壁装，底边距地1.4m 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 14
40 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZ-RYJY-2*1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 750.06
41 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZ-RYJY-2*1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 374.97
42 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-RYJYP-6*1.0mm2 |  | m | 375.08
43 | 030411001054 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 130.81
44 | 030411001055 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 131.14
45 | 030411006024 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 18
门禁控制系统合计
无线对讲与巡更系统
46 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:离线式巡查点 2.安装方式:壁装，距地1.4m 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 17
47 | 03B003 | WIFI数字对讲机 | 1.名称:WIFI数字对讲机 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
无线对讲与巡更系统合计
楼宇自控系统
48 | 030404016008 | 控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.规格:含箱体内元器件 |  | 台 | 13
49 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 273.93
50 | 030411001056 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 26
51 | 030502019009 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 13
楼宇自控系统合计
能耗管理系统
52 | 粤030503013003 | 抄表采集系统设备 | 1.名称:数据采集器 2.安装方式:安装于弱电井内 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 3
53 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 154.62
54 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZ-RYJSP-4*1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 706.58
55 | 030411006025 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 11
能耗管理系统合计
智能照明系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030904008012 | 模块(模块箱) | 1.名称:智能开关模块 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 4
57 | 030501003004 | 控制设备 | 1.名称:网络控制器 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 3
智能照明系统合计
五方通话系统
58 | 030904006005 | 五方通话电话分机 | 1.名称:五方通话电话分机 2.安装方式:安装于轿顶、轿厢、底坑。 |  | 部 | 3
59 | 030904006006 | 五方通话电话分机 | 1.名称:五方通话电话主机 2.安装方式:安装于电梯控制箱处 |  | 部 | 1
60 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 3.99
61 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZ-RYJSP-4*1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 55.06
62 | 030501003005 | 控制设备 | 1.名称:网络控制器 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
五方通话系统合计
信息发布系统
63 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:22寸液晶一体机 2.安装方式:壁挂/吊装 |  | 台 | 3
64 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 17.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 83.23
66 | 030502019010 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 链路 | 3
67 | 030411006026 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 1
信息发布系统合计
UPS系统
UPS系统合计
管线部分
管线部分合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
68 | 031302007019 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
69 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00026 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000026 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 21522.41 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 21522.41
合 计 |  |  |  | 21522.41 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 室外日夜型高清枪式IP摄像机(1080P,POE,IP66) | 台 | 42
2 | 室内日夜型高清半球IP摄像机(1080P,POE) | 台 | 24
3 | 信号浪涌保护器 D1类试验 Iimp=1.5kA,Up=12V | 个 | 42
4 | 24口交换机（POE） | 台 | 8
5 | 室内高密无线ap | 台 | 19
6 | DDC控制箱 | 台 | 13
7 | 多芯软导线WDZ-RYJSP-4*1.5mm2 | m | 822.5712
8 | 六类4对UTP | m | 4395.9144
9 | 网络控制器 | 台 | 4
10 | 24口RJ45网线配线架 | 个 | 12
11 | 四门控制器 | 套 | 5
12 | 22寸液晶一体机 | 台 | 3
13 | 读卡器 | 套 | 14
14 | 金属线槽 200*100mm | m | 118.4397
15 | 金属线槽 300*100mm | m | 70.1636
16 | 数据采集器 | 台 | 3
17 | C2-G02、03机柜 | 个 | 2
18 | 24口交换机 | 台 | 4
19 | 多芯软导线WDZ-RYJYP-6*1.0mm2 | m | 405.0864
20 | 尾纤 | 条 | 257.04
21 | 智能开关模块（智能照明） | 个 | 4
22 | 多芯软导线WDZ-RYJY-2*1.0mm2 | m | 1215.0324
23 | 摄像机壁装支架 | 个 | 43
24 | 电线管 JDG20 | m | 650.4554
25 | 金属线槽 100*50mm | m | 83.0386
26 | 入户弱电箱 | 个 | 9.18
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 24口光纤配线架 | 个 | 4
28 | 五方通话电话主机 | 部 | 1
29 | 室内日夜型高清枪式IP摄像机(1080P,POE) | 台 | 1
30 | 12芯单模光缆 | m | 224.4714
31 | 电线管 JDG25 | m | 298.1026
32 | 角钢 | kg | 210.7875
33 | 门磁开关 | 套 | 15
34 | 理线器 | 台 | 12.12
35 | 五方通话电话分机 | 部 | 3
36 | 离线式巡查点 | 套 | 17
37 | 电线管 JDG32 | m | 135.0742
38 | 开门按钮 | 个 | 14
39 | 2芯皮线光缆 | m | 484.398
40 | 扁钢 | kg | 61.831
41 | 接线盒 | 个 | 71.4
42 | 网络跳线 | 条 | 31
43 | 圆钢 | kg | 22.484
44 | 樟丹防锈漆 | kg | 5.9302
45 | LC单模跳线 | 条 | 12
46 | 灰色调和漆 | kg | 4.2158
47 | 其他材料费 | 元 | 1064.7721
48 | 砂轮片 综合 | 片 | 66.2805
49 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 256.9876
50 | 中砂 | m3 | 2.2094
51 | WIFI数字对讲机 | 台 | 3
52 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.6313
53 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 27.6917
54 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 | m | 67.1193
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
软导线 BVR-6mm2
55 | 锡基钎料 | kg | 4.3879
56 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 520.3642
57 | 裸铜线 10mm2 | kg | 2.99
58 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 162.6138
59 | 汽油 综合 | kg | 15.3525
60 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 24.684
61 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 187.9508
62 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 238.482
63 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 193.4094
64 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 21.9883
65 | 棉纱 | kg | 7.9231
66 | 镀锌电线管接头 25×1.5 | 个 | 74.5257
67 | 镀锌地线夹 32 | 套 | 108.0594
68 | 脱脂棉 | kg | 3.18
69 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 29.0514
70 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 159.038
71 | 厚漆 | kg | 6.5436
72 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 637.4462
73 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 26.39
74 | 镀锌电线管接头 32×1.5 | 个 | 33.7686
75 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 19.584
76 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 15.575
77 | 醇酸清漆 | kg | 3.918
78 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 8.9936
79 | 焊锡膏 | kg | 1.0048
80 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 13.2189
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21