## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水
1.2 | 排水
1.3 | 卫生器具
1.4 | 室外给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15*2.8,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 91.6
2 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20*3.5,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 6.95
3 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25*4.4,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 51.5
4 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32*5.5,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 22.61
5 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40*6.9,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 15.01
6 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50*8.6,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 92.88
7 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN65*10.3,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 47.15
8 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN80*12.3,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 68.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑(PE)钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m
10 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑(PE)钢管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 |  | m
11 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 15.6
12 | 031001003021 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN80,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 38.68
13 | 031003001056 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
14 | 031003001057 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
15 | 031003001058 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9
16 | 031003001059 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
17 | 031003001060 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
18 | 031003001061 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003001062 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀(带截止阀） 2.规格:DN25 |  | 个 | 1
20 | 031003013012 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个闸阀 |  | 组 | 6
21 | 031003013013 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
22 | 031004014009 | 水龙头 | 1.名称：水龙头 2.规格：DN15 |  | 个 | 1
23 | 031002001011 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制安 2.管架形式:综合考虑 3.防腐、刷漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 23.39
24 | 031003001063 | 闸阀 | 1.类型:球阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
25 | 031003001064 | 闸阀 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
26 | 030901006008 | 旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
27 | 031002003040 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN80 |  | 个 | 1
28 | 031002003041 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板刚套管 2.套管规格:DN125 |  | 个 | 1
给水合计
排水
29 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC实壁雨水排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 470.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN80 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 39.18
31 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 5.11
32 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 281.12
33 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN150 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 53.34
34 | 031004014010 | 地漏 | 1.名称：地漏 2.规格：De75 |  | 个 | 12
35 | 031004014011 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
36 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:De75 |  | 个 | 1
37 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 3
38 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 1
39 | 031004014015 | 雨水斗 | 1.名称：雨水斗 2.规格：DN100 |  | 个 | 23
40 | 031002003042 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.材质:UPVC 3.套管规格:DN125 |  | 个 | 27
41 | 031002003043 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN125 |  | 个 | 26
排水合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
卫生器具
卫生器具合计
室外给排水
42 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200，环刚度4KN/m2 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 |  | m | 32.87
43 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300，环刚度4KN/m2 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 221.7
44 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 165.98
45 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 141.38
46 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 24.6
47 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:φ700mm钢筋混凝土圆形水封井 2.含防坠网 3.具体做法:国标图集02S515排水检查井 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 040504009002 | 雨水口 | 1.名称:砖砌平箅式单箅雨水口 2.具体做法:详见图集05SS518-6、9 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 4
室外给排水合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
49 | 031302007022 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017023 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00029 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010023 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011023 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF023 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008023 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002023 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF023 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009023 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF023 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000029 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11227.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 11227.1
合 计 |  |  |  | 11227.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 底部井筒 | 块 | 19.19
2 | HDPE双壁波纹管 De300，环刚度4KN/m2 | m | 223.917
3 | UPVC实壁雨水排水管 DN100 | m | 467.677
4 | 调节井筒（高度≤0.4m） Φ700 | 块 | 19.19
5 | 铸铁井盖 φ700 | 套 | 19
6 | 防水橡胶圈 φ700 | 个 | 78.28
7 | 远程水表DN50 | 个 | 12
8 | PPR给水管 DN80*12.3,1.3 MPa | m | 69.4131
9 | UPVC实壁排水管 DN100 | m | 271.9185
10 | 食品级SUS304不锈钢管 DN80，1.6MPa | m | 38.7574
11 | PPR给水管 DN50*8.6,1.3 MPa | m | 94.3661
12 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 526.6099
13 | PPR给水管 DN65*10.3,1.3 MPa | m | 47.9044
14 | 雨水斗 DN100 | 套 | 23
15 | 旋流防止器DN100 | 个 | 4
16 | 铸铁井盖 | 套 | 4
17 | 远程水表DN25 | 个 | 6
18 | UPVC实壁排水管 DN160 | m | 50.673
19 | HDPE双壁波纹管 De200，环刚度4KN/m2 | m | 33.229
20 | 食品级SUS304不锈钢管 DN50，1.6MPa | m | 15.6312
21 | 防坠网主材费 | 个 | 19
22 | 截止阀 DN50 | 个 | 9.09
23 | 钢板 | kg | 163.87
24 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50 | 个 | 61.2079
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
25 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN80 | 个 | 26.9864
26 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) DN80 | 个 | 17.9088
27 | 焊接钢管 | kg | 136.9
28 | UPVC实壁排水管 DN80 | m | 37.221
29 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 | 个 | 28.4315
30 | PPR给水管 DN25*4.4,1.3 MPa | m | 52.324
31 | 室内塑料排水管件 DN150 | 个 | 31.7373
32 | 橡胶圈 De300 | 个 | 45.6702
33 | PPR给水管 DN40*6.9,1.3 MPa | m | 15.2502
34 | PPR给水管 DN32*5.5,1.3 MPa | m | 22.9718
35 | PPR给水管 DN15*2.8,1.3 MPa | m | 93.0656
36 | 闸阀 DN50 | 个 | 2.02
37 | 室内塑料排水管件 DN80 | 个 | 45.2921
38 | 止回阀 DN50 | 个 | 2.02
39 | 截止阀 DN25 | 个 | 6.06
40 | 地漏 De75 | 个 | 12.12
41 | 球阀 DN50 | 个 | 1.01
42 | 闸阀 DN80 | 个 | 1
43 | 闸阀 DN25 | 个 | 6.06
44 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) DN50 | 个 | 10.3116
45 | 塑料管UPVC φ125 | m | 8.586
46 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 4
47 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 | 个 | 55.6715
48 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个 | 139.232
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
49 | 型钢 | kg | 24.5595
50 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 9.348
51 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 | 个 | 20.0551
52 | 清扫口DN100 | 个 | 3.03
53 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40 | 个 | 11.1374
54 | 自动排气阀(带截止阀） DN25 | 个 | 1.01
55 | 地漏 DN100 | 个 | 2.02
56 | 电磁阀 DN15 | 个 | 1.01
57 | 橡胶圈 De200 | 个 | 6.7774
58 | 清扫口DN150 | 个 | 1.01
59 | PPR给水管 DN20*3.5,1.3 MPa | m | 7.0612
60 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 1
61 | 截止阀 DN15 | 个 | 1.01
62 | 普通混凝土 C20 | m3 | 4.94
63 | 普通预拌混凝土 C15 | m3 | 3.382
64 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 1.6815
65 | 其他材料费 | 元 | 1276.4345
66 | 油麻丝 | kg | 105.417
67 | 中砂 | m3 | 2.8858
68 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 1.484
69 | 碎石 30~50 | m3 | 2.071
70 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 20石 | m3 | 0.56
71 | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 14.14
72 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.4798
73 | 丙酮 | kg | 24.4586
74 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 16.1836
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
75 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 38.186
76 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 100.9559
77 | 氧气 | m3 | 34.2039
78 | 乙炔气 | kg | 11.5082
79 | 铁件 综合 | kg | 20.558
80 | 六角螺栓 M16×65~80 | 十套 | 21.424
81 | 水 | m3 | 27.3822
82 | 润滑脂 | kg | 3.5644
83 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.2272
84 | 扁钢 综合 | kg | 23.38
85 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 216
86 | 板枋材 综合 | m3 | 0.076
87 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 15.6575
88 | 钢锯条 | 条 | 165.4417
89 | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 8.08
90 | 密封膏 | kg | 7.795
91 | 六角螺栓 综合 | kg | 7.7382
92 | 焊接钢管 DN80 | m | 1.2
93 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 4.7
94 | 树脂砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.8976
95 | 铁砂布 0~2# | 张 | 30.9704
96 | 橡胶板 4~15 | kg | 2.574
97 | 水砂纸 | 张 | 35.3894
98 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 195.68
99 | 塑料薄膜 | m2 | 93.5484
100 | 钢板 12~20 | kg | 4.332
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21