## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.名称:换气管 2.规格:D100镀锌钢管,管帽封堵 |  | m | 2
2 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:电动密闭阀门 2.型号:D940J-05型 3.规格:D560 |  | 个 | 9
3 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手动密闭阀门 2.型号:D940J-05型 3.规格:D441 |  | 个 | 5
4 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:测压装置 2.规格:DN15钢管 |  | 套 | 2
5 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀门 2.规格:PS-D250 |  | 个 | 6
6 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32热镀锌钢管,设球阀 |  | m | 2
7 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:滤尘器压差测量管 2.规格:DN15热镀锌钢管,设球阀 |  | m | 4
8 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:尾气监测取样管 2.规格:DN15热镀锌钢管,设截止阀 |  | m | 2
9 | 031001001011 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:阻力测量管 2.规格:D4紫铜管,δ=2MM |  | m | 12
10 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:630*320 |  | 个 | 2
11 | 030702011001 | 温度、风量测定孔 | 1.名称:风量测量装置 2.规格:D441 |  | 个 | 2
12 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.名称:洗消管 2.介质:镀锌钢管,管帽封堵 3.规格、压力等级:D75 |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 19.94
14 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板 2.形状:圆形 3.规格:直径≤450mm 4.板材厚度:3mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆两遍 |  | m2 | 7.47
15 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板 2.形状:圆形 3.规格:直径≤1000mm 4.板材厚度:3mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆两遍 |  | m2 | 7.47
16 | 030704002005 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 1.74
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
17 | 031302007016 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
18 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010016 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF016 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008016 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002016 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF016 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009016 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF016 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3548.78 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 3548.78
合 计 |  |  |  | 3548.78 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 自动排气阀门 PS-D250 | 个 | 6
2 | 调节阀 D560 | 台 | 9
3 | 手动密闭阀门 D441 | 台 | 5
4 | 风量测量装置D441 | 支 | 2
5 | 阻力测量管（D4紫铜管,δ=2MM） | 支 | 12
6 | 钢板 3mm | m2 | 16.1352
7 | 调节阀630*320 | 个 | 2
8 | 镀锌钢板φ=0.75 | m2 | 22.6917
9 | 尾气监测取样管（DN15热镀锌钢管,设截止阀） | 支 | 2
10 | 放射性监测取样管（DN32热镀锌钢管,设球阀） | 支 | 2
11 | 镀锌钢管 DN100 | m | 2.004
12 | 滤尘器压差测量管（DN15热镀锌钢管,设球阀） | 支 | 4
13 | 镀锌钢管 D75 | m | 2.004
14 | 测压装置（DN15钢管） | 套 | 2
15 | 室外镀锌钢管管件 DN100 | 个 | 0.83
16 | 室内镀锌钢管管件 D75 | 个 | 1.052
17 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2693
18 | 酚醛调合漆 | kg | 0.8969
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21