## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 361.12
2 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*35+1*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 212.01
3 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 79.72
4 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 712.2
5 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 257
6 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 1659.09
7 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 94.68
8 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 47.17
9 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 65.28
10 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质、规格:SC65 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 40
11 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:封闭防火电缆桥架 2.规格:200*100mm |  | m | 106.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:封闭防火电缆桥架 2.规格:300*200mm |  | m | 13.2
13 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合考虑 3.含防腐刷漆 |  | kg | 127.17
14 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:战时常用电源总配电箱 2.型号:RFAL1 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装，中心距地1.5米 |  | 台 | 1
15 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:战时防护单元配电箱 2.型号:J1 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装，中心距地1.5米 |  | 台 | 1
16 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:战时防护单元配电箱 2.型号:J2 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装，中心距地1.5米 |  | 台 | 1
17 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:战时进风机配电箱 2.型号:FX1 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装，中心距地1.5米 |  | 台 | 1
18 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:战时进风机配电箱 2.型号:FX2 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装，中心距地1.5米 |  | 台 | 1
19 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:战时排风机配电箱 2.型号:PX1 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装，中心距地1.5米 |  | 台 | 1
20 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:战时排风机配电箱 2.型号:PX2 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装，中心距地1.5米 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:人防警报配电箱 2.型号:RFBJ 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:屋面明装 |  | 台 | 1
22 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:防爆门铃按钮 2.型号:D21 3.安装方式:墙装，中心距地1.5米 |  | 个 | 2
23 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
24 | 031302007014 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017014 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00019 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010014 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011014 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF014 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF014 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF014 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000019 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10934.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 10934.61
合 计 |  |  |  | 10934.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 电力电缆WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 | m | 80.5172
2 | 电力电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 214.1301
3 | 电力电缆WDZA-YJY-5*4mm2 | m | 719.322
4 | 配电箱J1 | 台 | 1
5 | 配电箱J2 | 台 | 1
6 | 配电箱RFAL1 | 台 | 1
7 | 电线管 SC25 | m | 1196.2039
8 | 封闭防火电缆桥架 200*100mm | m | 111.4365
9 | 电力电缆WDZA-YJY-4*2.5mm2 | m | 364.7312
10 | 电线管 SC25 | m | 512.6588
11 | 配电箱FX1 | 台 | 1
12 | 配电箱FX2 | 台 | 1
13 | 人防警报配电箱 RFBJ | 台 | 1
14 | 配电箱PX1 | 台 | 1
15 | 配电箱PX2 | 台 | 1
16 | 封闭防火电缆桥架 300*200mm | m | 13.86
17 | 盖板 | m | 125.2965
18 | 电线管 SC50 | m | 67.2384
19 | 电线管 SC20 | m | 185.297
20 | 电线管 SC65 | m | 41.2
21 | 电线管 SC32 | m | 97.5204
22 | 电线管 SC40 | m | 48.5851
23 | 角钢 | kg | 95.3775
24 | 电线管 SC20 | m | 79.413
25 | 隔板 | m | 8.316
26 | 防爆门铃按钮 | 个 | 2.04
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-人防电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 扁钢 | kg | 27.9774
28 | 砂轮片 综合 | 片 | 136.2828
29 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 570.3131
30 | 中砂 | m3 | 4.5428
31 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 1367.0901
32 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 1.298
33 | 镀锌电线管接头 25×1.5 | 个 | 427.2157
34 | 其他材料费 | 元 | 244.7537
35 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 9.1437
36 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 269.7295
37 | 厚漆 | kg | 17.6683
38 | 镀锌电线管卡子 25 | 个 | 992.8492
39 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 285.5108
40 | 醇酸清漆 | kg | 9.401
41 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 12.5297
42 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 26.8493
43 | 裸铜线 10mm2 | kg | 1.6
44 | 汽油 综合 | kg | 7.5877
45 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 211.768
46 | 镀锌地线夹 50 | 套 | 49.351
47 | 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 | 个 | 266.569
48 | 镀锌钢管接头 50×3.5 | 个 | 12.7357
49 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 66.1776
50 | 镀锌锁紧螺母 DN25×1.5 | 十套 | 25.633
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21