## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 1271.81
2 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*2.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 10.51
3 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-3*2.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 248.04
4 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 2975.16
5 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 196.52
6 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 348.44
7 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 1991.93
8 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 429.46
9 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 177.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030411002014 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:（150+50）*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 177.06
11 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合考虑 3.含防腐刷漆 |  | kg | 377.38
12 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离模块 2.安装方式:模块箱内/就近天花吊顶上安装 |  | 个 | 15
13 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:接线端子箱 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 4
14 | 030904011003 | 远程控制箱(柜) | 1.名称:区域显示盘 2.控制回路:底边距地1.3~1.8m壁挂安装 |  | 台 | 4
15 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.套管规格:DN50 |  | 个 | 18
16 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:离地1.3m壁装 |  | 个 | 10
17 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶/吊顶内嵌装 |  | 个 | 137
18 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶/吊顶内嵌装 |  | 个 | 22
19 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火灾报警电话 2.安装方式:离地1.3-1.5m壁装 |  | 个 | 6
20 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:消防栓内或是靠消防栓墙上离地2.5m安装 |  | 个 | 10
21 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 26
22 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消防栓内或是靠消防栓墙上离地1.3m安装 |  | 个 | 22
23 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 4
24 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 20
26 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 393
27 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气防火限流式保护器 2.规格:AC220V 40A |  | 个 | 39
28 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称:A型剩余电流动作断路器 2.规格:额定动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s |  | 个 | 18
29 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:500点以下 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
30 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12367.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
9 | 暂列金额 |  |  | 12367.81
合 计 |  |  |  | 12367.81 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 电气防火限流式保护器 AC220V 40A | 个 | 39
2 | 多芯软导线WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 3213.1728
3 | 金属线槽 200*100mm | m | 182.3718
4 | 感烟探测器 | 个(对) | 137
5 | 电线管 SC20 | m | 1436.1815
6 | 金属线槽 100*50mm | m | 182.3718
7 | A型剩余电流动作断路器 | 个 | 18
8 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1398.991
9 | 电线管 SC20 | m | 615.5064
10 | 区域显示盘 | 台 | 4
11 | 多芯软导线WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 | m | 376.3152
12 | 输入模块 | 个 | 30
13 | 消火栓按钮 | 个 | 22
14 | 控制电缆WDZN-KYJY-3*2.5mm2 | m | 251.7606
15 | 电线管 JDG25 | m | 442.3438
16 | 输入输出模块 | 个 | 20
17 | 消防吸顶式扬声器 | 只 | 26
18 | 接线端子箱 | 个 | 4
19 | 角钢 | kg | 283.035
20 | 隔离模块 | 个 | 15
21 | 感温探测器 | 个(对) | 22
22 | 接线盒 | 个 | 400.86
23 | 多芯软导线WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 212.2416
24 | 火警电话机 | 部 | 6
25 | 声光报警器 | 个 | 10
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
26 | 扁钢 | kg | 83.0236
27 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 10
28 | 输出模块 | 个 | 4
29 | 圆钢 | kg | 30.1904
30 | 砂轮片 综合 | 片 | 152.5476
31 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 554.5882
32 | 中砂 | m3 | 5.085
33 | 锡基钎料 | kg | 21.3067
34 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 1.4529
35 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 1641.3503
36 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 512.922
37 | 其他材料费 | 元 | 498.2976
38 | 汽油 综合 | kg | 45.8954
39 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 37.1826
40 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 90.1236
41 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 550.6044
42 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 558.1437
43 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 87.4425
44 | 焊锡膏 | kg | 5.9992
45 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 2010.6541
46 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 353.875
47 | 镀锌钢板 2.5 | m2 | 1.59
48 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 个 | 60.5007
49 | 厚漆 | kg | 13.222
50 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 25.9637
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21