## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电
1.2 | 照明
1.3 | 应急照明
1.4 | 低压配电工程（发电机）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电
1 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:C2应急照明双电源切换箱 2.型号:C2*ALEAT 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:C2公共照明总箱 2.型号:C2*GGAL 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
3 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:C2消防设备正常电源配电总箱 2.型号:C2*XFAP 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
4 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:C2消防设备应急电源配电总箱 2.型号:C2*XFAPE 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
5 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:地库第一防火分区应急照明配电箱 2.型号:D1ALE 3.规格:含箱体内元器件，防护等级不低于IP33 |  | 台 | 1
6 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:发电机房配电箱 2.型号:D1AT 3.规格:JXF7060，600*700*160mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:地库第二防火分区照明配电箱1 2.型号:D2AL1 3.规格:24位箱，350*480*130mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:地库第二防火分区照明配电箱2 2.型号:D2AL2 3.规格:24位箱，350*480*130mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
9 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:地库第二防火分区应急照明配电箱 2.型号:D2ALE 3.规格:含箱体内元器件，防护等级不低于IP33 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
10 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:第二防火分区排烟风机1双切箱 2.型号:D2YF1 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
11 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:第二防火分区排烟风机2双切箱 2.型号:D2YF2 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
12 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:地库第三防火分区照明配电箱 2.型号:D3AL 3.规格:24位箱，350*480*130mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
13 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:地库第三防火分区应急照明配电箱 2.型号:D3ALE 3.规格:含箱体内元器件，防护等级不低于IP33 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
14 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:第三防火分区排烟风机2双切箱 2.型号:D3JF 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:第三防火分区风机双切箱 2.型号:D3YF1 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
16 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:地库第四防火分区应急照明配电箱 2.型号:D4ALE 3.规格:含箱体内元器件，防护等级不低于IP33 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
17 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱 2.型号:FJL 3.规格:JXF5040/14，400*500*140mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
18 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱 2.型号:T1*D3AP1 3.规格:PB303，600*1800*400mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
19 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:充电桩快充配电箱 2.型号:T1*D3AP2 3.规格:PB303，600*1800*400mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
20 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:电信间配电箱 2.型号:T1*DXAT 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
21 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:生活水泵配电箱 2.型号:T1*SHBAT 3.规格:JXF8060，800*600*180mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:消防水泵双电源切换箱 2.型号:T1*XFBAT 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
23 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:潜水泵控制箱 2.型号:QSBB 3.规格:JXF5040/14，400*500*140mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 10
24 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:潜水泵控制箱 2.型号:QSBC 3.规格:JXF5040/14，400*500*140mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 7
25 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:喷淋泵控制箱 2.型号:PLB 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
26 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称:室内消火栓泵控制箱 2.型号:NXHS 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
27 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称:室内消火栓泵控制箱控制箱 2.型号:WXHS 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
28 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-3*240+2*120mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 178.64
29 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-3*4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 60.76
30 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-3*70+1*35mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-4*185+1*95mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 56.89
32 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-5*4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 57.87
33 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTLY-6*25+1*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 18.12
34 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*95+2*50mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 16.16
35 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 697.16
36 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 178.93
37 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 204.04
38 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*10mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 2100.82
39 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 155.74
40 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 165.09
41 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 20.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 304.36
43 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 50
44 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:NH-RVS-4*1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 11.23
45 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 159.25
46 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 197.81
47 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 1416.95
48 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 405.04
49 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 3023.99
50 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZ-RYJS-6*1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 40.1
51 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 7.1
52 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 38.38
53 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 17.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 394.82
55 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 223.43
56 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 |  | 个 | 23
57 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面35mm2以下 |  | 个 | 1
58 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 |  | 个 | 6
59 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面185mm2以下 |  | 个 | 2
60 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 |  | 个 | 2
61 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:100*50mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 17.23
62 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:150*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 13.89
63 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:200*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 95.42
64 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:400*200mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 74
65 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:300*200mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 121.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:400*200mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 44.04
67 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 123.36
68 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合考虑 3.含防腐刷漆 |  | kg | 513.66
69 | 030404017032 | 充电桩 | 1.名称:充电桩 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 39
70 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:防火卷帘控制按钮 2.随设备配套 |  | 个 | 2
71 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:风机就地控制按钮 2.随设备配套 |  | 个 | 3
72 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 304.8
73 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN200 |  | 个 | 20
74 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:穿墙刚套管 2.套管规格:DN50 |  | 个 | 77
75 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:穿墙刚套管 2.套管规格:DN100 |  | 个 | 17
76 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 46
77 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下 |  | 系统 | 9
78 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:双电源系统调试 |  | 系统 | 4
配电合计
照明
79 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:人体感应吸顶灯 2.规格:18W，1750lm 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:带人体感应的延时自熄吸顶灯 2.规格:1x14W(LED光源,1350lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 3
81 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1*18W，1750lm 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 11
82 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:防爆荧光灯单管LED灯管 2.规格:18W(LED,1750lm) |  | 套 | 1
83 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:防潮防雾高效节能单管LED灯管 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 32
84 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:防尘高效节能单管LED灯管 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:墙上离地2.8m暗装 |  | 套 | 13
85 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:防尘高效节能双管LED灯管 2.规格:2*18W(LED,1750lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 15
86 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 5
87 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:雷达微波感应单管LED灯管 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:离地3.2m吊装 |  | 套 | 166
88 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 9
89 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 3
91 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:安全型二三极插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:墙上离地0.3m暗装 |  | 个 | 31
92 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:三孔空调插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地3m暗装 |  | 个 | 1
93 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 5756
94 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 133.7
95 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 1346.48
96 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 244.09
97 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 317
98 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 47
99 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 2255.36
100 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 61.74
101 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 424
102 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明合计
应急照明
103 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口消防应急标志灯 2.规格:中型标志灯,1W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 5
104 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散标志指示灯 2.规格:36V，1W 3.安装形式:离地0.5m墙装 |  | 套 | 43
105 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:1W，36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 5
106 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:中型标志灯,1W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 25
107 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散标志指示灯 2.规格:1W，36V 3.安装形式:离地2.5m吊装 |  | 套 | 4
108 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:TY-ZFJC系列,3W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 93
109 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 1623.38
110 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 1382.52
111 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 268
应急照明合计
低压配电工程（发电机）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:发电柜 2.型号:GCK 3.编号:F1 4.规格:800*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
113 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜 2.型号:GCK 3.编号:F2 4.规格:1000*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
114 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜 2.型号:GCK 3.编号:F3 4.规格:1000*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
115 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:市电-发电转换柜 2.型号:GCS 3.编号:1F1 4.规格:1000*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
116 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜 2.型号:GCS 3.编号:1F2 4.规格:600*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:市电-发电转换柜 2.型号:GCS 3.编号:2F1 4.规格:1000*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
118 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜 2.型号:GCS 3.编号:2F2 4.规格:600*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
119 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜 2.型号:GCS 3.编号:2F3 4.规格:600*1000*2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
120 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV22-4*240mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 30
121 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面240mm2以下 |  | 个 | 6
122 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:防火母线槽 2.容量(A):1000A，5P |  | m | 8.91
123 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:防火母线槽 2.容量(A):1600A,5P |  | m | 11.42
124 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:防火母线槽 2.容量(A):2500A,5P |  | m | 7.22
125 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.功率:常用额定功率1000kw 3.质量:约9.6t 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
126 | 030406001001 | 发电机接线检查 | 1.名称:发电机组接线检查 2.容量(kW):1000kw |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 030406001002 | 发电机组调试 | 1.名称:发电机组调试 2.容量(kW):1000kw |  | 台 | 1
低压配电工程（发电机）合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
128 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
129 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 129034.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 129034.55
合 计 |  |  |  | 129034.55 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 柴油发电机组-1000kw | 台 | 1
2 | 电力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120mm2 | m | 157.2974
3 | 矿物绝缘电力电缆BTLY-3*240+2*120mm2 | m | 178.64
4 | 充电桩 | 台 | 39
5 | 电力电缆WDZ-YJY-3*10mm2 | m | 2121.8282
6 | 防火母线槽1600A，5P | m | 11.42
7 | 电力电缆WDZN-YJY-5*16mm2 | m | 704.1316
8 | 防火母线槽2500A，5P | m | 7.22
9 | 矿物绝缘电力电缆BTLY-4*185+1*95mm2 | m | 56.89
10 | 市电-发电转换柜1F1（C2） | 台 | 1
11 | 市电-发电转换柜2F1（C2） | 台 | 1
12 | 发电柜F1（C2） | 台 | 1
13 | 出线柜 F2（C2） | 台 | 1
14 | 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 166.7409
15 | 防火母线槽1000A，5P | m | 8.91
16 | 电缆保护管SC150 | m | 313.944
17 | 铜芯电缆NH-YJV22-4*240mm2 | m | 30.3
18 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 307.4036
19 | 出线柜 1F2（C2） | 台 | 1
20 | 出线柜 F3（C2） | 台 | 1
21 | 防火桥架 400*200mm | m | 77.7
22 | 钢制桥架 300*200mm | m | 127.8795
23 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 6506.775
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
24 | 出线柜 2F2（C2） | 台 | 1
25 | 潜水泵控制箱QSBB（C2) | 台 | 10
26 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-4mm2 | m | 3529.5264
27 | 电线管 SC20 | m | 2650.5835
28 | 消防应急照明灯3W，36V | 套 | 93.93
29 | 出线柜 2F3（C2） | 台 | 1
30 | 室内消火栓泵控制箱 NXHS（C2) | 台 | 1
31 | 室外消火栓控制箱 WXHS（C2) | 台 | 1
32 | 潜水泵控制箱QSBC（C2) | 台 | 7
33 | 多芯软导线WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 1753.2504
34 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 1530.306
35 | 配电箱T1*D3AP2（C2) | 台 | 1
36 | 雷达微波感应单管LED灯管18W(LED,1750lm) | 套 | 167.66
37 | 钢制桥架 400*200mm | m | 46.242
38 | 电力电缆WDZN-YJY-5*6mm2 | m | 206.0804
39 | 防火桥架 200*100mm | m | 100.191
40 | 配电箱T1*SHBAT（C2) | 台 | 1
41 | 配电箱T1*XFBAT（C2) | 台 | 1
42 | 电力电缆WDZN-YJY-3*95+2*50mm2 | m | 16.3216
43 | 电线管 SC20 | m | 1135.9643
44 | 喷淋泵控制箱 PLB（C2) | 台 | 1
45 | 配电箱T1*D3AP1（C2) | 台 | 1
46 | 金属线槽 200*100mm | m | 127.0608
47 | 矿物绝缘电力电缆BTLY-3*70+1*35mm2 | m | 20
48 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 1926.672
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
49 | 配电箱D1AT（C2) | 台 | 1
50 | 电力电缆WDZN-YJY-5*4mm2 | m | 180.7193
51 | 盖板 | m | 366.597
52 | 隔板 | m | 151.0929
53 | 电线管 SC32 | m | 406.6646
54 | 疏散方向指示灯36V，1W | 套 | 43.43
55 | 矿物绝缘电力电缆BTLY-6*25+1*16mm2 | m | 18.12
56 | 接线盒 | 个 | 1171.98
57 | 电力电缆WDZ-YJY-4*16mm2 | m | 50.5
58 | 电线管 SC40 | m | 230.1329
59 | 配电箱T1*DXAT（C2) | 台 | 1
60 | 配电箱D3YF1（C2) | 台 | 1
61 | 配电箱D3JF（C2) | 台 | 1
62 | 配电箱D2YF1（C2) | 台 | 1
63 | 配电箱D2YF2（C2) | 台 | 1
64 | 配电箱C2*GGAL | 台 | 1
65 | 配电箱C2*XFAPE | 台 | 1
66 | 配电箱C2*XFAP | 台 | 1
67 | 配电箱C2*ALEAT | 台 | 1
68 | 配电箱D4ALE（C2) | 台 | 1
69 | 配电箱D2ALE（C2) | 台 | 1
70 | 配电箱D3ALE（C2) | 台 | 1
71 | 配电箱D1ALE（C2) | 台 | 1
72 | 疏散出口指示灯1W，36V,36V | 套 | 25.25
73 | 角钢 | kg | 385.245
74 | 配电箱D2AL1 | 台 | 1
75 | 配电箱D2AL2（C2) | 台 | 1
76 | 矿物绝缘电力电缆 | m | 57.87
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
BTLY-5*4mm2
77 | 防潮防雾高效节能单管LED灯管18W(LED，1750lm) | 套 | 32.32
78 | 防尘高效节能双管LED灯管2*18W(LED，1750lm) | 套 | 15.15
79 | 配电箱D3AL（C2) | 台 | 1
80 | 人体感应吸顶灯 | 套 | 30.3
81 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 358.0308
82 | 矿物绝缘电力电缆BTLY-3*4mm2 | m | 60.76
83 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 20.9676
84 | 焊接钢管 | kg | 189.2
85 | 钢板 | kg | 164.8
86 | 焊接钢管 | kg | 181.53
87 | 10#槽钢 | m | 16.8
88 | 防火桥架 150*100mm | m | 14.5845
89 | 扁钢 | kg | 113.0052
90 | 防尘高效节能单管LED灯管18W(LED，1750lm) | 套 | 13.13
91 | 防火卷帘控制箱FJL | 台 | 1
92 | 防火桥架 100*50mm | m | 17.7469
93 | 单管荧光灯1*18W，1750lm | 套 | 11.11
94 | 多芯软导线WDZ-RYJS-6*1.0mm2 | m | 43.308
95 | 安全出口消防应急标志灯1W，36V | 套 | 5.05
96 | 楼层指示灯1W，36V | 套 | 5.05
97 | 双面单向疏散标志指示灯 | 套 | 4.04
98 | 安全型二三极插座 | 个 | 31.62
99 | 防水防潮吸顶灯18W(LED，1750lm) | 套 | 5.05
100 | 砂轮片 综合 | 片 | 275.9797
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
101 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 1080.9585
102 | 中砂 | m3 | 10.3674
103 | 其他材料费 | 元 | 1549.4304
104 | 固定卡子 φ90 | 个 | 490.1363
105 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 2.6284
106 | 汽油 综合 | kg | 125.4196
107 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 3080.1118
108 | 瓜子灯链 大号 | m | 536.31
109 | 锡基钎料 | kg | 20.4055
110 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 36.5077
111 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 962.535
112 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 234.7375
113 | 柴油 | kg | 98.5
114 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 131.086
115 | 铜接线端子 DT-240mm2 | 个 | 24.36
116 | 油麻丝 | kg | 87.161
117 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 983.2828
118 | 塑料手套 ST型 | 个 | 42
119 | 镀锌钢管接头 150×4.5 | 个 | 25.1155
120 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 822.832
121 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 107.7735
122 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 51.4218
123 | 铜芯橡皮花线 2×23/0.15mm2 | m | 270.279
124 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 114.3367
125 | 棉纱 | kg | 41.227
126 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 7.38
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
127 | 厚漆 | kg | 38.0049
128 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 360.325
129 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 3773.1373
130 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 110.635
131 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 687
132 | 吊盒 | 个 | 361.08
133 | 碎石 20 | m3 | 1.272
134 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 98.3891
135 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 180.0172
136 | 裸铜线 10mm2 | kg | 5.35
137 | 电力复合脂 | kg | 19.7584
138 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 106.5539
139 | 电 | kW·h | 330
140 | 镀锌地线夹 32 | 套 | 303.3718
141 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-35mm2 | m | 10
142 | 铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm2 | m | 49.373
143 | 固定卡子 φ40 | 个 | 169.9888
144 | 醇酸清漆 | kg | 15.48
145 | 塑料圆台 | 块 | 371.7
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21