## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 生活水泵房
1.2 | 给水
1.3 | 排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
生活水泵房
1 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN20,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 0.61
2 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN25,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 31.4
3 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 9.5
4 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN65,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 2.52
5 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN80,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 28.5
6 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN100,1.6MPa 4.连接形式:按设计说明 |  | m | 94.72
7 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN150,1.6MPa 4.连接形式:按设计说明 |  | m | 57.13
8 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN200,1.6MPa 4.连接形式:按设计说明 |  | m | 39.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003001027 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
10 | 031003001028 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
11 | 031003001029 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
12 | 031003001030 | 消声止回阀 | 1.材质:消声止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
13 | 031003001031 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
14 | 031003001032 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
15 | 031003001033 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
16 | 031003001034 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
17 | 031003001035 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 11
18 | 031003003012 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
19 | 031003003013 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
20 | 031003003014 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
21 | 031003001036 | 止回阀 | 1.材质:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003001037 | 止回阀 | 1.材质:止回阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
23 | 031003001038 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
24 | 031003001039 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
25 | 031003008004 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
26 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
27 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2
28 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 |  | 个 | 3
29 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
30 | 031003010008 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 |  | 个 | 6
31 | 031003010009 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 |  | 个 | 2
32 | 031003010010 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 |  | 个 | 2
33 | 031003003015 | 水锤吸纳器 | 1.名称:水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
34 | 031003013004 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 16
35 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:同心异径管 2.规格:DN50 |  | 个 | 2
36 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
37 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:同心异径管 2.规格:DN80 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 3
39 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 3
40 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制安 2.管架形式:综合考虑 3.防腐、刷漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 102.88
41 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN100 |  | 个 | 1
42 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN200 |  | 个 | 2
43 | 031003001040 | 活塞式液压水位控制阀 | 1.类型:活塞式液压水位控制阀 2.规格、压力等级:DN50,PN=1.0Mpa |  | 个 | 1
44 | 031003003016 | 多功能活塞式水力控制阀 | 1.类型:多功能活塞式水力控制阀 2.规格、压力等级:DN80,1.0Mpa |  | 个 | 2
45 | 031003001041 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
46 | 031006015001 | 水箱 | 1.类型:装配式不锈钢水箱 2.型号、规格:320m3 3.含人孔增加钢爬梯、导流隔板 4.含液位计、放空管、通气管、浮球阀等附件 5.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
47 | 031006008001 | 水处理器 | 1.名称：水箱自洁器 2.规格型号：WTS-2B型 |  | 台 | 8
48 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称：紫外线消毒器 2.规格型号：RZ-UV2-LS80,Q=80m3/h,N=1230W |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:1号生活给水设备 2.规格:主泵Q=45m3/h,H=57m,N=11kW 3.附件名称:配套仪表 |  | 套 | 3
50 | 031006001002 | 变频给水设备 | 1.设备名称:1号生活给水设备 2.规格:副泵Q=12m3/h,H=58m,N=3kW 3.附件名称:配套仪表 |  | 套 | 1
51 | 031006001003 | 变频给水设备 | 1.设备名称:2号生活给水设备 2.规格:主泵Q=32m3/h,H=79m,N=11kW 3.附件名称:配套仪表 |  | 套 | 3
52 | 031006001004 | 变频给水设备 | 1.设备名称:2号生活给水设备 2.规格:副泵Q=8m3/h,H=79m,N=3kW 3.附件名称:配套仪表 |  | 套 | 1
53 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：气压罐 2.规格：SQL1000 |  | 台 | 2
生活水泵房合计
给水
54 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN20,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 103.3
55 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN40,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 36.77
56 | 031001003015 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 157.41
57 | 031001003016 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN80,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 10.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031001003017 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN100,1.6MPa 4.连接形式:按设计说明 |  | m | 18.87
59 | 031001003018 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN150,1.6MPa 4.连接形式:按设计说明 |  | m | 216.25
60 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:食品级SUS304不锈钢管 DN200,1.6MPa 4.连接形式:按设计说明 |  | m | 82.6
61 | 031003013005 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
62 | 031003013006 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个闸阀、1个止回阀 |  | 个 | 2
63 | 031003013007 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个闸阀、1个减压阀、1个止回阀 |  | 个 | 2
64 | 031003013008 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个闸阀、1个减压阀 |  | 个 | 1
65 | 031003001042 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
66 | 031003001043 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 031003001044 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
68 | 031003001045 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
69 | 031003001046 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
70 | 031003003017 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
71 | 031003001047 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
72 | 031003003018 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
73 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN40 |  | 个 | 1
74 | 031002003029 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN80 |  | 个 | 1
75 | 031002003030 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN100 |  | 个 | 1
76 | 031002003031 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN150 |  | 个 | 5
77 | 031002003032 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN200 |  | 个 | 2
78 | 031004014004 | 水龙头 | 1.名称：地下车库冲洗龙头 2.规格：DN20 |  | 个 | 10
79 | 031003013009 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 4
80 | 031003010011 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 |  | 个 | 4
81 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制安 2.管架形式:综合考虑 3.防腐、刷漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 280.02
给水合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
排水
82 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m3/h,H=8-15M,N=3kw 3.附件名称:含控制箱、配套仪表 |  | 台 | 8
83 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=10m3/h,H=8-15M,N=2.2kw 3.附件名称:含控制箱、配套仪表 |  | 台 | 26
84 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN65 3.连接形式:丝扣连接 |  | m | 26.16
85 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN65，1.0MPa 4.连接形式:丝扣连接 |  | m | 185.04
86 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN100，1.0MPa 4.连接形式:丝扣连接 |  | m | 111.13
87 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN150，1.0MPa 4.连接形式:丝扣连接 |  | m | 7.06
88 | 031004014005 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 6
89 | 031004014006 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 2
90 | 031002003033 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN100 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 031002003034 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN200 |  | 个 | 3
92 | 031003001048 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
93 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 1
94 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 1
95 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制安 2.管架形式:综合考虑 3.防腐、刷漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 130.02
排水合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
96 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
97 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000017 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 42577.38 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 42577.38
合 计 |  |  |  | 42577.38 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 装配式不锈钢水箱 14m*6m*4m | 台 | 1
2 | 食品级SUS304不锈钢管 DN150，1.6MPa | m | 267.3656
3 | 食品级SUS304不锈钢管 DN200，1.6MPa | m | 119.0519
4 | 1号生活给水主泵 Q=45m3/h,H=57m,N=11kW | 套 | 3
5 | 2号生活给水主泵 Q=32m3/h,H=56m,N=7.5kw | 套 | 3
6 | 潜污泵 Q=10m3/h,H=8-15M,N=2.2kw | 台 | 26
7 | 紫外线杀菌设备 RZ-UV2-LS80,Q=80m3/h,N=1230W | 台 | 4
8 | 潜污泵 Q=40m3/h,H=8-15M,N=3kw | 台 | 8
9 | 食品级SUS304不锈钢管 DN100，1.6MPa | m | 109.9552
10 | 臭氧自洁消毒器 WTS-2B型 | 台 | 8
11 | 气压罐 SQL1000 | 台 | 2
12 | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 134.0656
13 | 食品级SUS304不锈钢管 DN50，1.6MPa | m | 167.2438
14 | 内外热镀锌钢管 DN65，1.0MPa | m | 185.37
15 | 内外热镀锌钢管 DN100，1.0MPa | m | 112.5443
16 | 闸阀 DN150 | 个 | 12
17 | 卡箍连接件(含胶圈) DN200 | 套 | 54.0238
18 | 潜污泵控制箱 | 台 | 6
19 | 闸阀 DN100 | 个 | 14
20 | 给水室内钢管沟槽管件 DN150 | 个 | 51.3954
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
21 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 98.3235
22 | 食品级SUS304不锈钢管 DN80，1.6MPa | m | 39.4487
23 | 2号生活给水副泵 Q=8m3/h,H=79m,N=3kW | 套 | 1
24 | 电磁阀 DN100 | 个 | 4
25 | 1号生活给水副泵 Q=12m3/h,H=58m,N=3kW | 套 | 1
26 | 多功能活塞式水力控制阀 DN80 | 个 | 2
27 | 给水室内钢管沟槽管件 DN200 | 个 | 20.3289
28 | 远程水表DN100 | 个 | 3
29 | 远程水表DN150 | 个 | 2
30 | 型钢 | kg | 538.545
31 | 给水室内钢管沟槽管件 DN100 | 个 | 40.8924
32 | 减压阀 DN150 | 个 | 2
33 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) DN50 | 个 | 110.3275
34 | 消声止回阀 DN65 | 个 | 6
35 | 闸阀 DN80 | 个 | 8
36 | 水锤消除器 DN100 | 个 | 2
37 | 食品级SUS304不锈钢管 DN40，1.6MPa | m | 36.8435
38 | 电磁阀 DN150 | 个 | 1
39 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 3
40 | 钢塑复合管 DN65 | m | 26.2524
41 | 闸阀 DN150 | 个 | 2
42 | 室内镀锌钢管管件 DN65 | 个 | 97.31
43 | 食品级SUS304不锈钢管 DN20，1.6MPa | m | 103.0787
44 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 14
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
45 | 止回阀 DN150 | 个 | 2
46 | 远程水表DN80 | 个 | 1
47 | 闸阀 DN200 | 个 | 1
48 | 球阀 DN150 | 个 | 2
49 | 内外热镀锌钢管 DN150，1.0MPa | m | 7.1923
50 | 压力仪表 | 台 | 20
51 | 闸阀 DN100 | 个 | 2
52 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 4
53 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 16
54 | 同心异径管DN80 | 个 | 6
55 | 钢板 | kg | 136.8
56 | 减压阀 DN80 | 个 | 1
57 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) DN80 | 个 | 18.2283
58 | 止回阀 DN100 | 个 | 2
59 | 球阀 DN100 | 个 | 2
60 | 止回阀 DN100 | 个 | 2
61 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 8
62 | 食品级SUS304不锈钢管 DN25，1.6MPa | m | 31.1488
63 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 3
64 | 闸阀 DN50 | 个 | 4.04
65 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 个 | 6
66 | 闸阀 DN65 | 个 | 3
67 | 消声止回阀 DN50 | 个 | 2.02
68 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 2
69 | 取源部件 | 套 | 20
70 | 室外镀锌钢管管件 DN100 | 个 | 20.2202
71 | 同心异径管DN100 | 个 | 3
72 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) DN20 | 个 | 125.7311
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
73 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) DN40 | 个 | 28.9012
74 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 3
75 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 5
76 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 8
77 | 焊接钢管 | kg | 82.85
78 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 11
79 | 同心异径管DN150 | 个 | 3
80 | 闸阀 DN65 | 个 | 2
81 | 活塞式液压水位控制阀 DN50 | 个 | 1.01
82 | 水龙头 DN20 | 个 | 10.1
83 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 8
84 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 6
85 | 焊接钢管 | kg | 60.54
86 | 闸阀 DN80 | 个 | 1
87 | 食品级SUS304不锈钢管 DN65，1.6MPa | m | 2.525
88 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 5
89 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 3
90 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 6
91 | 室内钢塑给水管接头零件 DN65 | 个 | 13.7812
92 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) DN25 | 个 | 35.796
93 | 截止阀 DN25 | 个 | 4.04
94 | 地漏 DN100 | 个 | 6.06
95 | 同心异径管DN65 | 个 | 2
96 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 个 | 2
97 | 樟丹防锈漆 | kg | 10.8222
98 | 同心异径管DN50 | 个 | 2
99 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 4
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
100 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 2
101 | 偏心异径管DN80 | 个 | 1
102 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 3
103 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1128.2911
104 | 橡胶板 4~15 | kg | 81.202
105 | 其他材料费 | 元 | 684.1564
106 | 水 | m3 | 122.6135
107 | 六角螺栓 M16×65~80 | 十套 | 84.656
108 | 六角螺栓 M20×85~100 | 十套 | 40.232
109 | 六角螺栓 M27×120~140 | 十套 | 11.536
110 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 57.7496
111 | 油麻丝 | kg | 37.472
112 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 37.15
113 | 氧气 | m3 | 54.9401
114 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 50.01
115 | 乙炔气 | kg | 18.3534
116 | 破布 一级 | kg | 32.3287
117 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 31.2308
118 | 斜垫铁 综合 | kg | 28.316
119 | 厚漆 | kg | 15.798
120 | 六角螺栓 M16×85~140 | 十套 | 18.128
121 | 树脂砂轮切割片 φ400 | 片 | 4.4184
122 | 平垫铁 综合 | kg | 35.864
123 | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 7.07
124 | 石棉橡胶板 3~6 | kg | 12.42
125 | 机油 综合 | kg | 18.9312
126 | 板枋材 综合 | m3 | 0.096
127 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 5.408
128 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 9.4496
129 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 14.4792
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
130 | 六角螺栓 综合 | kg | 18.3805
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21