## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 150
2 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 164.38
3 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 89.98
4 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 75
5 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 236.38
6 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 50
7 | 030411001077 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 34.28
8 | 030904008019 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离模块 2.安装方式:模块箱内/就近天花吊顶上安装 |  | 个 | 1
9 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称:接线端子箱 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1
10 | 030904011005 | 远程控制箱(柜) | 1.名称:区域显示盘 2.控制回路:底边距地1.3~1.8m壁挂安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030904006009 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:离地1.3m壁装 |  | 个 | 2
12 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶/吊顶内嵌装 |  | 个 | 10
13 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:消防栓内或是靠消防栓墙上离地2.5m安装 |  | 个 | 2
14 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 5
15 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消防栓内或是靠消防栓墙上离地1.3m安装 |  | 个 | 6
16 | 030904008020 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 10
17 | 030411006036 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 28
18 | 031002003046 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN65 |  | 个 | 5
19 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
20 | 031302007025 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301017027 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00035 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010027 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011027 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF027 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008027 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002027 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF027 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009027 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF027 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000035 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1230.05 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1230.05
合 计 |  |  |  | 1230.05 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 0.1371
2 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 1.2688
3 | 扁钢 综合 | kg | 3.15
4 | 镀锌钢板 2.5 | m2 | 0.1
5 | 棉纱 | kg | 1.0246
6 | 白布 宽900 | m | 2.01
7 | 油麻丝 | kg | 8.16
8 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 十套 | 1.92
9 | 自攻螺钉 M4×30 | 十套 | 0.2
10 | 木螺钉 M6×30 | 十套 | 0.4
11 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 62.7261
12 | 木螺钉 M6×100 | 十套 | 0.24
13 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 2.2
14 | 膨胀螺栓 M6 | 十套 | 0.408
15 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 63.8945
16 | 镀锌锁紧螺母 DN25×1.5 | 十套 | 0.7726
17 | 镀锌锁紧螺母 DN50×3 | 十套 | 0.2825
18 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 十套 | 3.652
19 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 6.23
20 | 砂轮片 综合 | 片 | 18.0419
21 | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 | 片 | 0.14
22 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 1.4
23 | 焊锡膏 | kg | 0.7279
24 | 锡基钎料 | kg | 2.7413
25 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 0.4784
26 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 4.5922
27 | 合金钢钻头 φ3 | 个 | 0.12
28 | 钢锯条 | 条 | 8.0743
29 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C | t | 0.1718
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
32.5
30 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 40
31 | 中砂 | m3 | 0.6014
32 | 胶合板 2440×1220×3 | m2 | 0.61
33 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2029
34 | 醇酸清漆 | kg | 0.9664
35 | 厚漆 | kg | 2.0581
36 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.54
37 | 汽油 综合 | kg | 5.0115
38 | 溶剂油 | kg | 1.1309
39 | 酒精 | kg | 0.2
40 | 氧气 | m3 | 4.095
41 | 乙炔气 | kg | 1.365
42 | 801胶 | kg | 0.1
43 | 硅酮中性密封胶 300ml | 支 | 0.05
44 | 万能胶 1kg/瓶 | kg | 0.25
45 | 塑料异型管 D5 | m | 5.26
46 | 镀锌钢管塑料护口 DN50 | 个 | 2.8247
47 | 镀锌钢管接头 50×3.5 | 个 | 5.6493
48 | 接地线 1×16mm2 | m | 0.5
49 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.6886
50 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 77.6416
51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 | m | 15.27
52 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 5.695
53 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 60.8679
54 | 镀锌电线管接头 25×1.5 | 个 | 12.875
55 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 238.602
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 镀锌电线管卡子 25 | 个 | 29.9215
57 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~20 | 个 | 36.5207
58 | 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 | 个 | 7.725
59 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 62.3
60 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.03
61 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 194.7771
62 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 41.2
63 | 镀锌地线夹 50 | 套 | 21.8912
64 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.05
65 | 电池 | 节 | 20
66 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 2
67 | 其他材料费 | 元 | 132.6411
68 | 钢板 | kg | 19.85
69 | 焊接钢管 | kg | 16.3
70 | 电线管 SC50 | m | 35.3084
71 | 感烟探测器 | 个(对) | 10
72 | 声光报警器 | 个 | 2
73 | 区域显示盘 | 台 | 1
74 | 输入输出模块 | 个 | 10
75 | 隔离模块 | 个 | 1
76 | 消火栓按钮 | 个 | 6
77 | 消防吸顶式扬声器 | 只 | 5
78 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 165
79 | 多芯软导线WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 | m | 81
80 | 多芯软导线WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 97.1784
81 | 多芯软导线 | m | 177.5304
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
WDZN-RYJS-2*1.5
82 | 电线管 SC25 | m | 15.45
83 | 电线管 SC20 | m | 73.0414
84 | 电线管 SC20 | m | 170.43
85 | 电线管 SC25 | m | 36.05
86 | 接线盒 | 个 | 28.56
87 | 接线端子箱 | 个 | 1
88 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21