## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电
1.2 | 照明
1.3 | 应急照明
1.4 | 防雷
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电
1 | 030404017066 | 配电箱 | 1.名称:照明配电总箱 2.型号:C3*1AW 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017067 | 配电箱 | 1.名称:配套用房照明配电箱 2.型号:C3*1AL3 3.规格:JXF 8070，800x700x180mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
3 | 030404017068 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:C3*1ALE 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
4 | 030404017069 | 配电箱 | 1.名称:配套用房照明配电箱 2.型号:1AL1 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017070 | 配电箱 | 1.名称:配套用房照明配电箱 2.型号:1AL2 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017071 | 配电箱 | 1.名称:光伏发电装机容量配电箱 2.型号:GF 3.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1
7 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 12.2
8 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*50+1*25mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 56.43
9 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY-5*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 64.71
10 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*6mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 56.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 83.08
12 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*10mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 80
13 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*6mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 80
14 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 |  | 个 | 4
15 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面70mm2以下 |  | 个 | 4
16 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 50
17 | 030411001063 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC32 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 63.13
18 | 030411001064 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC40 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 236.1
19 | 030411001065 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC50 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 136.06
20 | 030411001066 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC80 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 55.05
21 | 030411001067 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC160 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 61.48
22 | 031002003044 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN50 |  | 个 | 4
23 | 031002003045 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN150 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:强电井 2.规格尺寸:0.8mx0.8mx1.1m 3.具体做法详见图集07SD101-8 |  | 座 | 4
配电合计
照明
25 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称:防尘高效节能单管LED灯管 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:墙上离地2.8m暗装 |  | 套 | 1
26 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 1
27 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:安全型二三极插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:墙上离地0.3m暗装 |  | 个 | 2
28 | 030411004052 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 30
29 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 13.5
30 | 030411006028 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 3
31 | 030411006029 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 2
照明合计
应急照明
32 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口消防应急标志灯 2.规格:中型标志灯,1W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:TY-ZFJC系列 3.规格:3W,36V 4.安装形式:距地2.5m |  | 套 | 21
34 | 030411004053 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:NH-RVS-2x2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 315.27
35 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:防水电缆 2.规格:JHS-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 200
36 | 030411001069 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 515.27
37 | 030411006030 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 27
应急照明合计
防雷
38 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.外设保护罩 3.安装方式:底边距室内地面0.3m 4.做法见标准图集15D502,P11~13 |  | 台 | 1
39 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.安装形式:-40X4热镀锌扁钢 |  | m | 468.63
40 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:预留电阻检测点连接板或是预留人工接地体连接板 2.材质:镀锌钢板 3.规格:150x60x6mm 4.安装方式:地面0.5米处 |  | 块 | 5
41 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:接闪引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土柱内的竖向主筋 |  | m | 107.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:≥φ20 4.安装形式:明装 |  | m | 254.08
43 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
防雷合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
44 | 031301017025 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00033 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010025 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011025 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF025 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008025 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002025 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF025 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009025 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF025 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000033 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6508.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 6508.19
合 计 |  |  |  | 6508.19 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 电力电缆ZR-YJV-4*50+1*25mm2 | m | 56.9943
2 | -40X4热镀锌扁钢 | m | 492.0615
3 | 配电箱 C3*1AW | 台 | 1
4 | 配电箱 C3*1AL3 | 台 | 1
5 | 热镀锌圆钢≥φ20 | m | 266.784
6 | 电力电缆ZR-YJV-4*16mm2 | m | 83.9108
7 | 消防应急照明灯3W，36V | 套 | 21.21
8 | 电力电缆ZR-YJV-4*10mm2 | m | 80.8
9 | 配电箱GF（C3) | 台 | 1
10 | 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 12.322
11 | 配电箱C3*1ALE | 台 | 1
12 | 电缆保护管 PC160 | m | 64.554
13 | 配电箱1AL1（C3) | 台 | 1
14 | 配电箱1AL2（C3) | 台 | 1
15 | 电线管 SC20 | m | 371.5097
16 | 电力电缆ZR-YJV-4*6mm2 | m | 80.8
17 | 多芯软导线NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 340.4916
18 | 电力电缆ZR-YJV-5*6mm2 | m | 56.9539
19 | 防水电缆JHS-2*2.5mm2 | m | 202
20 | 电线管 SC20 | m | 159.2184
21 | 电力电缆ZR-YJY-5*2.5mm2 | m | 65.3571
22 | 安全出口消防应急标志灯1W，36V | 套 | 6.06
23 | 电缆保护管 PC40 | m | 77.913
24 | 电缆保护管 PC50 | m | 44.8998
25 | 刚性难燃管 PC32 | m | 69.443
26 | 电缆保护管 PC80 | m | 18.1665
27 | 钢板 | kg | 44.32
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 电线管 JDG20 | m | 65.405
29 | 焊接钢管 | kg | 33.4
30 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 20石 | m3 | 1.7523
31 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 2.3529
32 | 砂轮片 综合 | 片 | 40.4397
33 | 中砂 | m3 | 1.8082
34 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 71.1424
35 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 0.0849
36 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 128.6201
37 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 46.863
38 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.5345
39 | 其他材料费 | 元 | 279.1523
40 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.503
41 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 33.2727
42 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 36.0374
43 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 476.9064
44 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 149.0333
45 | 塑料手套 ST型 | 个 | 8.4
46 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 4.1263
47 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 12.18
48 | 油麻丝 | kg | 10.368
49 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 128.6388
50 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 1.36
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21