## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水
1.2 | 排水
1.3 | 卫生器具
1.4 | 室外给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15*2.8,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 50.96
2 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20*3.5,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 7.05
3 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40*6.9,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 3.11
4 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50*8.6,1.3 MPa 4.连接方式:热熔连接 |  | m | 3.11
5 | 031001006029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN65*10.3,1.3 MPa 5.连接方式:热熔连接 |  | m | 3.05
6 | 031003013014 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个截止阀 |  | 组 | 2
7 | 031003013015 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个截止阀 |  | 组 | 1
8 | 031003013016 | 水表 | 1.名称:远传水表 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个截止阀 |  | 组 | 1
9 | 031002003048 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN100 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水合计
排水
10 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 72.46
11 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:疏水 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.外包两层土工布 |  | m | 118.77
12 | 031001006032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN150 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 77.57
13 | 031001001013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格、压力等级:内外热镀锌钢管 DN80，1.0MPa 4.连接形式:丝扣连接 |  | m | 4.8
14 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=15m /h H=20m N=2.2Kw 3.附件名称:含控制箱、配套仪表 |  | 台 | 4
15 | 031003001066 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
16 | 031003001067 | 消声止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 4
17 | 031003010014 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 |  | 个 | 4
18 | 031003013017 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 4
19 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
21 | 031002003049 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN150 |  | 个 | 4
22 | 031004014017 | 地漏 | 1.名称：地漏 2.规格：De75 |  | 个 | 1
23 | 031004014018 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
24 | 031004014019 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
25 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 4
排水合计
卫生器具
卫生器具合计
室外给排水
26 | 031001006033 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、通气 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200，环刚度4KN/m2 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 |  | m | 68.94
27 | 040504008001 | 玻璃钢隔油池 | 1.名称:玻璃钢隔油池 2.型号、规格:2m3 |  | 座 | 2
28 | 040504008002 | 玻璃钢隔油池 | 1.名称:玻璃钢隔油池 2.型号、规格:6m3 |  | 座 | 1
29 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 38.61
30 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 36.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 2.16
32 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:φ700mm钢筋混凝土圆形污水井 2.含防坠网 3.具体做法:国标图集02S515排水检查井 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 11
33 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:φ700mm钢筋混凝土圆形废水井 2.含防坠网 3.具体做法:国标图集02S515排水检查井 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 5
室外给排水合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
34 | 031302007027 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017029 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00037 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010029 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011029 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF029 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008029 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002029 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF029 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009029 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF029 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000037 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5997.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5997
合 计 |  |  |  | 5997.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 底部井筒 | 块 | 16.16
2 | 调节井筒（高度≤0.4m） Φ700 | 块 | 16.16
3 | 铸铁井盖 φ700 | 套 | 16
4 | 防水橡胶圈 φ700 | 个 | 65.92
5 | 潜污泵 Q=15m /h H=20m N=2.2Kw | 台 | 4
6 | 玻璃钢隔油池 6m3 | 个 | 1
7 | UPVC实壁排水管 DN100 | m | 181.6685
8 | 玻璃钢隔油池 2m3 | 个 | 2
9 | HDPE双壁波纹管 DN200，环刚度4KN/m2 | m | 69.6294
10 | UPVC实壁排水管 DN160 | m | 73.6915
11 | 潜污泵控制箱 | 台 | 2
12 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 221.0619
13 | 止回阀 DN80 | 个 | 4.04
14 | 闸阀 DN80 | 个 | 4
15 | 远程水表DN40 | 个 | 2
16 | 防坠网主材费 | 个 | 16
17 | 两层土工布 | m2 | 118.77
18 | 远程水表DN65 | 个 | 1
19 | 远程水表DN50 | 个 | 1
20 | 室内塑料排水管件 DN150 | 个 | 46.1542
21 | 同心异径管DN80 | 个 | 4
22 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 个 | 4
23 | 镀锌钢管 DN80，1.0MPa | m | 4.8096
24 | PPR给水管 DN15*2.8,1.3 MPa | m | 51.7754
25 | 截止阀 DN65 | 个 | 1
26 | PPR给水管 DN65*10.3,1.3 MPa | m | 3.0988
27 | 压力仪表 | 台 | 4
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C3(规划)娱乐服务配套-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 地漏 DN100 | 个 | 6.06
29 | 钢板 | kg | 33.39
30 | 清扫口DN150 | 个 | 4.04
31 | 焊接钢管 | kg | 33.4
32 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 4
33 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 4
34 | 截止阀 DN40 | 个 | 2.02
35 | PPR给水管 DN50*8.6,1.3 MPa | m | 3.1598
36 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 14.2016
37 | 取源部件 | 套 | 4
38 | 截止阀 DN50 | 个 | 1.01
39 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 7.872
40 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个 | 77.4592
41 | 地漏 DN150 | 个 | 2.02
42 | PPR给水管 DN40*6.9,1.3 MPa | m | 3.1598
43 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 2
44 | 通气帽 DN100 | 个 | 2
45 | PPR给水管 DN20*3.5,1.3 MPa | m | 7.1628
46 | 室内镀锌钢管管件 DN80 | 个 | 2.2224
47 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 | 个 | 1.8392
48 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50 | 个 | 2.0495
49 | 地漏 De75 | 个 | 1.01
50 | 焊接钢管 | kg | 4.02
51 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40 | 个 | 2.3076
52 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个 | 8.6363
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21