## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 防水工程
1.8 | 保温、隔热工程
1.9 | 楼地面装饰工程
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 279.75
2 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1、挖一般土方 2、综合土壤类别 3、挖土深度按图纸 |  | m3 | 213.79
3 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方 2、综合土壤类别 3、挖土深度按图纸 |  | m3 | 558.49
4 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、综合土壤类别 3、挖土深度按图纸 |  | m3 | 86.92
5 | 010103001004 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用挖基础土方时挖出的土方 2、压实系数≥0.97 |  | m3 | 348.58
6 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 404.53
土石方工程合计
砌筑工程
7 | 010401001004 | 砖胎膜基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 9.16
8 | 010402001020 | 砌块外墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 53.17
9 | 010402001021 | 砌块外墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖砌块、200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 3.84
10 | 010402001022 | 砌块内墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖砌块、200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 3.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010402001023 | 砌块内墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 49.33
12 | 010402001024 | 砌块内墙（200mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、200mm 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 5.41
13 | 010402001025 | 砌块墙外墙（100mm） | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、100mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 5.41
14 | 010401014005 | 电缆沟 | 1.砌块品种、规格、强度等级:Mu10砖 2.墙体类型:240厚墙体 3.砌筑砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.抹面砂浆强度等级:1:2水泥砂浆、厚度10mm |  | m | 46.22
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501001005 | 垫层 | 1.工程部位:垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 45.46
16 | 010501003005 | 独立基础 | 1.工程部位:独立基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 40.22
17 | 010503001004 | 基础梁 | 1.工程部位:基础梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 44.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010501006003 | 设备基础 | 1.工程部位:屋面设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 1.08
19 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.工程部位:矩形柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 23.62
20 | 010502002005 | 构造柱 | 1.工程部位:构造柱 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 7.44
21 | 010505001005 | 有梁板 | 1.工程部位:有梁板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 116.45
22 | 010504001005 | 直形墙 | 1.工程部位:直形墙 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 2.09
23 | 010505002003 | 首层地骨 | 1.混凝土种类:现浇混凝土地骨 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 39.64
24 | 010503005005 | 圈过梁 | 1.工程部位:圈过梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 7.32
25 | 010505007003 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.工程部位:栏板、挑檐板(反檐) 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 0.96
26 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土雨蓬 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 3.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010507007007 | 反坎 | 1.工程部位:反坎 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 7.74
28 | 010507007008 | 其他构件 | 1.工程部位:门槛 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.1
29 | 010505006004 | 栏板 | 1.工程部位:栏板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 |  | m3 | 12.67
30 | 010507001004 | 隐藏式混凝土散水 | 1.宽度:800mm 2.面层厚度:20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 3.混凝土种类:60厚C15混凝土 4.垫层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫 5.其他:具体详图集11ZJ901-2/5 |  | m2 | 57.2
31 | 010507003003 | 室内地面排水沟 | 1.沟截面净空尺寸:400宽 2.盖板:现浇构件圆钢 φ16钢筋盖板 3.面层材料种类、厚度:100厚C20加筋地骨 4.垫层材料种类、厚度:100厚C20垫层 5.抹灰材料种类:20厚1：3水泥砂浆抹面 6.其他:具体详图集13ZJ302-17/90、19/91 |  | m | 11.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010507003004 | 门外滤水篦 | 1.沟截面净空尺寸:400宽 2.盖板:40x8篦子梁、25x8篦子条、50x8边框 3.抹灰材料种类:20厚1：2水泥砂浆抹面加5%防水剂 4.混凝土种类:60厚C15混凝土 5.垫层材料种类、厚度:300厚3：7灰土 6.素土夯实 7.其他:具体详图集13ZJ301-30 |  | m | 11.95
33 | 010512008003 | 电缆沟盖板 | 1.工程部位:电缆沟预制盖板 2.规格:520(820)×420×80mm 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 33.14
34 | 010507005002 | 电缆沟压顶 | 1.工程部位:电缆沟压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.35
35 | 010501006004 | 设备基础 | 1.工程部位:变压器设备基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.52
36 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HRB335φ10内 |  | t | 0.235
37 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 φ10以内 |  | t | 10.132
38 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢HRB400 φ25以内 |  | t | 21.095
39 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢HRB335φ10以内 |  | t | 0.757
40 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 5.581
41 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 0.033
42 | 010516003013 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 207
43 | 010516003014 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 80
44 | 010516003015 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
45 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:楼梯间和人流通道的砌体填充墙,应采用钢丝网面层加强 |  | m2 | 28.16
46 | 010607002001 | 金属盖板 | 1.部位:屋面检修孔 2.盖板材料品种、规格:20厚木板外包1厚铝合金板 3.铝扣板封底 4.其他:具体详见图集15ZJ201-17 |  | m2 | 1.69
金属结构工程合计
门窗工程
47 | 010802003022 | 钢质防火门（甲级） | 1.名称:钢质防火门 单扇（甲级） 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1122 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 4.84
48 | 010802003023 | 钢质防火门（乙级） | 1.名称:钢质防火门 双扇（乙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1825 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 18
49 | 010802003024 | 钢质防火门（丙级） | 1.名称:钢质防火门 单扇（丙级） 2.门代号及洞口尺寸:FM丙1122 3.其他:综合考虑门锁、闭门器、顺位器、小五金配件等 |  | m2 | 2.42
50 | 010803002002 | 防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:JLM3033,JLM4033 2.门材质:钢质卷帘门 3.启动装置品种、规格:卷闸电动装置D-400 |  | m2 | 23.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010802001007 | 铝合金门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:LMC2022 2000*2200 2.门框、扇材质:100系列铝合金单扇平开门+70系列铝合金窗 3.门框或扇外围尺寸:单扇平开门1050*2200mm 4.窗框或扇外围尺寸:双扇平开窗950*1300mm 5.玻璃品种、厚度:透明LOW-E中空玻璃(6+12A+12) 6.其他:综合考虑门锁、小五金配件等 |  | m2 | 3.55
52 | 010802001008 | 单扇铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM1022 1000*2200 2.门框、扇材质:100系列铝合金平开门 单扇 铝合金门框型材壁厚不得小于2.0mm,铝合金窗框型材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:透明LOW-E中空玻璃(6+12A+12) 4.其他:综合考虑门锁、门吸、小五金配件等 |  | m2 | 2.2
53 | 010802001009 | 单扇铝合金平开门 | 门代号及洞口尺寸:M0822 800*2200 1、门框、扇材质:100系列铝合金平开门 单扇 铝合金门框型材壁厚不得小于2.0mm,铝合金窗框型材壁厚不得小于1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | m2 | 1.76
54 | 010802001010 | 不锈钢格栅门 | 1.门代号及洞口尺寸:TM1825 1800*2500 2.门框、扇材质:不锈钢格栅 3.其他:综合考虑门锁、门吸、小五金配件等 |  | m2 | 22.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010807001012 | 双扇铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2008 2000*800 2.门框、扇材质:70系列铝合金固定窗 铝合金窗框型材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 8
56 | 010807001013 | 双扇铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC1013 1000*1300 2.门框、扇材质:70系列铝合金平开窗 铝合金窗框型材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 1.3
57 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.窗类型及窗洞尺寸:铝合金百叶窗LBY3308、LBY1235、LBY1508 2.框、扇材质:1.5厚铝合金型材 3.其他:综合考虑小五金配件 |  | m2 | 11.94
门窗工程合计
屋面工程
58 | 010902002005 | 不上人屋面（R2a） | R2a Ⅰ级防水（不上人屋面）： 1.面层:40厚C20细石砼表面压光 2.最薄处20厚DS M15/WS M15地面砂浆找坡 3.刷基层处理剂一遍 |  | m2 | 496.55
屋面工程合计
防水工程
59 | 010902002006 | 不上人屋面（R2a）（卷材防水层） | 1.1.5mm+1.5mm强力交叉膜自粘防水卷材 |  | m2 | 632.17
60 | 010902002007 | 不上人屋面（R2a）（涂膜防水层） | 1.2.0mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 |  | m2 | 632.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011102003021 | 块料楼地面（G6A）（涂膜防水层） | 部位：卫生间 1.上层：2.0厚聚合物水泥防水浆料（防水涂层沿墙柱交接处上翻≥300高,门口部位向外四周延伸≥500） 2.下层：1.5mm环保型单组分聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 3.84
62 | 011102003022 | 块料楼地面（G4A）（涂膜防水） | 部位：垃圾站 1.上层 2.0mm聚合物水泥防水浆料 2.下层 1.5mm环保型单组分聚氨酯防水涂膜 3.防水涂层沿墙柱交接处上翻≥300高,门口部位向外四周延伸≥500,垃圾站沿上面上翻1800高 |  | m2 | 293.71
63 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（G2A）（涂膜防水层） | 部位：电房 1.1.5厚弹性聚合物水泥防水涂膜（Ⅱ型），凝固前面撒粘细砂 |  | m2 | 142.57
64 | 011204003006 | 块料墙面（N4）（涂膜防水层） | 部位：卫生间、垃圾站 1.3.0mm抗裂纤维防水砂浆(Ⅱ型) |  | m2 | 70.45
65 | 011406001010 | 外墙涂料（W1A、W1B）（涂膜防水层） | 1.界面处理+15厚找平型防水秒浆，分两次就灰抹平 2.5.0mm聚合物水泥防水砂浆抹平 |  | m2 | 544.61
66 | 011406001011 | 内墙涂料（N3）（涂膜防水层） | 部位：电房、管理室 1.1.2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） |  | m2 | 90.47
67 | 011406003010 | 天棚喷刷涂料（D3A）（涂膜防水） | 部位：垃圾站 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） |  | m2 | 341.62
防水工程合计
保温、隔热工程
68 | 011001001002 | 不上人屋面（R2a）（保温层） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | m2 | 531.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011001003007 | 保温隔热墙面（W3 ）（保温层） | 1.10厚玻化微珠保温砂浆分层(每层厚度≤20mm）压实，面层收平 |  | m2 | 352.44
保温、隔热工程合计
楼地面装饰工程
70 | 011102003023 | 块料楼地面（G6A） | 部位：卫生间 1.8~10厚300*300防滑砖铺平拍实，聚合物水泥浆擦缝 2.20-25厚 DS M20/WS M20地面砂浆结合层（满浆湿铺） 3.刷基层处理剂一遍 4.40厚C20细石砼（内配A4@150双向钢筋网）间隔≤6.0M留缝 5.填充层：300厚LC7.5轻骨料砼（干密度800-1000kg/m3） 6.疏排水层：20高凹凸型排水板 7.找坡层：DWS M15/WWS M15防水砂浆找坡层兼找平层，找坡2%至排水口，最薄处≥20厚 |  | m2 | 2.16
71 | 011102003024 | 块料楼地面（G4A） | 部位：垃圾站 1.8~10厚300*300防滑砖铺平拍实，聚合物水泥浆擦缝 2.20-25厚 DS M20/WS M20地面砂浆结合层（满浆湿铺） 3.刷基层处理剂一遍 4.找坡层最薄处20厚C20细石砼（坡高≥30时采用） 5.聚合物水泥浆一道 6.素土夯实 |  | m2 | 266.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011102003025 | 水泥砂浆楼地面（G2A） | 部位：电房 1.20厚 DS M20/WS M20地面砂浆抹面压光（应湿铺） 2.25厚 DS M20/WS M20地面水泥砂浆找平 3.40厚C20细石砼（内配A4@150双向钢筋网）间隔≤6.0M留缝 4.700厚LC7.5轻骨料砼（干密度800~1000kg/m³） |  | m2 | 142.59
73 | 011102003026 | 块料楼地面（G5C） | 部位：走道 1.10厚600*600耐磨砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20-25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层（满浆湿铺） 3.25厚 DS M20/WS M20地面水泥砂浆找平 4.40厚C20细石砼（内配A4@150双向钢筋网）间隔≤6.0M留缝 5.700厚LC7.5轻骨料砼（干密度800~1000kg/m³） |  | m2 | 21.6
74 | 011102003027 | 块料楼地面（G5B） | 部位：管理室 1.10厚600*600抛光砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20-25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层（满浆湿铺） 3.25厚 DS M20/WS M20地面水泥砂浆找平 4.40厚C20细石砼（内配A4@150双向钢筋网）间隔≤6.0M留缝 5.700厚LC7.5轻骨料砼（干密度800~1000kg/m³） |  | m2 | 19.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 011105003008 | 块料踢脚线（T3A) | 部位：走道、管理室 1.墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.15厚DP M10/WP M10抹灰砂浆，分两次抹灰（适用于加气砼墙） 3.5-6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8-10厚抛光砖 5.水泥浆擦缝 6.踢脚高150mm |  | m2 | 4.06
76 | 010507001005 | 坡道 | 1.面层厚度:8~10厚地砖面横向每150~200做12宽，高出砖面3，水泥金刚砂防滑条地砖，缝宽5~8或用广场砖1：1水泥砂浆填缝 2.20厚1：4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3.素水泥浆结合层一道（内惨建筑胶） 4.混凝土种类:100厚C15混凝土 5.垫层材料种类、厚度:300厚3：7灰土 6.素土夯实 7.其他:具体详图集11ZJ901-14/20 |  | m2 | 52.59
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
77 | 011001003008 | 保温隔热墙面（W3） | 1.界面层：墙面清理干净，满涂配套界面砂浆 2.6厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱纤维网格布（单位面积质量≥160g/㎡），塑料锚栓固定 3.抗裂柔性耐水腻子一遍分道施工，细砂纸磨平（可纳入内墙装饰层实施） |  | m2 | 352.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 011204003007 | 块料墙面（N4） | 部位：卫生间、垃圾站 1.15厚 DP M20/WP M20抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm）抹面压光 2. 专用面砖粘合剂（需与饰面砖配套） 3.4-5厚300*600釉面砖 4.白水泥浆扫缝 |  | m2 | 323.98
79 | 011205002002 | 块料柱面（N4） | 独立柱装饰面 1.15厚 DP M20/WP M20抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm）抹面压光 2. 专用面砖粘合剂（需与饰面砖配套） 3.4-5厚300*600釉面砖 4.白水泥浆扫缝 |  | m2 | 21.26
80 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 部位:雨蓬 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆（加5%防水粉） 2.其他:具体详图集11ZJ901-2/22 |  | m2 | 26.4
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
81 | 011406001012 | 外墙涂料（W1B） | 1.丙烯酸真石漆外墙涂料（底涂、中涂两遍、面涂） |  | m2 | 580.25
82 | 011406001013 | 外墙涂料（W1A） | 部位：外墙空调机位 1.苯丙涂料一底二道面 |  | m2 | 12.44
83 | 011406003011 | 天棚喷刷涂料（D3A） | 部位：垃圾站 1.钢筋砼板底面清理干净 2.基层配套界面处理剂 3.满刮腻子一遍分道施工,砂纸磨平，水性内墙涂料一底二道面 |  | m2 | 341.62
84 | 011406003012 | 天棚喷刷涂料（D2A） | 部位：电房、走道、管理室 1.钢筋砼板底面清理干净 2.3厚柔韧型腻子，分道刮平 3.水性涂料一底二道面 |  | m2 | 344.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 011407001009 | 内墙涂料（N2B） | 部位：电房、走道、管理室 1.内墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.10厚DP M5/WP M5抹灰砂浆分两次抹压后扫毛或划出纹道 3.5厚DP M10/WP M10抹灰砂浆抹平 4.满刮腻子一遍分道施工（分2道计），细砂纸磨平，面层无机内墙涂料（耐洗刷次数≥5000次） |  | m2 | 427.89
86 | 011407001010 | 内墙涂料（N3） | 部位：电房、管理室 1.内墙表面清理干净（加气砼墙需刷专用界面剂一遍） 2.12厚DP M15/WP M15抹灰分两次抹压 3.3厚底基防裂腻子分道找平 4.2厚面层耐水腻子刮平 5.无机内墙涂料面（耐洗刷次数≥5000次） |  | m2 | 90.47
油漆、涂料、裱糊工程合计
天棚工程
87 | 011302001004 | 吊顶天棚（D4) | 部位：卫生间 1.配套金属骨架 2.铝合金方（矩）形板300*300 |  | m2 | 2.16
天棚工程合计
其他装饰工程
88 | 011208002001 | 铝合金方通 | 1.2厚铝合金方通50*50*3350mm高81根 2.间距50mm |  | m | 271.35
89 | 010606008004 | 钢梯 | 1.钢爬梯 2.具体详见图集15J401-D3-WT1b-54 |  | t | 0.05
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
90 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 |  | m2 | 488.8
91 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.20m以内 |  | m2 | 510.89
92 | 粤011701011008 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.55m |  | m2 | 255.45
93 | 粤050401008003 | 施工围栏 | 1.装配式临时活动式围蔽 2.立柱材质、规格:100*100*3方钢立柱@3100，柱高2600mm 3.横梁材质、规格:60*60*3自制槽钢横梁 4.斜撑材质、规格:50*50*3方钢斜撑、100*50*3扁钢管底座 5.面板材质、规格:2mm厚预制成品钢板 6.200*200*1000预制C25混凝土挡脚，150*220mm10厚钢板（土建一体预埋） 7.其他:包含成品警示灯、成品户外灯具100*100*100、水雾喷头@1500、300*300*300预制砼配重块、0.3-1mm厚不锈钢标牌、100*100*20反光道钉等配件等配件 9.做法详见《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》A5做法 |  | m | 111
| 2 | 措施其他项目
94 | 011702001006 | 基础垫层模板 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 103.76
95 | 011702001007 | 设备基础模板 | 1.设备基础 |  | m2 | 12.16
96 | 011702002010 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m外,支模高度4.55m  |  | m2 | 30.28
97 | 011702002011 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板周长1.8m内,支模高度4.55m  |  | m2 | 176.99
98 | 011702005004 | 基础梁模板 | 1.构件类型:基础梁模板 |  | m2 | 294.79
99 | 011702006013 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以内，支撑高度4.55m |  | m2 | 73.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011702006014 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板梁宽25cm以外，支撑高度4.55m |  | m2 | 317.09
101 | 011702014007 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:4.55m |  | m2 | 442.5
102 | 011702011003 | 直形墙模板 | 1.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 29.62
103 | 011702003007 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板周长1.8m内,支模高度3.6m内  |  | m2 | 83.17
104 | 011702008005 | 圈梁、过梁模板 | 1.圈梁、过梁模板 |  | m2 | 87.37
105 | 011702028002 | 压顶模板 | 1.压顶模板 |  | m2 | 41.07
106 | 011702021004 | 栏板、反檐模板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 129.68
107 | 011702022003 | 天沟、檐沟模板 | 1.构件类型:挑檐模板 |  | m2 | 87.17
108 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨蓬模板 |  | m2 | 29.62
109 | 011702025004 | 其他现浇构件 | 1.反坎模板 |  | m2 | 77.07
110 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型:排水沟 |  | m2 | 40.77
111 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 489.69
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00039 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000039 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 64023.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
1.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
1.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
3 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
4 | 预算包干费
5 | 工程优质费
6 | 概算幅度差
7 | 现场签证费用
8 | 索赔费用
9 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 64023.36
合 计 |  |  |  | 64023.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 圆钢HPB300 φ10以内 | t | 0.8982
2 | 热轧圆盘条 φ12~25 | t | 0.1999
3 | Ⅲ级螺纹钢 HRB400 φ25以内 | t | 21.6562
4 | Ⅲ级螺纹钢 HRB400 φ10以内 | t | 16.1382
5 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 0.555
6 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 66.218
7 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 114.8373
8 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 4.1548
9 | 钢丝绳 φ14.1~15 | kg | 0.164
10 | 圆钢 φ10以内 | t | 0.7721
11 | 圆钢 φ10以内 | kg | 9.66
12 | 吊装夹具 | 套 | 0.001
13 | 铝拉铆钉 综合 | 十个 | 310.8
14 | 自攻螺钉 M4×15 | 十套 | 2.704
15 | 不锈钢螺钉 M5×12 | 十套 | 23.4525
16 | 木螺钉 M5×50 | 十套 | 46.9063
17 | 螺母 综合 | 十个 | 0.6566
18 | 六角螺栓 综合 | 十套 | 186.48
19 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.1785
20 | 高强螺栓 | kg | 0.0231
21 | 对拉螺栓 | kg | 38.9938
22 | 对拉螺栓 | kg | 19.3687
23 | 膨胀螺栓 综合 | 十套 | 7.437
24 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 0.9776
25 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 0.3283
26 | 闭门器 | 副 | 13.13
27 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 231.345
28 | 低合金钢耐热焊条 综合 | kg | 0.3691
29 | 钢丝网 综合 | m2 | 30.976
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
30 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 99.5783
31 | 铁件 综合 | kg | 9.4823
32 | 镀锌铁码 | 支 | 223.875
33 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 | 209.07
34 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 3.7834
35 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0062
36 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.1284
37 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 24.8104
38 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0628
39 | 细砂 | m3 | 0.9224
40 | 中砂 | m3 | 7.3555
41 | 碎石 10 | m3 | 0.2533
42 | 生石灰 | t | 21.7717
43 | 粘土 | m3 | 19.1042
44 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 3.0228
45 | 蒸压灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 4.7962
46 | 蒸压灰砂砖 240×175×115 | 千块 | 0.7185
47 | 蒸压灰砂砖 240×175×115 | 千块 | 0.7162
48 | 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 | 千块 | 0.435
49 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 4.059
50 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 0.2142
51 | 松杂板枋材 | m3 | 11.2243
52 | 松木板 20厚 | m3 | 0.0007
53 | 垫木 | m3 | 0.0179
54 | 松杂直边板 | m3 | 0.6595
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
55 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 156.3987
56 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 93.6198
57 | 抛光砖踢脚线 8-10厚 | m2 | 4.1412
58 | 釉面砖 300*600 | m2 | 357.8549
59 | 防滑砖 300×300 | m2 | 273.388
60 | 防滑砖 300×300 | m2 | 2.214
61 | 瓷质抛光砖 600×600 | m2 | 20.1925
62 | 耐磨砖 600×600 | m2 | 22.14
63 | 铝合金方板（含配套龙骨） 300×300 | m2 | 2.2032
64 | 铝合金方板 1厚 | m2 | 1.8252
65 | 铝扣板 银白 | m2 | 0.64
66 | 耐碱网格布 | m2 | 412.3548
67 | 铝合金方通 50*50 | m | 276.777
68 | 醇酸清漆 | kg | 161.3675
69 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.212
70 | 水性内墙涂料 底漆 | kg | 74.9123
71 | 水性内墙涂料 面漆 | kg | 166.5632
72 | 丙烯酸真石漆 | kg | 2390.63
73 | 丙烯酸真石面漆 | kg | 179.2973
74 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 371.6422
75 | 腻子粉 抗裂柔性耐水 | kg | 290.763
76 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 714.1854
77 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 265.7197
78 | 腻子粉 柔韧型 | kg | 223.7674
79 | 无机水性涂料 | kg | 74.0218
80 | 苯丙涂料底漆 | kg | 1.3933
81 | 苯丙涂料面漆 | kg | 2.7741
82 | 防锈漆 | kg | 0.8126
83 | 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 | kg | 742.6848
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
84 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 3223.598
85 | 聚合物水泥防水涂料 JS-Ⅲ | kg | 1235.4414
86 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 49.7032
87 | 三元乙丙橡胶卷材 1.5mm | m2 | 1574.4826
88 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg | 18.1038
89 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.0212
90 | 聚合物乳液 | kg | 305.7985
91 | 高分子卷材基层处理剂 | kg | 442.519
92 | 聚苯乙烯泡沫板 δ50 | m2 | 541.671
93 | 高压橡胶管 综合 | m | 3.1727
94 | 管箍 | 个 | 2.0963
95 | 管箍 | 个 | 0.0187
96 | 铸铁护树板 18mm | m2 | 5.019
97 | 白棉纱 | kg | 9.3701
98 | 水 | m3 | 217.7165
99 | 脚手架钢管 | kg | 1687.799
100 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 1.1751
101 | 脚手架钢管底座 | 个 | 12.6732
102 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 39.7985
103 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 1.6348
104 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 8.1743
105 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 44.735
106 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 11.915
107 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 81.874
108 | 钢支撑 | kg | 907.5802
109 | 钢支撑 | kg | 245.5215
110 | 广场砖 8~10厚 | m2 | 46.5947
111 | 炉(矿)渣 综合 | m3 | 191.7149
112 | 丁苯聚合物水泥防水浆料 | kg | 1309.22
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
113 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 2907.63
114 | 膨胀玻化微珠保温浆料 | m3 | 4.0672
115 | 铝合金固定窗70系列 6厚钢化玻璃 | m2 | 8
116 | 全铝合金百页窗 1.5厚铝合金型材 | m2 | 11.94
117 | 铝合金双扇平开窗70系列 透明LOW-E中空玻璃(6+12A+12) | m2 | 1.235
118 | 铝合金双扇平开窗70系列 6厚钢化玻璃 | m2 | 1.3
119 | 钢质防火门 单扇(甲级) | m2 | 4.84
120 | 钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 2.42
121 | 钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 18
122 | 钢质防火卷帘复合片 | m2 | 23.1
123 | 卷闸电动装置D-400 | 套 | 2
124 | 不锈钢格栅门 | m2 | 22.5
125 | 铝合金全玻单扇平开门100系列 6厚钢化玻璃 | m2 | 1.76
126 | 铝合金全玻单扇平开门100系列 透明LOW-E中空玻璃(6+12A+12) | m2 | 4.51
127 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 2.4404
128 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 20石 | m3 | 9.0661
129 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 161.7476
130 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 20石 | m3 | 20.5566
131 | 普通预拌混凝土（非泵送） 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 7.437
132 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 121.7759
133 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3.1567
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
134 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 117.6145
135 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 12.7967
136 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 8.8809
137 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.4531
138 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 1.2942
139 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.1618
140 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.4225
141 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 4.8352
142 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 2.5068
143 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 1.8293
144 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 6.7341
145 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 10.0739
146 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 15.2384
147 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 1.4758
148 | 抗裂纤维防水砂浆 | m3 | 0.0282
149 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10 | m3 | 10.8922
150 | 干混抹灰砂浆 M10 | t | 1.5935
151 | 预制成品钢板 2.0 | m2 | 264.18
152 | 疏水板 20高 | m2 | 2.268
153 | 成套灯具 | 套 | 18.4704
154 | 路边线轮廓标 | 块 | 18.4704
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
155 | 钢楼梯 爬式 | t | 0.05
156 | 镀锌钢架 | kg | 491.2971
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21