## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 雨水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水系统
1 | 031001006041 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插粘接 |  | m | 10.31
2 | 031001006042 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4.连接形式:粘接 |  | m | 35.06
3 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.名称:Ⅲ级钢筋混凝土管 2.规格:D1200 3.垫层:砂垫层 4.具体做法:详标准图集04S516-12 |  | m | 180.79
4 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.名称:φ1000钢筋混凝土雨水检查井 2.井盖:钢纤维复合材料井盖 3.井内设置钢爬梯、防坠落措施 4.具体做法:标准图集02S515-13 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 8
5 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 4036.58
6 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 3649.83
7 | 010103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:中、粗砂 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 11.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 386.75
雨水系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
9 | 031302007037 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
10 | 031301017039 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00050 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010039 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011039 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF039 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008039 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002039 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF039 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009039 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF039 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000050 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20649.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 20649.66
合 计 |  |  |  | 20649.66 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 塑料薄膜 | m2 | 32.4036
2 | 水砂纸 | 张 | 5.1889
3 | 水砂纸 | 张 | 1.4331
4 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 15.872
5 | 铁件 综合 | kg | 8.656
6 | 中砂 | m3 | 225.1828
7 | 碎石 30~50 | m3 | 0.872
8 | 板枋材 综合 | m3 | 0.032
9 | 润滑脂 | kg | 0.6311
10 | 润滑脂 | kg | 0.1443
11 | 水 | m3 | 2.7038
12 | 水 | m3 | 0.3083
13 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 0.84
14 | 其他材料费 | 元 | 1431.6185
15 | 普通预拌混凝土 C15 | m3 | 1.424
16 | 普通预拌混凝土 C20 | m3 | 1.44
17 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.1776
18 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 7.2224
19 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 2.1239
20 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 3.936
21 | HDPE双壁波纹管 DN300 | m | 10.4131
22 | HDPE双壁波纹管 DN400 | m | 35.4106
23 | Ⅲ级钢筋混凝土管 DN1200 | m | 182.5979
24 | 钢纤维复合材料井盖 φ700 | 套 | 8
25 | 调节井筒（高度≤0.4m） Φ700 | 块 | 8.08
26 | 底部井筒 高1800mm | 块 | 8.08
27 | 防水橡胶圈 Φ1000 | 个 | 32.96
28 | 钢爬梯 | 套 | 8
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：其他工程-室外泄洪管工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 防坠网主材费 | 个 | 8
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21