## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3x240mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 450
2 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-0.6/1kV-4x240mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 280
3 | 030408001060 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-0.6/1kV-4x185mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 230
4 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-0.6/1kV-4x150mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 460
5 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:3×240mm2，8.7/15kV 3.材质、类型:冷缩式铜芯电缆头 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 4
6 | 030408006021 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:4x240mm2，0.6/1kV 3.材质、类型:冷缩式铜芯电缆头 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
7 | 030408006022 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:4x185mm2，0.6/1kV 3.材质、类型:冷缩式铜芯电缆头 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030408006023 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:4x150mm2，0.6/1kV 3.材质、类型:冷缩式铜芯电缆头 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 4
9 | 040803006001 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:4x240mm2，0.6/1kV 3.电压(KV):1kV |  | 个 | 1
10 | 040803006002 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:4x185mm2，0.6/1kV 3.电压(KV):1kV |  | 个 | 1
11 | 040803006003 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:4x150mm2，0.6/1kV 3.电压(KV):1kV |  | 个 | 2
12 | 040803006004 | 电缆中间头 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:3×240mm2，8.7/15kV 3.电压(KV):10kV |  | 个 | 2
13 | 030411001091 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 1680
14 | 010507003005 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:电缆沟 2.规格:400x600mm 3.含电缆沟盖板 4.做法详参考08D800-7第37页 5.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 269.95
15 | 010507003006 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:原有电缆沟拆除 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 160
16 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称:原有电力电缆拆除 2.规格:4x240mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 200
17 | 030408001063 | 电力电缆 | 1.名称:原有电力电缆拆除 2.规格:3*70mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.名称:室外强电小型直通型电缆井 2.规格:2mx1.2mx1.9m 3.详见图集做法《07SD101-8》第19、20、22、23页 |  | 座 | 4
19 | 040504002008 | 混凝土井 | 1.名称:室外强电小型三通型电缆井 2.规格:2mx1.7mx1.9m 3.详见图集做法《07SD101-8》第43~44页 |  | 座 | 11
20 | 030402018001 | 800kVA箱变租用，临时用电 | 1.名称:800kVA箱变 2.租用，临时用电 3.结算按实际租赁天数计算费用 |  | 天 | 270
21 | 030414015005 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV |  | 次 | 2
22 | 030414015006 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV |  | 次 | 2
23 | 030408001064 | 标志桩 | 1.名称：标志桩 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 个 | 19
24 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 2.厚度:综合考虑 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 540
25 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 108
26 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 332.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 227.41
28 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 105.39
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
29 | 031302007035 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
30 | 031301017037 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00047 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010037 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011037 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF037 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008037 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002037 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF037 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009037 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF037 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000047 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 75580.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 75580.88
合 计 |  |  |  | 75580.88 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 圆钢HPB300 φ10以内 | t | 0.0196
2 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 1.5875
3 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 10.4445
4 | 铜带 综合 | m | 30
5 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5
6 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 27.58
7 | 塑料薄膜 | m2 | 331.6398
8 | 三色塑料带 综合 | kg | 2.671
9 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 2
10 | 聚四氟乙烯带 | kg | 4.52
11 | 白布 | kg | 29.78
12 | 麻绳 | kg | 0.0982
13 | 铁钉 | kg | 1.9641
14 | 铁钉 | kg | 0.1766
15 | 六角螺栓 综合 | kg | 26.6629
16 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.92
17 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 6.72
18 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 26.644
19 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.5782
20 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 10.8587
21 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 14.7298
22 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 42.1842
23 | 焊锡丝 综合 | kg | 3.39
24 | 焊锡膏 | kg | 0.678
25 | 冲击钻头 φ10~20 | 个 | 8.4897
26 | 钢锯片 φ300 | 片 | 3.888
27 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 1.631
28 | 合金钎头 φ150 | 个 | 0.1274
29 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O | kg | 22.8
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
42.5
30 | 中砂 | m3 | 0.038
31 | 碎石 20~40 | m3 | 0.0627
32 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 8.8274
33 | 松杂板枋材 | m3 | 0.2
34 | 松杂板枋材 | m3 | 0.018
35 | 垫木 | m3 | 0.0197
36 | 醇酸磁漆 | kg | 27.4176
37 | 厚漆 | kg | 59.5392
38 | 沥青绝缘漆 | kg | 60.44
39 | 汽油 综合 | kg | 35.102
40 | 溶剂油 | kg | 24.7296
41 | 机油 综合 | kg | 3.7893
42 | 电力复合脂 | kg | 1.434
43 | 四氯化碳 | kg | 1
44 | 硬脂酸 | kg | 1.351
45 | 氧气 | m3 | 26.2419
46 | 乙炔气 | kg | 8.7473
47 | 镀锌钢管接头 150×4.5 | 个 | 138.432
48 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.625
49 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 2.1
50 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 340.1664
51 | 铜压接管 185mm2 | 个 | 9.135
52 | 铜压接管 240mm2 | 个 | 9.135
53 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 1.6756
54 | 镀锌地线夹 150 | 套 | 276.864
55 | 水 | m3 | 121.0679
56 | 水 | m3 | 0.019
57 | 钢模板 | kg | 39.7101
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
58 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 2.7832
59 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 0.7242
60 | 其他材料费 | 元 | 1062.2803
61 | 800kVA箱变租用，临时用电 | 天 | 270
62 | 材料费调整 | 元 | -0.0648
63 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 18.8282
64 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 26.2392
65 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 68.5182
66 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 4.2922
67 | 干混砌筑砂浆 M20 | t | 4.6161
68 | 型钢 | kg | 659.8169
69 | 电缆保护管SC150 | m | 1730.4
70 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*240mm2 | m | 454.5
71 | 电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240mm2 | m | 282.8
72 | 电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4*185mm2 | m | 232.3
73 | 电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV-4*150mm2 | m | 464.6
74 | 电缆中间头3*240mm2，8.7/15kV | 套 | 2.04
75 | 电缆中间头头4*150mm2，0.6/1kV | 套 | 2.04
76 | 电缆中间头4*185mm2，0.6/1kV | 套 | 1.02
77 | 电缆中间头4*240mm2，0.6/1kV | 套 | 1.02
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：其他工程-电缆迁移工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
78 | 电力电缆头3*240mm2，8.7/15kV | 套 | 4.04
79 | 电力电缆头4*240mm2，0.6/1kV | 套 | 2.02
80 | 电力电缆头4*185mm2，0.6/1kV | 套 | 2.02
81 | 电力电缆头4*150mm2，0.6/1kV | 套 | 4.04
82 | 标志桩 | 个 | 19.19
83 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 4.2922
84 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.4713
85 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 3.0774
86 | 预拌混凝土 | m3 | 103.9231
87 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 9.6372
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21