## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
A.1 土石方工程
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 84.50
2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 30.71
3 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 23.94
4 | 010103001011 | 内地台（回填300mm沙） | 1.回填砂 | m3 | 25.35
5 | 010103001012 | 回填土 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 29.11
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | m3 | 25.54
【土石方工程】分部小计
桩基工程
7 | 010201002001 | 双向钢塑土工格栅60-60 | 1.软基处理工程 铺装土工隔栅 | m2 | 84.50
8 | 010103001010 | 30cm厚 中粗砂垫层 | 1.软基处理工程 填中砂 | m3 | 25.35
9 | 010301002002 | 水泥搅拌桩 | 1.深层搅拌水泥桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 | m | 450.00
10 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以内 打(压)试验桩 人工*2,机械*2 2.管桩电焊接桩 φ400 3.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m | 43.50
11 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以内 有计算送桩的打(压)预制混凝土桩项目 材料[04290020] 含量为101 2.管桩电焊接桩 φ400 3.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m | 58.00
12 | 010301002005 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以内 送桩 人工*1.2,机械*1.2,材料[04290030] 含量为0 | m | 14.00
13 | 010301004001 | 桩头钢筋截断 | 1.截桩头 桩头钢筋截断 | 根 | 7.00
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010301004002 | 机械切割预制桩头 | 1.截桩头 机械切割预制桩头 | 根 | 7.00
15 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 | t | 0.140
16 | 010515001021 | 桩头插筋 | 1.桩头插筋 | t | 0.164
17 | 010515001022 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.002
18 | 010515001023 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.042
【桩基工程】分部小计
A.4 砌筑工程
19 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 4.45
20 | 010401012001 | 零星砌砖 水厕(蹲位) | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | 个 | 1
21 | 010402001004 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 200厚 | 1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 17.56
22 | 010402001006 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 200厚 | 1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 11.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.09
23 | 010402001005 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 100厚 | 1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 11.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 2.57
【砌筑工程】分部小计
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程
24 | 010501001001 | 垫层 C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.28
25 | 010501003001 | 独立基础 C35 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 7.06
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010502001001 | 矩形柱 C35 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 8.74
27 | 010502002001 | 构造柱 C20 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.73
28 | 010503001001 | 基础梁 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3.61
29 | 010503004001 | 圈梁 C20 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.76
30 | 010505001001 | 有粱板 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 13.26
31 | 010507001001 | 散水 C15 | 1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m2 | 31.95
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010507001002 | 坡道 | 1.水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 2.00
33 | 010507002001 | 室内地坪 C25 | 1.地坪 厚度8cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m2 | 48.88
34 | 010507005002 | 压顶 C20 | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.17
35 | 010507005003 | 挑檐 C30 | 1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 7.90
36 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.028
37 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 1.799
38 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.002
39 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.113
40 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12 | t | 0.271
41 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ14 | t | 0.216
42 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16 | t | 0.445
43 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18 | t | 1.011
44 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ20 | t | 0.837
45 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ22 | t | 0.333
46 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25 | t | 0.019
47 | 010516003001 | 电渣压力焊接 φ32以内 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 | 个 | 48.00
48 | 010516003002 | 电渣压力焊接 φ18以内 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 | 个 | 28.00
49 | 010516003003 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 13.00
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010516003004 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 3.00
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
A.8 门窗工程
51 | 010802001003 | 成品塑钢门 | 1.成品塑钢门安装 平开 2.成品塑钢门 平开 | m2 | 1.47
52 | 010802001002 | 成品304不锈钢门 | 1.不锈钢门-安装 2.不锈钢门-制作 | m2 | 1.89
53 | 010802001004 | 普通铝合金玻璃门 | 1.普通铝合金玻璃门-安装 2.普通铝合金玻璃门-制作 | m2 | 4.32
54 | 010807001002 | 普通平开铝合金窗（磨砂玻璃） | 1.普通平开铝合金窗（磨砂玻璃）安装 2.普通平开铝合金窗（磨砂玻璃）制作 | m2 | 0.54
55 | 010807001003 | 普通推拉铝合金窗（6mm白玻） | 1.普通推拉铝合金窗（6mm白玻）安装 2.普通推拉铝合金窗（6mm白玻）制作 | m2 | 12.75
56 | 010807003001 | 普通铝合金百叶窗 | 1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 2.全铝合金百页窗 | m2 | 12.38
【门窗工程】分部小计
A.11 楼地面装饰工程
57 | 011102003001 | 卫生间楼地面（300*600米白色防滑砖） | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3.陶粒垫层 干铺 4.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m2 | 3.06
58 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 3.06
59 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 | m2 | 5.7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 011102003002 | 值班通信室、休息室楼地面（600*600米白色抛光砖) | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 44.93
61 | 011105003001 | 块料踢脚线（米黄色抛光耐磨砖） | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 3.31
【楼地面装饰工程】分部小计
A.12 墙、柱面装饰工程
62 | 011201001001 | 抹灰（值班通信室、休息室内墙面） | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 142.67
63 | 011406003001 | 满刮成品腻子二遍（值班通信室、休息室内墙面） | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 | m2 | 142.67
64 | 011201001002 | 20厚聚合物水泥砂浆找平（卫生间内墙面） | 1.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm | m2 | 30.84
65 | 010903002001 | 1mm聚合物水泥基复合防水涂料（卫生间内墙面） | 1.聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1 | m2 | 30.84
66 | 011204003001 | 300*600白色瓷片墙面（卫生间内墙面） | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 30.84
67 | 011201001004 | 墙面刷素水泥浆（外墙面） | 1.普通水泥浆 墙面 两遍 | m2 | 148.96
68 | 011201001005 | 10厚1：2.5水泥砂浆（外墙面） | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 148.96
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（外墙面） | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | m2 | 148.96
70 | 010903002002 | 1厚聚合物水泥防水涂料（外墙面） | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1 | m2 | 148.96
71 | 011204003004 | 纸皮砖（外墙面） | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 换为【水泥砂浆】 | m2 | 148.96
【墙、柱面装饰工程】分部小计
A.13 天棚工程
72 | 011406001002 | 抹灰面刮腻子两遍 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | m2 | 47.99
73 | 011406001003 | 刷乳胶漆底油一遍面油两遍 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 47.99
【天棚工程】分部小计
B.6 屋面工程
74 | 011101006001 | 不上人隔热平屋面 | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.现浇构件圆钢 φ4 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2 | 81.74
75 | 010902001001 | 屋面卷材防水平屋面（不上人屋面） | 1.屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 | m2 | 81.74
76 | 011001001001 | 保温隔热屋面平屋面（不上人屋面） | 1.屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):20 换为【水泥珍珠岩浆(配合比) 1:8】 2.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温80mm 3.屋面保温 无纺布 | m2 | 81.74
【屋面工程】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-值班通信室建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2 | 措施其他项目
1.1 | 011702001002 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 3.92
1.2 | 011702001001 | 桩承台模板 | 1.桩承台模板 | m2 |  | 21.88
1.3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 |  | 35.74
1.4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.8内 | m2 |  | 29.07
1.5 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.8外 | m2 |  | 35.76
1.6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 14.39
1.7 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 |  | 116.63
1.8 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.挑檐模板 | m2 |  | 93.04
1.9 | 011702020001 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 | m |  | 8.5
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目