## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-室外电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
室外电缆
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 702.79
2 | 040103001001 | 回填土 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 689.25
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | m3 | 13.54
4 | 030404017001 | 配电箱YF1、YF2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 2
5 | 030404017002 | 配电箱YF3、YF4 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 2
6 | 030411001001 | SC32 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | m | 682.28
7 | 030411001002 | PC32 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | m | 448.37
8 | 030411001003 | PC40 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | m | 163.93
9 | 030411001004 | PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 695.27
10 | 030408003001 | PC150 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | m | 2063.71
11 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-5*4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 448.37
12 | 030411001005 | SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 686.27
13 | 030411001006 | SC150 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 732
14 | 030408001002 | 暂按-电力电缆vv-4*150+1*70mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 746.4
15 | 030411004001 | 配线-ZR-YCW-2.5m2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 2058.81
16 | 030412001001 | 壁灯 | 1.其他普通灯具安装 一般壁灯 | 套 | 95
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-室外电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 040504001001 | 手孔井 | 1.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | 座 | 12
18 | 030408006001 | 电力电缆头 ZR-YJV-5*4mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2
19 | 030408006002 | 成套型电缆终端头150mm2 | 1.10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2
【室外电缆】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-室外电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2 | 措施其他项目
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目