## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-训练塔安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
防雷工程
1 | 030409004001 | 均压环 | 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 123.43
2 | 030409005002 | 明装接闪带 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 161.09
3 | 030409005003 | 暗装接闪带 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 58.50
4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.断接卡子制作、安装 | m | 338.40
5 | 030409006001 | 避雷针 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 7.00
6 | 030409008001 | MEB总等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 | 台 | 1.00
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 2.00
8 | 030409001002 | 接地电阻测试点 | 1.接地测试板制作、安装 | 处 | 4.00
9 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
【防雷工程】分部小计
电气工程
10 | 030404017001 | 总配电箱-ALZ | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1.00
11 | 030404017008 | 应急照明配电箱-ALG1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1.00
12 | 030404034001 | 单控三极开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 4.00
13 | 030404034003 | 单控四极开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 4.00
14 | 030404034002 | 单极声光控开关 | 1.照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 28.00
15 | 030412005001 | T8双管荧光灯(带罩探照型) 2*36W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 套 | 52.00
16 | 030412001001 | 高效节能吸顶灯自带感应(cosφ≥0.9) 32W | 1.圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 | 套 | 28.00
17 | 030412004001 | 标志灯具-安全出口标志灯(A型、中型灯具2W） | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 13.00
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-训练塔安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030412002001 | 消防应急照明灯（A型灯具2*3W） | 1.密闭灯具安装 应急灯 | 套 | 29.00
19 | 030412004003 | 应急标志灯具-楼层显示器（A型2W） | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 14.00
20 | 030411004001 | 配线 ZR-BVR-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 1801.67
21 | 030411004004 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 519.58
22 | 030411001003 | 配管 SC25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 4.06
23 | 030411001005 | 预留配管 JDG20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 256.49
24 | 030411002002 | 塑料线槽PR40*20 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | m | 567.30
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1.00
【电气工程】分部小计
给排水工程
排水工程
26 | 031001006004 | PVC-U塑料雨水管DN75 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 4.50
27 | 031001006005 | PVC-U塑料雨水管DN100 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 235.71
28 | 031004014001 | 地漏DN80 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 9.00
【排水工程】分部小计
消防给水工程
29 | 030901002001 | 消火栓钢管DN100 | 2.消火栓钢管安装 无缝钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 100 4.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m | 85.15
30 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | 1.消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m | 5.82
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-训练塔安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | kg | 67.86
32 | 030901010001 | 室内消火栓 DN65（19mm直流水枪1支,消防卷盘长25m1套,消防软管卷盘:包括DN25软管米及20米灭火喉） | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 7.00
33 | 030901013001 | 灭火器箱（含2只磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4） | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 2.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 个 | 14.00
34 | 030901010002 | 试验用消火栓 | 1.试验用消火栓 公称直径(65mm以内) | 套 | 1.00
35 | 030601002002 | 压力表 | 1.压力计 单管 | 台 | 1.00
36 | 031003001004 | 自动排气阀DN25 | 1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1.00
37 | 031003001005 | 法兰闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 7.00
38 | 031002003002 | 穿楼板套管 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 个 | 10.00
39 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 8.00
【消防给水工程】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳江港水陆消防站建设项目-训练塔安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2 | 措施其他项目
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目