中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

第五部分

其他

| 业主： | 中山大学附属第一医院 |
| --- | --- |
| 顾问： | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 日期： | 2022年11月 |

中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

目录

第五部分

- 一般要求 ............................................................ 1

- 免费维修保养 ........................................................ 3 3  招标图纸目录 .........................................................4

- 一般要求

  - 投标单位需填写本部份之所有资料，以作技术评审方面用途。若投标单位在没有任何原因之情况下，没有提交本部份之资料，将被视作废标。

  - 在本部份提出之设备品牌及型号是本项目可接受之品牌，（投标单位在回标文件中所有设备材料均需明确提供 1 个拟采用品牌。投标单位应特别注意，所有 OEM 的产品均不被接受）。

  - 所有设备及材料等必须是满足本技术规范及有关之国家或地区标准，并满足本项目所规定之技术、参数等要求。

  - 投标单位负责向设备产品厂商申请针对此项目的厂家授权、产品产地承诺等资料作投标资料，所提交之文件必须获厂商盖章确认。

  - 用于本项目的投标设备，投标单位需全部提供相应的产品彩页原件或其他印刷版技术资料作为投标附件，技术资料图片文字应清晰可辨且有投标单位盖章，所采用的投标设备于其上明显标识。所有附件独立包装成一册，若投标单位中标，则该附件将用于供货阶段的比照复核。

  - 当收到投标单位提交之回标文件，并在定标前，工程师会对提交之设备、材料等作初步评核，若有少量不符合要求之设备材料而其余大部分提交之资料都能满足要求，则业主/建筑师/工程师可能发出澄清文件，让投标单位再提交合乎要求之设备，但标价不能变更，否则可被视为废标。

  - 在中标通知书发出后，承包单位应按本技术规格说明书第一部份之要求提交送审设备及材料。承包单位需注意，在议标阶段提交并被初步评核为可接受之品牌设备仍须提交详细之送审文件，包括型号、计算、满足规范及其他相关要求、符合本项目之系统要求等。若最终于该品牌中未能选出符合本项目要求之设备，承包单位需从认可品牌中选择并重新提交送审，且不能对造价、工期等做出变动。

- 免费维修保养

- 2.1所有提供的货物均需保证质量及正常使用。所有设备均享受验收合格起60个月的免费上门保修服务（对于易耗产品的保修以各产品生产厂家的保修条款为准）。在保修期内按技术规范安装使用后（非用户误操作）出现的质量问题，用户均可享受免费更换或维修。

- 2.2在缺陷保修期内，本承包单位须免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。在收到紧急事故召唤时，承包单位须按正常工作时间及非工作时间分别于一小时及二小时内到场进行抢修工作。

- 2.3对于一般故障或用户认为可以电话解决的问题，承包单位需提供 7*24 小时技术热线支持；如电话支持未能解决故障问题，则承包单位在收到现场维修要求后，四小时内到场服务。

- 2.4为达到本合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目。

- 2.4.1为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件、润滑油、清洁剂、过滤器及劳务等。

- 2.4.2提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、安排更换次数、检查及维修日期等纪录。

- 2.4.3在工程竣工后各智能化系统交付业主使用的最初 2 个月内，承包单位应负责提供每周一次的维修检查，检查内容同每月之维修检查内容一致并使智能化系统达至正常完满的运作。交付使用 2 个月后，在质保期间，承包单位提供每月一次的定期现场巡检，并协助处理问题。

- 2.4.4承包单位应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护，并在缺陷保修期满前，按需要将有关装置翻新上漆，使设备装置整旧如新才作正式完成本合同责任。

- 2.4.5承包单位维修保养期间对系统和设备的维护，应由业主人员陪同，并由业主人员签字认可。

- 2.4.6若有设备或材料经常性的故障，业主有权要求承包单位给予整套故障的设备或无偿更换。

- 招标图纸目录

注：图纸目录详智能化系统招标图纸。