## 品牌表
中山大学附属第一医院医学综合楼项目智能化工程参考品牌表
编号 | 主系统 | 子系统 | 主要产品 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3
1.1 | 信息设施系统 | 综合布线系统 | 综合布线产品 | 耐克森 | 美国西蒙 | 康普
|  |  | 强电线缆 | 广州电缆 | 广东电缆 | 番禺电缆
|  |  | 弱电线缆（不包网络双绞线、光纤线缆） | 宇洪 | 华亿 | 天诚
|  |  | 镀锌线槽 | 珠江 | 一通 | 同亿
|  |  | 镀锌线管 | 珠江 | 一通 | 同亿
1.2 |  | 多媒体会议系统 | 网络设备 | 华三 | 华为 | 中兴
|  |  | 会议管控系统 | ITC | 快捷 | 台电
|  |  | 视频矩阵 | VITY（法国） | 快思聪（美国） | AMX（美国）
|  |  | 发言采集系统 | 森海塞尔 | 舒尔 | 博世
|  |  | 调音台 | 雅马哈 | 百威 | 百灵达
|  |  | 音频处理设备 | Klotz（德国） | 百威 | 思美Symetrix
|  |  | 音频扩声系统 | JBL | 博士(BOSE) | Klotz（德国）
|  |  | 无纸化会议 | ITC | 台电 | 快捷
|  |  | LED显示屏 | MAXHUB | 利亚德Leyard | 雷曼Ledman
2.1 | 专业业务系统 | 信息发布与查询系统 | 全套系统 | 神州视翰 | 来邦 | 群创
2.2 |  | 候诊呼叫系统 | 全套系统 | 神州视翰 | 来邦 | 群创
2.3 |  | 候诊呼叫独立显示屏 | 独立显示屏 | 夏普 | 三星 | 索尼
2.4 |  | 院区标准化时钟系统 | 全套系统 | 烟台北极星 | 烟台持久 | 烟台致远
3.1 | 公共安全防范工程 | 数字视频安防监控系统 | 全套系统 | 宇视 | 罗捷 | 华为
3.2 |  | 出入口控制系统 | 全套系统 | 达实 | 英特韦特 | HID
3.3 |  | 入侵报警系统 | 全套系统 | 博世 | Honeywell | 泰科
4 | 机房工程 |  | 精密空调 （列间空调） | 维谛 CRV系列 | 施耐德 ACRD系列 | 华为 FusionCol系列
|  |  | 精密空调 （房间空调） | 维谛 PEX系列 | 施耐德 DX系列 | 华为 NetCol系列
|  |  | 分体空调 | 大金 | 三菱电机 | 松下
|  |  | 除湿机 | 湿王 | 思探得 | 国瑞兴华
|  |  | 主机房UPS（1000KVA） | 维谛 EXL系列 | 施耐德 Galaxy VX系列 | 华为 FusionPower系列
|  |  | 汇聚机房UPS(200KVA) | 维谛 EXM系列 | 施耐德 Galaxy VM系列 | 华为 UPS5000系列
|  |  | UPS电池 | 维谛 L系列 | 施耐德 SFR系列 | 荷贝克 OPZV系列
|  |  | 光缆 | 耐克森 | 康普 | 美国西蒙
|  |  | 强电线缆 | 广州电缆 | 广东电缆 | 番禺电缆
|  |  | 冷通道模块化机房 | 维谛 SA系列 | 施耐德 英飞系列 | 华为 FusionModule系列
|  |  | 环境监控 | 计通 | 长宽科技 | 思迈特
|  |  | 新排风机 | 沐风 | 远大 | 闻思
|  |  | 框架断路器 | 施耐德 MT系列 | ABB Emax2系列 | 西门子 3WL系列
|  |  | 塑壳断路器 | 施耐德 NSX系列 | ABB XTmax/Tmax系列 | 西门子 3VL系列
|  |  | 微型断路器 | 施耐德 C65系列 | ABB S200系列 | 西门子 5SY系列
|  |  | 配电监控 | ABB | 施耐德 | 西门子
|  |  | 智能仪表 | 施耐德 PM820系列 | ABB EM plus系列 | 维谛技术 CPM3310系列
|  |  | 浪涌保护器SPD | 施耐德 | ABB | OBO
|  |  | 配电柜品牌 | 维谛 | 施耐德 | 华为
|  |  | 防雷接地 | OBO | 菲尼克斯 | DHEN
|  |  | 地板 | 沈飞 | 美露 | 向利
|  |  | 彩钢板 | 格满林 | 北京双大 | 尼士特
|  |  | 防火玻璃 | 南玻 | 信义 | 多利多
|  |  | 防火电控玻璃 | 明事达 | 钜仕泰 | 卡乐
|  |  | 桥架 | 卡博菲（法国） | CPI（美国） | OBO（德国）
5.1 | 通用设备 |  | 打印机 | HP | CANON | EPSON
5.2 |  |  | 工作站 | DELL | Lenovo thinkcentre | HP