## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 123 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 16432659.25 |  |  | 673419.05
1.1 | 龙眼村 | 8897092.76
1.2 | 曹尾村 | 284154.01
1.3 | 水妙村 | 162995.58
1.4 | 河南村 | 449560.63
1.5 | 老鹤村 | 300374.55
1.6 | 豆坡村 | 965666.25
1.7 | 充电桩、停车场 | 1470406 |  |  | 673419.05
1.8 | S374省道（豆坡村委会至后潭村路口）土路肩改造工程 | 2969076.36
1.9 | S290省道拓宽工程 | 933333.11
2 | 措施合计 | 1709636.3
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 787067.37
2.2 | 其他措施费 | 922568.93
3 | 其他项目 | 286206.32 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 673419.05
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 286206.32
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 18428501.87
5 | 增值税销项税额 | 1658565.17 |  |  | －
6 | 总造价 | 20087067.04
7 | 人工费 | 4171870.5
预算价合计=1+2+3+5 |  | 20,087,067.04 |  |  | 673419.05
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
龙眼村
省道290拓宽
机动车道拓宽
1 | 040101002126 | 挖沟槽土方 | 1.开挖边沟 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 2340 | 6.79 |  | 15888.6
2 | 040103002234 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 2340 | 20.78 |  | 48625.2
3 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺草皮 原土铺草皮 2.草皮保养 人工灌溉 6个月 |  | m2 | 5616 | 39.98 |  | 224527.68
4 | 040101002135 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土37cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 2857.14 | 6.79 |  | 19399.98
5 | 040103002247 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 2857.14 | 20.78 |  | 59371.37
6 | 040202001011 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 20242 | 2.39 |  | 48378.38
7 | 040203007109 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:22cm 3.养生:水 |  | m2 | 20242 | 149.95 |  | 3035287.9
8 | 040203007110 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折3.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 15444 | 101.32 |  | 1564786.08
9 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:15cm 2.水泥含量:5％ 3.水泥等级:普通硅酸盐水泥P.O 42.5 4.搅拌方式:集中厂拌 5.运距:5km |  | m2 | 4798 | 58.3 |  | 279723.4
10 | 040103001022 | 夯实路肩 | 1.夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 2496 | 18.97 |  | 47349.12
11 | 040101002128 | 挖沟槽土方 | 1.换填挖土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 3088.8 | 6.79 |  | 20972.95
12 | 040103002237 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 3088.8 | 20.78 |  | 64185.26
13 | 040202011019 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:30cm |  | m2 | 15444 | 58.34 |  | 901002.96
本页小计 | [8 empty] | 6329498.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040901008010 | 植筋（拉力杆） | 1.道路旧砼板强力植筋胶 侧面植筋 2.水泥混凝土路面钢筋 HRB400 φ14 L=80cm 3.30cm内先涂防锈漆后抹油脂，外包聚氯乙烯薄膜 |  | 根 | 16167 | 57 |  | 921519
15 | 040901001057 | 现浇构件钢筋（拉力杆） | 1.道路传力杆套筒 2.水泥混凝土路面钢筋 HRB400 φ14 L=80cm 3.涂10cm沥青 |  | t | 1.452 | 5774.95 |  | 8385.23
16 | 040402018103 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 5055 | 8.54 |  | 43169.7
|  | 机动车道拓宽合计 | [6 empty] | 7302572.81
新建人行道
17 | 040101002129 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土24cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 1752 | 6.79 |  | 11896.08
18 | 040103002238 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 1752 | 20.78 |  | 36406.56
19 | 040204001022 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 7291.52 | 2.1 |  | 15312.19
20 | 040204002071 | 人行道块料铺设 | 1.材质:透水砖 2.尺寸:24*12*6cm 3.垫层:3cm DM M10水泥砂浆 4.基层：15cm C20混凝土 |  | m2 | 6760 | 160.58 |  | 1085520.8
21 | 040204002077 | 人行道块料铺设 | 1.材质:透水盲道砖 2.尺寸:24*12*6cm 3.垫层:3cm DM M10水泥砂浆 4.基层：15cm C20混凝土 |  | m2 | 540 | 172.9 |  | 93366
22 | 040204007033 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:花岗岩120*20*10 2.树池尺寸:1.2*1.2 3.砂浆:2cm DM M10水泥砂浆 4.后座：C20混凝土 |  | 个 | 145 | 275.22 |  | 39906.9
|  | 新建人行道合计 | [6 empty] | 1282408.53
路缘石
本页小计 | [8 empty] | 2255482.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040204004063 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩C型路缘石 50*15*30cm 2.砂浆：2cm DM M10水泥砂浆 3.垫层：C20现浇混凝土 4.后座：C20现浇混凝土 |  | m | 900 | 144.94 |  | 130446
24 | 040204004064 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩B型路缘石 50*25*10cm 2.砂浆：2cm DM M10水泥砂浆 3.垫层：12cm C20现浇混凝土 4.后座：C20现浇混凝土 |  | m | 900 | 89.93 |  | 80937
|  | 路缘石合计 | [6 empty] | 211383
交通
25 | 040205006037 | 标线 | 1.类型：白色标线 2.油漆品种:热熔反光型 4.厚度:2-2.2mm |  | m2 | 2902 | 34.71 |  | 100728.42
|  | 交通合计 | [6 empty] | 100728.42
|  | 省道290拓宽合计 | [6 empty] | 8897092.76
|  | 龙眼村合计 | [6 empty] | 8897092.76
曹尾村
道路白改黑
机动车道
26 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚2cm) 2.废料外运5km |  | m2 | 1105 | 10 |  | 11050
27 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:玻璃纤维格栅 2.搭接方式:满铺自粘式 |  | m2 | 1105 | 17.11 |  | 18906.55
28 | 040203003002 | 粘层 | 1.材料品种:双重反应型防水粘结层 2.涂料用量:0.45kg/m2 |  | m2 | 1105 | 19.45 |  | 21492.25
本页小计 | [8 empty] | 363560.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式AC-13C SBS改性沥青混凝土 （添加0.4%抗车辙剂） 2.厚度:5cm |  | m2 | 1105 | 77.6 |  | 85748
30 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式AC-13C SBS改性沥青混凝土调平层 2.厚度:2cm |  | m2 | 1105 | 31.04 |  | 34299.2
31 | 040204004060 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩平石 50*25*3cm 2.砂浆：4cm DM M10水泥砂浆 |  | m | 518 | 67.34 |  | 34882.12
|  | 机动车道合计 | [6 empty] | 206378.12
路缘石
32 | 040204004059 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩C型路缘石 50*15*30cm 2.砂浆：2cm DM M10水泥砂浆 3.垫层：C20现浇混凝土 4.后座：C20现浇混凝土 |  | m | 518 | 144.94 |  | 75078.92
|  | 路缘石合计 | [6 empty] | 75078.92
交通
33 | 040205006026 | 标线 | 1.类型：白色标线 2.油漆品种:热熔反光型 4.厚度:2-2.2mm |  | m2 | 77.7 | 34.71 |  | 2696.97
|  | 交通合计 | [6 empty] | 2696.97
|  | 道路白改黑合计 | [6 empty] | 284154.01
|  | 曹尾村合计 | [6 empty] | 284154.01
水妙村
34 | 040204002076 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:3cm大理石板 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm DM M10水泥砂浆 |  | m2 | 862 | 189.09 |  | 162995.58
|  | 水妙村合计 | [6 empty] | 162995.58
本页小计 | [8 empty] | 395700.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
河南村
道路硬底化
道路1
35 | 040203007092 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 199 | 107.31 |  | 21354.69
36 | 040202006023 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 199 | 29.35 |  | 5840.65
37 | 040101002084 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 59.7 | 6.79 |  | 405.36
38 | 040103002191 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 59.7 | 20.78 |  | 1240.57
39 | 040202001013 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 199 | 2.39 |  | 475.61
40 | 040402018105 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 41 | 8.54 |  | 350.14
|  | 道路1合计 | [6 empty] | 29667.02
道路2
41 | 040203007099 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 637 | 107.31 |  | 68356.47
42 | 040202006024 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 637 | 29.35 |  | 18695.95
43 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内  2.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 637 | 28.58 |  | 18205.46
44 | 040103002233 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:水泥路面 2.运距:5km |  | m3 | 191.1 | 35.5 |  | 6784.05
45 | 040202001014 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 637 | 2.39 |  | 1522.43
本页小计 | [8 empty] | 143231.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040402018106 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 140 | 8.54 |  | 1195.6
|  | 道路2合计 | [6 empty] | 114759.96
道路3
47 | 040203007100 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 504 | 107.31 |  | 54084.24
48 | 040202006025 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 504 | 29.35 |  | 14792.4
49 | 040101002086 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 151.2 | 6.79 |  | 1026.65
50 | 040103002193 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 151.2 | 20.78 |  | 3141.94
51 | 040202001015 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 504 | 2.39 |  | 1204.56
52 | 040402018107 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 109 | 8.54 |  | 930.86
|  | 道路3合计 | [6 empty] | 75180.65
道路4
53 | 040203007101 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 93 | 107.31 |  | 9979.83
54 | 040202006026 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 93 | 29.35 |  | 2729.55
55 | 040101002088 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 27.9 | 6.79 |  | 189.44
56 | 040103002195 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 27.9 | 20.78 |  | 579.76
57 | 040202001016 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 93 | 2.39 |  | 222.27
58 | 040402018108 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 24 | 8.54 |  | 204.96
|  | 道路4合计 | [6 empty] | 13905.81
道路5
本页小计 | [8 empty] | 90282.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 040203007102 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 423 | 107.31 |  | 45392.13
60 | 040202006027 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 423 | 29.35 |  | 12415.05
61 | 040101002089 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 126.9 | 6.79 |  | 861.65
62 | 040103002196 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 126.9 | 20.78 |  | 2636.98
63 | 040202001017 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 423 | 2.39 |  | 1010.97
64 | 040402018109 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 92 | 8.54 |  | 785.68
|  | 道路5合计 | [6 empty] | 63102.46
道路6
65 | 040203007103 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 280 | 107.31 |  | 30046.8
66 | 040202006028 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 280 | 29.35 |  | 8218
67 | 040101002090 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 84 | 6.79 |  | 570.36
68 | 040103002197 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 84 | 20.78 |  | 1745.52
69 | 040202001018 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 280 | 2.39 |  | 669.2
70 | 040402018110 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 72 | 8.54 |  | 614.88
|  | 道路6合计 | [6 empty] | 41864.76
道路7
71 | 040203007104 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 75 | 107.31 |  | 8048.25
本页小计 | [8 empty] | 113015.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 040202006039 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 75 | 29.35 |  | 2201.25
73 | 040101002106 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 22.5 | 6.79 |  | 152.78
74 | 040103002213 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 22.5 | 20.78 |  | 467.55
75 | 040202001019 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 75 | 2.39 |  | 179.25
76 | 040402018111 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 40 | 8.54 |  | 341.6
|  | 道路7合计 | [6 empty] | 11390.68
道路8
77 | 040203007105 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 300 | 107.31 |  | 32193
78 | 040202006040 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 300 | 29.35 |  | 8805
79 | 040101002107 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 90 | 6.79 |  | 611.1
80 | 040103002214 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 90 | 20.78 |  | 1870.2
81 | 040202001020 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 300 | 2.39 |  | 717
82 | 040402018112 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 66 | 8.54 |  | 563.64
|  | 道路8合计 | [6 empty] | 44759.94
道路9
83 | 040203007106 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 97 | 107.31 |  | 10409.07
84 | 040202006041 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 97 | 29.35 |  | 2846.95
85 | 040101002108 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 29.1 | 6.79 |  | 197.59
本页小计 | [8 empty] | 61555.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 040103002215 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 29.1 | 20.78 |  | 604.7
87 | 040202001021 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 97 | 2.39 |  | 231.83
88 | 040402018113 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 19 | 8.54 |  | 162.26
|  | 道路9合计 | [6 empty] | 14452.4
道路10
89 | 040203007107 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 203 | 107.31 |  | 21783.93
90 | 040202006042 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 203 | 29.35 |  | 5958.05
91 | 040101002109 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 60.9 | 6.79 |  | 413.51
92 | 040103002216 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 60.9 | 20.78 |  | 1265.5
93 | 040202001022 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 203 | 2.39 |  | 485.17
94 | 040402018114 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 65 | 8.54 |  | 555.1
|  | 道路10合计 | [6 empty] | 30461.26
道路11
95 | 040203007108 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 67 | 107.31 |  | 7189.77
96 | 040202006043 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 67 | 29.35 |  | 1966.45
97 | 040101002110 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 20.1 | 6.79 |  | 136.48
98 | 040103002217 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 20.1 | 20.78 |  | 417.68
99 | 040202001023 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 67 | 2.39 |  | 160.13
100 | 040402018115 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 17 | 8.54 |  | 145.18
本页小计 | [8 empty] | 41475.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 道路11合计 | [6 empty] | 10015.69
|  | 道路硬底化合计 | [6 empty] | 449560.63
|  | 河南村合计 | [6 empty] | 449560.63
老鹤村
道路硬底化
道路1
101 | 040203007091 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:15cm 3.养生:水 |  | m2 | 2013 | 107.31 |  | 216015.03
102 | 040202006045 | 石粉 | 1.种类:石粉 2.厚度:15cm |  | m2 | 2013 | 29.35 |  | 59081.55
103 | 040202001012 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 2013 | 2.39 |  | 4811.07
104 | 040101002093 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土30cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 603.9 | 6.79 |  | 4100.48
105 | 040103002200 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 603.9 | 20.78 |  | 12549.04
106 | 040402018116 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 447 | 8.54 |  | 3817.38
|  | 道路1合计 | [6 empty] | 300374.55
|  | 道路硬底化合计 | [6 empty] | 300374.55
|  | 老鹤村合计 | [6 empty] | 300374.55
豆坡村
省道290拓宽
机动车道拓宽
107 | 040101002049 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土37cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 1380.84 | 6.79 |  | 9375.9
108 | 040103002154 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 1380.84 | 20.78 |  | 28693.86
本页小计 | [8 empty] | 338444.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 040202001009 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 3732 | 2.39 |  | 8919.48
110 | 040203007111 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折4.5MPa 2.厚度:22cm 3.养生:水 |  | m2 | 3732 | 149.95 |  | 559613.4
111 | 040202015005 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:15cm 2.水泥含量:5％ 3.水泥等级:普通硅酸盐水泥P.O 42.5 4.搅拌方式:集中厂拌 5.运距:5km |  | m2 | 3732 | 58.3 |  | 217575.6
112 | 040901008011 | 植筋（拉力杆） | 1.道路旧砼板强力植筋胶 侧面植筋 2.水泥混凝土路面钢筋 HRB400 φ14 L=80cm 3.30cm内先涂防锈漆后抹油脂，外包聚氯乙烯薄膜 |  | 根 | 2127 | 57 |  | 121239
113 | 040402018117 | 切缝、灌缝 | 1.缩缝 人工锯缝 聚氨酯嵌缝胶 |  | m | 766 | 8.54 |  | 6541.64
114 | 040103001023 | 夯实路肩 | 1.夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 256 | 18.97 |  | 4856.32
|  | 机动车道拓宽合计 | [6 empty] | 956815.2
交通
115 | 040205006036 | 标线 | 1.类型：白色标线 2.油漆品种:热熔反光型 4.厚度:2-2.2mm |  | m2 | 255 | 34.71 |  | 8851.05
|  | 交通合计 | [6 empty] | 8851.05
|  | 省道290拓宽合计 | [6 empty] | 965666.25
|  | 豆坡村合计 | [6 empty] | 965666.25
|  | 充电桩、停车场 | [7 empty] | 673419.05
|  | 龙眼市场 | [7 empty] | 673419.05
116 | 030402018013 | 组合型成套箱式变电站 | 1.组合型成套箱式变电站 |  | 台 | 1 | 194422.26 |  | 194422.26 | 183155.75
本页小计 | [8 empty] | 1122018.75 | 183155.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030402018012 | 单相充电桩 | 1.单相充电桩 |  | 台 | 9 | 54744.09 |  | 492696.81 | 490263.3
118 | 040205006024 | 标线 | 1.类型：白色标线 2.油漆品种:热熔反光型 4.厚度:2-2.2mm |  | m2 | 130 | 34.71 |  | 4512.3
119 | 040101002124 | 挖沟槽土方 | 1.开挖现状土25cm 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 960.25 | 6.79 |  | 6520.1
120 | 040103002231 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km |  | m3 | 960.25 | 20.78 |  | 19954
121 | 040204002069 | 广场砖铺设 | 1.块料品种、规格:3cm广场砖 2.砂浆:2cm DM M10水泥砂浆 3.垫层:20cm C20混凝土 |  | m2 | 3841 | 178.21 |  | 684504.61
122 | 040101002131 | 挖沟槽土方（电缆开挖） | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 | 79.38 | 40.22 |  | 3192.66
123 | 040103002240 | 余方弃置（电缆开挖） | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 58.75 | 20.78 |  | 1220.83
124 | 040103001018 | 回填方 | 1.填方材料品种:现状土 |  | m3 | 52.92 | 21.82 |  | 1154.71
125 | 040103001024 | 回填细砂 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 23.4927 | 229.85 |  | 5399.8
126 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC100管 3.规格:φ100mm |  | m | 126 | 29.41 |  | 3705.66
127 | 040504001002 | 工作井 | 1.名称:工作井:1000×1000×1200mm（净空） 3.垫层材质及厚度:C20商品混凝土 100mm 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖240×115×53mm 5.砌筑砂浆强度等级:DM干混砌筑砂浆M5 6.抹面砂浆强度等级:1：2.5 防水砂浆 7.盖板材质、规格:预制C25商品混凝土盖板 8.铸铁盖板 9.预制盖板钢筋:圆钢 Φ10以内、以外 |  | 座 | 1 | 2278.16 |  | 2278.16
本页小计 | [8 empty] | 1225139.64 | 490263.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*50*5 |  | 根 | 18 | 108.7 |  | 1956.6
129 | 030409002001 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 126 | 61.63 |  | 7765.38
130 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 |  | m | 126 | 305.06 |  | 38437.56
131 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯热缩式(截面mm2以下) 185 |  | 个 | 2 | 1342.28 |  | 2684.56
|  | 龙眼市场合计 | [6 empty] | 1470406 | 673419.05
|  | 充电桩、停车场合计 | [6 empty] | 1470406 | 673419.05
S374省道（豆坡村委会至后潭村路口）土路肩改造工程
132 | 040101001014 | 挖一般土方-路基 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 5659.17 | 4.3 |  | 24334.43
133 | 040203007112 | 路口处混凝土路面锯缝 | 1.缩缝 |  | m | 405 | 10.7 |  | 4333.5
134 | 041001001002 | 拆除混凝土路口路面 | 1.拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内 实际厚度(cm):18 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 3.挖掘机挖装松散石方 |  | m2 | 880 | 27.97 |  | 24613.6
135 | 040103001019 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 531.62 | 14.59 |  | 7756.34
136 | 040103002241 | 余方弃置（运5km) | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 5127.55 | 20.78 |  | 106550.49
137 | 040701001001 | 路床平整夯实 | 1.人工平整场地 2.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 |  | m2 | 17304.9 | 7.3 |  | 126325.77
本页小计 | [8 empty] | 344758.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 040203007113 | C30混凝土路面（厚22cm) | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):22 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 15590 | 136.46 |  | 2127411.4
139 | 040203007114 | 路面钢筋 | 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 |  | t | 9.24 | 5739.04 |  | 53028.73
140 | 040203007115 | 植筋φ16 | 1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 |  | 个 | 9744 | 24.69 |  | 240579.36
141 | 040205006038 | 白色边缘热熔线漆 | 1.热熔标线 普通型 |  | m2 | 1169.25 | 34.71 |  | 40584.67
142 | 050102012002 | 边坡铺种草皮 | 1.铺草皮 原土铺草皮 |  | m2 | 9791.75 | 21.81 |  | 213558.07
|  | S374省道（豆坡村委会至后潭村路口）土路肩改造工程合计 | [6 empty] | 2969076.36
S290省道拓宽工程
143 | 040101001016 | 路床挖土方（均厚0.3m） | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.人工5%，机械95% |  | m3 | 1317.6 | 5.17 |  | 6811.99
144 | 040103001021 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 164.7 | 14.59 |  | 2402.97
145 | 040103002243 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 1152.9 | 20.27 |  | 23369.28
146 | 040202003002 | 10%水泥石屑稳定层（15cm厚） | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 10% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):5 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm  |  | m2 | 3843 | 50.63 |  | 194571.09
147 | 040202001024 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 4392 | 2.39 |  | 10496.88
本页小计 | [8 empty] | 2912814.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 040203007118 | C35混凝土路面(厚25cm) | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):25 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 |  | m2 | 3843 | 152.83 |  | 587325.69
149 | 040203007119 | 道路伸缩缝 | 1.缩缝 |  | m | 768.6 | 10.7 |  | 8224.02
150 | 040203007120 | 道路水养生 | 1.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 3843 | 1.55 |  | 5956.65
151 | 010515009001 | 水泥混凝土路面钢筋 | 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 |  | t | 2.6 | 5739.04 |  | 14921.5
152 | 040203007121 | 植筋φ16 | 1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 |  | 个 | 2746 | 24.69 |  | 67798.74
153 | 040205006040 | 标线 | 1.热熔标线 普通型 |  | m2 | 330 | 34.71 |  | 11454.3
|  | S290省道拓宽工程合计 | [6 empty] | 933333.11
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 16432659.25 | 673419.05
措施项目
154 | 041102021001 | 小型构件模板 | 1.构件类型:路缘石、树池后座木模 |  | m2 | 1059.0096 | 29.3 |  | 31028.98
155 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:龙眼市场工作井垫层木模 |  | m2 | 0.672 | 42.76 |  | 28.73
156 | 041102036001 | 盖板模板 | 1.构件类型:龙眼市场工作井预制混凝土盖板 木模 |  | m3 | 1.7492 | 262.57 |  | 459.29
157 | 041109001004 | 施工围挡 | 1.类型:围挡 2.材料种类:蓝色镀锌铁皮板0.3mm，∠50×5角钢，白色油漆喷绘工程信息及提示 3.施工围挡高度:1.8m 4.一二期重复利用 |  | m | 9957 | 89.49 |  | 891051.93
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 922568.93
本页小计 | [8 empty] | 1618249.83
合 计 | [8 empty] | 17355228.18 | 673419.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 787067.37 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 787067.37
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 19 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 673419.05
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 286206.32
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 286206.32 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 预算包干费
预算包干费
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 123 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 取费基数 | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 预算包干费 |  | 4770105.3 | 6.00 | 286206.32

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 18428501.87 | 9 |  | 1658565.17
合 计 | [6 empty] | 1658565.17
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.624 | 4150 |  | 2589.6
2 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 2.054 | 4100 |  | 8421.4
3 | 铁件综合 | kg | 249.9987 | 4.84 |  | 1209.99
4 | 板枋材综合 | m3 | 2.4634 | 1515 |  | 3732.05
5 | 热塑标线底漆 | kg | 56.1 | 8.5 |  | 476.85
6 | 热熔标线涂料 | kg | 1608.09 | 3.65 |  | 5869.53
7 | 柴油 | t | 0.0615 | 7620 |  | 468.63
8 | 脱模剂 | kg | 54.9626 | 5.13 |  | 281.96
9 | 液化石油气 | m3 | 51.81 | 6.97 |  | 361.12
10 | 强力植筋胶 | L | 132.6043 | 85 |  | 11271.37
11 | 钢模板 | kg | 1102.9986 | 4.44 |  | 4897.31
12 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 109.56 | 2.45 |  | 268.42
13 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 981.5528 | 405 |  | 397528.88
14 | 柴油(机械用)0# | kg | 633.7971 | 7.62 |  | 4829.53
15 | 电(机械用) | kw·h | 752.7888 | 0.8 |  | 602.23
16 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 81.972 | 9.05 |  | 741.85
17 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 2.2176 | 4150 |  | 9203.04
18 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 7.2996 | 4100 |  | 29928.36
19 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 35.52 | 5.5 |  | 195.36
20 | 六角空心钢综合 | kg | 4.928 | 4.01 |  | 19.76
21 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.1568 | 6.01 |  | 37
22 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 3.168 | 4.74 |  | 15.02
23 | 钢锯片φ300 | 片 | 18.883 | 264.96 |  | 5003.24
24 | 铁件综合 | kg | 1013.35 | 4.84 |  | 4904.61
25 | 熟耕土(松方) | m3 | 181.1474 | 39.15 |  | 7091.92
26 | 板枋材综合 | m3 | 8.5745 | 1515 |  | 12990.37
27 | 热塑标线底漆 | kg | 198.7725 | 8.5 |  | 1689.57
28 | 热熔标线涂料 | kg | 5697.7553 | 3.65 |  | 20796.81
29 | 石油沥青60~100# | t | 2.4463 | 3800 |  | 9295.94
30 | 柴油 | t | 0.2818 | 7620 |  | 2147.32
31 | 脱模剂 | kg | 356.6992 | 5.13 |  | 1829.87
32 | 液化石油气 | m3 | 183.5723 | 6.97 |  | 1279.5
33 | 强力植筋胶 | L | 470.5378 | 85 |  | 39995.71
34 | 高压风管 | m | 0.352 | 21.88 |  | 7.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 草皮件装 30cm×30cm/件 | m2 | 10281.3375 | 6 |  | 61688.03
36 | 有机肥 | t | 146.8763 | 432 |  | 63450.56
37 | 钢模板 | kg | 3564.4976 | 4.44 |  | 15826.37
38 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 388.191 | 2.45 |  | 951.07
39 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3498.396 | 390 |  | 1364374.44
40 | 柴油(机械用)0# | kg | 5027.1712 | 7.62 |  | 38307.04
41 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 290.4404 | 9.05 |  | 2628.49
42 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.18 | 2.06 |  | 0.37
43 | 聚四氟乙烯带 | kg | 0.72 | 221.51 |  | 159.49
44 | 镀锌钢板综合 | kg | 10.188 | 5.11 |  | 52.06
45 | Φ12热镀锌圆钢 | m | 132.3 | 4.47 |  | 591.38
46 | 热镀锌角钢L50*50*5 | 根 | 18.9 | 39.22 |  | 741.26
47 | 塑料薄膜 | m2 | 5.8522 | 0.26 |  | 1.52
48 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 3.78 | 0.32 |  | 1.21
49 | PVC100管Φ100 | m | 132.3 | 14.62 |  | 1934.23
50 | 花岗岩树池条石1200*200*100 | 块 | 579.9998 | 55 |  | 31899.99
51 | 沥青清漆 | kg | 3.0277 | 5.71 |  | 17.29
52 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 4.1044 | 4150 |  | 17033.26
53 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 15.1369 | 4100 |  | 62061.29
54 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 246.0865 | 1.29 |  | 317.45
55 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.8928 | 6.01 |  | 53.45
56 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 27.0213 | 13.5 |  | 364.79
57 | 松节油 | kg | 8.4442 | 8.84 |  | 74.65
58 | 草皮 | m2 | 5896.8 | 6 |  | 35380.8
59 | 人工费 | 元 | 3055571.2832 | 1.01 |  | 3086127
60 | 人工费 | 元 | 878428.0037 | 1.01 |  | 887212.28
61 | 人工费 | 元 | 196552.3961 | 1.01 |  | 198517.92
62 | 人工费调整 | 元 | 0.0033 | 1
63 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.5008 | 4150 |  | 2078.32
64 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 57.6362 | 5.5 |  | 317
65 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.058 | 5.5 |  | 0.32
66 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.63 | 5.5 |  | 3.47
67 | 镀锌扁钢综合 | kg | 240.68 | 4.52 |  | 1087.87
68 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 2.3436 | 26.42 |  | 61.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 棉纱 | kg | 6.5 | 7.04 |  | 45.76
70 | 白布 | kg | 4.142 | 2.75 |  | 11.39
71 | 土工布 | m2 | 0.9973 | 6.69 |  | 6.67
72 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.82 | 5.04 |  | 4.13
73 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 | 19.39 |  | 11.83
74 | 圆钉综合 | kg | 0.5465 | 5.36 |  | 2.93
75 | 圆钉50~75 | kg | 229.9726 | 3.54 |  | 814.1
76 | 铁砂布0~2# | 张 | 4 | 0.94 |  | 3.76
77 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.8884 | 6.01 |  | 47.41
78 | 焊锡丝综合 | kg | 0.98 | 7.69 |  | 7.54
79 | 焊锡膏 | kg | 0.196 | 47.01 |  | 9.21
80 | 钢锯条 | 条 | 44.7 | 0.43 |  | 19.22
81 | 钢锯片φ300 | 片 | 30.5932 | 264.96 |  | 8105.97
82 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1512 | 4.57 |  | 0.69
83 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.1452 | 141.03 |  | 20.48
84 | 铣刨鼓边刀 | 把 | 18.2325 | 32.6 |  | 594.38
85 | 铁件综合 | kg | 2880.085 | 4.4 |  | 12672.37
86 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 128.5683 | 470 |  | 60427.1
87 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 146.1701 | 500 |  | 73085.05
88 | 石粉 | m3 | 491.8644 | 125 |  | 61483.05
89 | 碎石20~40 | m3 | 5204.4326 | 170 |  | 884753.54
90 | 碎石60 | m3 | 939.3041 | 170 |  | 159681.7
91 | 石屑 | m3 | 1213.2205 | 125 |  | 151652.56
92 | 余土外运 | m3 | 285.0434
93 | 熟耕土(松方) | m3 | 103.896 | 39.15 |  | 4067.53
94 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.2042 | 400 |  | 1281.68
95 | 板枋材综合 | m3 | 20.2472 | 1515 |  | 30674.51
96 | 松杂板枋材 | m3 | 7.6326 | 1515 |  | 11563.39
97 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 1315.3257 | 12.25 |  | 16112.74
98 | 酚醛调和漆 | kg | 0.8 | 13.5 |  | 10.8
99 | 热塑标线底漆 | kg | 571.999 | 8.5 |  | 4861.99
100 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.8 | 13.5 |  | 10.8
101 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.252 | 6.2 |  | 1.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 热熔标线涂料 | kg | 16396.1831 | 3.65 |  | 59846.07
103 | 双重反应型防水粘结剂 | kg | 517.14 | 40 |  | 20685.6
104 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 3.9632 | 12 |  | 47.56
105 | 柴油 | t | 0.6338 | 7620 |  | 4829.56
106 | 汽油综合 | kg | 5.58 | 9.05 |  | 50.5
107 | 变压器油 | kg | 1.5 | 9.81 |  | 14.72
108 | 电力复合脂 | kg | 0.514 | 14.45 |  | 7.43
109 | 硬脂酸 | kg | 0.1134 | 6.33 |  | 0.72
110 | 隔离剂 | kg | 105.901 | 7.05 |  | 746.6
111 | 脱模剂 | kg | 351.3078 | 5.13 |  | 1802.21
112 | 液化石油气 | m3 | 528.2579 | 6.97 |  | 3681.96
113 | 强力植筋胶 | L | 695.172 | 85 |  | 59089.62
114 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.2 |  | 13.18
115 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8 | 2.4 |  | 19.2
116 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.64 | 63.75 |  | 40.8
117 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.1487 | 370 |  | 55.02
118 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 |  | 6.44
119 | 杀虫剂 | kg | 10.1088 | 17.09 |  | 172.76
120 | 无机肥(复合肥) | kg | 343.6992 | 2.97 |  | 1020.79
121 | 有机肥 | t | 84.24 | 432 |  | 36391.68
122 | 水 | m3 | 10561.4447 | 4.02 |  | 42457.01
123 | 水 | m3 | 3210.2171 | 4.02 |  | 12905.07
124 | 钢模板 | kg | 7372.1636 | 4.44 |  | 32732.41
125 | 蓝色镀锌铁皮围挡（角钢支架）3*1.8m | 个 | 3318.9668 | 162 |  | 537672.62
126 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.247 | 45.5 |  | 11.24
127 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0643 | 116.35 |  | 7.48
128 | 广场砖3cm | m2 | 3917.82 | 26.5 |  | 103822.23
129 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 1117.0804 | 2.45 |  | 2736.85
130 | 钢垫板1~2 | kg | 25 | 4.37 |  | 109.25
131 | 其他材料费 | 元 | 60296.1042 | 1 |  | 60296.1
132 | 单相充电桩1、80KW双枪， 2、4G联网 3、5米枪线，独立防雷 | 台 | 9.1638 | 53500 |  | 490263.3
133 | 材料费调整 | 元 | 4.1646 | 1 |  | 4.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 7.8754 | 360 |  | 2835.14
135 | 商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度1 00±20mm)C20 | m3 | 2011.6548 | 370 |  | 744312.28
136 | 道路商品混凝土碎石粒径20/40石抗折4．5 | m3 | 6128.0886 | 460 |  | 2818920.76
137 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 0.4899 | 354 |  | 173.42
138 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 472.0282 | 373 |  | 176066.52
139 | B级混凝土透水砖Cc40 | m2 | 6895.2 | 36.92 |  | 254570.78
140 | 花岗岩白麻花成品 路侧石500*300*150 | m | 1439.27 | 86.23 |  | 124108.25
141 | 花岗岩白麻花成品 平石500*250*30 | m | 525.77 | 48 |  | 25236.96
142 | 花岗岩白麻花成品 路缘石500*250*100 | m | 913.5 | 52 |  | 47502
143 | 箱式变电站品种:箱式变电站 变压器容量(KVA):2000 型号:YB-12/04(ZBW) 说明:低压开关柜采用GGD型配置:国产框架断路器、塑壳断路器等 | 台 | 1 | 183155.75 |  | 183155.75
144 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 1305.09
145 | 改性沥青混凝土（添加0.4%抗车辙剂）细粒式 AC-13C | m3 | 56.355 | 1409 |  | 79404.2
146 | 机上人工 | 工日 | 1055.0936 | 232.3 |  | 245098.24
147 | 机上人工 | 工日 | 48.4808 | 232.3 |  | 11262.09
148 | 机上人工 | 工日 | 178.9978 | 232.3 |  | 41581.19
149 | 折旧费 | 元 | 143145.6757 | 1 |  | 143145.68
150 | 检修费 | 元 | 31862.8308 | 1 |  | 31862.83
151 | 维护费 | 元 | 102939.7748 | 1 |  | 102939.77
152 | 安拆费 | 元 | 7312.8513 | 1 |  | 7312.85
153 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1105.1504 | 9.05 |  | 10001.61
154 | 柴油(机械用)0# | kg | 2226.2134 | 7.62 |  | 16963.75
155 | 柴油(机械用)0# | kg | 637.6901 | 6.9 |  | 4400.06
156 | 柴油(机械用)0# | kg | 27474.4613 | 7.62 |  | 209355.4
157 | 电(机械用) | kw·h | 15705.1228 | 0.8 |  | 12564.1
158 | 电(机械用) | kw·h | 4394.5353 | 0.8 |  | 3515.63
159 | 机械费调整 | 元 | 3.6858 | 1 |  | 3.69
160 | 石粉 | m3 | 406.1232 | 125 |  | 50765.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
161 | 大理石板3cm | m2 | 879.24 | 159 |  | 139799.16
162 | 道路商品混凝土碎石粒径20/40石抗折3．5 | m3 | 2362.932 | 420 |  | 992431.44
163 | B级混凝土透水盲道砖 | m2 | 550.8 | 49 |  | 26989.2
164 | 电力电缆型号:YJV¦芯数:3+2¦标称截面(mm²):95/50¦额定电压(kV):0.6/1¦规格型号:YJV-3×95+2×50 | m | 127.26 | 275.86 |  | 35105.94
165 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 0.82 | 5.09 |  | 4.17
166 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 6.09 | 20.58 |  | 125.33
167 | 冷缩户外终端头品种:冷缩终端头¦芯数:五芯¦适用电缆截面积(mm²):150-240¦电压等级(kV):10 | 套 | 2.04 | 424.78 |  | 866.55
168 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 0.3854 | 380 |  | 146.45
169 | 圆形铸铁检查井盖座Ф900(重型) | 套 | 1 | 257 |  | 257
170 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P6 一类，强度等级：M10 | t | 0.3882 | 457 |  | 177.41
171 | 改性沥青混凝土细粒式 AC-13C | m3 | 22.542 | 1409 |  | 31761.68
172 | 中砂回填 | m3 | 30.3056 | 160 |  | 4848.9
| 合计 |  |  |  |  | 15996455.97