## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  | 标段： | 第 81 页 共 123 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 177171.75 |  |  | 23213.75
1.1 | C.4电气设备安装工程 | 128783.26 |  |  | 23036.76
1.2 | C.10给排水工程 | 24637.06
1.3 | 接地防雷工程 | 16252.25 |  |  | 176.99
1.4 | C.5弱电工程 | 7499.18
2 | 措施合计 | 17717.4
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 15906.67
2.2 | 其他措施费 | 1810.73
3 | 其他项目 | 4446.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 23213.75
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4446.93
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 199336.08
5 | 增值税销项税额 | 17940.25 |  |  | －
6 | 总造价 | 217276.33
7 | 人工费 | 45141.55
预算价合计=1+2+3+5 |  | 217,276.33 |  |  | 23213.75
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程 | [7 empty] | 23036.76
1 | 030404017001 | 总配电箱1ZAL1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1 | 2874.83 |  | 2874.83 | 2586.76
2 | 030404017002 | 摊位配电箱AL | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 44 | 738.07 |  | 32475.08 | 19800
3 | 030404017003 | 应急配电箱ALE | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1 | 938.07 |  | 938.07 | 650
4 | 030404019001 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 |  | 个 | 6 | 125.07 |  | 750.42
5 | 030404033002 | 吊扇 | 1.名称:吊扇 2.型号:1X85W |  | 台 | 18 | 203.42 |  | 3661.56
6 | 030404034002 | 三位单极大板暗装开关 | 1.名称:三位单极大板暗装开关 2.材质:250V10A |  | 个 | 6 | 27.94 |  | 167.64
7 | 030404035002 | 防水型二三极暗装插座 | 1.名称:防水型二三极暗装插座 2.材质:250V10A |  | 个 | 60 | 30.81 |  | 1848.6
8 | 030408001001 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 50 | 124.98 |  | 6249
9 | 030408001002 | 铜芯电缆WDZ-YJV-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 50 | 95.29 |  | 4764.5
10 | 030411001001 | 配管SC20 | 1.名称:配管SC20 |  | m | 35.23 | 10.48 |  | 369.21
11 | 030411001002 | 配管SC32 | 1.名称:配管SC32 |  | m | 1039.17 | 17.65 |  | 18341.35
12 | 030411001003 | 配管KJG20 | 1.名称:配管KJG20 |  | m | 129.99 | 10.48 |  | 1362.3
13 | 030411001004 | 配管SC50 | 1.名称:配管SC50 |  | m | 50 | 26.18 |  | 1309
14 | 030411001005 | 配管SC65 | 1.名称:配管SC65 |  | m | 50 | 26.59 |  | 1329.5
15 | 030411002001 | 电线槽盒200*100 | 1.名称:电线槽盒200*100 |  | m | 17.87 | 28.4 |  | 507.51
16 | 030411004001 | 配线BTTRZ-3X4 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 105.69 | 3.78 |  | 399.51
17 | 030411004002 | 配线WDZ-BYJ-3X10 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 |  | m | 1572.12 | 12.35 |  | 19415.68
18 | 030411004003 | 配线WDZ-BYJ-3X2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 1419.39 | 2.91 |  | 4130.42
本页小计 | [8 empty] | 100894.18 | 23036.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030411004004 | 配线WDZN-BYJ-B1-2x2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 259.98 | 2.91 |  | 756.54
20 | 030412001003 | LED光源防水吊灯 | 1.名称:LED光源防水吊灯 2.型号:1X12W |  | 套 | 98 | 141.1 |  | 13827.8
21 | 030412001004 | T5 LED光源面板灯 | 1.名称:T5 LED光源面板灯 2.型号:1X14W |  | 套 | 34 | 282.39 |  | 9601.26
22 | 030412004001 | 消防应急标志灯具 | 1.名称:消防应急标志灯具 |  | 套 | 11 | 172.48 |  | 1897.28
23 | 030412004002 | 消防应急标志灯(双面单向) | 1.名称:消防应急标志灯(双面单向) |  | 套 | 4 | 164.2 |  | 656.8
24 | 030412004003 | 消防应急标志灯(双面双向) | 1.名称:消防应急标志灯(双面双向) |  | 套 | 1 | 164.2 |  | 164.2
25 | 030412004004 | 消防应急标志灯具 安全出口 | 1.名称:消防应急标志灯具 安全出口 |  | 套 | 6 | 164.2 |  | 985.2
|  | 电气设备安装工程合计 | [6 empty] | 128783.26 | 23036.76
| C.10 | 给排水工程
26 | 031001006001 | PPR给水管DN65 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63 |  | m | 10.55 | 47.97 |  | 506.08
27 | 031001006002 | PPR给水管DN50 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 |  | m | 7.6 | 36.77 |  | 279.45
28 | 031001006003 | PPR给水管DN40 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40 |  | m | 21.05 | 28.76 |  | 605.4
29 | 031001006004 | PPR给水管DN32 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 |  | m | 82.23 | 24.21 |  | 1990.79
30 | 031001006005 | PPR给水管DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25 |  | m | 25.6 | 20.45 |  | 523.52
31 | 031001006006 | PPR给水管DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 |  | m | 102.37 | 18.2 |  | 1863.13
32 | 031001006007 | UPVC排水管DN200 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 |  | m | 14.05 | 113.47 |  | 1594.25
本页小计 | [8 empty] | 35251.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031001006009 | UPVC排水管DN150 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 |  | m | 26.15 | 78.48 |  | 2052.25
34 | 031001006008 | UPVC排水管DN100 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 68.25 | 54.01 |  | 3686.18
35 | 031003001001 | 截止阀DN20 | 1.截止阀DN20 |  | 个 | 46 | 52.73 |  | 2425.58
36 | 031003001002 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀DN65 |  | 个 | 1 | 296.07 |  | 296.07
37 | 031003013001 | 水表DN25 | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 | 46 | 113.42 |  | 5217.32
38 | 030804001001 | 200*200溢流口 | 1.200*200溢流口 |  | 个 | 8 | 134.03 |  | 1072.24
39 | 030804001002 | 87式雨水斗DN100 | 1.87式雨水斗DN100 |  | 个 | 8 | 68.87 |  | 550.96
40 | 030804001003 | 网框地漏DN100 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 16 | 73.37 |  | 1173.92
41 | 030901013001 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC4 | 1.手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC4 |  | 具 | 12 | 66.66 |  | 799.92
|  | 给排水工程合计 | [6 empty] | 24637.06
|  | 接地防雷工程 | [7 empty] | 176.99
42 | 030409001001 | 钢接地板 | 1.接地极(板)制作、安装 接地板 钢板 2.100*100*4钢板 |  | 块 | 4 | 537.63 |  | 2150.52
43 | 030409001002 | 接闪杆 | 1.成品接地极(板)安装 圆钢接地极 坚土 2.Φ12镀锌钢管，H=500 |  | 根 | 68 | 32.53 |  | 2212.04
44 | 030409001003 | 引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | m | 85.26 | 19 |  | 1619.94
45 | 030409002001 | 接地线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.地梁主筋焊接连通 |  | m | 220.76 | 22.33 |  | 4929.57
46 | 030409002002 | 接闪带 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 2.Φ12热镀锌圆钢 |  | m | 229 | 20.17 |  | 4618.93
47 | 030409008001 | 测试端子 | 1.接地测试端子制作、安装 |  | 根 | 4 | 121.85 |  | 487.4
48 | 030409008002 | LEB局部等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 |  | 台 | 1 | 233.85 |  | 233.85 | 176.99
本页小计 | [8 empty] | 33526.69 | 176.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 接地防雷工程合计 | [6 empty] | 16252.25 | 176.99
| C.5 | 弱电工程
49 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 2 | 62.93 |  | 125.86
50 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器) |  | 个 | 4 | 76.33 |  | 305.32
51 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.类型:监控摄像机 |  | 台 | 6 | 896.92 |  | 5381.52
52 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 |  | m | 145 | 3.58 |  | 519.1
53 | 030411001006 | 配管PC20 | 1.配管PC20 |  | m | 72 | 8.8 |  | 633.6
54 | 030411002002 | 弱电线槽100*100 | 1.名称:弱电线槽100*100 |  | m | 18.4 | 29.01 |  | 533.78
|  | 弱电工程合计 | [6 empty] | 7499.18
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 177171.75 | 23213.75
措施项目
55 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1810.73 |  | 1810.73
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1810.73
本页小计 | [8 empty] | 9309.91
合 计 | [8 empty] | 178982.48 | 23213.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 15906.67 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 15906.67
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 87 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 23213.75
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4446.93
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 4446.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 预算包干费
预算包干费
工程名称：1#安装工程 | [5 empty] | 第 88 页 共 123 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 取费基数 | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 预算包干费 |  | 44469.3 | 10.00 | 4446.93

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 89 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 199336.08 | 9 |  | 17940.25
合 计 | [6 empty] | 17940.25
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  |  | 第 90 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 22548.6201 | 1.01 |  | 22774.11
2 | 人工费 | 元 | 20353.1227 | 1.01 |  | 20556.65
3 | 人工费调整 | 元 | 1810.7315 | 1 |  | 1810.73
4 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 13.618 | 4.15 |  | 56.51
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 7.5546 | 5.5 |  | 41.55
6 | 镀锌扁钢综合 | kg | 18.394 | 4.52 |  | 83.14
7 | 钢板综合 | kg | 1.96 | 4.82 |  | 9.45
8 | 钢板8~15 | kg | 0.8204 | 4.82 |  | 3.95
9 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.02 | 26.42 |  | 26.95
10 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1951 | 25.7 |  | 5.01
11 | 橡胶板4~15 | kg | 2.454 | 11.09 |  | 27.21
12 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 182.12 | 0.13 |  | 23.68
13 | 棉纱 | kg | 10.6685 | 7.04 |  | 75.11
14 | 白布 | kg | 5 | 2.75 |  | 13.75
15 | 白布宽900 | m | 0.08 | 4.94 |  | 0.4
16 | 木螺钉M2.5×25 | 十套 | 2.496 | 0.11 |  | 0.27
17 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 35.568 | 0.18 |  | 6.4
18 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 1.248 | 0.28 |  | 0.35
19 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.8 | 0.68 |  | 0.54
20 | 六角螺栓综合 | kg | 0.1036 | 5.58 |  | 0.58
21 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 |  | 4.24
22 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 13.728 | 0.43 |  | 5.9
23 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 9.66 | 5.04 |  | 48.69
24 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.2076 | 14.12 |  | 31.17
25 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 5.508 | 3.15 |  | 17.35
26 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 18.768 | 5.82 |  | 109.23
27 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 18.18 | 0.6 |  | 10.91
28 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 16.0552 | 3.09 |  | 49.61
29 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 1.545 | 9.27 |  | 14.32
30 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 2.5526 | 1.58 |  | 4.03
31 | 风扇吊钩 | 个 | 18.36 | 1.8 |  | 33.05
32 | 铁砂布0~2# | 张 | 47.4076 | 0.94 |  | 44.56
33 | 低碳钢焊条综合 | kg | 20.8492 | 6.01 |  | 125.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  |  | 第 91 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0498 | 5.96 |  | 0.3
35 | 焊锡丝综合 | kg | 3.22 | 7.69 |  | 24.76
36 | 焊锡膏 | kg | 0.5329 | 47.01 |  | 25.05
37 | 锡基钎料 | kg | 4.9799 | 52.47 |  | 261.3
38 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.28 | 3.42 |  | 0.96
39 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.7656 | 6.84 |  | 5.24
40 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.104 | 8.55 |  | 9.44
41 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.5324 | 2.76 |  | 4.23
42 | 钢锯条 | 条 | 79.7475 | 0.43 |  | 34.29
43 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.16 | 4.57 |  | 0.73
44 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 17.2 | 0.47 |  | 8.08
45 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 17.862 | 0.47 |  | 8.4
46 | 中砂 | m3 | 0.0458 | 190 |  | 8.7
47 | 镀锌槽型吊码单边 δ3 | 个 | 70.04 | 0.45 |  | 31.52
48 | 醇酸清漆 | kg | 6.7024 | 13.99 |  | 93.77
49 | 酚醛磁漆 | kg | 0.46 | 7.75 |  | 3.57
50 | 酚醛调和漆 | kg | 2.5078 | 13.5 |  | 33.86
51 | 厚漆 | kg | 2.4941 | 10.26 |  | 25.59
52 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.952 | 13.5 |  | 12.85
53 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1 | 6.2 |  | 0.62
54 | 密封膏 | kg | 0.2 | 6.19 |  | 1.24
55 | 清油 | kg | 0.229 | 13.07 |  | 2.99
56 | 汽油综合 | kg | 15.8348 | 9.05 |  | 143.3
57 | 汽油综合 | kg | 8.9254 | 9.05 |  | 80.77
58 | 溶剂油 | kg | 6.5985 | 3.94 |  | 26
59 | 机油综合 | kg | 1.032 | 6.96 |  | 7.18
60 | 电力复合脂 | kg | 18.86 | 14.45 |  | 272.53
61 | 丙酮 | kg | 5.414 | 9.74 |  | 52.73
62 | 硬脂酸 | kg | 0.05 | 6.33 |  | 0.32
63 | 氧气 | m3 | 0.0866 | 5.16 |  | 0.45
64 | 乙炔气 | kg | 0.037 | 13.3 |  | 0.49
65 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 3.5699 | 14.02 |  | 50.05
66 | 胶粘剂 | kg | 0.0576 | 1.88 |  | 0.11
67 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.356 | 4.54 |  | 1.62
68 | 焊接钢管DN100 | m | 1.6 | 41.01 |  | 65.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  |  | 第 92 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 塑料异型管D5 | m | 0.2 | 3.07 |  | 0.61
70 | 塑料软管D5 | m | 6.9 | 0.4 |  | 2.76
71 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1628 | 5 |  | 0.81
72 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 46.46 | 1.15 |  | 53.43
73 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 1.01 | 38.28 |  | 38.66
74 | 扁钢卡子25×4 | kg | 31.144 | 5.37 |  | 167.24
75 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1036 | 26 |  | 2.69
76 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0509 | 20 |  | 1.02
77 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0509 | 5.56 |  | 0.28
78 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 28.5187 | 2.4 |  | 68.44
79 | 裸铜线10mm2 | kg | 9.2 | 53.88 |  | 495.7
80 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 114.7286 | 1.97 |  | 226.02
81 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 408.6082 | 1.88 |  | 768.18
82 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 5.599 | 1.43 |  | 8.01
83 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 119.4114 | 1.43 |  | 170.76
84 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 5.0391 | 1.43 |  | 7.21
85 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 70.2852 | 1.43 |  | 100.51
86 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.612 | 3.65 |  | 2.23
87 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 12.88 | 0.25 |  | 3.22
88 | 塑料线槽配件线槽断面周长170以内 | 个 | 10.0072 | 0.35 |  | 3.5
89 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 42.5441 | 0.99 |  | 42.12
90 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 267.5863 | 1.84 |  | 492.36
91 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 25.75 | 3.24 |  | 83.43
92 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 25.5265 | 0.17 |  | 4.34
93 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 160.5518 | 0.26 |  | 41.74
94 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 15.45 | 0.44 |  | 6.8
95 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 5.858 | 0.06 |  | 0.35
96 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 22.076 | 7.5 |  | 165.57
97 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 18.54 | 0.48 |  | 8.9
98 | 塑料接线柱双线 | 个 | 11.33 | 0.85 |  | 9.63
99 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 45.675 | 1.06 |  | 48.42
100 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 93.38 | 2.25 |  | 210.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  |  | 第 93 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 塑料吊线盒 | 个 | 102.9 | 0.7 |  | 72.03
102 | 镀锌地线夹20 | 套 | 136.1413 | 0.36 |  | 49.01
103 | 镀锌地线夹32 | 套 | 856.2761 | 0.79 |  | 676.46
104 | 镀锌地线夹50 | 套 | 82.4 | 1.52 |  | 125.25
105 | 塑料圆台 | 块 | 102.9 | 0.58 |  | 59.68
106 | 脱脂棉 | kg | 0.12 | 25.13 |  | 3.02
107 | 水 | m3 | 2.96 | 4.02 |  | 11.9
108 | 水 | m3 | 0.7095 | 4.02 |  | 2.85
109 | 钢垫板1~2 | kg | 6.9 | 4.37 |  | 30.15
110 | 其他材料费 | 元 | 313.4924 | 1 |  | 313.49
111 | 网框地漏DN100 | 个 | 16 | 23 |  | 368
112 | PPR给水管DN65 | m | 10.7188 | 22.73 |  | 243.64
113 | PPR给水管DN50 | m | 7.7216 | 14.3 |  | 110.42
114 | PPR给水管DN40 | m | 21.3868 | 9.21 |  | 196.97
115 | PPR给水管DN32 | m | 83.5457 | 5.94 |  | 496.26
116 | PPR给水管DN25 | m | 26.0096 | 3.58 |  | 93.11
117 | PPR给水管DN20 | m | 104.0079 | 2.36 |  | 245.46
118 | UPVC排水管DN200 | m | 13.3475 | 48.29 |  | 644.55
119 | UPVC排水管DN100 | m | 64.8375 | 14.62 |  | 947.92
120 | UPVC排水管DN150 | m | 24.8425 | 30.32 |  | 753.22
121 | 室内塑料排水管件DN150 | 个 | 7.1796 | 6.66 |  | 47.82
122 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 78.897 | 7.45 |  | 587.78
123 | 室内塑料排水管件DN150 | 个 | 15.5593 | 6.66 |  | 103.62
124 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN65 | 个 | 6.9525 | 3.51 |  | 24.4
125 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN50 | 个 | 5.6392 | 2.13 |  | 12.01
126 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN40 | 个 | 18.6714 | 1.26 |  | 23.53
127 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN32 | 个 | 88.8906 | 0.81 |  | 72
128 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN25 | 个 | 31.36 | 0.51 |  | 15.99
129 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20 | 个 | 155.6024 | 0.36 |  | 56.02
130 | 截止阀DN20 | 个 | 46.46 | 38 |  | 1765.48
131 | 闸阀DN65 | 个 | 1.01 | 199 |  | 200.99
132 | 螺纹闸阀 | 个 | 46.46 | 17.9 |  | 831.63
133 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC4 | 个 | 12 | 63 |  | 756
134 | 消防广播(扬声器) | 只 | 4 | 53 |  | 212
135 | 水表DN25DN25 | 个 | 46 | 70 |  | 3220
单位工程人材机汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  |  | 第 94 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
136 | 消防应急标志灯具 安全出口 | 套 | 6.06 | 125 |  | 757.5
137 | LED光源防水吊灯 | 套 | 98.98 | 122.74 |  | 12148.81
138 | T5 LED光源面板灯 | 套 | 34.34 | 216.81 |  | 7445.26
139 | 消防应急标志灯具 | 套 | 11.11 | 127 |  | 1410.97
140 | 消防应急标志灯(双面双向) | 套 | 1.01 | 125 |  | 126.25
141 | 消防应急标志灯(双面单向) | 套 | 4.04 | 125 |  | 505
142 | 镀锌圆钢吊杆带螺母、垫圈 | 根 | 71.4 | 10.28 |  | 733.99
143 | 三位单极大板暗装开关 | 个 | 6.12 | 14.4 |  | 88.13
144 | 风扇调速开关 | 个 | 6 | 95.58 |  | 573.48
145 | 防水型二三极暗装插座 | 个 | 61.2 | 12.1 |  | 740.52
146 | Φ12热镀锌圆钢 | m | 240.45 | 4.25 |  | 1021.91
147 | 100*100*4钢板 | 块 | 4.2 | 5.31 |  | 22.3
148 | 配线BTTRZ-3X4 | m | 116.259 | 2.22 |  | 258.09
149 | 配线WDZ-BYJ-3X10 | m | 1650.726 | 10.23 |  | 16886.93
150 | 配线WDZ-BYJ-3X2.5 | m | 1561.329 | 1.43 |  | 2232.7
151 | 配线WDZN-BYJ-B1-2x2.5 | m | 285.978 | 1.43 |  | 408.95
152 | RVVP 2x1.5 | m | 147.9 | 2.5 |  | 369.75
153 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16 | m | 50.5 | 113.93 |  | 5753.47
154 | 铜芯电缆WDZ-YJV-5*16 | m | 50.5 | 84.53 |  | 4268.77
155 | 电线槽盒200*100 | m | 18.7635 | 9.5 |  | 178.25
156 | 弱电线槽100*100 | m | 19.32 | 12.7 |  | 245.36
157 | 配管SC20 | m | 36.2869 | 1.8 |  | 65.32
158 | 配管SC32 | m | 1070.3451 | 4 |  | 4281.38
159 | 配管KJG20 | m | 133.8897 | 1.8 |  | 241
160 | 配管SC50 | m | 51.5 | 6.8 |  | 350.2
161 | 配管SC65 | m | 51.5 | 7.2 |  | 370.8
162 | 配管PC20 | m | 79.2 | 1.8 |  | 142.56
163 | 监控摄像机 | 台 | 6 | 595 |  | 3570
164 | 信息插座单口 | 个 | 2.02 | 51.9 |  | 104.84
165 | 87式雨水斗DN100 | 套 | 8 | 21.4 |  | 171.2
166 | 镀锌圆钢12 | 根 | 68 | 2.13 |  | 144.84
167 | 吊扇 | 台 | 18 | 152 |  | 2736
168 | 总配电箱1ZAL1 | 台 | 1 | 2586.76 |  | 2586.76
169 | 摊位配电箱AL | 台 | 44 | 450 |  | 19800
170 | 应急配电箱ALE | 台 | 1 | 650 |  | 650
单位工程人材机汇总表
工程名称：1#安装工程 |  |  |  |  | 第 95 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
171 | LEB局部等电位端子箱 | 台 | 1 | 176.99 |  | 176.99
172 | 40x4x100镀锌扁钢, | 根 | 4 | 5.32 |  | 21.28
173 | 机上人工 | 工日 | 0.141 | 232.3 |  | 32.75
174 | 折旧费 | 元 | 80.5521 | 1 |  | 80.55
175 | 检修费 | 元 | 13.9407 | 1 |  | 13.94
176 | 维护费 | 元 | 43.6243 | 1 |  | 43.62
177 | 安拆费 | 元 | 200.7276 | 1 |  | 200.73
178 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.2876 | 7.62 |  | 9.81
179 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2843 | 7.62 |  | 2.17
180 | 电(机械用) | kw·h | 36.4223 | 0.8 |  | 29.14
181 | 电(机械用) | kw·h | 902.8754 | 0.8 |  | 722.3
182 | 校验费 | 元 | 3.5167 | 1 |  | 3.52
183 | 焊接钢管DN150 | m | 0.8 | 76.05 |  | 60.84
184 | 溢流口200*200 | 个 | 8 | 80 |  | 640
| 合计 |  |  |  |  | 157350