## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  | 标段： | 第 96 页 共 123 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 180212.33 |  |  | 20863.75
1.1 | C.4电气设备安装工程 | 117436.89 |  |  | 20686.76
1.2 | C.10给排水工程 | 41299.32
1.3 | D.2接地防雷工程 | 14601.2 |  |  | 176.99
1.4 | C.5弱电工程 | 6874.92
2 | 措施合计 | 18065.22
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16181.81
2.2 | 其他措施费 | 1883.41
3 | 其他项目 | 4523.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 20863.75
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4523.85
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 202801.4
5 | 增值税销项税额 | 18252.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 221053.53
7 | 人工费 | 46107.86
预算价合计=1+2+3+5 |  | 221,053.53 |  |  | 20863.75
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 97 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程 | [7 empty] | 20686.76
1 | 030404017001 | 总配电箱2ZAL1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1 | 2874.83 |  | 2874.83 | 2586.76
2 | 030404017002 | 摊位配电箱AL | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 37 | 738.07 |  | 27308.59 | 16650
3 | 030404017004 | 食品检测室配电箱2AL-SP | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1 | 1088.07 |  | 1088.07 | 800
4 | 030404017003 | 应急配电箱ALE | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1 | 938.07 |  | 938.07 | 650
5 | 030404019001 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 |  | 个 | 16 | 125.07 |  | 2001.12
6 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:1X36W |  | 台 | 4 | 178.48 |  | 713.92
7 | 030404033002 | 吊扇 | 1.名称:吊扇 2.型号:1X85W |  | 台 | 16 | 203.42 |  | 3254.72
8 | 030404034004 | 节能自熄开关 | 1.名称:节能自熄开关 2.材质:250V10A |  | 个 | 2 | 52.26 |  | 104.52
9 | 030404035002 | 防水型二三极暗装插座 | 1.名称:防水型二三极暗装插座 2.材质:250V10A |  | 个 | 74 | 30.81 |  | 2279.94
10 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:250V10A |  | 个 | 1 | 30.81 |  | 30.81
11 | 030408001001 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 50 | 124.98 |  | 6249
12 | 030408001002 | 铜芯电缆WDZ-YJV-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 |  | m | 50 | 95.29 |  | 4764.5
13 | 030411001001 | 配管SC20 | 1.名称:配管SC20 |  | m | 35.23 | 10.48 |  | 369.21
14 | 030411001002 | 配管SC32 | 1.名称:配管SC32 |  | m | 957.17 | 17.65 |  | 16894.05
15 | 030411001003 | 配管SC50 | 1.名称:配管SC50 |  | m | 50 | 26.18 |  | 1309
16 | 030411001004 | 配管SC65 | 1.名称:配管SC65 |  | m | 50 | 26.59 |  | 1329.5
17 | 030411001005 | 配管KJG20 | 1.名称:配管KJG20 |  | m | 115.99 | 10.48 |  | 1215.58
18 | 030411002001 | 电线槽盒200*100 | 1.名称:电线槽盒200*100 |  | m | 27.87 | 28.4 |  | 791.51
19 | 030411004001 | 配线BTTRZ-3X4 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 96 | 3.78 |  | 362.88
本页小计 | [8 empty] | 73879.82 | 20686.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 98 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004002 | 配线WDZ-BYJ-3X10 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 |  | m | 1307.46 | 12.35 |  | 16147.13
21 | 030411004003 | 配线WDZ-BYJ-3X2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 1257.33 | 2.91 |  | 3658.83
22 | 030411004004 | 配线WDZN-BYJ-B1-2x2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 202.4 | 2.91 |  | 588.98
23 | 030412001001 | LED光源防水吊灯 | 1.名称:LED光源防水吊灯 2.型号:1X12W |  | 套 | 80 | 141.1 |  | 11288
24 | 030412001004 | LED光源吸顶灯 | 1.名称:LED光源吸顶灯 2.型号:1X12W |  | 套 | 7 | 86.02 |  | 602.14
25 | 030412001003 | LED光源防水壁灯 | 1.名称:LED光源防水壁灯 2.型号:1X12W |  | 套 | 2 | 94.15 |  | 188.3
26 | 030412001002 | T5 LED光源面板灯 | 1.名称:T5 LED光源面板灯 2.型号:1X14W |  | 套 | 28 | 282.39 |  | 7906.92
27 | 030412004001 | 消防应急标志灯具 | 1.名称:消防应急标志灯具 |  | 套 | 9 | 172.48 |  | 1552.32
28 | 030412004002 | 消防应急标志灯(双面单向) | 1.名称:消防应急标志灯(双面单向) |  | 套 | 3 | 164.2 |  | 492.6
29 | 030412004003 | 消防应急标志灯(双面双向) | 1.名称:消防应急标志灯(双面双向) |  | 套 | 1 | 164.2 |  | 164.2
30 | 030412004004 | 消防应急标志灯具 安全出口 | 1.名称:消防应急标志灯具 安全出口 |  | 套 | 5 | 164.2 |  | 821
31 | 030904006001 | 紧急求助报警主机(带声光报警) | 1.名称:紧急求助报警主机(带声光报警) |  | 个 | 1 | 146.65 |  | 146.65
|  | 电气设备安装工程合计 | [6 empty] | 117436.89 | 20686.76
| C.10 | 给排水工程
32 | 031001006001 | PPR给水管DN65 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63 |  | m | 3.55 | 47.97 |  | 170.29
33 | 031001006002 | PPR给水管DN50 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 |  | m | 28.61 | 36.77 |  | 1051.99
34 | 031001006003 | PPR给水管DN40 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40 |  | m | 34.45 | 28.76 |  | 990.78
本页小计 | [8 empty] | 45770.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 99 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001006004 | PPR给水管DN32 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 |  | m | 54.83 | 24.21 |  | 1327.43
36 | 031001006005 | PPR给水管DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25 |  | m | 25.05 | 20.45 |  | 512.27
37 | 031001006006 | PPR给水管DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 |  | m | 19.15 | 18.2 |  | 348.53
38 | 031001006007 | UPVC排水管DN200 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 |  | m | 14.05 | 113.47 |  | 1594.25
39 | 031001006008 | UPVC排水管DN150 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 |  | m | 127.33 | 78.48 |  | 9992.86
40 | 031001006009 | UPVC排水管DN100 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 91.32 | 54.01 |  | 4932.19
41 | 031003001001 | 截止阀DN20 | 1.截止阀DN20 |  | 个 | 38 | 52.73 |  | 2003.74
42 | 031003001002 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀DN65 |  | 个 | 1 | 296.07 |  | 296.07
43 | 031003013001 | 水表DN20 | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 | 38 | 92.42 |  | 3511.96
44 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.洗手盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关 |  | 组 | 3 | 950.06 |  | 2850.18
45 | 031004004001 | 污水盘 | 1.污水盘 |  | 组 | 1 | 257 |  | 257
46 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 |  | 组 | 10 | 562.67 |  | 5626.7
47 | 031004006002 | 坐式大便器 | 1.坐式大便器安装 挂墙水箱 |  | 组 | 1 | 764.37 |  | 764.37
48 | 031004007001 | 挂式小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 |  | 组 | 3 | 539.47 |  | 1618.41
49 | 030804001001 | 200*200溢流口 | 1.200*200溢流口 |  | 个 | 8 | 134.03 |  | 1072.24
50 | 030804001002 | 87式雨水斗DN100 | 1.87式雨水斗DN100 |  | 个 | 8 | 68.87 |  | 550.96
51 | 030804001003 | 网框地漏DN100 | 1.名称:网框地漏DN100 |  | 个 | 14 | 73.37 |  | 1027.18
52 | 030901013001 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC4 | 1.手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC4 |  | 具 | 12 | 66.66 |  | 799.92
|  | 给排水工程合计 | [6 empty] | 41299.32
本页小计 | [8 empty] | 39086.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| D.2 | 接地防雷工程 | [7 empty] | 176.99
53 | 030409001002 | 接闪杆 | 1.成品接地极(板)安装 圆钢接地极 坚土 2.Φ12镀锌钢管，H=500 |  | 根 | 68 | 32.53 |  | 2212.04
54 | 030409001003 | 引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | m | 41.6 | 19 |  | 790.4
55 | 030409002001 | 接地线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.地梁主筋焊接连通 |  | m | 205.92 | 22.33 |  | 4598.19
56 | 030409002002 | 接闪带 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 2.Φ12热镀锌圆钢 |  | m | 204.7 | 20.17 |  | 4128.8
57 | 030409008001 | 测试端子 | 1.接地测试端子制作、安装 |  | 根 | 4 | 121.85 |  | 487.4
58 | 030409001004 | 钢接地板 | 1.接地极(板)制作、安装 接地板 钢板 2.100*100*4钢板 |  | 块 | 4 | 537.63 |  | 2150.52
59 | 030409008002 | LEB局部等电位端子箱 | 1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 |  | 台 | 1 | 233.85 |  | 233.85 | 176.99
|  | 接地防雷工程合计 | [6 empty] | 14601.2 | 176.99
| C.5 | 弱电工程
60 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 3 | 62.93 |  | 188.79
61 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.类型:监控摄像机 |  | 台 | 5 | 896.92 |  | 4484.6
62 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(扬声器) |  | 个 | 7 | 76.33 |  | 534.31
63 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 |  | m | 124.33 | 3.58 |  | 445.1
64 | 030411001006 | 配管PC20 | 1.配管PC20 |  | m | 68 | 8.8 |  | 598.4
65 | 030411002002 | 弱电线槽100*100 | 1.名称:弱电线槽100*100 |  | m | 21.5 | 29.01 |  | 623.72
|  | 弱电工程合计 | [6 empty] | 6874.92
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 180212.33 | 20863.75
措施项目
66 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
67 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1883.41 |  | 1883.41
本页小计 | [8 empty] | 23359.53 | 176.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1883.41
本页小计
合 计 | [8 empty] | 182095.74 | 20863.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 102 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 16181.81 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 16181.81
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 103 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 20863.75
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4523.85
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 4523.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 预算包干费
预算包干费
工程名称：2#安装工程 | [5 empty] | 第 104 页 共 123 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 取费基数 | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 预算包干费 |  | 45238.49 | 10.00 | 4523.85

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2#安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 105 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 202801.4 | 9 |  | 18252.13
合 计 | [6 empty] | 18252.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 第 106 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 26676.6748 | 1.01 |  | 26943.44
2 | 人工费 | 元 | 17109.8505 | 1.01 |  | 17280.95
3 | 人工费调整 | 元 | 1883.413 | 1 |  | 1883.41
4 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 8.766 | 4.15 |  | 36.38
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 7.0092 | 5.5 |  | 38.55
6 | 镀锌扁钢综合 | kg | 17.3403 | 4.52 |  | 78.38
7 | 钢板综合 | kg | 1.96 | 4.82 |  | 9.45
8 | 钢板8~15 | kg | 0.5781 | 4.82 |  | 2.79
9 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.02 | 26.42 |  | 26.95
10 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1405 | 25.7 |  | 3.61
11 | 橡胶板4~15 | kg | 2.03 | 11.09 |  | 22.51
12 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 151.4 | 0.13 |  | 19.68
13 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 34.26 | 2.1 |  | 71.95
14 | 棉纱 | kg | 9.0402 | 7.04 |  | 63.64
15 | 白布 | kg | 4.4 | 2.75 |  | 12.1
16 | 白布宽900 | m | 0.14 | 4.94 |  | 0.69
17 | 木螺钉M2.5×25 | 十套 | 6.656 | 0.11 |  | 0.73
18 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
19 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 32.304 | 0.18 |  | 5.81
20 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 3.328 | 0.28 |  | 0.93
21 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 1.4 | 0.68 |  | 0.95
22 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0729 | 5.58 |  | 0.41
23 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 8.961 | 56.57 |  | 506.92
24 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 |  | 4.24
25 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 16.016 | 0.43 |  | 6.89
26 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 8.4 | 5.04 |  | 42.34
27 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.0592 | 14.12 |  | 29.08
28 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 4.896 | 3.15 |  | 15.42
29 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 16.32 | 5.82 |  | 94.98
30 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 21.73 | 0.6 |  | 13.04
31 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 14.7883 | 3.09 |  | 45.7
32 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 1.545 | 9.27 |  | 14.32
33 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 2.3363 | 1.58 |  | 3.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 第 107 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 风扇吊钩 | 个 | 16.32 | 1.8 |  | 29.38
35 | 大便器胶皮碗 | 个 | 10.5 | 0.95 |  | 9.98
36 | 铁砂布0~2# | 张 | 44.3138 | 0.94 |  | 41.65
37 | 低碳钢焊条综合 | kg | 16.8738 | 6.01 |  | 101.41
38 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0331 | 5.96 |  | 0.2
39 | 焊锡丝综合 | kg | 2.8 | 7.69 |  | 21.53
40 | 焊锡膏 | kg | 0.487 | 47.01 |  | 22.89
41 | 锡基钎料 | kg | 4.3288 | 52.47 |  | 227.13
42 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.56 | 3.42 |  | 1.92
43 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.6552 | 6.84 |  | 4.48
44 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.96 | 8.55 |  | 8.21
45 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.6779 | 2.76 |  | 4.63
46 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 1.138 | 4.14 |  | 4.71
47 | 钢锯条 | 条 | 80.2225 | 0.43 |  | 34.5
48 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.16 | 4.57 |  | 0.73
49 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 15.8 | 0.47 |  | 7.43
50 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 15.9666 | 0.47 |  | 7.5
51 | 砂子 | kg | 0.09 | 0.08 |  | 0.01
52 | 中砂 | m3 | 0.0409 | 190 |  | 7.77
53 | 石灰膏 | m3 | 0.185 | 378.64 |  | 70.05
54 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.16 | 420 |  | 67.2
55 | 镀锌槽型吊码单边 δ3 | 个 | 57.68 | 0.45 |  | 25.96
56 | 醇酸清漆 | kg | 6.2312 | 13.99 |  | 87.17
57 | 酚醛磁漆 | kg | 0.4 | 7.75 |  | 3.1
58 | 酚醛调和漆 | kg | 2.2536 | 13.5 |  | 30.42
59 | 厚漆 | kg | 2.2987 | 10.26 |  | 23.58
60 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.8548 | 13.5 |  | 11.54
61 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1 | 6.2 |  | 0.62
62 | 防水密封胶 | 支 | 6.31 | 8.1 |  | 51.11
63 | 密封膏 | kg | 0.2 | 6.19 |  | 1.24
64 | 清油 | kg | 0.2047 | 13.07 |  | 2.68
65 | 汽油综合 | kg | 14.0422 | 9.05 |  | 127.08
66 | 汽油综合 | kg | 7.7787 | 9.05 |  | 70.4
67 | 溶剂油 | kg | 6.1355 | 3.94 |  | 24.17
68 | 机油综合 | kg | 0.856 | 6.96 |  | 5.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 第 108 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 电力复合脂 | kg | 16.4 | 14.45 |  | 236.98
70 | 丙酮 | kg | 9.2031 | 9.74 |  | 89.64
71 | 硬脂酸 | kg | 0.05 | 6.33 |  | 0.32
72 | 氧气 | m3 | 0.0696 | 5.16 |  | 0.36
73 | 乙炔气 | kg | 0.0287 | 13.3 |  | 0.38
74 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 6.0747 | 14.02 |  | 85.17
75 | 胶粘剂 | kg | 0.0544 | 1.88 |  | 0.1
76 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2491 | 4.54 |  | 1.13
77 | 焊接钢管DN100 | m | 1.4 | 41.01 |  | 57.41
78 | 焊接钢管DN150 | m | 0.8 | 76.05 |  | 60.84
79 | 塑料异型管D5 | m | 0.35 | 3.07 |  | 1.07
80 | 塑料软管D5 | m | 6 | 0.4 |  | 2.4
81 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1118 | 5 |  | 0.56
82 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 38.38 | 1.15 |  | 44.14
83 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 1.01 | 38.28 |  | 38.66
84 | 扁钢卡子25×4 | kg | 27.8392 | 5.37 |  | 149.5
85 | 管卡(带膨胀螺栓)DN32 | 套 | 10.5 | 0.8 |  | 8.4
86 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0729 | 26 |  | 1.9
87 | 大便器排水接头 | 个 | 11.11 | 5.2 |  | 57.77
88 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0335 | 20 |  | 0.67
89 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0335 | 5.56 |  | 0.19
90 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 24.1608 | 2.4 |  | 57.99
91 | 裸铜线10mm2 | kg | 8 | 53.88 |  | 431.04
92 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 101.8509 | 1.97 |  | 200.65
93 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 379.7219 | 1.88 |  | 713.88
94 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 4.581 | 1.43 |  | 6.55
95 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 98.3388 | 1.43 |  | 140.62
96 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 4.1229 | 1.43 |  | 5.9
97 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 75.526 | 1.43 |  | 108
98 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.224 | 3.65 |  | 4.47
99 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 15.05 | 0.25 |  | 3.76
100 | 塑料线槽配件线槽断面周长170以内 | 个 | 15.6072 | 0.35 |  | 5.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 第 109 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 38.9391 | 0.99 |  | 38.55
102 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 246.4713 | 1.84 |  | 453.51
103 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 25.75 | 3.24 |  | 83.43
104 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 23.3635 | 0.17 |  | 3.97
105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 147.8828 | 0.26 |  | 38.45
106 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 15.45 | 0.44 |  | 6.8
107 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 5.0229 | 0.06 |  | 0.3
108 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 20.592 | 7.5 |  | 154.44
109 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 17.51 | 0.48 |  | 8.4
110 | 塑料接线柱双线 | 个 | 9.27 | 0.85 |  | 7.88
111 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 39.585 | 1.06 |  | 41.96
112 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 81.2 | 2.25 |  | 182.7
113 | 塑料吊线盒 | 个 | 91.35 | 0.7 |  | 63.95
114 | 镀锌地线夹20 | 套 | 124.6053 | 0.36 |  | 44.86
115 | 镀锌地线夹32 | 套 | 788.7081 | 0.79 |  | 623.08
116 | 镀锌地线夹50 | 套 | 82.4 | 1.52 |  | 125.25
117 | 塑料圆台 | 块 | 91.35 | 0.58 |  | 52.98
118 | 脱脂棉 | kg | 0.1 | 25.13 |  | 2.51
119 | 水 | m3 | 10.1483 | 4.02 |  | 40.8
120 | 钢垫板1~2 | kg | 6 | 4.37 |  | 26.22
121 | 其他材料费 | 元 | 316.2235 | 1 |  | 316.22
122 | 红外感应龙头及配件 | 套 | 3.03 | 494 |  | 1496.82
123 | 水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 7.2 |  | 7.27
124 | 网框地漏DN100 | 个 | 14 | 23 |  | 322
125 | 溢流口200*200 | 个 | 8 | 80 |  | 640
126 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 10.1 | 10.4 |  | 105.04
127 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 14.14 | 20 |  | 282.8
128 | 瓷蹲式大便器水箱配件 | 套 | 10.1 | 134 |  | 1353.4
129 | 坐便器盖板 | 套 | 1.01
130 | 金属软管DN15 | 条 | 17.17 | 17.46 |  | 299.79
131 | PPR给水管DN65 | m | 3.6068 | 22.73 |  | 81.98
132 | PPR给水管DN50 | m | 29.0678 | 14.3 |  | 415.67
133 | PPR给水管DN40 | m | 35.0012 | 9.21 |  | 322.36
134 | PPR给水管DN32 | m | 55.7073 | 5.94 |  | 330.9
135 | PPR给水管DN25 | m | 25.4508 | 3.58 |  | 91.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 第 110 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
136 | PPR给水管DN20 | m | 19.4564 | 2.36 |  | 45.92
137 | UPVC排水管DN200 | m | 13.3475 | 48.29 |  | 644.55
138 | UPVC排水管DN100 | m | 86.754 | 14.62 |  | 1268.34
139 | UPVC排水管DN150 | m | 120.9635 | 30.32 |  | 3667.61
140 | 螺纹管件DN15 | 个 | 15.15 | 8.2 |  | 124.23
141 | 室内塑料排水管件DN150 | 个 | 82.941 | 6.66 |  | 552.39
142 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 105.5659 | 7.45 |  | 786.47
143 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN65 | 个 | 2.3395 | 3.51 |  | 8.21
144 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN50 | 个 | 21.2286 | 2.13 |  | 45.22
145 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN40 | 个 | 30.5572 | 1.26 |  | 38.5
146 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN32 | 个 | 59.2712 | 0.81 |  | 48.01
147 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN25 | 个 | 30.6863 | 0.51 |  | 15.65
148 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20 | 个 | 29.108 | 0.36 |  | 10.48
149 | 截止阀DN20 | 个 | 38.38 | 38 |  | 1458.44
150 | 闸阀DN65 | 个 | 1.01 | 199 |  | 200.99
151 | 螺纹闸阀 | 个 | 38.38 | 17.9 |  | 687
152 | 洗脸盆 | 套 | 3.03 | 156 |  | 472.68
153 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03 | 23.8 |  | 72.11
154 | 洗涤盆 | 套 | 1.01 | 92.3 |  | 93.22
155 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1.01 | 16.37 |  | 16.53
156 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 10.1 | 134 |  | 1353.4
157 | 落地式坐便器(含存水弯) | 个 | 1.01 | 530 |  | 535.3
158 | 挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管) | 套 | 1.01 | 26.24 |  | 26.5
159 | 冲洗器DN32 | 个 | 10.1 | 57.02 |  | 575.9
160 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 | 291 |  | 881.73
161 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 3.03 | 16.89 |  | 51.18
162 | 小便器排水附件 | 套 | 3.03 | 27.24 |  | 82.54
163 | 洗脸盆托架 | 副 | 4.04 | 51.89 |  | 209.64
164 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC4 | 个 | 12 | 63 |  | 756
165 | 消防广播(扬声器) | 只 | 7 | 53 |  | 371
166 | 水表DN20DN25 | 个 | 38 | 49 |  | 1862
167 | 消防应急标志灯具 安全出口 | 套 | 5.05 | 125 |  | 631.25
168 | LED光源防水壁灯 | 套 | 2.02 | 63.64 |  | 128.55
169 | LED光源防水吊灯 | 套 | 80.8 | 122.74 |  | 9917.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 第 111 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
170 | T5 LED光源面板灯 | 套 | 28.28 | 216.81 |  | 6131.39
171 | 消防应急标志灯具 | 套 | 9.09 | 127 |  | 1154.43
172 | 消防应急标志灯(双面双向) | 套 | 1.01 | 125 |  | 126.25
173 | 消防应急标志灯(双面单向) | 套 | 3.03 | 125 |  | 378.75
174 | LED光源吸顶灯 | 套 | 7.07 | 68.2 |  | 482.17
175 | 镀锌圆钢吊杆带螺母、垫圈 | 根 | 58.8 | 10.28 |  | 604.46
176 | 节能自熄开关 | 个 | 2.04 | 39.2 |  | 79.97
177 | 风扇调速开关 | 个 | 16 | 95.58 |  | 1529.28
178 | 防水型二三极暗装插座 | 个 | 75.48 | 12.1 |  | 913.31
179 | 空调插座 | 个 | 1.02 | 12.1 |  | 12.34
180 | Φ12热镀锌圆钢 | m | 214.935 | 4.25 |  | 913.47
181 | 100*100*4钢板 | 块 | 4.2 | 5.31 |  | 22.3
182 | 配线BTTRZ-3X4 | m | 105.6 | 2.22 |  | 234.43
183 | 配线WDZ-BYJ-3X10 | m | 1372.833 | 10.23 |  | 14044.08
184 | 配线WDZ-BYJ-3X2.5 | m | 1383.063 | 1.43 |  | 1977.78
185 | 配线WDZN-BYJ-B1-2x2.5 | m | 222.64 | 1.43 |  | 318.38
186 | RVVP 2x1.5 | m | 126.8166 | 2.5 |  | 317.04
187 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4X25+1X16 | m | 50.5 | 113.93 |  | 5753.47
188 | 铜芯电缆WDZ-YJV-5*16 | m | 50.5 | 84.53 |  | 4268.77
189 | 电线槽盒200*100 | m | 29.2635 | 9.5 |  | 278
190 | 弱电线槽100*100 | m | 22.575 | 12.7 |  | 286.7
191 | 配管SC20 | m | 36.2869 | 1.8 |  | 65.32
192 | 配管SC32 | m | 985.8851 | 4 |  | 3943.54
193 | 配管KJG20 | m | 119.4697 | 1.8 |  | 215.05
194 | 配管SC50 | m | 51.5 | 6.8 |  | 350.2
195 | 配管SC65 | m | 51.5 | 7.2 |  | 370.8
196 | 配管PC20 | m | 74.8 | 1.8 |  | 134.64
197 | 监控摄像机 | 台 | 5 | 595 |  | 2975
198 | 紧急求助报警主机(带声光报警) | 部 | 1 | 131 |  | 131
199 | 信息插座单口 | 个 | 3.03 | 51.9 |  | 157.26
200 | 87式雨水斗DN100 | 套 | 8 | 21.4 |  | 171.2
201 | 镀锌圆钢12 | 根 | 68 | 2.13 |  | 144.84
202 | 排气扇 | 台 | 4 | 89 |  | 356
203 | 吊扇 | 台 | 16 | 152 |  | 2432
204 | 总配电箱2ZAL1 | 台 | 1 | 2586.76 |  | 2586.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：2#安装工程 |  |  |  |  | 第 112 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
205 | 摊位配电箱AL | 台 | 37 | 450 |  | 16650
206 | 应急配电箱ALE | 台 | 1 | 650 |  | 650
207 | 食品检测室配电箱2AL-SP | 台 | 1 | 800 |  | 800
208 | 埋入式感应控制器 | 个 | 3.03 | 106.19 |  | 321.76
209 | LEB局部等电位端子箱 | 台 | 1 | 176.99 |  | 176.99
210 | 40x4x100镀锌扁钢, | 根 | 4 | 5.32 |  | 21.28
211 | 机上人工 | 工日 | 0.3636 | 232.3 |  | 84.46
212 | 折旧费 | 元 | 73.4202 | 1 |  | 73.42
213 | 检修费 | 元 | 13.1468 | 1 |  | 13.15
214 | 维护费 | 元 | 41.4467 | 1 |  | 41.45
215 | 安拆费 | 元 | 162.5948 | 1 |  | 162.59
216 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.9164 | 7.62 |  | 22.22
217 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2843 | 7.62 |  | 2.17
218 | 电(机械用) | kw·h | 20.3375 | 0.8 |  | 16.27
219 | 电(机械用) | kw·h | 730.6922 | 0.8 |  | 584.55
220 | 电(机械用) | kw·h | 13.5618 | 0.8 |  | 10.85
221 | 校验费 | 元 | 3.0323 | 1 |  | 3.03
| 合计 |  |  |  |  | 160133.13