## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：室外排水工程 |  |  | 标段： | 第 113 页 共 123 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 138490.07
2 | 措施合计 | 11233.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11081.14
2.2 | 其他措施费 | 152.5
3 | 其他项目 | 3097.89 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3097.89
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 152821.6
5 | 增值税销项税额 | 13753.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 166575.54
7 | 人工费 | 26699.29
预算价合计=1+2+3+5 |  | 166,575.54 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040504001001 | 雨水井 | 1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:1 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | 座 | 14 | 1021.44 |  | 14300.16
2 | 040504001002 | 废、污水井 | 1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:1 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | 座 | 17 | 1174.97 |  | 19974.49
3 | 040504008001 | 玻璃钢化粪池BZHC-9B-I | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 9m3 |  | 座 | 1 | 7120.29 |  | 7120.29
4 | 031001006001 | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m | 266.62 | 108.07 |  | 28813.62
5 | 031001006002 | HDPE双壁波纹管DN500 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 600 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m | 35.98 | 248.13 |  | 8927.72
6 | 031001006003 | UPVC给水管DN150 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 |  | m | 136.96 | 115.57 |  | 15828.47
本页小计 | [8 empty] | 94964.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001006004 | UPVC给水管DN65 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 24.2 | 36.97 |  | 894.67
8 | 030901013001 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 |  | 具 | 8 | 108.66 |  | 869.28
9 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 深100型 |  | 套 | 4 | 814.89 |  | 3259.56
10 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 |  | 套 | 1 | 1428.2 |  | 1428.2
11 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm以内) 150 |  | 套 | 1 | 3798.5 |  | 3798.5
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1 | 485.39 |  | 485.39
13 | 040504009001 | 单篦雨水口 | 1.预制装配式立式、平式雨水口 单箅 井深(m) 1 |  | 座 | 4 | 521.93 |  | 2087.72
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m2 | 200 | 28.32 |  | 5664
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 200 | 125.19 |  | 25038
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 138490.07
措施项目
16 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(消防工程) |  | 项 | 1 | 152.5 |  | 152.5
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 152.5
本页小计 | [8 empty] | 43677.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 123 页
合 计 | [8 empty] | 138642.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 117 页 共 123 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 11081.14 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 11081.14
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 118 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3097.89
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 3097.89 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 预算包干费
预算包干费
工程名称：室外排水工程 | [5 empty] | 第 119 页 共 123 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 取费基数 | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 预算包干费 |  | 30978.87 | 10.00 | 3097.89

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 120 页 共 123 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 152821.6 | 9 |  | 13753.94
合 计 | [6 empty] | 13753.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  |  | 第 121 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 26287.9071 | 1.01 |  | 26550.79
2 | 人工费调整 | 元 | 152.5235 | 1 |  | 152.52
3 | 六角空心钢综合 | kg | 1.44 | 4.01 |  | 5.77
4 | 钢板8~15 | kg | 1.6082 | 4.82 |  | 7.75
5 | 钢板12~20 | kg | 1.836 | 4.82 |  | 8.85
6 | 橡胶板1~3 | kg | 0.2433 | 25.7 |  | 6.25
7 | 橡胶板4~15 | kg | 0.037 | 11.09 |  | 0.41
8 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 3.404 | 7.71 |  | 26.24
9 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.692 | 11.61 |  | 8.03
10 | 塑料薄膜 | m2 | 107.023 | 0.26 |  | 27.83
11 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 8.12 | 0.13 |  | 1.06
12 | 棉纱 | kg | 0.065 | 7.04 |  | 0.46
13 | 白布 | kg | 0.23 | 2.75 |  | 0.63
14 | 破布一级 | kg | 0.12 | 7.18 |  | 0.86
15 | 油麻丝 | kg | 0.48 | 8.6 |  | 4.13
16 | 六角螺栓综合 | kg | 3.1765 | 5.58 |  | 17.72
17 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 4.944 | 5.94 |  | 29.37
18 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 5.768 | 12.45 |  | 71.81
19 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.559 | 4.27 |  | 2.39
20 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.057 | 11.97 |  | 0.68
21 | 水砂纸 | 张 | 42.7091 | 0.77 |  | 32.89
22 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.7673 | 0.94 |  | 1.66
23 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.944 | 6.01 |  | 5.67
24 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.3989 | 5.96 |  | 14.3
25 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.9 | 4.74 |  | 4.27
26 | 钢锯条 | 条 | 1.0533 | 0.43 |  | 0.45
27 | 铁件综合 | kg | 15.26 | 4.84 |  | 73.86
28 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.5665 | 470 |  | 3086.26
29 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 1.88 | 0.5 |  | 0.94
30 | 中砂 | m3 | 15.1176 | 190 |  | 2872.34
31 | 碎石20 | m3 | 3.534 | 170 |  | 600.78
32 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 12.778 | 400 |  | 5111.2
33 | 板枋材综合 | m3 | 0.102 | 1515 |  | 154.53
34 | 醇酸清漆 | kg | 0.08 | 13.99 |  | 1.12
35 | 厚漆 | kg | 0.88 | 10.26 |  | 9.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  |  | 第 122 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 防水粉 | kg | 152.5288 | 7.9 |  | 1204.98
37 | 清油 | kg | 0.1 | 13.07 |  | 1.31
38 | 机油综合 | kg | 0.024 | 6.96 |  | 0.17
39 | 润滑脂 | kg | 4.5243 | 34.61 |  | 156.59
40 | 丙酮 | kg | 0.8469 | 9.74 |  | 8.25
41 | 脱模剂 | kg | 2.288 | 5.13 |  | 11.74
42 | 氧气 | m3 | 1.5587 | 5.16 |  | 8.04
43 | 乙炔气 | kg | 0.5182 | 13.3 |  | 6.89
44 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 2.3503 | 14.02 |  | 32.95
45 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.3561 | 4.54 |  | 1.62
46 | 焊接钢管DN80 | m | 0.3 | 31.62 |  | 9.49
47 | 镀锌钢管DN25 | m | 0.2 | 9.77 |  | 1.95
48 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.03 | 5.39 |  | 0.16
49 | 塑料软管D25 | m | 0.06 | 3.09 |  | 0.19
50 | 高压风管 | m | 0.1 | 21.88 |  | 2.19
51 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1564 | 5 |  | 0.78
52 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 1.01 | 90.63 |  | 91.54
53 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 4.04 | 1.03 |  | 4.16
54 | 异径管DN150×100 | 个 | 2 | 30 |  | 60
55 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0943 | 26 |  | 2.45
56 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0484 | 20 |  | 0.97
57 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0484 | 5.56 |  | 0.27
58 | 玻璃钢化粪池9m3内 | 个 | 1 | 6300 |  | 6300
59 | 水 | m3 | 122.3875 | 4.02 |  | 492
60 | 钢模板 | kg | 37.976 | 4.44 |  | 168.61
61 | 其他材料费 | 元 | 588.2117 | 1 |  | 588.21
62 | 材料费调整 | 元 | -0.02 | 1 |  | -0.02
63 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 0.408 | 360 |  | 146.88
64 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 0.08 | 370 |  | 29.6
65 | 普通预拌混凝土C30 | m3 | 0.08 | 390 |  | 31.2
66 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 40.8 | 390 |  | 15912
67 | 橡胶圈DN300 | 个 | 54.9237 | 38 |  | 2087.1
68 | 橡胶圈DN500 | 个 | 7.4119 | 123.51 |  | 915.44
69 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 1.724 | 10.8 |  | 18.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外排水工程 |  |  |  |  | 第 123 页 共 123 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | PPR给水管DN150 | m | 139.0144 | 86.52 |  | 12027.53
71 | PPR给水管DN65 | m | 24.684 | 22.73 |  | 561.07
72 | HDPE双壁波纹管DN300 | m | 269.2862 | 78.66 |  | 21182.05
73 | HDPE双壁波纹管DN500 | m | 36.3398 | 182.77 |  | 6641.83
74 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN150 | 个 | 23.831 | 8.65 |  | 206.14
75 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN65 | 个 | 6.8002 | 4.74 |  | 32.23
76 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1 | 140.02 |  | 140.02
77 | 法兰挠性接头 | 个 | 1 | 43.31 |  | 43.31
78 | 螺纹阀门dn100 | 个 | 1.01 | 255 |  | 257.55
79 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 2 | 282 |  | 564
80 | 倒流防止器DN150 | 个 | 1 | 862.12 |  | 862.12
81 | 钢板平焊法兰 | 副 | 6.5 | 74 |  | 481
82 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC20 | 个 | 8 | 105 |  | 840
83 | 地上式消防栓 | 套 | 4 | 642 |  | 2568
84 | 消防水泵接合器 | 套 | 1 | 1076 |  | 1076
85 | 法兰水表DN150 | 个 | 1 | 460.18 |  | 460.18
86 | 井环盖、井座 | 套 | 31 | 221 |  | 6851
87 | 预制钢筋混凝土井筒 | 块 | 4.04
88 | 铸铁井箅 | 块 | 4 | 153 |  | 612
89 | 截污挂篮 | 块 | 4.04 | 25.23 |  | 101.93
90 | 机上人工 | 工日 | 6.912 | 232.3 |  | 1605.66
91 | 折旧费 | 元 | 523.1025 | 1 |  | 523.1
92 | 检修费 | 元 | 166.7795 | 1 |  | 166.78
93 | 维护费 | 元 | 477.008 | 1 |  | 477.01
94 | 安拆费 | 元 | 135.7129 | 1 |  | 135.71
95 | 柴油(机械用)0# | kg | 185.8136 | 7.62 |  | 1415.9
96 | 电(机械用) | kw·h | 140.3369 | 0.8 |  | 112.27
97 | 机械费调整 | 元 | 0.06 | 1 |  | 0.06
98 | 漂白粉综合 | kg | 0.3635 | 5.31 |  | 1.93
99 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 2.0577 | 5.38 |  | 11.07
100 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0908 | 16.09 |  | 1.46
101 | 橡胶管综合 | m | 4.539 | 17.09 |  | 77.57
| 合计 |  |  |  |  | 127225.66