## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1716902.69
1.1 | 强电工程 | 275585.28
1.2 | 防雷工程 | 44273.95
1.3 | 弱电工程 | 75357.19
1.4 | 暖通工程 | 7787.16
1.5 | 给排水工程 | 268520.53
1.6 | 消防电工程 | 186662.54
1.7 | 消防水工程 | 261182.89
1.8 | 智能化工程
1.9 | 室外工程 | 597533.15
2 | 措施合计 | 166002.53
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 152171.57
2.2 | 其他措施费 | 13830.96
3 | 其他项目 | 214231.94 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 171690.27
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 42541.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2097137.16
5 | 增值税销项税额 | 188742.34 |  |  | －
6 | 总造价 | 2285879.5
7 | 人工费 | 393254.6
合计=1+2+3+5 |  | 2,285,879.50 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 强电工程 | [6 empty] | 275585.28
1 | 030404017001 | 1AL配电箱 | 1.名称:1AL配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 5362.03 |  | 5362.03
2 | 030404017003 | 2AL配电箱 | 1.名称:2AL配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 6862.03 |  | 6862.03
3 | 030404017004 | 3AL配电箱 | 1.名称:3AL配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 6862.03 |  | 6862.03
4 | 030404017005 | GGAL1/MWAL配电箱 | 1.名称:无GGAL1/MWAL配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 2 | 1362.03 |  | 2724.06
5 | 030404017006 | CAP1配电箱 | 1.名称:CAP1配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 5862.03 |  | 5862.03
6 | 030404017007 | ALE应急配电箱 | 1.名称:ALE应急配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 1862.03 |  | 1862.03
7 | 030404017008 | DTAP1配电箱 | 1.名称:DTAP1配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 862.03 |  | 862.03
本页小计 | [8 empty] | 30396.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030404017009 | XFAP1配电箱 | 1.名称:XFAP1配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 2362.03 |  | 2362.03
9 | 030404017012 | XFALE1配电箱 | 1.名称:XFALE1配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 2362.03 |  | 2362.03
10 | 030404017013 | DFALE1/FDALE1配电箱 | 1.名称:DFALE1/FDALE1配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 2 | 2862.03 |  | 5724.06
11 | 030404017011 | AL室内配电箱 | 1.名称:AL室内配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 22 | 1362.03 |  | 29964.66
12 | 030411003001 | 桥架 CT-300x150 | 1.名称:桥架 2.型号规格:CT-300x150 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m |  | 28.09 | 171.78 |  | 4825.3
13 | 030411003002 | 桥架 CT-200x100 | 1.名称:桥架 2.型号规格:CT-200x100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m |  | 12.01 | 112.44 |  | 1350.4
14 | 030411003003 | 桥架 CT-150x75 | 1.名称:桥架 2.型号规格:CT-150x75 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m |  | 172.09 | 97.52 |  | 16782.22
15 | 030413001002 | 桥架支架制作与安装 | 1.名称:桥架支架制作与安装 | kg |  | 146.84 | 27.31 |  | 4010.2
本页小计 | [8 empty] | 67380.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg |  | 146.84 | 2.88 |  | 422.9
17 | 030411001016 | 配管SC40 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 | m |  | 240.55 | 25.18 |  | 6057.05
18 | 030411001017 | 配管MT25 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:MT25 4.配置形式:暗敷 | m |  | 863.98 | 15.94 |  | 13771.84
19 | 030411001005 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 | m |  | 2278.11 | 8.8 |  | 20047.37
20 | 030411004001 | 配线WDZ-BYJ-10mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZ-BYJ-10mm2 | m |  | 782.16 | 8.9 |  | 6961.22
21 | 030411004002 | 配线WDZ-BYJ-16mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZ-BYJ-16mm2 | m |  | 3471.02 | 13.05 |  | 45296.81
22 | 030411004003 | 配线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 | m |  | 2985.09 | 4.32 |  | 12895.59
23 | 030411004005 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m |  | 4126.29 | 3.39 |  | 13988.12
24 | 030411004014 | 配线NH-RVS-2*4mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:配线NH-RVS-2*4mm2 | m |  | 596.76 | 11.01 |  | 6570.33
25 | 030412005002 | 单管荧光灯36W | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:36W 3.安装方式:吸顶 4.接地 | 套 |  | 54 | 67.76 |  | 3659.04
26 | 030412005003 | 双管荧光灯2*36W | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*36W 3.安装方式:吸顶 4.接地 | 套 |  | 112 | 93.62 |  | 10485.44
本页小计 | [8 empty] | 140155.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 030412001004 | LED吸顶灯 14W | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:14W 3.安装方式:吸顶 4.接地 | 套 |  | 107 | 58.97 |  | 6309.79
28 | 030412002001 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:详见图纸 | 套 |  | 16 | 113.29 |  | 1812.64
29 | 030412002002 | 应急照明吸顶灯 7W | 1.名称:应急照明吸顶灯 2.规格:7W 3.安装方式:吸顶 4.接地 | 套 |  | 89 | 142.48 |  | 12680.72
30 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯灯 2.安装形式:壁装 3.灯具(含光源)安装，接线 4.接地 | 套 |  | 10 | 110.22 |  | 1102.2
31 | 030412004002 | 方向指示灯 | 1.名称:方向指示灯 2.安装形式:壁装 3.灯具(含光源)安装，接线 4.接地 | 套 |  | 23 | 108.68 |  | 2499.64
32 | 030412004003 | 应急疏散指示灯 | 1.名称:应急疏散指示灯 2.安装形式:壁装 3.灯具(含光源)安装，接线 4.接地 | 套 |  | 9 | 108.68 |  | 978.12
33 | 030412004004 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.安装形式:壁装 3.灯具(含光源)安装，接线 4.接地 | 套 |  | 12 | 110.22 |  | 1322.64
34 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 | 台 |  | 6 | 163.48 |  | 980.88
35 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接地 | 个 |  | 3 | 24.21 |  | 72.63
36 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接地 | 个 |  | 14 | 31.29 |  | 438.06
37 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接地 | 个 |  | 5 | 37.73 |  | 188.65
本页小计 | [8 empty] | 28385.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
38 | 030404034004 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接地 | 个 |  | 9 | 55.18 |  | 496.62
39 | 030404034006 | 五联单控开关 | 1.名称:五联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接地 | 个 |  | 2 | 63.24 |  | 126.48
40 | 030404035001 | 二、三极插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.接地 | 个 |  | 108 | 29.07 |  | 3139.56
41 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.接地 | 个 |  | 31 | 30.81 |  | 955.11
42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 | 个 |  | 392 | 9.27 |  | 3633.84
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 |  | 1 | 914.85 |  | 914.85
|  | 防雷工程 | [6 empty] | 44273.95
44 | 030409005004 | 明装接闪带 | 1、名称:明装接闪带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ10 4、安装形式:明敷 | m |  | 363.99 | 47.19 |  | 17176.69
45 | 030409005005 | 暗装接闪带 | 1、名称:暗装接闪带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ10 4、安装形式:暗敷 | m |  | 281.62 | 47.19 |  | 13289.65
46 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格: 建筑内φ16以上主筋 3.要求:避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 | m |  | 175.55 | 19.01 |  | 3337.21
47 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:利用基础梁内钢筋 | m |  | 561.28 | 8.16 |  | 4580.04
48 | 030409008006 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 | 块 |  | 6 | 116.26 |  | 697.56
49 | 030409008009 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位连接端子箱 2.成套箱安装 3.箱体接地 | 台 |  | 25 | 137.45 |  | 3436.25
本页小计 | [8 empty] | 51783.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
50 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 |  | 1 | 1756.55 |  | 1756.55
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 75357.19
51 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:接线箱 | 个 |  | 3 | 224.24 |  | 672.72
52 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:壁装 3.底盒材质、规格:含底盒 | 个 |  | 40 | 62.93 |  | 2517.2
53 | 030502012002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:壁装 3.底盒材质、规格:含底盒 | 个 |  | 6 | 27.52 |  | 165.12
54 | 030411001014 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 | m |  | 72.17 | 12.55 |  | 905.73
55 | 030411001015 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 | m |  | 257.73 | 8.8 |  | 2268.02
56 | 030502001003 | 42U 19"标准机柜 | 1.名称:19"标准机柜 2.规格:42U | 台 |  | 1 | 2639.03 |  | 2639.03
57 | 030502006001 | 六类4对UTP | 1.名称:网络线 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 | m |  | 1500 | 5.05 |  | 7575
58 | 030502009001 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 | 条 |  | 20 | 18.92 |  | 378.4
59 | 030502009002 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 | 条 |  | 20 | 46.84 |  | 936.8
60 | 030501012001 | 24口接入层交换机 | 1.名称:24口接入层交换机 | 台 |  | 1 | 2474.27 |  | 2474.27
61 | 030501012002 | 24口POE接入层交换机 | 1.名称:24口POE接入层交换机 | 台 |  | 1 | 3477.31 |  | 3477.31
62 | 030501012003 | 千兆光模块 | 1.名称:千兆光模块 | 台 |  | 2 | 462.85 |  | 925.7
63 | 030507008001 | 枪式摄像机 | 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:明装 | 台 |  | 25 | 727.84 |  | 18196
64 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 | 个 |  | 71 | 9.27 |  | 658.17
本页小计 | [8 empty] | 45546.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
65 | 030411002002 | 金属线槽 MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.型号规格:100x50 | m |  | 300 | 56.21 |  | 16863
66 | 030413001003 | 桥架支架制作与安装 | 1.名称:桥架支架制作与安装 | kg |  | 207.6 | 27.31 |  | 5669.56
67 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg |  | 207.6 | 2.88 |  | 597.89
68 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 |  | 40 | 19.35 |  | 774
69 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统 |  | 25 | 70.85 |  | 1771.25
70 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行调试 | 1.计算机应用、网络系统试运行调试 | 系统 |  | 1 | 5892.02 |  | 5892.02
|  | 暖通工程 | [6 empty] | 7787.16
71 | 010803002001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 | m2 |  | 58.2 | 133.8 |  | 7787.16
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 268520.53
72 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.附件名称、数量:包配件 | 组 |  | 128 | 624.26 |  | 79905.28
73 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.配普通手动水龙头 3.附件名称、数量:包配件 | 组 |  | 16 | 448.56 |  | 7176.96
74 | 031004014001 | 清扫口 | 1.名称：清扫口 | 个 |  | 38 | 23.49 |  | 892.62
75 | 031004014002 | 地漏 | 1.名称：地漏 | 个 |  | 52 | 79.44 |  | 4130.88
76 | 031004014003 | 雨水斗 | 1.名称：雨水斗 | 个 |  | 8 | 68.87 |  | 550.96
本页小计 | [8 empty] | 132011.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
77 | 031003013001 | 水表组 DN25 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:水表 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:截止阀一个 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 6 | 138.82 |  | 832.92
78 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 |  | 2 | 380.28 |  | 760.56
79 | 031003001005 | 截止阀 DN65 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 7 | 296.23 |  | 2073.61
80 | 031003001001 | 截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 2 | 125.12 |  | 250.24
81 | 031003001002 | 截止阀 DN40 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 18 | 105.68 |  | 1902.24
82 | 031003001003 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 24 | 75.68 |  | 1816.32
本页小计 | [8 empty] | 7635.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
83 | 031003001004 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 2 | 58.65 |  | 117.3
84 | 031003003001 | 闸阀 DN50 | 1.类型:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 2 | 289.41 |  | 578.82
85 | 031003001006 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:综合考虑 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 2 | 84.5 |  | 169
86 | 031002003001 | 穿墙套管 DN40 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制作 3.规格:DN40 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 12 | 47.75 |  | 573
87 | 031002003002 | 穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制作 3.规格:DN100 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 40 | 105.42 |  | 4216.8
88 | 031002003003 | 穿楼板套管 DN80 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制作 3.规格:DN80 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 10 | 83.88 |  | 838.8
本页小计 | [8 empty] | 6493.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
89 | 031002003004 | 穿楼板套管 DN65 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制作 3.规格:DN65 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 10 | 60.98 |  | 609.8
90 | 031002003005 | 穿楼板套管 DN50 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制作 3.规格:DN50 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 12 | 47.75 |  | 573
91 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg |  | 126.52 | 24.85 |  | 3144.02
92 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg |  | 126.52 | 2.88 |  | 364.38
93 | 031001006001 | PP-R给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 425.52 | 24.28 |  | 10331.63
94 | 031001006002 | PP-R给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 148.63 | 28.81 |  | 4282.03
本页小计 | [8 empty] | 19304.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
95 | 031001006003 | PP-R给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 301.5 | 35.25 |  | 10627.88
96 | 031001006004 | PP-R给水管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 458.62 | 44.91 |  | 20596.62
97 | 031001006005 | PP-R给水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 132.2 | 57.29 |  | 7573.74
98 | 031001006006 | PP-R给水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 15.89 | 75.82 |  | 1204.78
本页小计 | [8 empty] | 40003.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
99 | 031208002001 | 硬泡聚氨酯保温 30mm（φ40） | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑海绵保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 |  | 3.49 | 1612.25 |  | 5626.75
100 | 031208002002 | 闭孔橡塑海绵保温 30mm（φ32） | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑海绵保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 |  | 2.5 | 1612.25 |  | 4030.63
101 | 031208002003 | 硬泡聚氨酯保温 30mm（φ20） | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑海绵保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 |  | 1.51 | 1612.25 |  | 2434.5
102 | 031001006007 | PVC-U污水排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U污水排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 427.33 | 52 |  | 22221.16
103 | 031001006008 | PVC-U污水排水管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U污水排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 105.78 | 78.22 |  | 8274.11
本页小计 | [8 empty] | 42587.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
104 | 031001006011 | PVC-U废水排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U废水排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 89.72 | 40.07 |  | 3595.08
105 | 031001006009 | PVC-U废水排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U废水排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 132.5 | 52 |  | 6890
106 | 031001006010 | PVC-U废水排水管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U废水排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 67.58 | 78.22 |  | 5286.11
107 | 031001006012 | PVC-U废水排水管 DN300 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U废水排水管 DN300 4.连接形式:粘接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 229.66 | 169.64 |  | 38959.52
108 | 031001006013 | PVC-U雨水排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U雨水排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 98.24 | 52 |  | 5108.48
|  | 消防电工程 | [6 empty] | 186662.54
109 | 030904015001 | 消防水位显示装置 | 1.名称:消防水位显示装置 | 台 |  | 1 | 2013.1 |  | 2013.1
本页小计 | [8 empty] | 61852.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
110 | 030904012001 | 火灾自动报警联动型控制器 (含手动操作盘) | 1.名称:火灾自动报警联动型控制器 (含手动操作盘) | 台 |  | 1 | 25027.91 |  | 25027.91
111 | 080903008001 | 火灾部位重复显示盘 | 1.名称:火灾部位重复显示盘 | 台 |  | 1 | 1916.22 |  | 1916.22
112 | 030904014001 | 消防专用电话总机 | 1.规格、线制:总线制 2.安装方式:壁挂式 | 台 |  | 1 | 2042.41 |  | 2042.41
113 | 030904006001 | 119外线电话 | 1.名称:119外线电话 | 个 |  | 1 | 146.65 |  | 146.65
114 | 030904015002 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 | 台 |  | 1 | 2297.5 |  | 2297.5
115 | 030904016001 | UPS DC24V 电源 | 1.名称:UPS 电源 2.容量:DC24V | 套 |  | 2 | 2082.05 |  | 4164.1
116 | 030904016002 | UPS不间断电源10kVA180min | 1.名称:UPS不间断电源10kVA180min | 套 |  | 1 | 20113.05 |  | 20113.05
117 | 030904014002 | 应急广播控制器 | 1.名称:应急广播控制器 | 台 |  | 1 | 3380.31 |  | 3380.31
118 | 030904012002 | 消防应急照明和疏散指示控制控制主机 | 1.名称:消防应急照明和疏散指示控制控制主机 | 台 |  | 1 | 21926.32 |  | 21926.32
119 | 030904017001 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 | 台 |  | 1 | 6091.88 |  | 6091.88
120 | 030904017002 | 消防设备电源监控主机 | 1.名称:消防设备电源监控主机 | 台 |  | 1 | 6091.88 |  | 6091.88
121 | 030503003001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 | 台 |  | 1 | 6091.88 |  | 6091.88
122 | 030411002001 | 金属线槽 MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.型号规格:100x50 | m |  | 45 | 56.21 |  | 2529.45
123 | 030413001001 | 桥架支架制作与安装 | 1.名称:桥架支架制作与安装 | kg |  | 31.14 | 27.31 |  | 850.43
124 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg |  | 31.14 | 2.88 |  | 89.68
本页小计 | [8 empty] | 102759.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
125 | 030411001010 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 | m |  | 2207.85 | 13.33 |  | 29430.64
126 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 | 个 |  | 85 | 9.27 |  | 787.95
127 | 030411004008 | 配线NH-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:配线NH-RVS-2*1.5mm2 | m |  | 1902.38 | 5.39 |  | 10253.83
128 | 030411004009 | 配线NH-RVS-2*1.0mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:配线NH-RVS-2*1.0mm2 | m |  | 393.19 | 4.25 |  | 1671.06
129 | 030411004011 | 配线NH-RVS-2*2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:配线NH-RVS-2*2.5mm2 | m |  | 378.92 | 6.95 |  | 2633.49
130 | 030904003001 | 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 | 个 |  | 23 | 133.44 |  | 3069.12
131 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 |  | 23 | 124.44 |  | 2862.12
132 | 030904003003 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 | 个 |  | 1 | 131.44 |  | 131.44
133 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 | 个 |  | 27 | 193.09 |  | 5213.43
134 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 | 个 |  | 9 | 182.19 |  | 1639.71
135 | 030904008003 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 |  | 2 | 243.04 |  | 486.08
136 | 030904001001 | 点型感烟火灾探测器 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.线制:总线制 | 个 |  | 114 | 104 |  | 11856
137 | 030904001002 | 点型温感火灾探测器 | 1.名称:点型温感火灾探测器 2.线制:总线制 | 个 |  | 19 | 99 |  | 1881
138 | 030904008005 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 | 个 |  | 3 | 241.78 |  | 725.34
139 | 030904008006 | 总线隔离模块 | 1.名称:总线隔离模块 | 个 |  | 2 | 182.19 |  | 364.38
140 | 030904007001 | 应急广播扬声器（3W） | 1.名称:应急广播扬声器（3W） | 个 |  | 28 | 79.33 |  | 2221.24
本页小计 | [8 empty] | 75226.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
141 | 030904008007 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 | 个 |  | 3 | 627.19 |  | 1881.57
142 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统装置调试 128点以下 | 系统 |  | 1 | 4781.37 |  | 4781.37
|  | 消防水工程 | [6 empty] | 261182.89
143 | 030109011001 | 消防水泵 | 1.名称：消防水泵 | 台 |  | 2 | 4411.07 |  | 8822.14
144 | 030601004001 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 |  | 1 | 471.19 |  | 471.19
145 | 030807001001 | 截止阀 DN50 | 1.名称:截止阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 1 | 125.12 |  | 125.12
146 | 031003002001 | 信号闸阀 DN100 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 1 | 724.33 |  | 724.33
147 | 030807003001 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 1 | 602.33 |  | 602.33
148 | 031003012001 | 旋流防止器 DN100 | 1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 |  | 1 | 1287.32 |  | 1287.32
本页小计 | [8 empty] | 18695.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
149 | 030901010001 | 单栓带消防软管卷盘消火栓 DN65 | 1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:单栓带消防软管卷盘消火栓 DN65 3.附件材质、规格:水龙长25米DN65mm喷嘴口径DN19mm水枪消防转盘一套 DN25mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 |  | 23 | 589.06 |  | 13548.38
150 | 030901010003 | 试验消火栓 DN65 | 1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:试验消火栓 DN65 3.附件材质、规格:水龙长25米DN65mm喷嘴口径DN19mm水枪消防转盘一套 DN25mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 |  | 1 | 186.06 |  | 186.06
151 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 具 |  | 26 | 176.82 |  | 4597.32
152 | 031003003002 | 闸阀 DN65 | 1.类型:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 22 | 380.27 |  | 8365.94
153 | 031003003003 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 18 | 532.33 |  | 9581.94
本页小计 | [8 empty] | 36279.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
154 | 031003003004 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:灰铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 7 | 895.49 |  | 6268.43
155 | 031003001007 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:综合考虑 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 1 | 84.5 |  | 84.5
156 | 030901002001 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 25.52 | 150.86 |  | 3849.95
157 | 030901002002 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 772.32 | 104.34 |  | 80583.87
158 | 030901002003 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 87.52 | 73.41 |  | 6424.84
159 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg |  | 208.9 | 24.85 |  | 5191.17
本页小计 | [8 empty] | 102402.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
160 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg |  | 208.9 | 2.88 |  | 601.63
161 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数:两遍 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 |  | 697.08 | 12.81 |  | 8929.59
162 | 031002003006 | 穿楼板套管 DN150 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制作 3.规格:DN150 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 5 | 176.48 |  | 882.4
163 | 031002003007 | 穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制作 3.规格:DN100 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 23 | 105.42 |  | 2424.66
164 | 031003003006 | 信号闸阀 DN150 | 1.名称:信号闸阀 2.规格、型号:DN150 3.连接形式法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 3 | 979.49 |  | 2938.47
165 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 3 | 594.5 |  | 1783.5
166 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 |  | 1 | 266.65 |  | 266.65
本页小计 | [8 empty] | 17826.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
167 | 030901001001 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 62.5 | 93.35 |  | 5834.38
168 | 030901001003 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 102.32 | 68.48 |  | 7006.87
169 | 030901001004 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 772.4 | 61.11 |  | 47201.36
170 | 030901001006 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 392.52 | 43.14 |  | 16933.31
171 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：水喷淋(雾)喷头 2.规格：DN15 | 个 |  | 379 | 34.36 |  | 13022.44
172 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消防水泵接合器 | 套 |  | 1 | 1552.72 |  | 1552.72
173 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 |  | 3 | 363.36 |  | 1090.08
智能化工程
|  | 室外工程 | [6 empty] | 597533.15
本页小计 | [8 empty] | 92641.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
174 | 031001006014 | 钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 69 | 334.91 |  | 23108.79
175 | 031001006015 | 钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 6 | 383.87 |  | 2303.22
176 | 031003013002 | 水表组 DN100 | 1.安装部位(室内外):室内 2.类型:水表 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:闸阀2个 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 1 | 2063.85 |  | 2063.85
177 | 031001006016 | 钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 281 | 383.87 |  | 107867.47
178 | 030901011001 | 室外地上式消火栓 SS150 | 1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SS150 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 |  | 3 | 1268.1 |  | 3804.3
本页小计 | [8 empty] | 139147.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
179 | 031003003005 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:灰铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 3 | 895.49 |  | 2686.47
180 | 030901012002 | 水泵接合器（自带止回阀及安全阀）SQS150 | 1.安装部位:室外 2.名称:水泵接合器（自带止回阀及安全阀 3.型号、规格:SQS150 4.工作压力约0.90MPa 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 |  | 6 | 1566.24 |  | 9397.44
181 | 040501004001 | HDPE双壁波纹污水排水管 DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹污水排水管 DN300 3.连接形式:承插或胶圈密封连接 4.铺设深度:2m 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 800 | 342.44 |  | 273952
182 | 010401011001 | 污废水检查井φ700 | 1.类型:混凝土污废水检查井 φ700 2.管底按要求做流槽 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 | 座 |  | 20 | 2244.71 |  | 44894.2
183 | 040504008001 | 玻璃钢化粪池 有效容积：30m3 | 1.玻璃钢化粪池 有效容积：30m3 2、挖土：一二类土 3、回填：原土回填 4、外运土方：按20km 5、基坑支护：未考虑，详结构 6、基础：未考虑，详结构 | 座 |  | 2 | 25989.88 |  | 51979.76
184 | 010401011002 | 雨水检查井φ700 | 1.类型:混凝土雨水检查井 φ700 2.管底按要求做流槽 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 | 座 |  | 11 | 2244.71 |  | 24691.81
本页小计 | [8 empty] | 407601.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
185 | 040504009001 | 雨水口 | 1.单平篦雨水口 2.井环盖、井座 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 |  | 18 | 918.88 |  | 16539.84
186 | 040501004002 | HDPE双壁波纹雨水排水管 DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹雨水排水管 DN300 3.连接形式:承插或胶圈密封连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 100 | 342.44 |  | 34244
|  | 措施项目 | [6 empty] | 13830.96
187 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 |  | 1 | 13830.96 |  | 13830.96
本页小计 | [8 empty] | 64614.8
合 计 | [8 empty] | 1730733.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 152171.57 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 152171.57
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 171690.27
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 42541.67 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 214231.94 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 171690.27 |  | 按分部分项工程费的 10.00%计算
合 计 |  |  |  | 171690.27 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2097137.16 | 9 |  | 188742.34
合 计 | [6 empty] | 188742.34
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 375665.96 | 1.01 |  | 379422.62
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 13831.05 | 1 |  | 13831.05
3 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.63 | 4.25 |  | 2.68
4 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 84.14 | 4.25 |  | 357.57
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 47.72 | 5.5 |  | 262.47
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 15.88 | 5.5 |  | 87.33
7 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 17.7 | 4.3 |  | 76.09
8 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.82 | 4.48 |  | 12.63
9 | 01130080 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 1.89 | 4.48 |  | 8.47
10 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 8.17 | 4.27 |  | 34.87
11 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 3.54 | 4.26 |  | 15.08
12 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 8.89 | 4.35 |  | 38.68
13 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 111.06 | 4.35 |  | 483.09
14 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 1.33 | 98.13 |  | 130.51
15 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 2.12 | 25.7 |  | 54.46
16 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.92 | 11.09 |  | 10.18
17 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 31.25 | 7.71 |  | 240.97
18 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.84 | 11.61 |  | 9.75
19 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.06 | 19.91 |  | 1.19
20 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 172.24 | 0.26 |  | 44.78
21 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 537.17 | 0.13 |  | 69.83
22 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 267.52 | 2.1 |  | 561.79
23 | 02270001 | 棉纱 | kg | 69.43 | 11.47 |  | 796.33
24 | 02270020 | 白布 | kg | 32.69 | 2.75 |  | 89.89
25 | 02270030 | 白布宽900 | m | 10.14 | 4.94 |  | 50.09
26 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.61 | 7.18 |  | 4.38
27 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 200.16 | 8.6 |  | 1721.41
28 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 216 | 0.64 |  | 138.24
29 | 02350050 | 尼龙线卡 | 十套 | 36 | 0.35 |  | 12.6
30 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 15.04 | 3.4 |  | 51.14
31 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 2.7 | 0.75 |  | 2.03
32 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
33 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 109.04 | 0.18 |  | 19.63
34 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 61.19 | 0.68 |  | 41.61
35 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 1.88 | 1.25 |  | 2.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 1.23 | 3.09 |  | 3.8
37 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 16.6 | 5.58 |  | 92.64
38 | 03010580 | 六角螺栓M16~20×65~110 | 十套 | 2.42 | 1.38 |  | 3.35
39 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 60.9 | 5.94 |  | 361.77
40 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 21.42 | 12.45 |  | 266.73
41 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 49.44 | 56.57 |  | 2796.82
42 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 58.51 | 10.38 |  | 607.28
43 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 6.12 | 1.04 |  | 6.36
44 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 246.38 | 0.43 |  | 105.94
45 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 1.64 | 5.12 |  | 8.4
46 | 03011545 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×80~120 | 十套 | 0.82 | 6.37 |  | 5.22
47 | 03011570 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 12.36 | 19.98 |  | 246.95
48 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 33.67 | 5.04 |  | 169.69
49 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 9.89 | 2.63 |  | 26.01
50 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 1.22 | 2.8 |  | 3.43
51 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 3.27 | 3.15 |  | 10.31
52 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 14.27 | 5.82 |  | 83.06
53 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 5.3 | 6.8 |  | 36.07
54 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 11.71 | 12.1 |  | 141.73
55 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 188.44 | 0.6 |  | 113.06
56 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 13.35 | 2.4 |  | 32.04
57 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 3.72 | 6.52 |  | 24.23
58 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 156.04 | 3.81 |  | 594.52
59 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.62 | 2.11 |  | 1.3
60 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.62 | 0.09 |  | 0.06
61 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 134.4 | 0.95 |  | 127.68
62 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.84 | 4.27 |  | 7.87
63 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 54.18 | 11.97 |  | 648.5
64 | 03134011@1 | 水砂纸 | 张 | 125.1 | 0.77 |  | 96.33
65 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 161.1 | 0.94 |  | 151.44
66 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 143.06 | 6.01 |  | 859.8
67 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 31.2 | 5.96 |  | 185.98
68 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.72 | 7.69 |  | 20.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 03137011 | 焊锡 | kg | 1.03 | 58.12 |  | 59.86
70 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 6.12 | 47.01 |  | 287.69
71 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 29.91 | 52.47 |  | 1569.34
72 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 4.82 | 3.42 |  | 16.47
73 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.26 | 6.84 |  | 1.78
74 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.82 | 8.55 |  | 6.98
75 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 4.08 | 9.4 |  | 38.34
76 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 14.61 | 2.76 |  | 40.32
77 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 6.43 | 4.14 |  | 26.63
78 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.94 | 0.55 |  | 0.52
79 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 480.7 | 0.43 |  | 206.7
80 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.69 | 12.82 |  | 21.69
81 | 03213021 | 垫铁 | kg | 2 | 4.87 |  | 9.74
82 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.08 | 3.62 |  | 14.77
83 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.06 | 6.82 |  | 27.72
84 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 103 | 0.46 |  | 47.38
85 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 46.77 | 0.49 |  | 22.92
86 | 04030001 | 砂子 | kg | 135.25 | 0.08 |  | 10.82
87 | 04030015 | 中砂 | m3 | 271.57 | 185 |  | 50240.34
88 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.19 | 170 |  | 32.64
89 | 04050225 | 块石 | m3 | 35.73 | 103.88 |  | 3711.69
90 | 04070045 | 石屑 | m3 | 1243.74 | 110 |  | 136811.83
91 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 2.37 | 378.64 |  | 896.62
92 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 19.86 | 400 |  | 7943.6
93 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 2.05 | 292.8 |  | 599.65
94 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.01 | 1630.62 |  | 19.57
95 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 3.58 | 12.7 |  | 45.47
96 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 13.31 | 8.57 |  | 114.03
97 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.34 | 13.85 |  | 4.71
98 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.3 | 13.5 |  | 31.01
99 | 13010510 | 调和漆 | kg | 1.04 | 9.52 |  | 9.85
100 | 13030240 | 厚漆 | kg | 32.81 | 10.26 |  | 336.62
101 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.83 | 13.5 |  | 11.22
102 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 4.12 | 13.5 |  | 55.57
103 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.88 | 13.5 |  | 65.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
104 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 10.35 | 7.5 |  | 77.63
105 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 67.2 | 8.1 |  | 544.32
106 | 13350200 | 密封膏 | kg | 27.99 | 6.19 |  | 173.23
107 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 0.7 | 18.06 |  | 12.64
108 | 14010010 | 清油 | kg | 2.04 | 13.07 |  | 26.72
109 | 14030030 | 煤油 | kg | 1.58 | 4.29 |  | 6.76
110 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 102.22 | 9.14 |  | 934.27
111 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 1.96 | 9.14 |  | 17.93
112 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 20.6 | 7.17 |  | 147.69
113 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 10.68 | 3.94 |  | 42.1
114 | 14070050 | 机油综合 | kg | 16.25 | 6.96 |  | 113.1
115 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 13.94 | 14.45 |  | 201.43
116 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 0.4 | 6.46 |  | 2.61
117 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 12.6 | 34.61 |  | 436.09
118 | 14330030 | 丙酮 | kg | 33.79 | 9.74 |  | 329.14
119 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2 | 8.2 |  | 1.64
120 | 14350360 | 酒精 | kg | 4.24 | 7.34 |  | 31.08
121 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 1.75 | 5.31 |  | 9.31
122 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 4.39 | 4.53 |  | 19.89
123 | 14350690@1 | 洗涤剂 | kg | 0.07 | 6.54 |  | 0.46
124 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 25.65 | 5.16 |  | 132.37
125 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 8.85 | 13.3 |  | 117.67
126 | 14410040 | 801胶 | kg | 1.33 | 6.15 |  | 8.18
127 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.4 | 12.9 |  | 5.16
128 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 23.68 | 14.02 |  | 331.95
129 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 3.9 | 1.88 |  | 7.33
130 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 35.25 | 1.61 |  | 56.75
131 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 2.25 | 15.3 |  | 34.43
132 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 3.09 | 4.51 |  | 13.96
133 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.27 | 17.45 |  | 4.71
134 | 17030010 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.3 | 6.45 |  | 1.94
135 | 17030030 | 镀锌钢管DN25 | m | 2.6 | 14.03 |  | 36.48
136 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 28.97 | 3.07 |  | 88.92
137 | 17250160 | 塑料软管D4 | m | 0.15 | 0.4 |  | 0.06
138 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 6.12 | 0.4 |  | 2.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
139 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 13.5 | 17.09 |  | 230.72
140 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 1.36 | 5 |  | 6.8
141 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 6.06 | 1.54 |  | 9.33
142 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 3.03 | 2.91 |  | 8.82
143 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02 | 8.75 |  | 17.68
144 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 24.24 | 12.25 |  | 296.94
145 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 18.18 | 15.19 |  | 276.15
146 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 3.03 | 20.77 |  | 62.93
147 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 7.07 | 38.28 |  | 270.64
148 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 3.03 | 1.03 |  | 3.12
149 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 3.03 | 1.56 |  | 4.73
150 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 1.01 | 5.93 |  | 5.99
151 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 382.79 | 2.4 |  | 918.7
152 | 18030920 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 37.9 | 0.68 |  | 25.77
153 | 18031045 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 1.01 | 0.95 |  | 0.96
154 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 363.85 | 1.97 |  | 716.79
155 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 32.28 | 5.37 |  | 173.35
156 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.9 | 26 |  | 23.33
157 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 129.28 | 5.2 |  | 672.26
158 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 4.46 | 80 |  | 356.45
159 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.42 | 20 |  | 8.36
160 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.42 | 5.56 |  | 2.32
161 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 7.5 | 5.18 |  | 38.85
162 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 130.83 | 2.4 |  | 314
163 | 27190050 | 橡皮绝缘板5 | m2 | 0.05 | 12.62 |  | 0.63
164 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 7.82 | 53.88 |  | 421.34
165 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 699.58 | 1.88 |  | 1315.2
166 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 135.55 | 2.8 |  | 379.53
167 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 45.3 | 4.55 |  | 206.12
168 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 25.96 | 0.5 |  | 12.98
169 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 24.74 | 1.11 |  | 27.46
170 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 394.2 | 1.43 |  | 563.71
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
171 | 28030500 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 3 | 2.22 |  | 6.66
172 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 3.32 |  | 6.77
173 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 38.21 | 3.65 |  | 139.46
174 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 222.47 | 1.17 |  | 260.3
175 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 61.94 | 2.78 |  | 172.2
176 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 133.48 | 0.26 |  | 34.71
177 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 37.17 | 0.44 |  | 16.35
178 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1621.01 | 0.06 |  | 97.26
179 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 652.98 | 0.48 |  | 313.43
180 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 18.58 | 0.53 |  | 9.85
181 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 55.62 | 0.85 |  | 47.28
182 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 |  | 3.55
183 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 348.15 | 1.06 |  | 369.03
184 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 69.02 | 2.25 |  | 155.3
185 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 30.45 | 3.17 |  | 96.53
186 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1409.93 | 0.36 |  | 507.58
187 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 711.92 | 0.53 |  | 377.32
188 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 198.21 | 1.05 |  | 208.12
189 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 180.77 | 5.36 |  | 968.93
190 | 33070080 | 玻璃钢化粪池40m3内 | 个 | 2 | 24502 |  | 49004
191 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.2 | 19.36 |  | 3.87
192 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.72 | 133.33 |  | 96
193 | 34090001@1 | 白绸 | m2 | 0.22 | 16.3 |  | 3.59
194 | 34090070 | 电池 | 节 | 40 | 1.03 |  | 41.2
195 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 1.04 | 25.13 |  | 26.14
196 | 34110010@1 | 水 | m3 | 635.51 | 4.02 |  | 2554.75
197 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 32 | 0.68 |  | 21.76
198 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 3 | 5.5 |  | 16.5
199 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 3 | 0.86 |  | 2.58
200 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 1 | 2.08 |  | 2.08
201 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 12.52 | 8.5 |  | 106.42
202 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 5.1 | 4.37 |  | 22.29
203 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3181.19 | 1 |  | 3181.19
204 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.07 | 1 |  | -0.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
205 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 6.49 | 370 |  | 2401.67
206 | 80090395@1 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 29.37 | 362 |  | 10631.94
207 | 80090395@2 | 干混砌筑砂浆M10 | t | 4.7 | 372 |  | 1747.66
208 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 6.86 | 401 |  | 2749.78
209 | 01000003@3 | 型钢 | kg | 355.55 | 3.73 |  | 1326.18
210 | 01010011 | 圆钢 | kg | 30.85 | 4.25 |  | 131.1
211 | 01130003 | 扁钢 | kg | 84.83 | 4.48 |  | 380.03
212 | 01210045 | 角钢 | kg | 289.19 | 4.4 |  | 1272.41
213 | 02050001@1 | 橡胶圈DN300 | 个 | 185.4 | 38 |  | 7045.2
214 | 03071151 | 普通镀锌水龙头DN15 | 个 | 16.16 | 11.3 |  | 182.61
215 | 03072021@1 | PVC防臭塑料地漏DN110 | 个 | 52.52 | 23 |  | 1207.96
216 | 03073011@1 | 陶瓷大便器存水弯DN100(DN110) | 个 | 129.28 | 10.4 |  | 1344.51
217 | 03074001@1 | HDPE清扫口DN100 | 个 | 38.38 | 8.71 |  | 334.29
218 | 03076181@1 | 角型阀DN15 含配件 | 个 | 161.6 | 21.54 |  | 3480.86
219 | 03078001@1 | 厕所水箱（UPVC） | 套 | 129.28 | 130 |  | 16806.4
220 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 148.84 | 13.72 |  | 2042.04
221 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 15.21 | 13.5 |  | 205.38
222 | 15000040@1 | 硬泡聚氨酯保温 | m3 | 7.88 | 950 |  | 7481.25
223 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 526.06 | 4.51 |  | 2372.53
224 | 17010100@4 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN1004.0mm | m | 783.9 | 61.73 |  | 48390.44
225 | 17010100@5 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN653.75mm | m | 88.83 | 38.24 |  | 3396.97
226 | 17010100@6 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN803.75mm | m | 63.44 | 44.87 |  | 2846.44
227 | 17010100@7 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN1504.0mm | m | 25.78 | 92.11 |  | 2374.15
228 | 17030001@1 | 配管JDG20 | m | 2274.09 | 2.95 |  | 6708.55
229 | 17030001@3 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN253.25mm | m | 394.48 | 14.03 |  | 5534.59
230 | 17030001@8 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN403.5mm | m | 776.26 | 22.75 |  | 17659.96
231 | 17030001@9 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN503.5mm | m | 102.83 | 28 |  | 2879.28
232 | 17190005@1 | 金属软管DN15 | 条 | 161.6 | 4.26 |  | 688.42
233 | 17250050@10 | PP-R给水管 DN40DN40,1.25mpa | m | 465.96 | 14.3 |  | 6663.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
234 | 17250050@11 | PP-R卫生给水管材 DN50DN50,1.25mpa | m | 134.32 | 22.73 |  | 3052.98
235 | 17250050@13 | PP-R卫生给水管材 DN75DN75,1.25mpa | m | 16.14 | 32.19 |  | 519.68
236 | 17250050@7 | PP-R给水管 DN20DN20,1.25mpa | m | 432.33 | 3.58 |  | 1547.74
237 | 17250050@8 | PP-R给水管 DN25DN25,1.25mpa | m | 151.01 | 5.94 |  | 896.99
238 | 17250050@9 | PP-R给水管 DN32DN32,1.25mpa | m | 306.32 | 9.21 |  | 2821.24
239 | 17250350@2 | HDPE双壁波纹污水排水管 DN300SN8 | m | 808 | 78.66 |  | 63557.28
240 | 17250350@3 | HDPE双壁波纹雨水排水管 DN300SN8 | m | 101 | 78.66 |  | 7944.66
241 | 17250370@10 | PVC-U污水排水管 DN100 | m | 125.88 | 15.8 |  | 1988.83
242 | 17250370@11 | PVC-U排水管材 DN150 | m | 64.2 | 28.8 |  | 1848.99
243 | 17250370@12 | PVC-U排水管材 DN3007.8mm | m | 228.05 | 127.21 |  | 29010.55
244 | 17250370@13 | PVC-U雨水排水管 DN100 | m | 93.33 | 15.8 |  | 1474.58
245 | 17250370@7 | PVC-U污水排水管 DN100 | m | 405.96 | 15.8 |  | 6414.22
246 | 17250370@8 | PVC-U排水管材 DN150 | m | 100.49 | 28.8 |  | 2894.14
247 | 17250370@9 | PVC-U污水排水管 DN75 | m | 87.93 | 9.6 |  | 844.09
248 | 17280030@5 | 钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 DN100 | m | 70.04 | 61.99 |  | 4341.47
249 | 17280030@6 | 钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 DN150 | m | 291.31 | 132.62 |  | 38632.87
250 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 161.6 | 1.75 |  | 282.8
251 | 18031283 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 231.59 | 4.21 |  | 974.98
252 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 665.04 | 6.83 |  | 4542.2
253 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 82.67 | 8.4 |  | 694.47
254 | 18031463@5 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 52.42 | 11.47 |  | 601.29
255 | 18031463@6 | 沟槽管件DN80 | 套 | 46.54 | 13.46 |  | 626.48
256 | 18031463@7 | 沟槽管件DN100 | 套 | 300.38 | 18.52 |  | 5563.08
257 | 18031463@8 | 沟槽管件DN150 | 套 | 9.93 | 27.63 |  | 274.24
258 | 18090060@3 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 493.99 | 4.74 |  | 2341.53
259 | 18090060@5 | 室内塑料排水管件 DN150 | 个 | 62.94 | 8.64 |  | 543.79
260 | 18090060@6 | 室内塑料排水管件 DN75 | 个 | 79.4 | 2.88 |  | 228.68
261 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 153.17 | 4.74 |  | 726.03
262 | 18090060@8 | 室内塑料排水管件 DN150 | 个 | 40.21 | 8.64 |  | 347.42
263 | 18090060@9 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 113.57 | 4.74 |  | 538.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
264 | 18090260@10 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40 | 个 | 340.3 | 4.29 |  | 1459.87
265 | 18090260@11 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50 | 个 | 87.12 | 6.82 |  | 594.16
266 | 18090260@13 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN75 | 个 | 9.58 | 9.66 |  | 92.56
267 | 18090260@7 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个 | 521.26 | 1.07 |  | 557.75
268 | 18090260@8 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 | 个 | 160.67 | 1.78 |  | 285.99
269 | 18090260@9 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 | 个 | 267.43 | 2.76 |  | 738.11
270 | 18091000@2 | 塑料排水管直接 DN300 | 个 | 10.11 | 38.16 |  | 385.61
271 | 18110210@4 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 | 个 | 18.84 | 18.6 |  | 350.37
272 | 18110210@5 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个 | 49.94 | 39.79 |  | 1987.03
273 | 18190001@1 | Y型碳钢法兰过滤器DN50 | 个 | 2 | 247.4 |  | 494.8
274 | 19000001@1 | 截止阀 DN50 | 个 | 3.03 | 67 |  | 203.01
275 | 19000001@2 | 截止阀 DN40 | 个 | 18.18 | 55 |  | 999.9
276 | 19000001@3 | 截止阀 DN32 | 个 | 24.24 | 43 |  | 1042.32
277 | 19000001@4 | 截止阀 DN25 | 个 | 2.02 | 33 |  | 66.66
278 | 19000001@9 | 截止阀 DN65 | 个 | 7.07 | 199 |  | 1406.93
279 | 19000020@10 | 旋流防止器DN100 | 个 | 1 | 1036.99 |  | 1036.99
280 | 19000020@11 | 止回阀DN100 | 个 | 1 | 352 |  | 352
281 | 19000020@12 | 信号闸阀DN100 | 个 | 1 | 474 |  | 474
282 | 19000020@13 | 闸阀DN50 | 个 | 2 | 166 |  | 332
283 | 19000020@3 | 闸阀 DN150 | 个 | 10 | 512 |  | 5120
284 | 19000020@6 | 信号闸阀DN150 | 个 | 3 | 596 |  | 1788
285 | 19000020@8 | 闸阀DN100 | 个 | 18 | 282 |  | 5076
286 | 19000020@9 | 闸阀DN65 | 个 | 22 | 199 |  | 4378
287 | 19000040@1 | 截止阀 DN25 | 个 | 2.02 | 33 |  | 66.66
288 | 19030001@1 | 闸阀 DN100 | 个 | 2 | 282 |  | 564
289 | 19030170@1 | 截止阀 DN25 | 个 | 6.06 | 33 |  | 199.98
290 | 20010360@13 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 22 | 54 |  | 1188
291 | 20010360@14 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 24 | 74 |  | 1776
292 | 20010360@16 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 2 | 40 |  | 80
293 | 20010360@4 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 24 | 136 |  | 3264
294 | 21090001 | 洗脸盆 | 套 | 16.16 | 156 |  | 2520.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
295 | 21090005@1 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 16.16 | 23.8 |  | 384.61
296 | 21150001@1 | 彩釉蹲便器带存水弯 | 个 | 129.28 | 220 |  | 28441.6
297 | 21150130@1 | 冲洗器DN32 | 个 | 129.28 | 57.02 |  | 7371.55
298 | 21310100@1 | 洗脸盆托架 | 副 | 16.16 | 51.89 |  | 838.54
299 | 22110010@2 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 2 | 46.73 |  | 93.46
300 | 22110010@3 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 46.73 |  | 46.73
301 | 23010001@1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 个 | 26 | 94.89 |  | 2467.14
302 | 23030001@1 | 室外地上式消火栓 SS150 | 套 | 3 | 1034.48 |  | 3103.44
303 | 23030040@3 | 单栓带消防软管卷盘消火栓 DN65 | 套 | 23 | 465 |  | 10695
304 | 23030040@5 | 试验消火栓 DN65 | 套 | 1 | 62 |  | 62
305 | 23050001@8 | 水泵接合器（自带止回阀及安全阀）SQS150 | 套 | 7 | 1076 |  | 7532
306 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 13 | 94.83 |  | 1232.79
307 | 23130001@2 | 水流指示器DN150 | 个 | 3 | 163 |  | 489
308 | 23210001@2 | 水雾喷头ZSTWB16-60,DN15 | 个 | 382.79 | 13.96 |  | 5343.75
309 | 23370100@7 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个(对) | 114 | 60 |  | 6840
310 | 23370100@8 | 点型定温火灾探测器 | 个(对) | 19 | 55 |  | 1045
311 | 23390005@3 | 火灾声光报警器 | 个 | 27 | 109 |  | 2943
312 | 23390040@4 | 火灾自动报警联动型控制器 (含手动操作盘) | 台 | 1 | 20000 |  | 20000
313 | 23390040@5 | 消防应急照明和疏散指示控制控制主机 | 台 | 1 | 15000 |  | 15000
314 | 23390370@4 | 电气火灾监控主机 | 台 | 1 | 5000 |  | 5000
315 | 23390370@5 | 消防设备电源监控主机 | 台 | 1 | 5000 |  | 5000
316 | 23390370@6 | 防火门监控主机 | 台 | 1 | 5000 |  | 5000
317 | 23390395@1 | 图形显示装置 | 台 | 1 | 1127 |  | 1127
318 | 23400001@1 | 输入模块 | 个 | 9 | 55 |  | 495
319 | 23400001@12 | 千兆光模块 | 个 | 2 | 335.66 |  | 671.32
320 | 23400001@13 | 输入输出模块 | 个 | 2 | 71 |  | 142
321 | 23400001@14 | 总线隔离模块 | 个 | 2 | 55 |  | 110
322 | 23400001@15 | 电气火灾监控探测器(组合式) | 个 | 3 | 500 |  | 1500
323 | 23400010@4 | 消防接线端子箱 | 台 | 3 | 153 |  | 459
324 | 23410040@2 | 火灾部位重复显示盘 | 台 | 1 | 843 |  | 843
325 | 23410040@3 | 消防水位显示装置 | 台 | 1 | 939.88 |  | 939.88
326 | 23410060@6 | 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 | 个 | 23 | 70 |  | 1610
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
327 | 23410060@7 | 消火栓按钮 | 个 | 23 | 61 |  | 1403
328 | 23410060@8 | 紧急启停按钮 | 个 | 1 | 68 |  | 68
329 | 23410080@3 | 消防广播扬声器3W/8Ω(壁挂式) | 只 | 28 | 56 |  | 1568
330 | 23450030@3 | UPS DC24V 电源 | 台 | 2 | 1969 |  | 3938
331 | 23450030@4 | UPS不间断电源10kVA180min | 台 | 1 | 20000 |  | 20000
332 | 24010001@1 | 水表 DN100 | 个 | 1 | 712.39 |  | 712.39
333 | 24010020@1 | 水表 DN25数码 | 个 | 6 | 74 |  | 444
334 | 24110075 | 压力表 | 块 | 1 | 66.37 |  | 66.37
335 | 24630010 | 压力表阀门QZ-2 黄铜 M10-φ6 | 个 | 1 | 21.24 |  | 21.24
336 | 25000001@11 | 安全出口标志灯 | 套 | 10.1 | 75.17 |  | 759.22
337 | 25000001@12 | 方向指示灯 | 套 | 23.23 | 73.64 |  | 1710.66
338 | 25000001@13 | 应急疏散指示灯 | 套 | 9.09 | 73.64 |  | 669.39
339 | 25000001@14 | 楼层指示灯 | 套 | 12.12 | 75.17 |  | 911.06
340 | 25000001@15 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 16.16 | 81.35 |  | 1314.62
341 | 25000001@16 | 单管荧光灯36W | 套 | 54.54 | 37.8 |  | 2061.61
342 | 25000001@17 | 双管荧光灯2*36W | 套 | 113.12 | 56.6 |  | 6402.59
343 | 25000001@18 | LED吸顶灯 14W | 套 | 108.07 | 28.98 |  | 3131.87
344 | 25000001@19 | 应急照明吸顶灯 7W | 套 | 89.89 | 100 |  | 8989
345 | 26050001@3 | 三位单控大跷板开关10A250V | 个 | 5.1 | 24 |  | 122.4
346 | 26050001@4 | 四位单控大跷板开关10A250V | 个 | 9.18 | 40.9 |  | 375.46
347 | 26050001@5 | 五位单控大跷板开关10A250V | 个 | 2.04 | 46 |  | 93.84
348 | 26050001@6 | 一位单控大跷板开关10A250V | 个 | 3.06 | 11.7 |  | 35.8
349 | 26050001@7 | 二位单控大跷板开关10A250V | 个 | 14.28 | 17.9 |  | 255.61
350 | 26410050@2 | 单联电话插座 | 个 | 6.06 | 20 |  | 121.2
351 | 26410060@4 | 二、三极插座单相10A250V | 个 | 110.16 | 10.4 |  | 1145.66
352 | 26410060@5 | 空调插座单相10A250V | 个 | 31.62 | 12.1 |  | 382.6
353 | 26490060@2 | 流量开关DN100 | 个 | 1 | 336.28 |  | 336.28
354 | 27050080@8 | φ10热镀锌圆钢 | m | 677.89 | 2.62 |  | 1776.07
355 | 28030170@10 | 配线WDZ-BYJ-4mm2 | m | 3223.9 | 2.89 |  | 9317.06
356 | 28030170@11 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 4538.92 | 1.86 |  | 8442.39
357 | 28030170@8 | 配线WDZ-BYJ-10mm2 | m | 821.27 | 6.93 |  | 5691.39
358 | 28030170@9 | 配线WDZ-BYJ-16mm2 | m | 3644.57 | 10.88 |  | 39652.93
359 | 28030270@1 | 六类4对UTP | m | 1530 | 3.21 |  | 4911.3
360 | 28030410@10 | 配线NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 409.23 | 5.16 |  | 2111.65
361 | 28030410@11 | 配线NH-RVS-2*4mm2 | m | 644.5 | 8.92 |  | 5748.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
362 | 28030410@8 | 配线NH-RVS-2*1.5mm2 | m | 2054.57 | 3.73 |  | 7663.55
363 | 28030410@9 | 配线NH-RVS-2*1.0mm2 | m | 424.65 | 2.69 |  | 1142.3
364 | 29010001@1 | 桥架 CT-300x1501.2mm | m | 29.49 | 93.02 |  | 2743.58
365 | 29010001@2 | 桥架 CT-200x1001.2mm | m | 12.61 | 62.51 |  | 788.28
366 | 29010001@3 | 桥架 CT-150x751.2mm | m | 180.69 | 48.3 |  | 8727.54
367 | 29030030@5 | 金属线槽 MR100*50 | m | 355.35 | 20.17 |  | 7167.41
368 | 29060030@1 | 镀锌电线管SC40 | m | 247.77 | 7.56 |  | 1873.11
369 | 29060030@2 | 镀锌电线管MT25 | m | 889.9 | 3.57 |  | 3176.94
370 | 29060140@10 | PVC-U难燃电线管DN25 | m | 79.39 | 2.6 |  | 206.41
371 | 29060140@7 | PVC-U难燃电线管DN20 | m | 2789.42 | 1.8 |  | 5020.96
372 | 29110390@1 | 塑料暗装接线盒86型 | 个 | 558.96 | 2 |  | 1117.92
373 | 29110400 | 接线箱 | 个 | 3 | 92.48 |  | 277.44
374 | 30030040@1 | 枪式摄像机400万 | 台 | 25 | 423.23 |  | 10580.75
375 | 30070010@2 | 消防专用电话总机 | 台 | 1 | 930 |  | 930
376 | 30070040@1 | 119外线电话 | 个 | 1 | 131 |  | 131
377 | 30130020@1 | 单联八芯电脑信息插座 | 个 | 40.4 | 51.9 |  | 2096.76
378 | 30130180@1 | 光纤跳线 | 条 | 20 | 9.75 |  | 195
379 | 30130180@2 | 网络跳线 | 条 | 20 | 9.17 |  | 183.4
380 | 30210160@2 | 24口接入层交换机 | 台 | 1 | 2220 |  | 2220
381 | 30210160@5 | 24口POE接入层交换机 | 台 | 1 | 3223.04 |  | 3223.04
382 | 33050040@1 | PVC雨水斗DN110 | 套 | 8 | 21.4 |  | 171.2
383 | 36010080 | 圆形球墨铸铁检查井盖φ700 | 套 | 31 | 637 |  | 19747
384 | 36010280 | 铸铁平篦 | 套 | 18 | 153 |  | 2754
385 | 50350010@2 | 排气扇8寸 | 台 | 6 | 74 |  | 444
386 | 51050001@1 | 消防水泵 | 台 | 2 | 3500 |  | 7000
387 | 55050330 | 消防广播控制柜 | 台 | 1 | 1784 |  | 1784
388 | 55090080@1 | 1AL配电箱 | 台 | 1 | 5000 |  | 5000
389 | 55090080@11 | AL室内配电箱 | 台 | 22 | 1000 |  | 22000
390 | 55090080@12 | XFALE1成套配电箱 | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
391 | 55090080@13 | DFALE1/FDALE1成套配电箱 | 台 | 2 | 2500 |  | 5000
392 | 55090080@3 | 2AL配电箱 | 台 | 1 | 6500 |  | 6500
393 | 55090080@4 | 3AL配电箱 | 台 | 1 | 6500 |  | 6500
394 | 55090080@5 | GGAL1/MWAL配电箱 | 台 | 2 | 1000 |  | 2000
395 | 55090080@6 | CAP1配电箱 | 台 | 1 | 5500 |  | 5500
396 | 55090080@7 | ALE应急配电箱 | 台 | 1 | 1500 |  | 1500
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
397 | 55090080@8 | DTAP1配电箱 | 台 | 1 | 500 |  | 500
398 | 55090080@9 | XFAP1配电箱 | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
399 | 55490180@6 | LEB接地端子箱 | 台 | 25 | 20.22 |  | 505.5
400 | 57330001@1 | 42U 19"标准机柜 | 个 | 1 | 2309.73 |  | 2309.73
401 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | -0.7 | 1 |  | -0.7
402 | 补充主材003@1 | 挡烟垂壁（防火帆布） | m2 | 58.2 | 75 |  | 4365
403 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 9.01 | 232.3 |  | 2092.02
404 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 46.39 | 232.3 |  | 10775.65
405 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8150.44 | 1 |  | 8150.44
406 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1779.73 | 1 |  | 1779.73
407 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5276.71 | 1 |  | 5276.71
408 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1846.11 | 1 |  | 1846.11
409 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.65 | 9.14 |  | 24.18
410 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 140.05 | 7.7 |  | 1078.4
411 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1081.49 | 7.7 |  | 8327.45
412 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2952.1 | 0.8 |  | 2361.68
413 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 4798.26 | 0.8 |  | 3838.61
414 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 6.53 | 0.8 |  | 5.23
415 | 99451300 | 校验费 | 元 | 436.62 | 1 |  | 436.62
416 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.86 | 1 |  | -0.86
417 | 20010360@17 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 2 | 40 |  | 80
|  | 合计 |  |  |  |  | 1539958.93